# STRONA TYT

## Załącznik nr 1.5 do SWZ

znak sprawy: A-2401-45/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa próbnika żłobkowego z wyposażeniem do poboru próbek glebowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Pojedynczy, nierozkręcany próbnik żłobkowy o średnicy 30 mm i długości całkowitej około 100 cm, przy czym długość części roboczej próbnika to 30 cm. Dostarczony ze szpachelką o szerokości 20 mm. Próbnik przeznaczony do gleb lekkich. | - |  |  |  | 3 | sztuka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Wymagany okres gwarancji od dnia dostawy - minimum 12 miesięcy. Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących okresu gwarancji zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.