## Załącznik nr 1 do SWZ

znak sprawy: A-2401-17/2024

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Zestaw do ekstrakcji włókna surowego i polisacharydów:

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zestaw do ekstrakcji włókna surowego i polisacharydów |  |  |  | 1 | zestaw |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE – MINIMALNE* | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny 6 stanowiskowy ekstraktor do oznaczania włókna surowego i detergentowego: | warunek konieczny |  |
| 1.1 | Intuicyjny kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 5’’ | warunek konieczny |  |
| 1.2 | Możliwość połączenia z chmurą poprzez USB | warunek konieczny |  |
| 1.3 | Minimum 3 porty USB | warunek konieczny |  |
| 1.4 | Możliwość przyłączenia czytnika kodów kreskowych | warunek konieczny |  |
| 1.5 | Podświetlenie stanowisk aktywnych | warunek konieczny |  |
| 1.6 | Automatyczne opróżnianie i płukanie | warunek konieczny |  |
| 1.7 | Możliwość przesyłania wyników ważenia bezpośrednio z wagi do ekstraktora | warunek konieczny |  |
| 1.8 | Możliwość nastawienia ekstrakcji: do 6 próbek jednocześnie | warunek konieczny |  |
| 1.9 | Wydajność dzienna min.: - do 36 analiz (włókno surowe) - do 60 analiz (Van Soest, NDF, ADF oraz ADL) | warunek konieczny |  |
| 1.10 | Wielkość próbki w zakresie nie węższym od 0.5 do 3 g | warunek konieczny |  |
| 1.11 | Zakres pomiarowy nie węższy niż 0.1-100% | warunek konieczny |  |
| 1.12 | Czas podgrzewania odczynników nie dłużej niż 5 - 7 min | warunek konieczny |  |
| 1.13 | Wymagane w komplecie z urządzeniem: - 6 szt. naczynek szklanych ze spiekiem P2, - zestaw do kalibracji pompy, - szczypce do naczynek szklanych, - uchwyt na sześć naczynek szklanych, - osłona termiczna, - uchwyt do przenoszenia na sześć naczynek szklanych, - zbiornik do podgrzewania roztworów kwasów i ługów, - butelka oranż 50 ml na odczynnik przeciwpieniący, - butelka oranż 150 ml na enzymy, - kaseta na butelkę z odczynnikiem przeciwpieniącym i butelkę z enzymem, - wąż z nakrętkami ¾ cala doprowadzający wodę chłodzącą, - zestaw niezbędnych węży - komplet zapasowych uszczelek | warunek konieczny |  |
| 2. | Koncentrator próżniowy do szybkiego próżniowego odparowywania rozpuszczalników w wersji kwasoodpornej wykorzystujący ruch typu rotomixer oraz podwyższoną temperaturę: | warunek konieczny |  |
| 2.1 | Koncentrator ustawiony szeregowo do automatycznego 6 stanowiskowego ekstraktora do oznaczania włókna surowego i detergentowego (wymiennego w pkt 1 powyżej) o następujących parametrach: | warunek konieczny |  |
| 2.2 | Aparat wyposażony w sterowanie mikroprocesorowe oraz wyświetlacz LCD | warunek konieczny |  |
| 2.3 | Możliwość tworzenia i zapamiętania co najmniej 9 metod pracy użytkownika | warunek konieczny |  |
| 2.4 | Urządzenie wyposażone w bezszczotkowy silnik zapewniający szybkość wytrząsania do min. 1500 obrotów na minutę (rpm) | warunek konieczny |  |
| 2.5 | Zakres regulacji temperatur nie węższy niż: od 0°C do 100°C | warunek konieczny |  |
| 2.6 | Funkcja kontroli stanu odparowania w trakcie trwania procesu w przedziale 0-100% | warunek konieczny |  |
| 2.7 | System wyposażony w szklaną pokrywę, odporną na rozpuszczalniki organiczne, zapobiegającą kondensacji par rozpuszczalników o wysokiej temperaturze wrzenia | warunek konieczny |  |
| 2.8 | System wyposażony w funkcję dosuszania próbek wrażliwych termicznie | warunek konieczny |  |
| 2.9 | Komora wewnętrzna aparatu, odporna chemicznie, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | warunek konieczny |  |
| 2.10 | System przystosowany do pracy z suchymi wkładami w wersji kwasoodpornej | warunek konieczny |  |
| 2.11 | W zestawie zestawy suchych wkładów kwasoodpornych na min: - 50 szt. probówek o wymiarach 13x50mm, - 30 szt. probówek 2ml, - 30 szt. probówek 10ml, - 15 szt. probówek 15 ml, - 10 szt. probówek o wymiarach 28x 114mm | warunek konieczny |  |
| 2.12 | Możliwość obniżenia temperatury pracy poniżej 0°C dla próbek z wkładem na probówki o wymiarach 28x114mm | warunek konieczny |  |
| 2.13 | Możliwość wstępnego grzania pompy przed procesem | warunek konieczny |  |
| 2.14 | Zespół przewodów połączeniowych | warunek konieczny |  |
| 2.15 | Rotor 28mm mieszczący probówki: 32x 1,5/2ml; 12x 50ml (wersja kwasoodporna) | warunek konieczny |  |
| 2.16 | Rotor 12-17mm mieszczący probówki: 52x 5ml; 16x 10ml; 18x 15ml (wersja kwasoodporna) | warunek konieczny |  |
| 2.17 | Lampa stroboskopowa do podglądu procesu zatężania | warunek konieczny |  |
| 2.18 | Próżniowa pompa membranowa o wydajności 57 L/min i maksymalnie uzyskiwanej próżni o wartości < 2 mBar. Całkowicie odporna chemicznie (elementy "mokre" pompy wykonane z teflonu lub pokryte teflonem). (Uwaga! Parametr stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z Rozdziałem XVIII SWZ) | warunek konieczny |  |
| 3. | System dodatkowego zatężania dużych objętości o obrotach w zakresie nie węższym niż: 200-15000rpm z napędem indukcyjnym | warunek konieczny |  |
| 3.1 | Temperatura pracy w zakresie nie węższym niż: -20 do 40℃ | warunek konieczny |  |
| 3.2 | Bez ziębnika CFC | warunek konieczny |  |
| 3.3 | Szybki spin | warunek konieczny |  |
| 3.4 | Program chłodzenia wstępnego | warunek konieczny |  |
| 3.5 | Automatyczne rozpoznawanie wirnika | warunek konieczny |  |
| 3.6 | Wirnik uchylny min. 6 miejscowy na butelki 250ml | warunek konieczny |  |
| 3.7 | Parametry pokazywane w czasie rzeczywistym na jednym interfejsie | warunek konieczny |  |
| 3.8 | Obudowa ze stali nierdzewnej odpornej na korozję | warunek konieczny |  |
| 3.10 | Min. 10 poziomów rozpędzania i hamowania | warunek konieczny |  |
| 3.11 | Sygnał dźwiękowy po zakończeniu każdego cyklu | warunek konieczny |  |
| 3.12 | Bezgwintowy mechanizm blokowania wirnika | warunek konieczny |  |
| 4 | Gwarancja min. 12 miesięcy (Uwaga! Parametr stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z Rozdziałem XVIII SWZ) | warunek konieczny |  |
| 5 | Termin dostawy maksymalnie do 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | warunek konieczny |  |
| 6 | Instalacja w miejscu dostawy i szkolenie przeprowadzone w dniu instalacji w wymiarze min. 5 godzin, dla min. 5 osób | warunek konieczny |  |

*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności

## Załącznik nr 3 do SWZ

znak sprawy: A-2401- 17/2024

.................................. dnia .......................

OŚWIADCZENIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa zestawu do ekstrakcji włókna surowego i polisacharydów na rzecz Instytutu Agrofizyki

im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonym w niniejszym postępowaniu oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj.:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2023 poz. 70),

□*są aktualne

□*nie są aktualne

* odpowiednie zaznaczyć lub nieodpowiednie skreślić

Uwaga:

      - oświadczenie winno być aktualne na dzień złożenia

      - oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Załącznik nr 4 do SWZ

znak sprawy: A-2401-17/2024

.................................. dnia .......................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wykonawca (nazwa/ imię i nazwisko; adres)

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Oświadczam, że:

□* Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w niniejszym postępowaniu;

□* Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w niniejszym postępowaniu, tj.:

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

(rozszerzyć w razie potrzeby)

Jednocześnie przedstawiam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

* odpowiednie zaznaczyć lub nieodpowiednie skreślić

Uwaga:

      - oświadczenie winno być aktualne na dzień złożenia

      - oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Załącznik nr 7 do SWZ

SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

znak sprawy: A-2401-17/2024

Zamawiający:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

ul. Doświadczalna 4,

20–290 Lublin

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(nazwa/firma, adres, NIP/ KRS/ REGON)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa zestawu do ekstrakcji włókna surowego i polisacharydów na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 1497).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...……………………………………... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….……….. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

*Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

**W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy

z Wykonawców.

- Załącznik nr 8 do SWZ

znak sprawy: A-2401-17/2024

.................................. dnia .......................

OŚWIADCZENIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa zestawu do ekstrakcji włókna surowego i polisacharydów na rzecz Instytutu Agrofizyki 
im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonych w niniejszym postępowaniu oświadczeniach, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj.:

- art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. L 111 z 8.4.2022),

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 poz. 1497)

□*są aktualne

□*nie są aktualne

* odpowiednie zaznaczyć lub nieodpowiednie skreślić

Uwaga:

      - oświadczenie winno być aktualne na dzień złożenia

      - oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 593 z późń. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i poz. 295), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.