[image: image1.png]INSTYTUT
AGROFIZYKI
P A N







Załącznik nr 1.1 do SWZ

Znak sprawy: A-2401-11/2026
Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia
	Część 1: Dostawa sprzętu laboratoryjnego według katalogu Genore 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Nazwa i opis zamawianego towaru
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	%
	

	1
	Głowica analityczna do pomp serii S1125/1130 stal nierdzewna, z tłokami i uszczelkami (bez zaworów zwrotnych) z wymianą w siedzibie użytkownika. 1 szt. Zakres przepływu: 0.001 - 10.000 ml/min, Materiały w kontakcie z rozpuszczalnikami: Stal nierdzewna, PEEK, Teflon AF®, PVDF, Ceramik, szafir, rubin, Dokładność przepływu: ± 1.0 % 1.000 ml / min, Prezycja przepływu: ± 0.1 % RSD 1.000 ml/min, Zakres ciśnień: 0 - 400 bar.
	SYKAM-S005809G
	 
	 
	 
	1
	sztuka
	
	
	
	

	2
	Zawór zwrotny górny/dolny (Check valve) do głowicy pompy S2100 S4300 i S1132/25, (potrzebne dwie sztuki do pełnej wymiany w 1 głowicy). 1 szt.
	SYKAM-S000320
	 
	 
	 
	1
	sztuka
	
	
	
	

	3
	YL9120 Deuterium Lamp. 1 pc.
	YCM-1201533150
	 
	 
	 
	1
	sztuka
	
	
	
	

	4
	Frits seal assy for In-line filter Assembly. 1 szt.
	YCM-1351620040
	 
	 
	 
	1
	sztuka
	
	
	
	

	5
	COSMOSIL(R) Cholester Packed Column 4.6mmI.D.x250mm, 1szt.
	COSMOSIL-05977-51
	 
	 
	 
	1
	sztuka
	
	
	
	

	6
	COSMOSIL Sugar-D , 4.6mmI.D. x 250mm, Particle size 5 um;
	COSMOSIL-05397-51
	 
	 
	 
	1
	sztuka
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	 
	Łącznie wartość netto:
	
	Łącznie wartość brutto:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji na przedmiot zamówienia (w szczególności sprzęt laboratoryjny) na minimum 6 miesięcy liczonych od dnia dostawy.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
Załącznik nr 1.2 do SWZ

znak sprawy: A-2401-11/2026
Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia
	Część 2: Dostawa odczynników laboratoryjnych według katalogu POL-AURA  lub równoważne

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Nazwa i opis zamawianego towaru
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	%
	

	1
	Dihydrat soli disodowej EDTA, 99%, Ph. Eur. stopień [6381-92-6]
	PA-03-8832-X#1KG
	 
	 
	 
	1
	opakowanie
	
	
	
	

	2
	Kwas trans-1,2-diaminocykloheksano-N, N, N ', N'-tetraoctowy 1 hydrat [125572-95-4]
	PA-03-3354-T#100G
	 
	 
	 
	10
	opakowanie
	
	
	
	

	3
	Bezwodnik kwasu octowego CZDA [108-24-7]
	116938707#1L
	 
	 
	 
	2
	litr
	
	
	
	

	4
	Dichlorometan (chlorek metylenu) CZDA [75-09-2]
	116284101#1L
	 
	 
	 
	2
	litr
	
	
	
	

	5
	Potasu wodorotlenek CZDA [1310-58-3]
	117468009#1KG
	 
	 
	 
	2
	opakowanie
	
	
	
	

	6
	Dekahydrat tetraboranu sodu, 99,5 +%, odczynnik ACS [1303-96-4]
	PA-07-41945#1KG
	 
	 
	 
	1
	opakowanie
	
	
	
	

	7
	Kwas etylenodiaminotetraoctowy, sól disodowa dwuwodna, 99 +%, odczynnik ACS [6381-92-6]
	PA-07-40997#500G
	 
	 
	 
	1
	opakowanie
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Łącznie wartość netto:
	
	Łącznie wartość brutto:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy. Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji na przedmiot zamówienia inny niż określony w zdaniu poprzednim (w szczególności sprzęt laboratoryjny) na minimum 6 miesięcy liczonych od dnia dostawy.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

Załącznik nr 1.3 do SWZ

znak sprawy: A-2401-11/2026
Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia
	Część 3: Dostawa sprzętu laboratoryjnego według katalogu Bionovo  lub równoważne

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Nazwa i opis zamawianego towaru
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	%
	

	1
	Filtry strzykawkowe Chromafil® Xtra CA-45/13
	M-3115
	 
	 
	 
	2
	opakowanie
	
	
	
	

	2
	Filtry strzykawkowe Chromafil® Xtra CA-45/13
	M-3119
	 
	 
	 
	1
	opakowanie
	
	
	
	

	3
	Fiolki szklane z gwintem krótkim ND9 
	7-0675
	 
	 
	 
	5
	opakowanie
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Łącznie wartość netto:
	
	Łącznie wartość brutto:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy. Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji na przedmiot zamówienia inny niż określony w zdaniu poprzednim (w szczególności sprzęt laboratoryjny) na 6 miesięcy liczonych od dnia dostawy.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

Załącznik nr 1.4 do SWZ

Znak sprawy: A-2401-11/2026
Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia
	Część 4: Dostawa sprzętu laboratoryjnego według katalogu Carl Roth lub równoważne

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Nazwa i opis zamawianego towaru
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	%
	

	1
	Membrana dializacyjna Spectra/Por® 7 MWCO 2000, 45 mm
	E858.1
	 
	 
	 
	5
	opakowanie
	
	
	
	

	2
	Membrana dializacyjna Spectra/Por® 7 MWCO 3500, 54 mm
	E861.1
	 
	 
	 
	5
	opakowanie
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Łącznie wartość netto:
	
	Łącznie wartość brutto:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy. Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji na przedmiot zamówienia inny niż określony w zdaniu poprzednim (w szczególności sprzęt laboratoryjny) na 6 miesięcy liczonych od dnia dostawy.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
Załącznik nr 3 do SWZ

SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
znak sprawy: A-2401-11/2026




Zamawiający:
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

ul. Doświadczalna 4, 

20–290 Lublin
Wykonawca:
…………………………………………………………………………
(nazwa/firma, adres, NIP/ KRS/ REGON)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy

na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej ustawą Pzp 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. 
„Dostawa sprzętu laboratoryjnego i odczynników laboratoryjnych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 4 części”, 
oświadczam, co następuje:
* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7  ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 514)
* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………………………..……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy Pzp) 
 FORMCHECKBOX 
* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………… (dotyczy wyłącznie podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

* właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić
Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców.
1
2

