## Załącznik nr 1.6 do SWZ

znak sprawy: A-2401-11/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa materiałów laboratoryjnych wg katalogu Micro to nano lub równoważny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Standardowe krążki węglowe, średnica 12 mm, (100 sztuk w opakowaniu) | 15-000412 lub równoważny |  |  |  | 4 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | Stoliki do SEM Ø12.7 z cienką podstawą, aluminiowe, średnica pinu 3.2 mm, wysokość pinu 8 mm, (100 sztuk w opakowaniu) | 10-002012-100 lub równoważny |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | Super gładkie krążki węglowe, podkład z foli aluminiowej, średnica 12 mm, (100 sztuk w opakowaniu) | 15-000612 lub równoważny |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.