znak sprawy: A-2401-8/2020

# Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa materiałów laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru |  | Nr kat. |  | Opis oferowanego towaru |  |  |  |  |  | Ilość |  | jm |  | Cena netto |  | Wartość netto |  | VAT |  | Wartość brutto |  |  |
|  |  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru |  | Nr katalogowy zaproponowanego towaru |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |
| 1 | Probówki 0,5 ml typu Eppendorf, ze skalą objętości, płaskie wieczko z zabezpieczeniem typu "SAVE LOCK", posiadają matowe pole do opisu, autoklawowalne. Probówki ze stożkowym dnem. Wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Wielkość opakowania: 1000 sztuk. |  | Genoplast Kod: GP305S lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Densytometr do pomiaru mętności zawiesiny komórek w zakresie co najmniej: 0,0-6,0 jednostek McFarlanda (0-180 x 10^7 komórek/mL). Umożliwiający pomiar stężenia komórek bakteryjnych i drożdży. Pomiar gęstości optycznej z cyfrową prezentacją wyników w jednostkach McFarlanda przy użyciu diody LED, długość fali 565 nm +/- 15 nm. Minimalna objętość mierzonej próbki nie większa niż 2 ml. Czas pomiaru: 1 sekunda. Dokładność pomiaru +/- 3%. Minimalna rozdzielczość wyświetlacza [McF] 0,01. Urządzenie do pracy z co najmniej trzema typami probówek: probówkami o średnicy 12 mm, 16 mm i 18 mm. Dostarczony z adapterami umożliwiającymi pracę z w/w typami probówek. Dostępność zestawów kalibracyjnych do w/w typów probówek. Po skalibrowaniu urządzenie musi utrzymywać kalibrację po wyłączeniu zasilania. |  | DEN-1B – Biosan lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki wirówkowe o pojemności 5.0 ml, typu Eppendorf, Probówki odporne na zamrażanie co najmniej do -80°C, autoklawowalne w temperaturze co najmniej 121 st. C, niskoadhezyjne. Wykonane z polipropylenu w jakości medycznej. Wyposażone w matowe pole do opisu, ze skalą, z płaskim wieczkiem, sterylne, wolne od DNaz, RNaz i inhibitorów PCR. Opakowanie: 2x100szt = 200 szt. |  | Genoplast Kod: GP2103DR lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw kalibracyjny standardów do skali McFerlanda dla szklanych probówek o średnicy 16 mm kompatybilny z aparatem DEN-1B Biosan. Zestaw musi zawierać standardy 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 i 4,0 McFarland. |  | CKG16 – Biosan lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw probówek szklanych o wymiarach średnicaxwysokośćxgrubość ścianki: 16х100x0,8mm, kompatybilne z aparatem DEN-1B Biosan, 78 sztuk w opakowaniu |  | BS-050102-LK – Biosan lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1-Undekanol, co najmniej 98%, opakowanie 100g |  | U1001-100G - Sigma-Aldrich lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Płyn dezynfekcyjny do usuwania zanieczyszczeń z inkubatorów i sterylnych stołów roboczych. Sterylnie filtrowany. Zapobiega kontaminacji oraz rozwojowi grzybów, zarodników, bakterii i wirusów. Nie zawiera rtęci, formaldehydów, fenolu czy alkoholu. Środek nie może być toksyczny ani cytotoksyczny. Środek musi ulegać rozkładowi biologicznemu. Może być stosowany na powierzchniach z aluminium, żelaza pokrytego cyną, chromu, stali niklowej, stali szlachetnej i miedzi. Stosowanie: do dezynfekcji inkubatorów co dwa tygodnie, do dezynfekcji sterylnych stołów roboczych raz na dzień lub każdorazowo przed rozpoczęciem pracy. Poj. opakowania 500 ml. |  | Płyn dezynfekujący Incubator-Clean™ - Bionovo lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  |  |  | Łącznie wartość brutto: |  |  |  |  |

………………………………………………………………………………………………………

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-8/2020

# Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa odczynników według katalogu POL-AURA lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | CHLOREK POTASU cz.d.a., KCl, 1 kg | 7447-40-7 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | Wapnia węglan bezw. Czda, 1 kg | 471-34-1 |  |  |  | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | Adenozyna, 99 +%, 25 g | 58-61-7 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Adonitol (Adonit) CZ, 10g | 488-81-3 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 5 | D - (+) - Arabitol, 25 g | 488-82-4 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 6 | L-Arginina, 100 g | 74-79-3 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 7 | L-Seryna, 100g | 56-45-1 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 8 | 2-Nitrofenylo-beta-D-galaktopiranozyd, 99%, 1 g | 369-07-3 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 9 | Guma ksantanowa, 250 g | 11138-66-2 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 10 | D-(+)-Trehaloza 2 hydrat ≥ 98.0% , 250 g | 6138-23-4 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 11 | D-(+)-Mannoza ≥ 99.0%, 100g | 3458-28-4 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 12 | D (-) - Fruktoza, 99%, 500g | 57-48-7 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………………………………………………………………………………………………

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Obligatoryjny (minimalny) okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to minimum 3/4 maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do poz. 2 niniejszego załącznika (Densytometr) minimalny wymagany okres gwarancji wynosi minimum 24 miesiące.

Obligatoryjny (minimalny) okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to minimum 3/4 maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu.