Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

| Dostawa wirówki laboratoryjnej według katalogu Eppendorf lub równoważnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem, zawierająca rotor z wychylnymi okrągłymi koszami o dużej pojemności, z prędkością maksymalną co najmniej 3 234 × g (4 200 rpm), z adapterami do probówek stożkowych 15/50 mL, kosze i adaptery muszą być autoklawowalne (121°C, 20 min), z szafką na kółkach, która wraz z wirówką mieści się pod standardowym stołem laboratoryjnym o wysokości 90 cm, co najmniej dwa kółka muszą posiadać blokadę, 230 V/50 – 60 Hz | 5805000620 + 5821020010 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy