Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia:

Część 1. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu IKA lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | ICC basiceco 8 Kompaktowy termostat cyrkulacyjny zanurzeniowy ICC basic Łaźnia z tworzywa sztucznego IB 8 eco (rozm. S) Mostek mały BS.ICC Wymiary ogólne: 320 x 335 x 349 mm Otwór łaźni: 188 x 105 mm * Maks. wymiar otworu łaźni: 227 x 118 mm ** Głębokość zanurzenia. 85 mm-125 mm | 0008034900 |  |  |  | 1 | zestaw |  |  |  |  |
|  | Pływający kosz na 8 szt. probówek 15 ml; 5 szt. w zestawie | 0020003668 |  |  |  | 1 | zestaw |  |  |  |  |
|  | Pływający kosz na 4 szt. probówek 50 ml; 5 szt. w zestawie | 0020003669 |  |  |  | 1 | zestaw |  |  |  |  |
|  | Kosz ze stali szlachetnej do łaźni rozm. S. Na 37 szt. probówek o średnicy maks. 17 mm, głębokość zanurzenia: 100 mm | 0020004027 |  |  |  | 1 | zestaw |  |  |  |  |
|  | IKA Pettevario1-10 ml pipeta automatyczna | 0020011218 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  | IKA Pettevario 100-1000 µl pipeta automatyczna | 0020011216 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  | IKA Pettevario 10-100 µl pipeta automatyczna | 0020011214 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………………………………………….

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Bionovo lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Magazynek na szkiełka podstawowe, 100-miejscowy Magazynek wykonany z PS, biały, z możliwością ustawiania piętrowego, wyposażony w przeźroczystą pokrywę, przeznaczony do przechowywania szkiełek podstawowych o wymiarach 76 x 26 mm w pozycji stojącej, wyjmowany wkład posiada dwa rzędy, każdy po 50 numerowanych szczelin. | 7-4573 |  |  |  | 2 | szt |  |  |  |  |
| - 2 | Magazynek na szkiełka podstawowe, 100-miejscowy Magazynek wykonany z PS, niebieski, z możliwością ustawiania piętrowego, wyposażony w przeźroczystą pokrywę, przeznaczony do przechowywania szkiełek podstawowych o wymiarach 76 x 26 mm w pozycji stojącej, wyjmowany wkład posiada dwa rzędy, każdy po 50 numerowanych szczelin. | 7-4570 |  |  |  | 2 | szt |  |  |  |  |
| - 3 | Zlewka z PP z wytłoczoną skalą, z wylewem; 2000 ml | N-1636 |  |  |  | 2 | szt |  |  |  |  |
| - 4 | Zlewka z PP z wytłoczoną skalą, z wylewem; 1000 ml | N-1635 |  |  |  | 2 | szt |  |  |  |  |
| - 5 | Zlewka z PP z wytłoczoną skalą, z wylewem; 500 ml | N-1628 |  |  |  | 2 | szt |  |  |  |  |
| - 6 | Zlewka z PP wytłoczoną skalą, z wylewem; 100 ml | N-1629 |  |  |  | 2 | szt |  |  |  |  |
| - 7 | Papier filtracyjny porowaty - typ 603/N 58 x 58 cm, 100 sztuk w op | E-1423 |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
| - 8 | Taśmy samoprzylepne neoTape® do opisywania, szerokość:13 mm długość: 25 m, kolor jasnoróżowy, niepozostawiające śladów po odklejeniu, pozwalające na ponowne użycie, odporne na olej, wodę i kwasy, trwałe w temperaturze od -23°C do +121°C | 2-6231 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| - 9 | Taśmy samoprzylepne neoTape® do opisywania, szerokość: 13 mm, długość: 25m, kolor łososiowy, niepozostawiające śladów po odklejeniu, pozwalające na ponowne użycie, odporne na olej, wodę i kwasy, trwałe w temperaturze od -23°C do +121°C | 2-6229 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………………………………………….

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Sigma Aldrich lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Sączki nylonowe 11 µm, hydrofilowe, średnica 90mm, 50 szt. w opakowaniu | NY1109000 |  |  |  | 4 | op |  |  |  |  |
|  | Formamid (Amide C1, Formic amide; wzór liniowy: HCONH2; Numer CAS: 75-12-7), czystość ≥99.5% (GC), BioReagent do biologii molekularnej; 100 ml | F9037-100ML |  |  |  | 100 | ml |  |  |  |  |
|  | Buprofezin Nr CAS: 69327-76-0, masa cząsteczkowa 305,44, identyfikacja substancji w PubChem: 329755707 | 37886-100MG |  |  |  | 100 | mg |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………………………………………….

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Megazyme lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Acetic Acid Assay Kit (ACS Manual Format); zestaw 53 testów do analizy kwasu octowego/octanów w żywności, napojach i innych materiałach; do oznaczeń spektrofotometrycznych. Analit: kwas octowy; metoda wykrywania: pomiar absorbancji; długość fali: 340 nm; odpowiedź sygnału: wzrost. | K-ACET |  |  |  | 1 | zestaw |  |  |  |  |
|  | L-rhamnose assay kit do oznaczeń w hydrolizatach materiału roślinnego i polisacharydów, pożywkach hodowlanych/ supernatantach i innych materiałach; 50 / 100 testów (manualnych) / 550 testów (mikropłytka) / 550 testów (autoanalizator). Analit: L-ramnoza; format testu: spektrofotometr, mikropłytka, automatyczny analizator; metoda wykrywania: pomiar absorbancji; długość fali: 340 nm; odpowiedź sygnału: wzrost. | K-RHAMNOSE |  |  |  | 1 | zestaw |  |  |  |  |
|  | D-mannose/ D-fructose/ D-glucose assay kit do oznaczeń w artykułach spożywczych, preparatach komórkowych drożdży, hydrolizatów enzymatycznych i innych materiałach (np. kultury biologiczne, próbki itp.); 55 testów na zestaw Analit: D-fruktoza, D-glukoza, D-mannoza; format testu: spektrofotometr; metoda wykrywania: pomiar absorbancji, długość fali (nm): 340; odpowiedź sygnału: wzrost; zakres liniowy nie niższy niż 4 do 80 µg D-glukozy, D-fruktozy lub D-mannozy na test; granica wykrywalności: ~ 0,7 mg/L; czas reakcji (min): ~ 30 min | K-MANGL | . |  |  | 1 | zestaw |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………………………………………….

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 5. Dostawa alkoholu etylowego według katalogu POL-AURA lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ALKOHOL ETYLOWY (C2H5OH); 96% cz.d.a., opakowanie zawiera 5L | 113964200#5L |  |  |  | 10 | op |  |  |  |  |
| 2 | Chlorfenapyr Nr CAS: 122453-73-0 Wzór sumaryczny: C15H11BrClF3N2O Masa cząsteczkowa: 407,61 Identyfikacja substancji w PubChem: 91788 | PA-03-8839-X#1G |  |  |  | 1 | g |  |  |  |  |
| 3 | Erytromycyna Nr CAS: 114-07-8 Wzór sumaryczny: C37H67NO13 Masa cząsteczkowa: 733,94 Identyfikacja substancji w PubChem: 24894374 | PA-07-22733#5G |  |  |  | 5 | g |  |  |  |  |
| 4 | Cyprofloksacyna Nr CAS: 85721-33-1 Wzór sumaryczny: C17H18FN3O3 Masa cząsteczkowa: 331,30 Identyfikacja substancji w PubChem: 329751572 | PA-03-9068-A#25G |  |  |  | 25 | g |  |  |  |  |
| 5 | Acetonitryl do HPLC Nr CAS: 75-05-8 Wzór sumaryczny: CH3CN Masa cząsteczkowa: 41,05 Identyfikacja substancji w PubChem: 6342 | 611026403#2,5L |  |  |  | 2,5 | L |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………………………………………….

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 6. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Carl-Roth lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Microtome blades Surgipath® DB80 LX; 1 op (50szt); Length 80 mm; Width 8 mm | PX79.1 |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………………………………………….

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 7. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Labo24.pl lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sączki 90 mm, ilościowe twarde, bezpopiołowe, wzmocnione, typ 390, opak. 100 szt. | 3.103.090 |  |  |  | 2 | Op |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………………………………………….

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 8. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu BIOSENS lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Filtry strzykawkowe, niesterylne, nylonowe, średnica porów: 0,45 µm, rozmiar: 13 mm | BS13NY45 |  |  |  | 100 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………………………………………….

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy