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Znak sprawy: A-2402-7/2026					     ………………			     Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 30 reakcji sekwencjonowania DNA z próbek dostarczanych przez Zamawiającego, z wykorzystaniem starterów dla 16S rRNA, wraz z analizą bioinformatyczną. Próbki zostaną dostarczone w jednej partii w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2026 r. 

	Lp.
	Zakres usługi / wymagania

	WARUNEK
KONIECZNY/DODATKOWY
	Oferowane warunki wykonania usługi (wypełnia wykonawca)

	1. 
	Usługa musi obejmować amplifikację i sekwencjonowanie amplikonów obejmujących fragment V4-V5 genu 16S rRNA z wykorzystaniem starterów:
515F (GTGYCAGCMGCCGCGGTAA)/ 926R (CCGYCAATTYMTTTRAGTTT) 
	Warunek konieczny
	

	2. 
	Sekwencjonowanie zostanie wykonane w technologii Illumina w celu zachowania zgodności rezultatów z prowadzonymi wcześniej badaniami.
	Warunek konieczny
	

	3. 
	Amplikony muszą zostać przygotowane na próbkach DNA środowiskowego wyizolowanego przez zamawiającego.
	Warunek konieczny
	

	4. 
	Cena musi uwzględniać przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania.
	Warunek konieczny
	

	5. 
	Biblioteki zostaną wykonane z materiału genetycznego o zróżnicowanej koncentracji. 
	Warunek konieczny
	

	6. 
	Wymagane jest podjęcie prób stworzenia bibliotek niezależnie od wyjściowego stężenia DNA.
	Warunek konieczny
	

	7. 
	W przypadku negatywnego wyniku pierwszej próby uzyskania biblioteki wymagane jest jednorazowe powtórzenie procesu, z uwzględnieniem zmian w metodyce zwiększających szanse na uzyskanie produktów amplifikacji z prób o niskim stężeniu DNA. Powtórzenie procesu powinno nastąpić z wykorzystaniem już dostarczonego przez Zamawiającego genomowego DNA
	Warunek konieczny
	

	8. 
	Sekwencjonowanie musi zostać przeprowadzone z wykorzystaniem technologii Illumina w trybie sparowanych końców w dwóch odczytach po min. 250 zasad.
	Warunek konieczny
	

	9. 
	Dla każdej próbki wymagane jest uzyskanie minimum 50 000 sparowanych odczytów.
	Warunek konieczny
	

	10. 
	Wyniki sekwencjonowania powinny zostać poddane analizie bioinformatycznej uwzględniającej demultipleksowanie próbek, usuwanie sekwencji adaptorowych i o złej jakości, klastrowanie, usunięcie chimer oraz przypisanie taksonomii.
	Warunek konieczny
	

	11. 
	Przypisanie taksonomii powinno opierać się o bazę Silva rRNA database. 
	Warunek konieczny
	

	12. 
	Analiza bioinformatyczna uzyskanych wyników będzie obejmować analizę bioróżnorodności (wskaźniki alfa i beta, w tym nieważony dystans UniFrac, PCA, PCoA, UPGMA, Anosim,  LEfSe) oraz przewidywanie i analizę funkcji zbiorowisk mikroorganizmów z wykorzystaniem PICRUSt2.
	Warunek konieczny
	

	13. [bookmark: _GoBack]
	Wyniki powinny zostać dostarczone w postaci surowych plików zawierających dane (.fastq oraz pliki pośrednie) a także raportów zawierających informacje na temat jakości uzyskanych danych i składu społeczności mikroorganizmów (w formacie .xls oraz .pdf) na nośniku elektronicznym przesyłką kurierską lub umieszczone na stronie internetowej wykonawcy zapewniając dostęp wyłącznie dla Zamawiającego.
	Warunek konieczny
	

	14. 
	Wyniki zostaną dostarczone przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 56 dni kalendarzowych liczonym od dnia ostatecznego ustalenia listy próbek. Zamawiający zastrzega maksymalnie trzy dni robocze na przeprowadzenie kontroli ilościowej przez Wykonawcę.
	Warunek konieczny
	

	15. 
	Cena sekwencjonowania musi uwzględniać koszty transportu próbek w suchym lodzie z siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Wykonawcę
	Warunek konieczny
	

	16. 
	Wykonawca zapewnia czas transportu próbek z siedziby Zamawiającego do miejsca wykonania analiz nie dłuższy niż 24 godziny.
	Warunek konieczny
	

	17. 
	Wyniki analiz badanych próbek, dostarczonych przez Zamawiającego, Wykonawca przechowa przez 36 miesięcy.
	Warunek konieczny
	

	18. 
	Wykonawca posiada zewnętrzny certyfikat potwierdzający jakość świadczonych usług w zakresie NGS (np. European Molecular Quality Network) 
	Warunek konieczny
	





(Celem wykazania spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca załączy do oferty: zewnętrzny certyfikat potwierdzający jakość świadczonych usług w zakresie NGS (np. European Molecular Quality Network) - aktualny na dzień składania ofert.)



  

     									 ………………………………………….
/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

............................................
  /miejscowość i data/

*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w opisie przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona na podstawie Rozdziału XVII niniejszego Zaproszenia
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