Załącznik nr 2 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

- OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 17 kwietnia 2018 r. w postępowaniu 
o zamówienie publiczne (znak: A-2401-17/2018) na Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, składamy ofertę 
o treści odpowiadającej treści SIWZ:

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | NIP | REGON | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer tel i faksu, adres e:mailowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

Część I – Analizator przepływowy gazów – 1 zestaw

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………) stawka podatku VAT ........ %, tj. ........................... (słownie: .............................................) Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... ) Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………) stawka podatku VAT ........ %, tj. ........................... (słownie: .............................................) Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )* Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)* *wypełnić w przypadku objęcia części sprzętu 8% stawką podatku VAT Uwaga! Łączna suma kwot: netto, podatku VAT oraz kwoty brutto musi być zgodna z wyliczonym podatkiem VAT i kwotą brutto od łącznej wartości kwoty netto!

Kryteria jakościowe: Oferowane przez Wykonawcę: - Minimalne granice oznaczalności gazów - Punkty liczone będą w następujący sposób: zaoferowanie przez Wykonawcę możliwości oznaczalności gazów w minimalnych granicach: N2O - 0.005 ppm, CH4 - 0.05 ppm, CO2 – 7 ppm.; Punkty. TAK*; 20 pkt. NIE*; 0 pkt. UWAGA!!! *ZAZNACZYĆ PARAMETR OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ

- Dodatkowy czas gwarancji W powyższym kryterium oceniany będzie dodatkowy czas gwarancji powyżej 12 miesięcy (zgodnie z wymogiem minimalne 12 miesięcy). Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ……….. dni od dnia podpisania umowy. UWAGA!!! *ZAZNACZYĆ PARAMETR OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ UWAGA!!! Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu gwarancji analizatora przepływowego gazu dłuższej niż 36 miesięcy, Zamawiający przyjmie do obliczeń w kryterium oceny ofert „Kryterium jakościowe” długość 36 miesięcy, natomiast ilość miesięcy wskazana przez wykonawcę będzie wiążąca do realizacji przez Niego zamówienia. Zamawiający informuje, iż w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu gwarancji krótszej niż 12 miesięcy, oferta będzie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ. Zaoferowanie kryterium jakościowego niezgodnego z wytycznymi Zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Część II – Autosampler do GC – 1 sztuka

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………) stawka podatku VAT ........ %, tj. ........................... (słownie: .............................................) Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... ) Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………) stawka podatku VAT ........ %, tj. ........................... (słownie: .............................................) Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )* Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)* *wypełnić w przypadku objęcia części sprzętu 8% stawką podatku VAT Uwaga! Łączna suma kwot: netto, podatku VAT oraz kwoty brutto musi być zgodna z wyliczonym podatkiem VAT i kwotą brutto od łącznej wartości kwoty netto!

Kryteria jakościowe: Oferowane przez Wykonawcę: - Dodatkowa strzykawka gazoszczelna typu headspace (2,5ml) w zestawie Zamawiający przyzna dodatkowych 20 punktów za zaoferowanie przez Wykonawcę dodatkowej strzykawki gazoszczelnej typu headspace (2,5ml) w zestawie. - Punkty liczone będą w następujący sposób: zaoferowanie przez Wykonawcę dodatkowej strzykawki gazoszczelnej typu headspace (2,5ml) w zestawie; Punkty. TAK*; 20 pkt. NIE*; 0 pkt. UWAGA!!! *ZAZNACZYĆ PARAMETR OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ

- Dodatkowy czas gwarancji W powyższym kryterium oceniany będzie dodatkowy czas gwarancji powyżej 12 miesięcy (zgodnie z wymogiem minimalne 12 miesięcy). Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ……….. dni od dnia podpisania umowy. UWAGA!!! *ZAZNACZYĆ PARAMETR OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ UWAGA!!! Z Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu gwarancji autosamplera do GC dłuższej niż 36 miesięcy, Zamawiający przyjmie do obliczeń w kryterium oceny ofert „Kryterium jakościowe” długość 36 miesięcy, natomiast ilość miesięcy wskazana przez wykonawcę będzie wiążąca do realizacji przez Niego zamówienia. Zamawiający informuje, iż w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu gwarancji krótszej niż 12 miesięcy, oferta będzie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ. Zaoferowanie kryterium jakościowego niezgodnego z wytycznymi Zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Część III – Analizator elementarny CHNS/O - 1 zestaw

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………) stawka podatku VAT ........ %, tj. ........................... (słownie: .............................................) Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... ) Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………) stawka podatku VAT ........ %, tj. ........................... (słownie: .............................................) Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )* Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)* *wypełnić w przypadku objęcia części sprzętu 8% stawką podatku VAT Uwaga! Łączna suma kwot: netto, podatku VAT oraz kwoty brutto musi być zgodna z wyliczonym podatkiem VAT i kwotą brutto od łącznej wartości kwoty netto!

Kryteria jakościowe: Oferowane przez Wykonawcę: a) Czas analiz w trybach pomiarowych CHNS i CHN. Zamawiający przyzna dodatkowe 20 punktów za zaoferowanie przez Wykonawcę krótszych czasów analiz w trybach pomiarowych CHNS i CHN. - Punkty liczone będą w następujący sposób: czas analiz w trybie CHNS krótszy niż 10 min i jednocześnie czas analiz w trybie CHN krótszy niż 8 min. *; 20 pkt. czas analiz w trybie CHNS równy 10 min i jednocześnie czas analiz w trybie CHN równy 8 min *; 0 pkt. UWAGA!!! *ZAZNACZYĆ PARAMETR OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ

b) Analizator umożliwiający regenerację złoża miedzi Zamawiający przyzna dodatkowe 20 punktów za zaoferowanie przez Wykonawcę „analizatora umożliwiającego regenerację złoża miedzi”. Punkty liczone będą w następujący sposób: - Punkty liczone będą w następujący sposób: Analizator umożliwia regenerację złoża miedzi *; 20 pkt. Analizator nie umożliwia regeneracji złoża miedzi *; 0 pkt. UWAGA!!! *ZAZNACZYĆ PARAMETR OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej żadnych uwag 
i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w SIWZ.

7. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę konsorcjum lub inną równoważną umowę, zgodnie z treścią SIWZ (dotyczy Wykonawców wspólnie składających ofertę).

9. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W myśl art. 8 ust. 3 ustawy konieczne jest, aby Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert w danym postępowaniu zastrzegł, że konkretne informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie mogą zostać udostępnione jak również wykazał, iż informacje te rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Nie wykazanie, iż informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkować będzie ujawnieniem tych informacji.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ……………………..……………………….......................

- ……………………..……………………….......................

- ……………………..……………………….......................

- ……………………..……………………….......................

11. Oferta została złożona na ........ stronach.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres: ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2018r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonaw

- Załącznik nr 3 do SIWZ

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [S77-171344-2018-PL], data [20/04/2018], strona [1/12],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [2][0][1][8]/S [0][7][7]–[1][7][1][3][4][4]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie ul. Doświadczalna 4, 20–290 Lublin |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: Dostawa |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | Numer referencyjny: A-2401-17/2018 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: - Proszę podać szczegółowe informacje: - Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie - [……] - [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis; Kwoty; Daty; Odbiorcy. |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………..…………………………………

(czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

NALEŻY PRZEKAZAĆ ZAMAWIAJACEMU  W  CIĄGU  3 DNI OD DNIA PRZEKAZANIA INFORMACJI, O KTÓRYCH  MOWA  W  ART.  86 UST. 5 USTAWY PZP

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | NIP | REGON | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer tel i faksu, adres e:mailowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-17/2018, prowadzonego przez Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

przedkładam informację, w trybie art. 24 ust. 11 ustawy PZP o tym, że na dzień składania ofert:

 nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP; *

 należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. *

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy): …………………………………………

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy): …………………………………………

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy): …………………………………………

- ……

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia (należy wymienić dowody i je załączyć):

………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

*Skreślić niewłaściwe

UWAGA!

a) Wykonawca przekazuje dokument Zamawiającemu bez wzywania

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze oświadczenie powinien złożyć każdy z tych Wykonawców

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | NIP | REGON | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer tel i faksu, adres e:mailowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-17/2018, prowadzonego przez Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oświadczam, co następuje:

      - Oświadczam, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i w świetle powyższego nie podlegam wykluczeniu;

w przypadku wydania ww. wyroku lub decyzji

W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające, że  dokonałem płatności należnych podatków opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarłem wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

2) Oświadczam, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

3)  Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

Załącznik nr 6A do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI I :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANALIZATOR PRZEPŁYWOWY GAZÓW – 1 zestaw Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |
|  | Parametry wymagane - minimalne |  | WYPEŁNIA WYKONAWCA: | Wypełnia Komisja przetargowa |
|  | W skład zestawu wchodzi: |  |  |  |
| 1. | Przenośny analizator gazów cieplarnianych (N2O, CH4, CO2, H2O) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Minimalne granice oznaczalności gazów: N2O - 0.01 ppm, CH4 - 0.07 ppm, CO2 - <10 ppm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Minimalna szerokość zakresów pomiarowych: - para wodna H2O: 0-3%obj. - dwutlenek węgla CO2: 0-2000ppm - metan CH4: 0-15ppm - podtlenek azotu N2O: 0-5ppm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Czas odpowiedzi poniżej 30s | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Warunki pracy: Temperatura: 0-40 st. C (+/- 5%) Wilgotność względna: 0-90% (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Waga maksymalna: 20kg razem z niezbędnym do pomiaru terenowego wyposażeniem i baterią (norma BHP) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Walizka z uchwytem transportowym i plecak z uprzężą do prowadzenia pomiarów terenowych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Możliwość prowadzenia pomiaru w ruchu z akwizycją danych do późniejszej analizy lub z analizą w czasie rzeczywistym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Możliwość pracy z próbkami o bardzo wysokiej wilgotności: powietrze nad zbiornikami wodnymi (przy lustrze wody), nad terenem podmokłym (przy powierzchni gruntu) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2. | Wbudowana pompka do poboru próbek | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3. | Zasilanie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | Bateryjne: min. 2,5h pracy ciągłej na 1 baterii | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | Sieciowe: 230V | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4. | Jednostka sterująca | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.1 | Palmtop/tablet z funkcją akwizycji i analizy danych z analizatora i sterowania analizatorem, pracujący w połączeniu bezprzewodowym (WiFi lub Bluetooth) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.2 | Możliwość akwizycji i sterowania bezpośrednio przez komputer PC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5. | Sonda probiercza | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.1 | Sonda pozwalająca na pobór powietrza z miejsca wskazanego przez operatora | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.2 | Wyposażona w filtry przeciwpyłowe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6. | Ładowarka do baterii | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7. | Dodatkowa bateria | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8. | Oprogramowanie PC do akwizycji i analizy danych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.1 | Możliwość wstecznego przeliczania i edycji wyników | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.2 | Możliwość seryjnego eksportu wyników do plików tekstowych lub Excel | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9. | Laptop do współpracy z analizatorem za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.1 | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości FHD (1920 x 1080), matryca matowa. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.2 | Procesor klasy x86-64, 2 rdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2 GHz, pamięcią cache CPU co najmniej 3 MB L2 lub równoważny procesor klasy x86-64 zapewniający spełnienie poniższych kryteriów wydajności: - wydajność całego oferowanego systemu komputerowego min 1220 pkt w teście BAPCo SYSMark 2014. Test SYSMark 2014 Rating powinien być wykonany w konfiguracji całego komputera identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu co najmniej 1366x768 pikseli i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.3 | Pamięć RAM – 4GB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.4 | Dysk twardy zbudowany w oparciu o pamięć flash co najmniej 256 GB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.5 | Karta graficzna: grafika zintegrowana z procesorem ze wsparciem dla DirectX 11.1, OpenGL 4.1, Shader 5.0 – z możliwością dynamicznego przydzielenia co najmniej do 1,7GB pamięci. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.6 | Typ ekranu: 14 cali, 1920 x 1080 (FullHD), matowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.7 | Interfejsy komunikacyjne: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, LAN 1Gb | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.8 | Złącza. Wyjścia: HDMI, 3 USB 3.0, zintegrowana kamera internetowa, czytnik kart pamięci SD | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.9 | Praca na baterii: min. 8 h | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.10 | System operacyjny: Zainstalowany stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.11 | Gwarancja: minimum 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10. | Akcesoria i dodatki: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10.1 | Coroczny przegląd analizatora połączony z kalibracją (min. 3 przeglądy) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10.2 | Filtry wlotu próbki (min. 10 szt.) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10.3 | Filtr do próbek o podwyższonej wilgotności (jeżeli wymagany) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10.4 | Filtry wlotów powietrza chłodzącego do analizatora (min. 10szt. na 1 wlot) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10.5 | Zapasowy wężyk łączący analizator z sondą probierczą oraz złączki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11. | Gwarancja: minimum 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2018 r.

………………………………………………………………………………

Załącznik nr 6B do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI II:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOSAMPLER DO GC – 1 sztuka Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |
|  | Parametry wymagane - minimalne |  | WYPEŁNIA WYKONAWCA: | Wypełnia Komisja przetargowa |
| 1. | Wielofunkcyjny automatyczny podajnik do nastrzyków próbek ciekłych oraz „headspace” | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Podajnik próbek typu „headspace” na minimum 60 pozycji (fiolki 10ml i 20ml) z nastrzykiem w zakresie co najmniej od 250 do 2500µl (przy użyciu strzykawki 2,5ml) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Możliwość dalszego rozszerzenia zestawu o podajnik próbek ciekłych, automatyczny zmieniacz narzędzi oraz zintegrowany zestaw do techniki SPE | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Terminal do bezpośredniej kontroli samplera | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Oprogramowanie do obsługi autosamplera i jego wszystkich modułów z poziomu komputera kompatybilne z oprogramowaniem LabSolution firmy Shimadzu lub równoważne | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | 1 strzykawka gazoszczelna headspace (2,5ml) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Dodatkowe 2 wymienne tacki na vialki typu ND20 lub równoważne (20ml) po min. 30 sztuk | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Zestaw instalacyjny zawierający wszystkie części niezbędne do uruchomienia, zintegrowania z chromatografem gazowym Shimadzu GC-2010 lub równoważny i sprawdzenia poprawności działania systemu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Możliwość grzania strzykawki „headspace” w zakresie co najmniej od 35⁰C do 150⁰C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Termostatowany blok grzejny na co najmniej 6 fiolek (2ml/10ml/20ml) „headspace” z możliwością wytrząsania oraz ustawienia temperatury w zakresie przynajmniej od 35⁰C do 200⁰C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Fiolki (2ml) oraz 20ml typu „headspace” - po 100szt/op | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Instalacja autosamplera wraz z dodatkowym dozownikiem na obecnie posiadanym chromatografie gazowym firmy Shimadzu (model GC-2010 Plus) lub równoważnym oraz doprowadzeniem gazów niezbędnych do pracy urządzenia przez autoryzowany serwis | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Konieczność sprawdzenia poprawności działania całego systemu GC po zainstalowaniu autosamplera | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Oferowany zestaw analityczny musi być fabrycznie nowy oraz wszystkie moduły muszą pochodzić od tego samego producenta | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim oraz angielskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2. | Gwarancja: minimum 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2018 r.

…………………………………………………………………………………

Załącznik nr 6C do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI III :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizator elementarny CHNS/ O – 1 zestaw Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |
|  | Parametry wymagane - minimalne |  | WYPEŁNIA WYKONAWCA: | Wypełnia Komisja przetargowa |
|  | W skład zestawu wchodzi: |  |  |  |
| 1 | Analizator elementarny CHNS/ O | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Analizator pracuje w trybach CHNS, CHN, O | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Możliwość analizy próbek stałych i ciekłych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Analiza próbek o wadze od minimum 0,02 do minimum 500 mg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Możliwość stosowania helu i argonu jako gazu nośnego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Analizator musi mieć automatyczny system oszczędzania gazu oraz automatycznego włączenia i wyłączenia pieca w czasie zdefiniowanym przez użytkownika | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Układ powinien wykorzystywać statyczne i dynamiczne warunki spalania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Piece spalania i redukcji pracujące w temperaturach od minimum 100 do minimum 850C. Dopuszcza się możliwość występowania jednego pieca lub oddzielnych pieców do spalania i redukcji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Analizator powinien mieć możliwość bezpośredniego połączenia z mikrowagą, zapewniając automatyczny transfer wartości mas | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Analizator zawiera detektor cieplno – przewodnościowy TCD | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Analizator posiada automatyczny podajnik próbek z tacą minimum na 60 pozycji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Dokładność pomiarów: do 0,3%, precyzja pomiarów do 0,2%, wymagane dla wszystkich analizowanych pierwiastków | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Minimalne wymagane granice oznaczeń analitycznych: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
|  | C: 0,004– 3,6 mg, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
|  | H: 0,002-1,0 mg, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
|  | N: 0,001-2,0 mg, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
|  | S: 0,005-1,0 mg, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
|  | O: 0,03 – 2.0 mg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Czas analizy dla poszczególnych trybów nie dłuższe niż: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
|  | CHNS: 10 min, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
|  | CHN: 8 min, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
|  | O: 4 min | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Analizator musi wykorzystywać odczynniki do spalania minimalizujące zużycie tlenu oraz zapobiegające gromadzeniu się halogenków, które mogą zanieczyścić system | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Rozdział gazów metodą chromatograficzną lub przy pomocy pułapek absorpcyjnych desorbowanych termicznie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.0 | Materiały zużywalne | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Zestaw startowy wzorców producenta | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Zestaw umożliwiający wykonanie minimum 5000 analiz w trybie CHNS | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Zestaw umożliwiający wykonanie minimum 2800 analiz w trybie pomiaru O | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | Zestaw umożliwiający wykonanie minimum 2000 analiz próbek ciekłych, wraz z dodatkowymi uszczelnieniami do kapsułek | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | Standardowy/instalacyjny zestaw części oferowany przez producenta | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6 | Dodatkowy zestaw części zapasowych do analizatora oferowany przez producenta | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.0 | Oprogramowanie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | Dostępne w języku polskim lub angielskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | Umożliwiające stałą rejestracje pracy analizatora, kontrolę wszystkich komponentów systemu, podające informowanie o błędach, monitorujące zużycie złoża w piecu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3 | Umożliwiające tworzenie raportów z pomiarów i ich edycję oraz eksport wyników w formatach XLS, PDF, doc | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.4 | Posiadające funkcję automatycznego ustawiania czasu uruchomienia aparatu, przejścia w tryb oczekiwania, wyłączenia aparatu, testowania pod kątem przecieków | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.5 | Umożliwiające podstawową analizę statystyczną wyników w tym m.in.: średnia, odchylenie standardowe, wariancja | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.6 | Umożliwiające wykonywanie zaawansowanych obliczeń w tym min.: stosunek zawartości pierwiastków, wyznaczenie najprostszego wzoru empirycznego, wyznaczenie ciepła spalania próbki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.7 | Oprogramowanie aparatu zainstalowane na komputerze dostarczanym wraz z aparatem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.0 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.0 | Regulatory gazów zapewniające pracę analizatora we wszystkich dostępnych trybach analitycznych. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.1 | Dwustopniowe, do sprzętu analitycznego z korpusem chromowanym z membraną stalową do gazów czystych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.0 | Ultramikrowaga do próbek z możliwością podłączenia do analizatora i automatycznego przenoszenia mas | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.1 | Zakres ważenia od minimum 0,1 µg do co najmniej 1000 mg, rozdzielczość minimum do 0,1 µg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.2 | Jonizator elektrostatyczny do usuwania ładunku w czasie ważenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.3 | Przenośny klimatyzator stabilizujący temperaturę w pomieszczeniu o powierzchni co najmniej 20 m2, regulacja temperatury w funkcji chłodzenia w minimalnym zakresie 17-30C, wydajność chłodzenia w zakresie minimum od 3,5 do 4,5 KW, przepływ powietrza zimnego od minimum 320 do minimum 450 m3/godz., czynnik chłodzący R410A, głośność pracy nie przekraczająca 54 dB, klimatyzator powinien być wyposażony w: filtr węglowy, zewnętrzny czujnik temperatury oraz zewnętrzny panel sterujący, a także niezbędne elementy umożliwiające montaż rury wylotowej w ścianie lub oknie pomieszczenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.0 | Zestaw pipet automatycznych do przygotowania cieczy, z możliwością kalibracji i sterylizacji, o pojemnościach 0.5 – 10 µl, 10 – 100 µl, 100 – 1000 µl wraz zapasem minimum 100 końcówek do każdej pipety | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.0 | Zestaw komputerowy o konfiguracji minimalnej: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.1 | Procesor taktowany zegarem co najmniej 3 GHz, pamięci cache 6 MB lub równoważny procesor klasy x86 zapewniający spełnienie poniższych kryteriów wydajności: - wydajność całego oferowanego systemu komputerowego min. 1674 pkt. w teście BAPCoSYSMark 2014. Test SYSMark 2014 Results powinien być wykonany w konfiguracji całego komputera identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu co najmniej 1024 x 768 pikseli i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.2 | Pamięć: 8 GB, 2133MHz, DDR4 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.3 | Parametry pamięci masowej: 1 TB, SATA, 6Gbps. Dodatkowy dysk zbudowany w oparciu o pamięć flash co najmniej 250 GB (odczyt 540 MB/s, zapis 520 MB/s) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.4 | Karta graficzna: Zintegrowana z procesorem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.5 | Porty we/wy: przód – 2 x USB 3.0, czytnik kart, 1 x Audio słuchawkowe, porty we/ wy: tył -2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, VGA, DP 1.2, HDMI, 1 x LAN, 1 x Audio | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.6 | Monitor 24”, IPS, rozdzielczość nie słabsza niż 1920x1200, 4x USB 2.0, DVI, DP, VGA | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.7 | Mysz optyczna bezprzewodowa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8 | Klawiatura ze znakami polskimi, bezprzewodowa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.9 | 2x pamięć zewnętrzna USB 3.0 (przenośny dysk twardy) o pojemności nie mniejszej niż 2TB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.10 | 2x listwa zasilająca | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.11 | Gwarancja na zestaw komputerowy: minimum 36 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.12 | System operacyjny: licencja najnowszego systemu operacyjnego sprzedawanego przez producenta stacji. Zainstalowany stabilny system operacyjny w języku polskim lub angielskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. System operacyjny, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.13 | Najnowszy stabilny pakiet oprogramowania biurowego (wersja edukacyjna) zawierający następujące elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, w pełni wspierający formaty plików .docx, .xlsx, .pptx, .accdb, język polski zawierający aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Zamawiający posiada edukacyjną grupową licencję oprogramowania Microsoft o numerze OPEN 98498763ZZE1911 lub równoważny spełniający powyższy opis | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.14 | Zasilacz awaryjny (minimum): 2000 W, liczba gniazd IEC– 6 szt., wolnostojący, Czas podtrzymania dla obciążenia 100% - 8 min, kształt napięcia wyjściowego- sinusoidalny | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.0 | Gwarancja i serwis na przedmiot zamówienia: minimum 36 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.1 | Gwarancja na piec spalań i redukcji wydłużona do minimum 10 lat | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.2 | Gwarancja na detektor TCD wydłużona do minimum 10 lat | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10.0 | Koszty dostawy, instalacji i ubezpieczenia na czas dostawy po stronie wykonawcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2018 r.

………………………..…………………………………

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.