znak sprawy: A-2401-18/2020

## Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Dostawa zestawu rozpoznawczy do badań geologicznych według katalogu Geomor Technik lub równoważne

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | Jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw rozpoznawczy do badań geologicznych według katalogu Geomor Technik lub równoważne. Okres udzielonej gwarancji: min. 12 miesięcy | 0116 |  |  |  | 1 | kpl. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-18/2020

## Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa baterii do posiadanego miernika polowego Gasmet DX4040 według katalogu Gasmet lub równoważne

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bateria do miernika polowego Gasmet DX4040. Bateria kompatybilna z powołanym miernikiem. Właściwości wymagane: 11,25V, min. 13,6Ah, min. 153Wh. Okres udzielonej gwarancji: min. 12 miesięcy | 3ICP65/20/60-2 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-18/2020

## Załącznik nr 1.3 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Bionovo lub równoważne

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Okrągłe filtry z włókna kwarcowego – typ MN QF-10 | B-2597 |  |  |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Okrągłe filtry z włókna szklanego – typ 85/70 | B-2572 |  |  |  | 300 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Okrągłe filtry z włókna szklanego – typ 85/70BF | B-2586 |  |  |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | szklane zestawy do sączenia (2-3 szt) | - |  |  |  | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | końcówki do pipet z filtrem 2-100 ul | K-6511 |  |  |  | 960 | szt. |  |  |  |  |
| 6 | końcówki do pipet z filtrem 2-200 ul | K-6519 |  |  |  | 960 | szt. |  |  |  |  |
| 7 | końcówki do pipet z filtrem 50-1250 ul | K-6530 |  |  |  | 960 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-18/2020

## Załącznik nr 1.4 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 4: Dostawa odczynników

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | n-oktanol czda |  |  |  |  | 1 | Litr |  |  |  |  |
| 2 | n-butanol czda |  |  |  |  | 5 | Litr |  |  |  |  |
| 3 | n-heptan czda |  |  |  |  | 5 | Litr |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-18/2020

## Załącznik nr 1.5 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 5: Dostawa elektrod wg katalogu Hach lub równoważne do posiadanego miernika  Hach HQ40D

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | elektroda pH do miernika Hach HQ40D - kompatybilna z miernikiem Hach HQ40D, gwarancja min. 6 miesięcy | PHC70501 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | elektroda konduktometryczna do miernika Hach HQ40D- kompatybilna z miernikiem Hach HQ40D, gwarancja min. 6 miesięcy | CDC40103 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | elektroda jonoselektywna do jonów amonowych do miernika Hach HQ40D - kompatybilna z miernikiem Hach HQ40D, gwarancja min. 6 m-cy | ISENH3181AP |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | elektroda jonoselektywna do jonów azotanowych do miernika Hach HQ40D - kompatybilna z miernikiem Hach HQ40D, gwarancja min. 6 miesięcy | ISENO3181AP |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | elektroda jonoselektywna do jonów chlorkowych do miernika Hach HQ40D - kompatybilna z miernikiem Hach HQ40D, gwarancja min. 6 miesięcy | ISECL181AP |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 6 | elektroda do tlenu rozpuszczonego do miernika Hach HQ40D - kompatybilna z miernikiem Hach HQ40D, gwarancja min. 6 miesięcy | LDO10101 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-18/2020

## Załącznik nr 1.6 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 6: Dostawa miniwirówki wg katalogu Bionovo lub równoważne

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Miniwirówka stołowa na 24 eppendorfy z rotorem wg katalogu Bionovo lub równoważne. Maksymalna ilość obrotów: min. 14000 obrotów na minutę (14000 min-1, przestawialne w min. 100 krokach) lub min. 18626 x g. Minimalna ilość obrotów: max. 500 obrotów na minutę (500 min-1). Czas wirowania: od 1 min. do min. 99 min. (praca ciągła / bieg krótki). Maks. pojemność: min 48 ml (min. 24 probówki x 2 ml), okres udzielonej gwarancji: min. 24 miesięcy | K-3017 oraz K-3018 |  |  |  | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-18/2020

## Załącznik nr 1.7 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 7: Dostawa wózka laboratoryjnego według katalogu Bionovo lub równoważne

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wózek laboratoryjny 2 piętrowy. Wózek transportowy przystosowany do transportu i przechowywania szklanych naczyń i chemikaliów. Wykonany ze stali szlachetnej. 4 kółka sterujące z osłonami ochronnymi, min. dwa z nich z blokadą. Wymiary zewnętrzne wózka: dł. 900-1000 x szer. 550-600 x wys. 900-1000 mm. Maks. obciążenie: min. 130 kg. Okres udzielonej gwarancji: min. 12 miesięcy | 2-7075 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-18/2020

## Załącznik nr 1.8 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 8: Dostawa wagi laboratoryjnej

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | waga laboratoryjna (zakres ważenia min. do 620 g, dokładność min. 0,001 g, liniowość min. 0,001/0,004 +/-g). Wyświetlacz LCD, nadstawka ochronna szklana, możliwość podłączenia do komputera, komunikacyjny port szeregowy gwarancja min. 24 m-ce | - |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-18/2020

## Załącznik nr 1.9 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 9: Dostawa autoklawu

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | autoklaw medyczny klasy B z komorą ze stali nierdzewnej, o pojemności min. 23 litry, z możliwością programowania własnych programów sterylizacji w temp. z zakresu min. 105-134 st.C, gwarancja min. 24 m-ce, serwis na terenie Polski |  |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-18/2020

## Załącznik nr 1.10 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 10: Dostawa akcesoriów komputerowych

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Monitor komputerowy. Specyfikacja monitora (minimalne wymagania): Rozmiar: minimum 23,8 cala Matryca matowa Rozdzielczość minimum 1920 x 1080 (FullHD) Proporcje obrazu: 16:9 60 Częstość odświeżania minimum 60 Hz Redukcja niebieskiego swiatła Dodatkowe wejścia USB (minimum 4) Złącza: VGA-1szt., HDMI-1szt., DP -1szt. Regulacja wysokości i kąta ustawienia monitora wysokości, PIVOT, gwarancja min. 24 miesiące | - |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Dysk SSD 2.5" SATA III. Specyfikacja dysku (minimalne wymagania): -Pojemność: min 500 GB -Format: 2.5" -Pamięć podręczna cache: 512 MB -Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s) -Prędkość odczytu: min 550 MB/s -Prędkość zapisu: min 520 MB/s -Odczyt losowy: min 98,000 IOPS -Zapis losowy: min 90,000 IOPS gwarancja min. 24 miesiące | - |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Pamięć RAM (minimalne wymagania): 8GB DDR3 1600 MHz SODIMM gwarancja min. 24 miesiące | - |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Urządzenie wielofunkcyjne drukarka-kopiarka-skaner (minimalne wymagania): -Laserowa, monochromatyczna, A4, -Szybkość druku: 34 str./min. -Szybkość kopiowania : 34 str./min. -Rozdzielczość druku: 2400 x 600 dpi -Rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi -Rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 dpi -Podajnik dokumentów skanera: ADF -Interfejsy: USB Wi-Fi LAN (Ethernet) AirPrint RJ-11 -Wyświetlacz wbudowany. -Druk dwustronny: dupleks - gwarancja min. 24 miesiące | - |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-18/2020

## Załącznik nr 1.11 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 11: Dostawa pompy próżniowej wg katalogu Agalabor lub równoważne

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pompa prózniowa laboratoryjna do gazów min. 36 l/min, min 150mbar próżni, możliwość płynnej regulacji siły ssania, manometr, gwarancja min. 24 miesiące | Basic 36 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-18/2020

## Załącznik nr 1.12 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 12: Dostawa areometrów do pomiarów rozkładu granulometrycznego gleby

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | areometr do pomiarów rozkładu granulometrycznego gleby - zakres (0.995—1.038 g/cm3), podziałka 0.001 g/cm3, gwarancja min. 6 miesięcy | - |  |  |  | 3 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-18/2020

## Załącznik nr 1.13 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 13: Dostawa pompki nożnej

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pompka nożna do wentyli samochodowych (zawór Schradera), gwarancja min. 12 miesięcy | - |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-18/2020

## Załącznik nr 1.14 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 14: Dostawa portu nastrzykowego do posiadanego chromatografu Shimadzu GC-2010 według katalogu Restek lub równoważne

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | port nastrzykowy typu merlin microseal zestaw dla chromatografu Shimadzu GC-2010 oraz 5 wymiennych sept – port i septy kompatybilne z posiadanym chromatografem Shimadzu GC-2010. Okres udzielonej gwarancji: min. 6 miesięcy | RE22972 |  |  |  | 1 | kpl |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-18/2020

## Załącznik nr 1.15 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 15: Dostawa demineralizatora według katalogu Hydrolab lub równoważne

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | demineralizator o parametrach minimalnych: druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999, przewodność poniżej 1mikrosimensa/cm3, wydajność min 25l/h, Okres udzielonej gwarancji: min. 24 miesiące | DB-0025-0K |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-18/2020

## Załącznik nr 1.16 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 16: Dostawa rotora kątowego do posiadanej wirówki Sigma

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rotor kątowy, 12 x 15 ml / 6 x 50 mL, z 6 zestawami adapterów do wirówki Sigma 2-16KL wraz z akcesoriami dopasowanymi do 50 ml falcon tubes. Rotor musi być w pełni kompatybilny ze wskazaną wirówką Sigma 2-16 KL, Okres udzielonej gwarancji: min. 12 miesiące | - |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-18/2020

## Załącznik nr 1.17 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 17: Dostawa plastików laboratoryjnych wg katalogu Genoplast lub równoważne

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | koncówki do pipet, sterylne w pudełkach 10ul | 301016/HKGPB182 |  |  |  |  | 4800 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | koncówki do pipet, sterylne w pudełkach 200ul | 302116/HKGPB185 |  |  |  |  | 4800 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | koncówki do pipet, sterylne w pudełkach 1000ul | 303216/HKGPB188 |  |  |  |  | 4800 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | koncówki do pipet 200ul do pipet typu gilson | GP406G |  |  |  |  | 5000 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | koncówki do pipet 1000ul do pipet typu gilson | GP405 |  |  |  |  | 5000 | szt. |  |  |  |  |
| 6 | koncówki do pipet 5000ul do pipet typu gilson | GP412 |  |  |  |  | 5000 | szt. |  |  |  |  |
| 7 | Probówki typu eppendorf 2ml | 620011/HKGPB171 |  |  |  |  | 2000 | szt. |  |  |  |  |
| 8 | Probówki typu eppendorf 0.2ml | - |  |  |  |  | 2000 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)