Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu BIONOVO lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Końcówki do pipet automatycznych typu Eppendorf o poj. 5-200µl | B-2424 |  |  |  | 10 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Probówki typu Falcon 50ml | B-2329 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Probówki typu Falcon 15ml | B-2326 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 4 | Sączki jakościowe, celulozowe, gramatura 84 g/m2, średnica 150 mm – 100 szt. w opakowaniu | B-5116 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 5 | Statyw laboratoryjny bez wyposażenia, dł. Pręta 900 mm, wym. podstawy: 300x220 mm | B-3259 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 6 | Probówki wirowe Eppendorf Safe-Lock 1,5 ml | B-2278 |  |  |  | 1000 | Szt. |  |  |  |  |
| 7 | Probówki wirowe Eppendorf Safe-Lock 2 ml | B-2281 |  |  |  | 500 | Szt. |  |  |  |  |
| 8 | Końcówki do pipet Eppendorf 20-200µl | K-6802 |  |  |  | 1000 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa kwasu azotowego oraz żelu krzemionkowego według katalogu MERCK lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kwas azotowy 65% do analizy EMSURE Reag. Ph Eur., ISO lub odpowiednik; Heavy metals (as Pb) ≤ 0,2 ppm Ag ≤ 0,010 ppm, Al ≤ 0,050 ppm, As ≤ 0,010 ppm, Au ≤ 0,050 ppm, Ba ≤ 0,010 ppm, Be ≤ 0,010 ppm, Bi ≤ 0,020 ppm, Ca ≤ 0,100 ppm, Cd ≤ 0,010 ppm, Co ≤ 0,010 ppm, Cr ≤ 0,020 ppm, Cu ≤ 0,010 ppm, Fe ≤ 0,100 ppm, Ga ≤ 0,050 ppm, Ge ≤ 0,020 ppm, In ≤ 0,020 ppm, K ≤ 0,100 ppm, Li ≤ 0,010 ppm, Mg ≤ 0,050 ppm, Mn ≤ 0,010 ppm, Mo ≤ 0,010 ppm, Na ≤ 0,200 ppm, Ni ≤ 0,020 ppm, Pb ≤ 0,010 ppm, Pt ≤ 0,100 ppm, Sr ≤ 0,010 ppm, Ti ≤ 0,020 ppm, Tl ≤ 0,020 ppm, V ≤ 0,010 ppm, Zn ≤ 0,020 ppm,r ≤ 0,020 ppm, | 1004562500 |  |  |  | 2 | 2,5 dm3 |  |  |  |  |
| 2 | Żel krzemionkowy TLC 60G F254, 25 płytek 20x20 cm |  |  |  |  | 25 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Chempur lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Potasu chlorek cz.d.a. | 363-427397401 |  |  |  | 3 | 1kg |  |  |  |  |
| 2 | Sodu chlorek cz.d.a. | 363-117941206 |  |  |  | 5 | 1 kg |  |  |  |  |
| 3 | Aceton cz.d.a. | 111024800 |  |  |  | 12 | l |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa zlewek borokrzemowych według katalogu N2O3 lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zlewka niska borokrzemowa 600 ml | 08-229.202.11; id 1750 |  |  |  | 5 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Zlewka niska borokrzemowa 400 ml | 08-229.202.09; id 1749 |  |  |  | 5 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 5. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu POL-AURA lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Luminol | PA-03-8383-P-5g |  |  |  | 5 | g |  |  |  |  |
| 2 | DMSO | Chem*113635509*1l |  |  |  | 1 | l |  |  |  |  |
| 3 | Aceton cz.d.a. | PA-11-0001 |  |  |  | 2 | l |  |  |  |  |
| 4 | Metanol cz.d.a. | Chem*116219904 |  |  |  | 1 | l |  |  |  |  |
| 5 | Chloroform cz.d.a. | Chem*112344306 |  |  |  | 2 | l |  |  |  |  |
| 6 | Kwas octowy r-r 80% cz. | Chem*425687339 |  |  |  | 1 | l |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy