Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa rękawic diagnostycznych według katalogu Abena  lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe o dużej elastyczności, właściwościami zbliżone do lateksu naturalnego, o mniejszej grubości zapewniającej lepsze czucie i dopasowanie do dłoni. Rękawice wyprodukowane w całości z syntetycznego nitrylu bez dodatku wulkanizatorów ( przyspieszaczy) w procesie produkcji. Produkt podwójnie oznakowany, jako Wyrób Medyczny i Środek Ochrony Indywidualnej. Rękawice mają stanowić doskonałą barierę ochronną przed substancjami chemicznymi. Wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg, kształt: uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń, AQL: 1,5, zgodność z normami: EN 455-1-2-3-4; ISO 13845; gwarancja jakości: 3 lata, Deklaracja Zgodności CE, wysoka wytrzymałość mechaniczna. Rozmiar M, op. 100 szt. | 290473 |  |  |  | 5 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe o dużej elastyczności, właściwościami zbliżone do lateksu naturalnego, o mniejszej grubości zapewniającej lepsze czucie i dopasowanie do dłoni. Rękawice wyprodukowane w całości z syntetycznego nitrylu bez dodatku wulkanizatorów ( przyspieszaczy) w procesie produkcji. Produkt podwójnie oznakowany, jako Wyrób Medyczny i Środek Ochrony Indywidualnej. Rękawice mają stanowić doskonałą barierę ochronną przed substancjami chemicznymi. Wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg, kształt: uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń, AQL: 1,5, zgodność z normami: EN 455-1-2-3-4; ISO 13845; gwarancja jakości: 3 lata, Deklaracja Zgodności CE, wysoka wytrzymałość mechaniczna. Rozmiar S, op. 100 szt. | 290472 |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Katrin Plus Hand Towel C-fold 2 - Pojedyncze ręczniki BIAŁE, dwuwarstwowe, gofrowane, opakowanie zbiorcze zawiera co najmniej 3000 ręczników, w kartonie jest co najmniej 20 paczek po co najmniej 150 ręczników papierowych, składane w C |  |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

| Część 3. Dostawa końcówek Vertex kompatybilnych z pudełkami Vertex, posiadanymi przez Zamawiającego według katalogu SSIBIo lub równoważnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Końcówki Vertex o poj. 10 ul, wydłużone, niskoretencyjne, (specjalna żywica NoStick®) przezroczyste, worek 1000 szt., Wolne od RNaz, DNaz, DNA inhibitorów PCR i pirogenów, kompatybilne z pudełkami Vertex posiadanymi przez Zamawiającego | 4130N00S |  |  |  | 3 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki Vertex o poj. 10 ul, krótkie, niskoretencyjne (specjalna żywica NoStick®) przezroczyste, worek 1000 szt., Wolne od RNaz, DNaz, DNA inhibitorów PCR i pirogenów, kompatybilne z pudełkami Vertex posiadanymi przez Zamawiającego | 4110N00S |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki Vertex o poj. 200 ul, niskoretencyjne (specjalna żywica NoStick®) przezroczyste, worek 1000 szt., Wolne od RNaz, DNaz, DNA inhibitorów PCR i pirogenów, kompatybilne z pudełkami Vertex, posiadanymi przez Zamawiającego | 4230N00S |  |  |  | 3 | Op. |  |  |  |  |
| 4 | Końcówki Vertex o poj. 1000 ul, niskoretencyjne (specjalna żywica NoStick®) przezroczyste, worek 1000 szt., Wolne od RNaz, DNaz, DNA inhibitorów PCR i pirogenów, kompatybilne z pudełkami Vertex posiadanymi przez Zamawiającego | 4330N00S |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa mikropłytek z pożywką według katalogu BioMaxima lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ECO MicroPlate - Mikropłytki z pożywką do badania mikroorganizmów w próbkach środowiskowych, zawierające trzy powtórzenia 31 substratów węglowych i wody, sterylne, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem Biolog, wymagany okres przydatności min. 12 miesięcy | 1506 |  |  |  | 20 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Płytka Petriego, 90 mm, pakowane po 600 sztuk, z wentylacją, kompatybilne z rozlewarką APS One posiadaną przez Zamawiającego | BP903I25SQ |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
| 3 | Suche podłoże mikrobiologiczne, Plate Count Agar PCA - 500 g | PS 37- 500 |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
| 4 | Bulion odżywczy (Nutrient Broth), 500g | PS 90- 500 |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 5. Dostawa odczynników chemicznych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kwas trójchlorooctowy, CZDA |  |  |  |  | 250 | g |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik Nesslera, cz.d.a. |  |  |  |  | 500 | ml |  |  |  |  |
| 3 | Toluen cz.d.a. |  |  |  |  | 1 | litr |  |  |  |  |
| 4 | Potasu sodu winian 4 hydrat czda |  |  |  |  | 1 | kg |  |  |  |  |
| 5 | Tris(hydroksymetylo)aminometan CZDA |  |  |  |  | 250 | g |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 6. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Bionovo  lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Butelka laboratoryjna ze szkła Simax, przeźroczysta, pojemność 50 ml, Śr. x wys. 46 x 91 mm, gwint GL 32 | S-2070 |  |  |  | 10 | sztuk |  |  |  |  |
| 2 | Butelka laboratoryjna ze szkła Simax, przeźroczysta, pojemność 100 ml, Śr. x wys. 56 x 105 mm, gwint GL 45 | S-2071 |  |  |  | 10 | sztuk |  |  |  |  |
| 3 | Butelka laboratoryjna ze szkła Simax, przeźroczysta, pojemność 250 ml, Śr. x wys. 70 x 143 mm, gwint GL 45 | S-2072 |  |  |  | 10 | sztuk |  |  |  |  |
| 4 | Butelka laboratoryjna ze szkła Simax, przeźroczysta, pojemność 500 ml, Śr. x wys. 86 x 181 mm, gwint GL 45 | S-2073 |  |  |  | 10 | sztuk |  |  |  |  |
| 5 | Butelka laboratoryjna ze szkła Simax, przeźroczysta, pojemność 1000 ml, Śr. x wys. 101 x 230 mm, gwint GL 45 | S-2074 |  |  |  | 10 | sztuk |  |  |  |  |
| 6 | Probówki z PP typu Falcon - z zakrętką Plug-Seal, dno stożkowe, pojemność 15 ml, sterylne, w statywie styropianowym, 50 szt/op. | B-0340 |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 7 | Probówki z PP typu Falcon - z zakrętką Plug-Seal, dno stożkowe, pojemność 50 ml, sterylne, w statywie styropianowym, 25 szt/op. | B-0342 |  |  |  | 8 | Op. |  |  |  |  |
| 8 | Końcówki typ Eppendorf, pojemność 5-200 µl, żółte, niesterylne, 1000 szt/op | B-2424 |  |  |  | 5 | Op. |  |  |  |  |
| 9 | Końcówki typ Eppendorf, pojemność 5-200 µl, żółte, sterylne, 250 szt/op (50×5) | B-2444 |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 10 | Końcówki typ Eppendorf, pojemność 100-1000 µl, niebieskie, niesterylne, 1000 szt/op | B-2426 |  |  |  | 5 | Op. |  |  |  |  |
| 11 | Końcówki epTIPS w worku – bezbarwne, pojemność 0,5-10 ml, długość 165 mm, turkusowe, 2x100 szt | K-6809 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 12 | Końcówki epTIPS w worku – bezbarwne, pojemność 0,5-10 ml, długość 243 mm, turkusowe, 2x100 szt | K-6810 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 13 | Końcówki Combitips Advanced® Biopur®, poj. 2,5 ml, zielone, 100 szt. (pak. ind.) | K-6435 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 14 | Butelka z szeroką szyjką z PE - zakrętką z PE, gwint 65, poj. 1000 ml | E-4154 |  |  |  | 5 | szt |  |  |  |  |
| 15 | Butelka z szeroką szyjką z PE - zakrętką z PE, gwint 50, poj. 500 ml | E-4153 |  |  |  | 5 | szt |  |  |  |  |
| 16 | Kolba Erlenmeyera ze szkła Simax - z szeroką szyjką, poj. 100 ml, Śr. Szyjki 34 mm, Śr. Kolby 64 mm, wys. 110 mm | S-2173 |  |  |  | 40 | szt |  |  |  |  |
| 17 | Kolba Erlenmeyera ze szkła Simax - z szeroką szyjką, poj. 200 ml, Śr. Szyjki 50 mm, Śr. Kolby 79 mm, wys. 131 mm | S-2174 |  |  |  | 40 | szt |  |  |  |  |
| 18 | Zlewka ze szkła Simax – niska, poj. 100 ml, śr. 50 mm, wys. 70 mm | S-2014 |  |  |  | 10 | szt |  |  |  |  |
| 19 | Zlewka ze szkła Simax – niska, poj. 150 ml, śr. 60 mm, wys. 80 mm | S-2015 |  |  |  | 10 | szt |  |  |  |  |
| 20 | Zlewka ze szkła Simax – niska, poj. 250 ml, śr. 70 mm, wys. 95 mm | S-2016 |  |  |  | 10 | szt |  |  |  |  |
| 21 | Zlewka ze szkła Simax – niska, poj. 400 ml, śr. 80 mm, wys. 110 mm | S-2017 |  |  |  | 10 | szt |  |  |  |  |
| 22 | Zlewka ze szkła Simax – niska, poj. 600 ml, śr. 90 mm, wys. 125 mm | S-2018 |  |  |  | 10 | szt |  |  |  |  |
| 23 | Zlewka ze szkła Simax – wysoka, poj. 400 ml, śr. 70 mm, wys. 130 mm | S-2037 |  |  |  | 10 | szt |  |  |  |  |
| 24 | Zlewka ze szkła Simax – wysoka, poj. 600 ml, śr. 80 mm, wys. 150 mm | S-2038 |  |  |  | 10 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 7. Dostawa odczynnika chemicznego według katalogu NZYTech (https://www.nzytech.com/) lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr kat. zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rhamnogalacturonan endolyase 9A Activity: Rhamnogalacturonan lyases Family: PL9 Organism: Bacteroides thetaiotaomicron EC Number: 4.2.2.23 Architecture: PL9 pH: 6.5 - 7.5 Temperature: 37°C Substrates: the L-Rha-α4-D-GalA linkage in rhamnogalacturonan I (RGI) backbone Opakowanie: 3 x 0.5 mg | CZ07442 |  |  |  | 3 | op |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 8. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu POL – AURA lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sodu czteroboran 10 hydrat (boraks) [1303-96-4] | 117960802 |  |  |  | 500 | g |  |  |  |  |
| 2 | Wersenian disodu (EDTA) [6381-92-6] | PA-06-879810112 |  |  |  | 500 | g |  |  |  |  |
| 3 | Laurylosiarczan sodu (SDS) [151-21-3] | PA-03-2962-D#1KG |  |  |  | 1000 | g |  |  |  |  |
| 4 | Fosforan dwusodowy bezwodny [7558-79-4] | PA-03-3179-K |  |  |  | 100 | g |  |  |  |  |
| 5 | Aceton czda [67-64-1] | 111024800#1L |  |  |  | 6 | L |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 9. Dostawa sprzętu laboratoryjnego według katalogu IKA lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mieszadło magnetyczne z płytą grzejną ze stali nierdzewnej RH basic 2 | 0003339000 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 2 | Kpl. dipoli magnetycznych IKAFLON® 30 (5 szt.), okrągłych, powlekanych PTFE | 0004489000 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 10. Dostawa rękawic nitrylowych wg katalogu BIONOVO lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rękawiczki nitrylowe Kimtech Purple Nitrile - jednorazowe – bezpudrowe, rozmiar XS 100 szt. w op. | B-1386 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Rękawiczki nitrylowe Kimtech Purple Nitrile - jednorazowe – bezpudrowe, rozmiar L 100 szt. w op. | B-1389 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 11. Dostawa lodówki AGD według katalogu Media Expert (https://www.mediaexpert.pl/)  lub równoważnej

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru |  | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm |  | Cena netto |  | Wartość netto |  | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lodówka Wymiary (wys. x szer. x gł.): 84 x 48 x 50 (+/- 4cm) Klasa energetyczna Zakres od A do G, Dawniej: A++ Pojemność: 91 l (+/- 2l) Poziom hałasu: 39 dB (+/- 4dB) Liczba półek: 3 + pojemnik na warzywa Funkcje dodatkowe: 3 transparentne półki na drzwiach, Oświetlenie LED, Regulacja temperatury, Regulowane stopy Bezszronowa (No Frost): Nie Gwarancja – min. 2 lata | 379128 |  |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  |  |  | Łącznie wartość brutto: |  |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 12. Dostawa żarnika do MS (filament) IT 1100 posiadanego przez Zamawiającego według katalogu Thermo Scientific lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Żarnik do MS (filament) ITQ 1100 | 120320-0030 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy