znak sprawy: A-2401-16/2020

## Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego według katalogu Bionovo lub równoważne

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | zlewki ze szkła borokrzemowego (1000ml) z wylewem i podziałką, niski profil | S-2020 |  |  |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Cylinder miarowy szklany z podziałką. Wykonany ze szkła borokrzemowego. Objętości 10ml | S-1325 |  |  |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Cylinder miarowy szklany z podziałką. Wykonany ze szkła borokrzemowego. Objętości 25ml | S-1326 |  |  |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Cylinder miarowy szklany z podziałką. Wykonany ze szkła borokrzemowego. Objętości 50ml | S-1327 |  |  |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | Cylinder miarowy szklany z podziałką. Wykonany ze szkła borokrzemowego. Objętości 100ml | S-1328 |  |  |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw łyżek pomiarowych (1ml; 2.5ml; 5ml; 15ml) | 1-7030 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 7 | Szufelka z aluminium - obj. 18ml | E-6950 |  |  |  | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 8 | Szufelka z aluminium - obj. 500-600ml | E-6954 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 9 | Kapsle aluminiowe ND20 z otworem 10mm, bez septy | 7-0810 |  |  |  | 2000 | szt. |  |  |  |  |
| 10 | rękawiczki nitrylowe rozmiar S | P-4132 |  |  |  | 600 | szt. |  |  |  |  |
| 11 | rękawiczki nitrylowe rozmiar M | P-4133 |  |  |  | 1200 | szt. |  |  |  |  |
| 12 | rękawiczki nitrylowe rozmiar L | P-4134 |  |  |  | 1500 | szt. |  |  |  |  |
| 13 | Pipeta automatyczna regulowana 0.5-5ml, autoklawowalna bez rozkładania z blokadą nastawy objętości | K-2914 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 14 | Pipeta automatyczna regulowana 20-200µl, autoklawowalna bez rozkładania z blokadą nastawy objętości oraz metalowym wyrzutnikiem tipów | K-2912 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 15 | Butelka laboratoryjna ze szkła typu Duran z szeroką szyją 250ml | B-0318 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 16 | Butelka laboratoryjna ze szkła typu Duran z szeroką szyją 500ml | B-0305 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 17 | Butelka laboratoryjna ze szkła typu Duran z szeroką szyją 1000ml | B-0306 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 18 | Marker permanentny, szerokość linii 0.75mm, wododporny, szyboschnący, z możliwością uzupełnienia wkładu, czarny | B-1740 |  |  |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 19 | Wytrząsarka typu vortex w zestawie z wkładem na 54 probówki typu eppendorf | K-1718+K-1781 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 20 | Szpatułka z zaokrąglonym ostrzem szer ostrza 5mm, długość 130mm | B-0603 |  |  |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 21 | Szpatułka z zaokrąglonym ostrzem szer ostrza 5mm, długość 210mm | B-0606 |  |  |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 22 | Folia aluminiowa gr. 0.05mm, dł. 100m | B-1051 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 23 | miniwirówka z 2 wymiennymi rotorami na probówki reakcyjne różnej wielkości: - rotor kątowy na min. 6 probówek o poj. od 1,5 do 2,0 ml lub 6 o poj. 0,5 ml i 0,2 ml. - rotor na dwa 8-stanowiskowe paski probówek do PCR o poj. 0,2 ml. | D-6015 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 24 | Butelki laboratoryjne ze szkła borokrzemowego zakrętką o poj. 250 ml (10 sztuk) | 1-0196 |  |  |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 25 | Butelki laboratoryjne ze szkła borokrzemowego zakrętką o poj. 2000 ml (10 sztuk) | 1-0199 |  |  |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 26 | Statyw na probówki PCR | 2-6626 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 27 | Wytrząsarka worteks ze standardową nasadką i platformą wytrząsrki o średnicy min.7,5 cm | K-1715 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 28 | Płyn do szybkiej dezynfekcji rąk, powierzchni i przedmiotów. | - |  |  |  | 20 | l |  |  |  |  |
| 29 | Czasomierz laboratoryjny z magnesem. Odmierzanie do 99 min 59 s. Sygnalizacja dźwiękiem. | L-1309 |  |  |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-16/2020

## Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego według katalogu Sigma-Aldrich lub równoważne

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chlorek 2,3,5-trifenylotetrazoliowy (TTC) czda 10g | T8877-10G |  |  |  | 10 | g |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka z zaworem, gazoszczelna, volume 5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.) | 26286 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Septa do chromatografu gazowego, średnica 12.5mm | 20660-U |  |  |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka headspace Hamilton 1001LTN, volume 1 mL, needle size 23 ga (cone tip, side port), needle L 51 mm (2 in.) do autosamplera CTC PAL/Shimadzu AOC5000 | 28621-U |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka headspace Hamilton 1002LTN, volume 2.5 mL, needle size 23 ga (cone tip, side port), needle L 51 mm (2 in.) do autosamplera CTC PAL/Shimadzu AOC5000 | 28626-U |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-16/2020

## Załącznik nr 1.3 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Dostawa odczynników według katalogu Alchem lub równoważne

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nadltenek wodoru H2O2 1L | 363-118851934-1L |  |  |  | 1 | l |  |  |  |  |
| 2 | Metanol czda 2x5L | 363-116219904-5L |  |  |  | 10 | l |  |  |  |  |
| 3 | Węglan wapnia CaCO3 czda | 363-118783304-250 |  |  |  | 500 | g |  |  |  |  |
| 4 | Kwas solny roztwór 35-38% cz.d.a. 3x1L | 363-115752837-1L |  |  |  | 3 | l |  |  |  |  |
| 5 | aceton czda | 696-32201-1L |  |  |  | 5 | l |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-16/2020

## Załącznik nr 1.4 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 4: Dostawa odczynników według katalogu EURx lub równoważne

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Simply Safe (1 ml) | E4600 |  |  |  | 4 | ml |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-16/2020

## Załącznik nr 1.5 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 5: Dostawa odczynników według katalogu ABO lub równoważne

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Agaroza BASICA LE | 14878 |  |  |  | 500 | g |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-16/2020

## Załącznik nr 1.6 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 6: Dostawa odczynników według katalogu ThermoFisher lub równoważne

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Marker wielkości (drabinka) GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder, ready-to-use; 50 µl (100 aplikacji) | SM0323 |  |  |  | 2 | opak. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-16/2020

## Załącznik nr 1.7 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 7: Dostawa odczynników według katalogu Cytogen - Polska lub równoważne

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5x FIREPol® Master Mix Ready to Load | 04-12-00125 |  |  |  | 3 | opak. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-16/2020

## Załącznik nr 1.8 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 8: Dostawa odczynników według katalogu Q4LAB lub równoważne

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DNeasy PowerLyzer PowerSoil Kit (100 izolacji) | 12855.100 |  |  |  | 1 | opak. |  |  |  |  |
| 2 | DNeasy PowerMax Soil Kit | 12988-10 |  |  |  | 2 | opak. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-16/2020

## Załącznik nr 1.9 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 9: Dostawa worków strunowych

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | worki strunowe 6x8 cm |  |  |  |  | 3000 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | worki strunowe 16x25cm |  |  |  |  | 3000 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-16/2020

## Załącznik nr 1.10 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 10: Dostawa akcesoriów chromatograficznych do chromatografu Shimadzu GC14A

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kolumna pakowana stalowa typu Porapak Q lub odpowiednik do Shimadzu GC14A, długość min 2.5m, mesh size 80/100 | - |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Kolumna pakowana stalowa typu Sito molekularne 5A lub odpowiednik do Shimadzu GC14A, długość min 2.5m, mesh size 80/100 | - |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Septy portu nastrzykowego chromatografu Shimadzu GC14A | 201-35584 |  |  |  | 200 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-16/2020

## Załącznik nr 1.11 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 11: Dostawa aparatu do elektroforezy poziomej według katalogu Polgen lub równoważne

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aparat do elektroforezy poziomej | HGB-15 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-16/2020

## Załącznik nr 1.12 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 12: Dostawa plastików laboratoryjnych wg katalogu Genoplast lub równoważne

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | koncówki do pipet, sterylne w pudełkach 10ul | 301016/HKGPB182 |  |  |  |  | 4800 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | koncówki do pipet, sterylne w pudełkach 200ul | 302116/HKGPB185 |  |  |  |  | 4800 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | koncówki do pipet, sterylne w pudełkach 1000ul | 303216/HKGPB188 |  |  |  |  | 4800 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | koncówki do pipet 200ul do pipet typu gilson | GP406G |  |  |  |  | 5000 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | koncówki do pipet 1000ul do pipet typu gilson | GP405 |  |  |  |  | 5000 | szt. |  |  |  |  |
| 6 | koncówki do pipet 5000ul do pipet typu gilson | GP412 |  |  |  |  | 5000 | szt. |  |  |  |  |
| 7 | Probówki typu eppendorf 2ml | 620011/HKGPB171 |  |  |  |  | 2000 | szt. |  |  |  |  |
| 8 | Probówki typu eppendorf 0.2ml | - |  |  |  |  | 2000 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-16/2020

## Załącznik nr 1.13 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 13: Dostawa miernika wielofunkcyjnego wg katalogu Hach lub równoważne

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | miernik wielofunkcyjny kompatybilny z elektrodami Hach, dwukanałowy, mierzone parametry: pH, ORP, przewodności, TDS, oporność, zasolenie, LDO i ISE | HQ40D.99.000000 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-16/2020

## Załącznik nr 1.14 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 14: Dostawa szuflady do mycia kolb miarowych do zmywarki Miele 7883CD

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Szuflada do mycia kolb miarowych do zmywarki Miele 7883 CD |  |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-16/2020

## Załącznik nr 1.15 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 15: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa maseczek ochronnych i środków do dezynfekcji rąk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Producent, Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Półmaska filtrująca, FFP3, z zaworem. Maska wykonana w technologii filtracyjnej zapewniającej niskie opory oddychania. Składana 3-panelowa konstrukcja, zapewniająca dopasowanie się do różnych kształtów twarzy, oraz dostosowanie się do ruchów twarzy podczas mówienia, odporna na zapadanie się. Maska musi być wyposażona w wyprofilowaną blaszkę nosową z zakrzywionym, niskim profilem, zapewniającym dopasowanie się do kształtu nosa i konturów oczu zapewniając dobre pole widzenia i kompatybilność z goglami i okularami ochronnymi. Maska musi być wyposażona w płatkę podbródkową ułatwiającą składanie i dopasowanie do twarzy. Panel górny maski musi być tłoczony, żeby ograniczyć parowanie okularów i gogli. Maska musi być wyposażona w zawór, który efektywnie likwiduje nagromadzone ciepło zapewniając przyjemne uczucie chłodu i bardziej komfortowe użytkowanie oraz musi odprowadzać wydychane powietrze zmniejszając ryzyko parowania okularów. Taśma nagłowia musi utrzymywać szczelne przyleganie półmaski do twarzy. Ze względu na użytkowanie różnych masek o różnej klasie ochrony w laboratorium kolor taśmy musi określać klasę ochrony - czerwony: FFP3. Maska musi posiadać indywidualne opakowanie (1 sztuka w opakowaniu) w celu zwiększenia higieny oraz zapobiegania zanieczyszczeniu półmaski przed użyciem i praktycznego przechowywania i dystrybucji w laboratorium. | 3M™ Aura™ 9332+, 3M ID 7100101249 lub równoważne |  |  |  | 200 | sztuk |  |  |  |  |
| 2 | Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym, przeznaczony do częstego stosowania, zapewniający krótkie czasy działania. Preparat na bazie alkoholu etylowego i mirystylowego, musi zawierać składniki przyjazne dla skóry, w tym witaminę E, chroniącą komórki skóry przed wolnymi rodnikami; glicerynę o właściwościach nawilżających oraz pantenol, stymulujący proces regeneracji skóry. Opakowanie 500 ml z pompką | Skinman Soft Protect lub równoważne |  |  |  | 10 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym, przeznaczony do częstego stosowania, zapewniający krótkie czasy działania. Preparat na bazie alkoholu etylowego i mirystylowego, musi zawierać składniki przyjazne dla skóry, w tym witaminę E, chroniącą komórki skóry przed wolnymi rodnikami; glicerynę o właściwościach nawilżających oraz pantenol, stymulujący proces regeneracji skóry. Opakowanie: 5 l | Skinman Soft Protect lub równoważne |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)