znak sprawy: A-2401-43/2020

Załącznik nr 1

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa cieplarki laboratoryjnej z chłodzeniem – 1 szt.

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (model/typ/producent/kraj pochodzenia/rok produkcji* | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto (pln) | Cena netto (pln) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (pln) | Cena brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Cieplarka laboratoryjna z chłodzeniem |  | 1 |  |  |  |  |  |

| 1. Cieplarka laboratoryjna z chłodzeniem – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ……………. Model: ……………………… |  |  |
| Nazwa podzespołu / parametry: |  | Parametry oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| Objętość: 250 litrów (+/- 10 litrów) | warunek konieczny |  |
| Szerokość komory roboczej: 620 mm (+/- 20 mm)* Wysokość komory roboczej: 800 mm (+/- 10 mm) Głębokość komory roboczej: 500 mm (+/- 10 mm) | warunek konieczny |  |
| Minimalna liczba półek: 2 | warunek konieczny |  |
| Obieg powietrza: wymuszony (wentylator) | warunek konieczny |  |
| Minimalny zakres temperatur: 0 – 70 °C | warunek konieczny |  |
| Zasilanie: 220-240 V 50/60 Hz | warunek konieczny |  |
| Rodzaj chłodzenia: za pomocą modułu Peltiera | warunek dodatkowy* |  |
| Gwarancja 24 miesiące | Warunek konieczny* |  |

*UWAGA:

Zaoferowanie urządzenia z chłodzeniem za pomocą modułu Peltiera stanowi kryterium oceny ofert

– 20 punktów

Zaoferowanie urządzenia z gwarancją 36 miesięcy – 20 pkt

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 2. Dostawa młynka laboratoryjnego – 1 szt.

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (model/typ/producent/kraj pochodzenia/rok produkcji* | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto (pln) | Cena netto (pln) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (pln) | Cena brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Młynek laboratoryjny |  | 1 |  |  |  |  |  |

| 1. Młynek laboratoryjny – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ……………. Model: ……………………… |  |  |
| Nazwa podzespołu / parametry: |  | Parametry oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| Rodzaj młynka: zasobnikowy |  |  |
| Rodzaj ostrza: kruszące i tnące |  |  |
| Moc: 160 – 500 W |  |  |
| Prędkość: do 28 000 rpm (+/-) 2000 rpm |  |  |
| Pojemność zasobnika: od 60 do 250 ml (+/- 20 ml) |  |  |
| Zasilanie: 220-240 V 50/60 Hz |  |  |
| Możliwość mielenia w ciekłym azocie dozowanym bezpośrednio do komory mielenia | warunek dodatkowy* |  |
| Możliwość mielenia w suchym lodzie dozowanym bezpośrednio do komory mielenia | warunek dodatkowy* |  |
| Gwarancja – 24 miesiące |  |  |

*UWAGA:

Zaoferowanie urządzenia z możliwością mielenia w ciekłym azocie stanowi kryterium oceny ofert

– 15 punktów

Zaoferowanie urządzenia z możliwością mielenia w suchym lodzie stanowi kryterium oceny ofert

– 15 punktów

Zaoferowanie urządzenia z gwarancją 36 miesięcy – 10 pkt

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 3. Dostawa wagi analitycznej laboratoryjnej – 1 szt.

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (model/typ/producent/kraj pochodzenia/rok produkcji* | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto (pln) | Cena netto (pln) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (pln) | Cena brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Waga analityczna laboratoryjna |  | 1 |  |  |  |  |  |

| 1.Waga analityczna laboratoryjna – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ……………. Model: ……………………… |  |  |
| Nazwa podzespołu / parametry: |  | Parametry oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| Obciążenie max: 300 g | warunek konieczny |  |
| Dokładność odczytu: 0,0001 g | warunek konieczny |  |
| Powtarzalność: 0,0001 g – 0,0004 g | warunek konieczny |  |
| Kalibracja: wewnętrzna | warunek dodatkowy* |  |
| Średnica szalki: 120 mm (+/- 30 mm) | warunek konieczny |  |
| Wyświetlacz: LCD, podświetlany | warunek konieczny |  |
| Czas stabilizacji: ≤ 5 s | warunek konieczny |  |
| Liniowość: ± 0,0003 g | warunek konieczny |  |
| Zamontowana osłona przeciwpodmuchowa o wysokości minimum 20 cm | warunek konieczny |  |
| Zasilanie: 220-240 V 50/60 Hz | warunek konieczny |  |
| Gwarancja – 24 miesiące | warunek konieczny* |  |

*UWAGA:

Zaoferowanie urządzenia z kalibracją wewnętrzną stanowi kryterium oceny ofert

– 20 punktów

Zaoferowanie urządzenia z gwarancją 36 miesięcy – 20 pkt

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 4. Dostawa wagi precyzyjnej laboratoryjnej – 1 szt.

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (model/typ/producent/kraj pochodzenia/rok produkcji* | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto (pln) | Cena netto (pln) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (pln) | Cena brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Waga precyzyjna laboratoryjna |  | 1 |  |  |  |  |  |

| 1.Waga precyzyjna laboratoryjna – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ……………. Model: ……………………… |  |  |
| Nazwa podzespołu / parametry: |  | Parametry oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| Obciążenie max: minimum 2000 g | Warunek konieczny |  |
| Dokładność odczytu: 0,01 g | Warunek konieczny |  |
| Powtarzalność: 0,001 g – 0,010 g | Warunek konieczny |  |
| Zakres tary: - 600 g | Warunek konieczny |  |
| Kalibracja: zewnętrzna lub wewnętrzna | Warunek dodatkowy* |  |
| Średnica r szalki: 130-140 mm (+/- 10 mm) | Warunek konieczny |  |
| Wyświetlacz: LCD, podświetlany | Warunek konieczny |  |
| Czas stabilizacji: ≤ 2 s | Warunek konieczny |  |
| Liniowość: ± 0,020 g – 0,030 g | Warunek konieczny |  |
| Zasilanie: 220-240 V 50/60 Hz | Warunek konieczny |  |
| Gwarancja – 24 miesiące | Warunek konieczny* |  |

*UWAGA:

Zaoferowanie urządzenia z kalibracją wewnętrzną stanowi kryterium oceny ofert

– 20 punktów

Zaoferowanie urządzenia z gwarancją 36 miesięcy – 20 pkt

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

znak sprawy: A-2401-43/2020

Załącznik nr 2

…..................................

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ OFERTOWY

My niżej podpisani

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….

w odpowiedzi na Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  procedurze uproszczonej na podstawie art. 4d, ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w zw. z art. 469 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) na:

Dostawę sprzętu laboratoryjnego, zamówienie finansowane z projektu SONATA 15 nr 2019/35/D/NZ9/01835

składamy niniejszą ofertę i oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Część 1. Dostawa cieplarki laboratoryjnej z chłodzeniem – 1 szt.

Cena netto……………………………..- słownie: ..................................................................................

Cena brutto - ………………………..- słownie: ....................................................................................

w tym kwota podatku VAT ………… - słownie...............................................................................

Oferujemy urządzenie z chłodzeniem za pomocą modułu Peltiera

tak / nie*

Udzielamy gwarancji na 36 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru

Tak / nie*

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zaproszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia oraz akceptujemy treść wzoru umowy.

Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zaproszeniu.

Akceptujemy termin płatności 30 dni od daty wpłynięcia faktury VAT do Zamawiającego, wystawionej po wykonaniu dostawy i odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

Akceptujemy termin realizacji zamówienia maksymalnie do 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Deklarujemy stałość cen ofertowych w PLN przez okres realizacji zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na okres 30 dni.

Oświadczamy, że w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach o których mowa w Załączniku nr 4 do Zaproszenia.

*niepotrzebne skreślić

Część 2. Dostawa młynka laboratoryjnego – 1 szt.

Cena netto……………………………..- słownie: ..................................................................................

Cena brutto - ………………………..- słownie: ....................................................................................

w tym kwota podatku VAT ………… - słownie...............................................................................

Oferujemy młynek z możliwością mielenia w ciekłym azocie dozowanym bezpośrednio do komory mielenia

tak / nie*

Oferujemy młynek z możliwością mielenia w suchym lodzie dozowanym bezpośrednio do komory mielenia

tak / nie*

Udzielamy gwarancji na 36 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru

Tak / nie*

*niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zaproszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia oraz akceptujemy treść wzoru umowy.

Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zaproszeniu.

Akceptujemy termin płatności 30 dni od daty wpłynięcia faktury VAT do Zamawiającego, wystawionej po wykonaniu dostawy i odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

Akceptujemy termin realizacji zamówienia maksymalnie do 56 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Deklarujemy stałość cen ofertowych w PLN przez okres realizacji zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na okres 30 dni.

Oświadczamy, że w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach o których mowa w Załączniku nr 4 do Zaproszenia.

………………………………………….

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa wagi analitycznej laboratoryjnej – 1 szt.

Cena netto……………………………..- słownie: ..................................................................................

Cena brutto - ………………………..- słownie: ....................................................................................

w tym kwota podatku VAT ………… - słownie...............................................................................

Oferujemy urządzenie z kalibracją wewnętrzną

tak / nie*

Udzielamy gwarancji na 36 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru

Tak / nie*

*niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zaproszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia oraz akceptujemy treść wzoru umowy.

Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zaproszeniu.

Akceptujemy termin płatności 30 dni od daty wpłynięcia faktury VAT do Zamawiającego, wystawionej po wykonaniu dostawy i odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

Akceptujemy termin realizacji zamówienia maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Deklarujemy stałość cen ofertowych w PLN przez okres realizacji zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na okres 30 dni.

Oświadczamy, że w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach o których mowa w Załączniku nr 4 do Zaproszenia.

………………………………………….

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa wagi precyzyjnej laboratoryjnej – 1 szt.

Cena netto……………………………..- słownie: ..................................................................................

Cena brutto - ………………………..- słownie: ....................................................................................

w tym kwota podatku VAT ………… - słownie...............................................................................

Oferujemy urządzenie z kalibracją wewnętrzną

tak / nie*

Udzielamy gwarancji na 36 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru

Tak / nie*

*niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zaproszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia oraz akceptujemy treść wzoru umowy.

Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zaproszeniu.

Akceptujemy termin płatności 30 dni od daty wpłynięcia faktury VAT do Zamawiającego, wystawionej po wykonaniu dostawy i odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

Akceptujemy termin realizacji zamówienia maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Deklarujemy stałość cen ofertowych w PLN przez okres realizacji zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na okres 30 dni.

Oświadczamy, że w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach o których mowa w Załączniku nr 4 do Zaproszenia.

………………………………………….

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

znak sprawy: A-2401-43/2020

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 4d, ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w zw. z art. 469 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) na:

Dostawę sprzętu laboratoryjnego, zamówienie finansowane z projektu SONATA 15 nr 2019/35/D/NZ9/01835

oświadczamy, że firma ..........................................................................................

/nazwa Wykonawcy/

.................................................................................................................................

posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………………………

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

/miejscowość i data/