Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa odczynników chemicznych i węża silikonowego według katalogu Linegal Chemicals lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wąż silikonowy, ø wewnętrzna 3,2 mm, ø zewnętrzna 6,4 mm, grubość 1,6 mm, autoklawowalny, długość 5 m | ROTH-CH26.1-OS |  |  |  | 3 | op. |  |  |  |  |
| 2 | Line-Antybacteria 96 | LL-0002.1 |  |  |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 3 | Line-EtOH acetonówka, 4kg | LL-0003.1 |  |  |  | 4 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu VWR lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr kat. Zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Filtry przepływowe Midisart® 2000 lub równoważne z końcówką hose barb, ø 64 mm, ø porów 0,2 µm, sterylne, autoklawowalne, pakowane indywidualnie, 25 sztuk w opakowaniu | SARP17805 G |  |  |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 2 | Rozdzielnik/złącze z nakrętką Duran® przeznaczone do butelek z gwintem GL45 | SCOT292612701 |  |  |  | 12 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Naboje do gazu CV 360 campigaz, 6 sztuk w opakowaniu | 451-0155 |  |  |  | 6 | op. |  |  |  |  |
| 4 | Kolumienki ekstrakcyjne J.T.Baker® BAKERBOND, kolumienki krzemionkowe, SPE, 6 ml, 500 mg, 30 sztuk w opakowaniu | 7086-06 |  |  |  | 8 | op. |  |  |  |  |
| 5 | Folia laboratoryjna firmy Korff wraz z pudełkiem wyposażonym w dozownik 0.03 mm x 300 mm x 100 m | 293-4110 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 6 | Końcówki Finntip 5ml do pipety Finnpipette F2 Thermo Scientific o zakresie 0,5-5ml, autoklawowalne, niesterylne, objętość do 5ml, 75 sztuk w op. | 613-2623 |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 7 | Etanol bezwodny do HPLC, 99.9%, 2,5 dm3 | CHMP613964204.2500 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 8 | Titriplex® III for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid, disodium salt dihydrate) ACS,ISO,Reag. Ph Eur, 250 g | 1084180250 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Bionovo lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Probówki typu eppendorf, 2ml z płaskim korkiem ze znacznikiem i polem do podpisu, 1000 w opakowaniu | B-2281 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | Dipole magnetyczne - zestaw, 10 sztuk w opakowaniu | 6-1999 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 3 | Butelka laboratoryjna ze szkła Simax przeźroczysta 1000 ml, z zakrętką | S-2074 |  |  |  | 5 | szt |  |  |  |  |
| 4 | Ekonomiczne papierki wskaźnikowe do pomiaru pH, zakres 0,0-10,0. Rolka o dł. 5 m i szer. 7 mm | B-0133 |  |  |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
| 5 | Ekonomiczne paski do pomiaru pH | L-1238 |  |  |  | 4 | szt |  |  |  |  |
| 6 | Koszyk na butelki. Z wytrzymałego drutu stalowego powleczonego tworzywem sztucznym. Mocny i stabilny uchwyt oraz wewnętrzne przegródki pozwalają transportować kilka butelek jednocześnie 4 x 1 l | 2-2341 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 7 | Smar silikonowy o średniej lepkości, 35 g Smar silikonowy do natłuszczania szlifów, uszczelniania, ochrony. | I-2071 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 8 | Kolba Erlenmeyera ze szkła Simax – z wąską szyjką, ze szkła borokrzemowego typu 3.3 , 5000 ml | S-2161 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 9 | Taśma uszczelniająca z teflonu. Z czystego teflonu, do wszystkich gwintów ze stali, miedzi, mosiądzu, tworzywa sztucznego itd. Odporna a prawie wszystkie płyny, także a agresywne media. Nie klei się nie pęcznieje pod wpływem wilgoci. Wytrzymała na temperatury: od -190oC do +250oC. Wymiary: dł. 12 m, szer. 12 mm, gr. 0,1 mm. | 2-6259 |  |  |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Sigma Aldrich lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N-heksan 99% Do HPLC, 2,5 dm3 | 270504-2.5L |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Supelco® 37 comonent FAME MIX | CRM47885 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Chlorophyll a, analitycal standard, supelco | 96145 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 4 | Chlorophyll b, analitycal standard, supelco | 538-1MG |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 5 | β-carotene, supelco | PHR1239-1G |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 6 | Chloroform HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer | 650471-1L |  |  |  | 4 | Szt. |  |  |  |  |
| 7 | Viscozyme® L, 50 ml | V2010-50ML |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 8 | kwas solny stężony min. 36% czda, 2.5L | 320331-2.5L |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 9 | D-(+)-Galacturonic acid monohydrate, ≥97.0%, 5 g | 48280-5G-F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 5. Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Hanna Instruments lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru |  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elektoroda pH dopasowana do pHmetru Hanna Instruments, szklana | HI 1131B |  |  |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Roztwór elektrolitu 3.5M KCl dla elektrod Hanna Instruments, 4 x 30 ml | HI 7082 |  |  |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw kalibracyjny w saszetkach pH 7.01 i 10.01, 5 x 20 ml | HI 770710P |  |  |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 6. Dostawa odczynnika laboratoryjnego według katalogu Chempur lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Azotan sodu cz.d.a 250g | 117926601 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 7. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Chemland lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kolba gruszkowa do wyparki rotacyjnej ze szlifem 29/32 o pojemności 1000 ml | 08-069.202.09 |  |  |  | 3 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | statyw na pipety liniowy 6 miejscowy | 06-71858 |  |  |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | statyw do elektrod pomiarowych | 03-79EH10 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 8. Dostawa odczynnika chemicznego według katalogu Novozymes lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ultraflo MAX, 500g, novozymes | CCNH3169 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

……………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 9. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Stanlab/Pol-Aura lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kwas solny 35-38% CZDA, 1 l. | PA-06-575283115-1 l |  |  |  | 18 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Alkohol etylowy 96% CZDA, 500 ml | PA-11-0003-500ml |  |  |  | 36 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

……………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy