Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa zamrażarki laboratoryjnej według katalogu Alchem lub równoważnej

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zamrażarka do przechowywania odczynników i próbek gleby, Pojemność całkowita brutto co najmniej 310 L/netto 280 L, Zakres temperatury: co najmniej od -9 do -30 °C, Wyposażona w zewnętrzny cyfrowy wskaźnik temperatury, Wyposażona w co najmniej 8 szuflad, Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość) nie większe niż: 600x615x1840mm (+/- 20mm), Alarm optyczny i akustyczny, Materiał wnętrza - tworzywo sztuczne, Drzwi samoczynnie zamykane, Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, Gwarancja min. 24 miesiące | 983-LGex3410 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu GenoPlast  lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sterylne probówki typu Falcon 50ml, ze skalą pomiarową oraz białym polem do opisu, STANDARD, max. możliwość wirowania do 12500g, w workach, 20x25szt/500szt | G66020522 |  |  |  | 500 | szt |  |  |  |  |
| 2 | Statyw plastikowy na probówki Falcon 50ml | 610101/ HKGPB168 |  |  |  | 4 | szt |  |  |  |  |
| 3 | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE końcówki z filtrem 200μl, Googlab Scientific, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach, 10x96/ 960szt | GBNFT0200-R-NS |  |  |  | 0,2 | op |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego wg katalogu Sartorius lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pipeta mechaniczna, 1-kanałowa, 20-200 μl + 1 pudełko końcówek 200 µl Wymagane cechy pipety: komfortowa w pracy dzięki ergonomicznej konstrukcji uchwytu, dopasowująca się do dłoni. Mała siła pipetowania i wyrzutu końcówek. Unikalny system on/off Optilock - mechanizm zapobiegający przypadkowej zmianie ustawionej objętości, łatwość przestawiania objętości. Duży 4 –cyfrowy wskaźnik objętości, widoczny w czasie pipetowania. Kontrolowany i delikatny zrzut końcówki - technologia Optiject. Trzon pipety zabezpieczony wymiennym filtrem. Bezdotykowy, automatyczny wyrzut filtrów z trzonu pipety. Adjustacja kalibracji, dodatkowa skala do ustawień dla różnych cieczy. Autoklawowalna w całości w warunkach 121˚C, 20 min, 1 bar. Odporność na promieniowanie UV. Łatwe czyszczenie (3 części do rozmontowania.) Kodowanie kolorami – do kompatybilnych końcówek. Przy objętości testowej 200 µl błąd systematyczny 0,60%, a błąd przypadkowy 0,15%, przy objętości testowej 20 µl błąd systematyczny 2,30%, a błąd przypadkowy 0,90%. Instrukcja w języku polskim i angielskim, gwarancja min. 24 miesiące | LH-729060 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 2 | Pipeta mechaniczna, 1-kanałowa, 100-1000 μl + 1 pudełko końcówek 1000 µl Wymagane cechy pipety: komfortowa w pracy dzięki ergonomicznej konstrukcji uchwytu, dopasowująca się do dłoni. Mała siła pipetowania i wyrzutu końcówek. Unikalny system on/off Optilock - mechanizm zapobiegający przypadkowej zmianie ustawionej objętości, łatwość przestawiania objętości. Duży 4 –cyfrowy wskaźnik objętości, widoczny w czasie pipetowania. Kontrolowany i delikatny zrzut końcówki - technologia Optiject. Trzon pipety zabezpieczony wymiennym filtrem. Bezdotykowy, automatyczny wyrzut filtrów z trzonu pipety. Adjustacja kalibracji, dodatkowa skala do ustawień dla różnych cieczy. Autoklawowalna w całości w warunkach 121˚C, 20 min, 1 bar. Odporność na promieniowanie UV. Łatwe czyszczenie (3 części do rozmontowania.) Kodowanie kolorami – do kompatybilnych końcówek. Przy objętości testowej 1000 µl błąd systematyczny 0,70%, a błąd przypadkowy 0,20%, przy objętości testowej 100 µl błąd systematyczny 2,00%, a błąd przypadkowy 0,50%. Instrukcja w języku polskim i angielskim, gwarancja min. 24 miesiące | LH-729070 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa pojemników zakręcanych PP według katalogu Smartlab lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pojemnik zakręcany PP, pojemnik przezroczysty, zakrętka naturalna z PE, 20 ml, średnica 31 x 48 mm, 1000 szt w opakowaniu | 11-622-0000 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 5. Dostawa części zamiennych do skaningowego mikroskopu elektronowego Phenom Pro X G5, posiadanego przez Zamawiającego, według katalogu PIK

Instruments lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Taśma miedziana dwustronna 12 mm x 33 m | 15-000212 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Krążki węglowe 12 mm, 100 szt. w opakowaniu | AGG3347N |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 3 | Stoliki do SEM średnica 12,7 standardowa nóżka, aluminium, 100 szt. w op. | 10-002012-100 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 4 | Tuby do przechowywania / transportowania stolików SEM o średnicy 12,5 mm 10 szt. w opakowaniu | AGG3626 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 5 | Żywica EpoThin2 – 950 ml | AGB8187 |  |  |  | 950 | ml |  |  |  |  |
| 6 | Utwardzacz EpoThin2 470 ml | AGB8188 |  |  |  | 470 | ml |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy