Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych według katalogu WARCHEM lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sączki jakościowe średnie, gramatura 75, średnica 90 mm, op zawiera 100 szt. | 6822.090 |  |  |  | 3 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | Kolba miarowa szklana klasy A z korkiem PE lub PP, oranż, pojemność 1000 ml | 7013.1000 |  |  |  | 8 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Kolba miarowa szklana klasy A z korkiem PE lub PP, bezbarwna, pojemność 500 ml | 7045.0500 |  |  |  | 3 | szt |  |  |  |  |
| 4 | Bibuła filtracyjna jakościowa średnia, arkusze 450x560 mm, opakowanie zawiera 100 szt. | 6816 |  |  |  | 5 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

……………………………………………………………						……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej    														   do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa analitycznych sit laboratoryjnych według katalogu Conbest laboratoria lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sito analityczne z siatką ze stali nierdzewnej, oczka 0,020 mm, oprawa ze stali nierdzewnej, średnica siata 300 mm, wysokość ramy 60±10 mm | 139-85-0.020 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 2. | Sito analityczne z siatką ze stali nierdzewnej, oczka 0,050 mm, oprawa ze stali nierdzewnej, średnica siata 300 mm, wysokość ramy 60±10 mm | 139-85-0.050 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 3. | Sito analityczne z siatką ze stali nierdzewnej, oczka 2 mm, oprawa ze stali nierdzewnej, średnica siata 300 mm, wysokość ramy 60±10 mm | 139-85-2.00 |  |  |  | 2 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………………………………………………….							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                                                  Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych według katalogu BIONOVO lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Butelka LDPE z szeroką szyjką i szczelną zakrętką, biała lub bezbarwna, pojemność 250 ml, op. zawiera 12 szt | N-7214 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 2. | Falkony wirówkowe stożkowe, bezbarwne, z polipropylenu, niesterylne, z zakrętkami, pojemność 50 ml, opak. 500 szt. | B-2327 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 3. | Rękawiczki nitrylowe jednorazowe bezpudrowe, bezlateksowe, odporne na przekłucia, rozmiar S, 100 szt w opakowaniu | B-1387 |  |  |  | 5 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………………………………………………….							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                                                  Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych według katalogu CHEMLAND lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Naczynko wagowe szklane z przykrywką, szkło borokrzemowe, wymiar 45 x 45 mm | 08-263.45x45 |  |  |  | 40 | szt |  |  |  |  |
| 2 | Szalka Petriego szklana, wymiar 40 mm x x12 mm | 06-632492040 |  |  |  | 40 | szt |  |  |  |  |
| 3. | Kolba jednomiarowa szklana klasy A z korkiem PE lub PP, bezbarwna, pojemność 25 ml | 01-130.202.53 |  |  |  | 20 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………………………………………………….							                ……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                                                  Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 5. Dostawa materiałów eksploatacyjnych według katalogu LABO24.PL lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sączki filtracyjne o niskiej zawartości fosforanów i potasu, do analiz gleby, średnica 90 mm, opakowanie zawiera 100 szt. | 3.329.090 |  |  |  | 10 | Op. |  |  |  |  |
| 2. | Sączki filtracyjne o niskiej zawartości azotu, do analiz gleby, średnica 90 mm, opakowanie zawiera 100 szt. | 3.205.090 |  |  |  | 10 | Op. |  |  |  |  |
| 3 | Kolba miarowa szklana klasy A, bezbarwna z korkiem PP lub PE, pojemność 100 ml | 555431634030 |  |  |  | 10 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………………………………………………….							                ……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                                                  Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 6. Dostawa zużywalnych materiałów eksploatacyjnych kompatybilnych z jonometrem CPI-505 według katalogu HANNA POLSKA lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Elektroda kombinowana potasowa, membrana polimerowa, złącze BNC, z kablem, kompatybilna z jonometrem CPI-505 | HI4114 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………………………………………………….							                ……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                                                  Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 7. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych według katalogu e-biosens.pl lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Fiolki szklane EPA, gwinowane ND24, oranżowe, poj. 40 ml, opakowanie zawiera 100 szt | BS2440B |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | Nakrętki bez otworu, septa naturalny PTFE/naturalny silikon, do fiolek z gwintem ND24, op. zawiera 100 szt. | BS024ZS |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
| 3 | Kuweta kwarcowa spektrofotometryczna, niezaokrąglone lub zaokrąglone rogi dna, dwie przeciwległe ścianki boczne matowe, otwór kwadratowy, zatyczka teflonowa, droga optyczna 10 mm, objętość 3,5 ml | 01QS10 |  |  |  | 15 | szt |  |  |  |  |
| 4 | Parafilm, 100 mm x 38 m | BR701605 |  |  |  | 3 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………………………………………………….							                ……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                                                  Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 8. Dostawa zużywalnych materiałów eksploatacyjnych urządzenia DSC 250 TA Instruments według katalogu TA Instruments lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Celki pomiarowe niehermetyczne, kompatybilne z urządzeniem DSC 250 TA Instruments, 100 szt. w opakowaniu | 901683.901 |  |  |  | 6 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | Nakrywki niehermetyczne aluminiowe do celek pomiarowych kompatybilnych z urządzeniem DSC 250 TA Instruments, 100 szt. w opakowaniu | 901671.901 |  |  |  | 6 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………………………………………………….							                ……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                                                  Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 9. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych według katalogu Agarscientific lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płytki z miki, wymiary 11mm x 11mm x 0,15mm, 20 sztuk w opakowaniu | AGG250-3 |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | Dyski na próbki SPM, 15mm, 50 sztuk w opakowaniu | AGF7003 |  |  |  | 8 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy