Załącznik nr 1

Kosztorys ofertowy / szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa podręcznego testera pH według katalogu Cole-Parmer

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis min. wymagań Zamawiającego | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kieszonkowy wodoszczelny tester pHTestr® 50S z nakłuciową końcówką Spear-Tip, z serii Premium 50 Tester z wyświetlaczem LCD; zakres pomiaru pH od -1 do 15; rozdzielczość i dokładność 0,01 pH; automatyczne rozpoznanie buforu kalibracyjnego; kalibracja do 3 punktów: 4.01, 7.00, 10.01 (USA); zakres temperatur od 0 do 60 °C ± 0,1°C ; ręczna kompensacja temperatury; 4 baterie AAA; wymienny sensor pH dwuzłączowy (double-junction); szklana elektroda pH w chemicznie odpornej obudowie. | 3563425 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa separatora (pułapki) wilgoci dla gazu w przepływie według katalogu firmy Restek

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis min. wymagań Zamawiającego | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wysokiej wydajności separator (pułapka) wilgoci dla gazu w przepływie, stopnia kapilarnego, ze łączkami 1/8" z niklowanego mosiądzu; Separator o wymiarach 27.9 x 3.8 cm; przepłukany ultraczystym azotem, gotowy do użycia; przeznaczony do dowolnego gazu nośnego (również wodoru); obniżający zawartość wody w gazie poniżej 15 ppb; maksymalne ciśnienie pracy 250 psi; maksymalny przepływ 1,25 L/min.; maksymalna temperatura pracy 100 °C; pojemność wody 16g. | 21997 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa buforów pH rozpoznawalnych przez tester pH firmy Oakton (posiadany przez Zamawiającego), według katalogu Alchem

lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bufor DuraCal rozpoznawalny przez tester pH firmy Oakton, pH 4,01, 250 ml | 617-238317 |  |  |  | 250 | ml |  |  |  |  |
| 2 | Bufor DuraCal rozpoznawalny przez tester pH firmy Oakton, pH 7,00, 250 ml | 617-23818 |  |  |  | 250 | ml |  |  |  |  |
| 3. | Bufor DuraCal rozpoznawalny przez tester pH firmy Oakton, pH 10,01, 250 ml | 617-238321 |  |  |  | 250 | ml |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..				……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                              Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa buforów pH rozpoznawalnych przez pH metr CP-105S (Elmetron) posiadany przez Zamawiającego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) |
|  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Roztwór buforowy (kwas cytrynowy/wodorotlenek sodu/kwas solny), w odniesieniu do SRM z NIST i PTB pH 4.00 (20°C) |  |  |  | 250 | ml |  |  |  |  |
| 2 | Roztwór buforowy (fosforan dwusodowy/fosforan jednopotasowy), w odniesieniu do SRM z NIST i PTB pH 7.00 (20°C) |  |  |  | 250 | ml |  |  |  |  |
| 3 | Roztwór buforowy (kwas borowy/chlorek potasowy/worodotlenek sodowy), w odniesieniu do SRM z NIST i PTB pH 9.00 (20°C), 250 ml |  |  |  | 250 | ml |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy