Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Sigma-Aldrich lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A.N. | Gluten from wheat | G5004-500G |  |  |  | 17 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | M.SZ. | Poly-Prep Slides poly-L-lysine coated glass slides, 72 szt. w op. | P0425-72EA |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 3 | M.SZ. | Bovine Serum Albumin lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis), 10 g | A2153-10G |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 4 | M.SZ. | LR white resin standard, 500 mL | 62661-500ML-F |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 5 | M.SZ. | Dijodometan, czystość nie mniejsza niż 99%, stabilizowany miedzią; 100 g | 158429-100G |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 6 | M.SZ. | Formamid, czystość nie mniejsza niż 99,5%; 100 ml | F9037-100ML |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 7 | M.SZ. | Trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid monohydrate, ACS reagent, for complexometry, 98%, 100 g | 319945-100G |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 8 | M.SZ. | Węglan sodu (sodium carbonate), BioXtra, ≥99.0%, 500 g | S7795-500G |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 9 | M.F. | Sefaroza, o średnicy 45-165 μm, opakowanie 100 ml | 4B200 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 10 | J.Sieci | Ninhydryna | 151173 |  |  |  | 10 | g |  |  |  |  |
| 11 |  | Eriochrome cyanine R (C.I. 43820) | 1.03164 |  |  |  | 25 | g |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego według katalogu Bio-Space lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | J.SZ | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr kat. Zaproponowa- nego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Bagietka szklana, Szkło borokrzemowe, średnica 4-5mm, długość 200mm | 01/08-520.4-5X20 |  |  |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 2 |  | Naczynko wagowe szklane z przykrywką, ze szkła borokrzemowego średnica 40mm, wysokość 30mm | 01/08-263.30X40 |  |  |  | 40 | szt. |  |  |  |  |
| 3 |  | Szalka Petriego ze szkła sodowo-wapniowego średnica 100 mm, wysokość 20mm | 05/632.492.004.100 |  |  |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 4 |  | Lejek laboratoryjny, szklany, średnica 100 mm podziałka 1mm | 01/08-238. 202100 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 5 |  | Lejek laboratoryjny, plastikowy średnica lejka: 50 mm podziałka 1mm, Materiał: PP/PE | 01/02-57101 |  |  |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 6 |  | Pipeta wielowymiarowa, sterylna, szklana, klasa B, Pojemność: 10 ml Podziałka: 0,1 m | 01/08.126.202.08 |  |  |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 7 |  | Cylinder miarowy, plastikowy,PP Skala tłoczona, Pojemność: 50 ml, Skala: 1,0 ml | 01/02-80003 |  |  |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa moździerza porcelanowego według katalogu LABO 24 lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zapropono-wanego towaru | Nr kat. zapropono-wanego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | J.SZ | Moździerz porcelanowy, szorstki z wylewem, z tłuczkiem Pojemność 400-550ml Średnica 144-155mm Wysokość 71-125mm | 211a/3a |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu BioMaxima lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | A.S. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ECO MicroPlate - Mikropłytki z pożywką do badania mikroorganizmów w próbkach środowiskowych, zawierające trzy powtórzenia 31 substratów węglowych i wody, sterylne, kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego systemem Biolog | 1506 |  |  |  | 20 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 |  | FF MicroPlate - Mikropłytki z pożywką do badania zbiorowisk grzybów w próbkach środowiskowych oraz charakterystyki metabolicznej grzybów, zawierające 95 substratów węglowych i wodę, sterylne, kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego systemem Biolog | 1006 |  |  |  | 40 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 5. Dostawa woreczków strunowych zgodnie z opisem lub równoważne

| 1 |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | A.S. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr kat. Zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Woreczki strunowe, wymagane cechy: posiadające 3 białe pola do podpisania, łatwe strunowe otwieranie i zamykanie, przezroczyste, zapewniające doskonałą widoczność, wykonane z wytrzymałego LDPE, grubość folii 50 mikronów, wymiary 40×60 mm |  |  |  | 300 | szt |  |  |  |  |
| 2 | A.S. | Woreczki strunowe, wymagane cechy: posiadające 3 białe pola do podpisania, łatwe strunowe otwieranie i zamykanie, przezroczyste, zapewniające doskonałą widoczność, wykonane z wytrzymałego LDPE, grubość folii 50 mikronów, wymiary 60×80 mm |  |  |  | 300 | szt |  |  |  |  |
| 3. | A.S. | Woreczki strunowe, wymagane cechy: posiadające 3 białe pola do podpisania, łatwe strunowe otwieranie i zamykanie, przezroczyste, zapewniające doskonałą widoczność, wykonane z wytrzymałego LDPE, grubość folii 50 mikronów, wymiary 70×100 mm |  |  |  | 200 | szt |  |  |  |  |
| 4 | A.S. | Woreczki strunowe, wymagane cechy: posiadające 3 białe pola do podpisania, łatwe strunowe otwieranie i zamykanie, przezroczyste, zapewniające doskonałą widoczność, wykonane z wytrzymałego LDPE, grubość folii 50 mikronów, wymiary 80×120 mm |  |  |  | 300 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 6. Dostawa drobnego sprzętu zgodnie z opisem lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | A.S. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zapropono-wanego towaru | Nr kat. Zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Próbnik żłobkowy pojedynczy (nierozkręcany) do pobierania prób gleby lekkiej, część robocza o długości 20 cm, średnica 30 mm, całkowita długość max. 100 cm, min. 12 miesięcy gwarancji |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 7. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych wg katalogu Biorad lub równoważne

| 1 | M.F. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Micro Bio-Spin™ Chromatography Columns, puste polipropylenowe kolumny do wirowania, na objętość złoża 0,8 ml, jednorazowe, autoklawowalne, 100 sztuk w opakowaniu | #7326204 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 8. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych wg katalogu Eppendorf lub równoważne

| 1 | M.F. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Akumulatory 2,4V 12000mAh, HHR120AA, 4860501.002-05, kompatybilne z pipetami Eppendorf® Research Pro posiadanymi przez Zamawiającego lub równoważne | 4860501002 |  |  |  | 7 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | M.SZ. | Probówki typu Eppendorf okrągłodenne, z płaskim korkiem poj. 2.0 ml, ze znacznikiem: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 mL (1000 szt w op.) | B-2281 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 3 | M.SZ. | Probówki typu Eppendorf Tubes - Eppendorf Quality, Poj. 5 mL, (op. 2x100 szt.) | K-0157 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 9. Dostawa wagi precyzyjnej według katalogu Radwag lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | M.F. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto zł | Wartość netto zł | VAT % | Wartość brutto zł |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Waga precyzyjna 600g/0,01g z legalizacją, temp. pracy - +15° - +30° C, szalka - 128×128mm, możliwość WSPÓŁPRACY Z DRUKARKĄ I KOMPUTEREM, posiadająca kalibrację wewnętrzną (wbudowany wzorzec masy, który kalibruje wagę automatycznie po włączeniu wagi), wyposażona w wewnętrzny akumulator oraz złącze RS 232. Waga musi posiadać następujące parametry techniczne: obciążenie maksymalne 0,6 kg; dokładność odczytu [d] 0,01 g; zakres tary -0,6 kg; czas stabilizacji 3 s, adiustacja wewnętrzna (automatyczna), wyświetlacz LCD (z podświetleniem); zasilanie 100 ÷ 240 V, C 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator, czas pracy z zasilaniem akumulatorowym 45 godzin (średni czas), masa 3,6/5,6 kg, co najmniej 24 miesiące gwarancji | WTC600 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 10. Dostawa lampy bakteriobójczej NBVE 110 P lub równoważne

| 1 | M.F. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Przepływowa lampa bakteriobójcza NBVE 110, naścienna z licznikiem, umożliwiająca dezynfekcję powietrza w obecności personelu laboratorium, posiadająca wymuszony przepływ przez komorę UV-C, gwarantująca stały wysoki stopień dezynfekcji powietrza, przeznaczona do montażu w laboratorium. Napięcie zasilania: 230V, 50Hz Moc pobierana z sieci: 115 VA Element emitujący promieniowanie UV-C: 2 x TUV55W Trwałość promiennika: min. 8000h Wydajność wentylatora: 199 m3/h Dezynfekowana kubatura: 45-90 m3 Powierzchnia (zasięg) działania lampy: 18-36 m2 Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego: I Typ obudowy: IP 20 Wymiary [mm]: Kopuła 1125x215x130, Gabaryty - wykonanie N 1190x215x145 Masa - wykonanie N: 9,0 kg 12 mies. gwarancji |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 11.  Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych wg katalogu ROTH lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | M.SZ. | Pojemniki na próbki SpecTainerTM, sterylne, zakrętka turkusowa | AYX1.1 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 2 | M.SZ. | ZelluTrans/Roth dialysis membranes T1, MWCO 3500 | E659.1 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 3 |  | ## Szpatułki z tworzywa sztucznego, Z PS, krystalicznie przezroczyste. Z płytką mieszającą, do pionowego wymieszania w kuwetach i innych wąskich naczyniach. Długość całkowita 120 mm. Łopatka: dł. 30 x szer. 3 mm. Ø uchwytu 3 mm. | XL60.1 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 4 | M.F. | Folia aluminiowa o grubości minimum 20 µm, rolka szer. 450 mm i dł. 150 m | 0954.1 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 12. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu POCH lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | M.SZ. | Kwas octowy 99,5%--99,9% czda-basic (1 dm3 x 6) | BA8760114 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 2 |  | Glutarowy aldehyd r-r 25% CZ, poj. 500 mL | 461023423 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 13. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu POL-AURA lub równoważne

| 1 | M.SZ. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr kat. Zapropono-wanego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Etylowy alkohol 96% CZDA, 1 L | chem*113964200*1l |  |  |  | 6 | szt. |  |  |  |  |
| 2 |  | Aceton, min. 99,5% CZDA, 1 L | chem*111024800*1l |  |  |  | 6 | szt. |  |  |  |  |
| 3 |  | Kwas siarkowy min. 95% CZDA, 1 L | chem*115750002*1l |  |  |  | 6 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 14. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu THERMO FISHER SCIENTIFIC lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr kat. Zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | M.SZ. | Goat anti-Rat IgM Heavy Chain Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 488 (250 μL) | A-21212 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 15. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu PLANT PROBES lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | M.SZ. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zapropono-wanego towaru | Nr katalogowy zapropono-wanego towaru | Nazwa producenta zapropono-wanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LM2 Anti-arabinogalactan-protein (poj. 1 mL) | LM2 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 2 |  | LM14 Anti-arabinogalactan-protein (poj. 1 mL) | LM14 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 3 |  | JIM13 JIM-designated anti-arabinogalactan-protein (AGP) (poj. 1 mL) | JIM13 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 16. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego według

katalogu BIONOVO lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zapropono-wanego towaru | Nr katalogowy zapropono-wanego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | M.SZ. M.SZ. M.SZ. M.SZ. M.SZ. | Fartuch laboratoryjny damski z wykładanym kołnierzem, z włókien mieszanych: 50% bawełny, 50% poliestru. Część bawełniana znajduje się po stronie wewnętrznej, a poliestrowa po stronie zewnętrznej. Zakryta plisa z guzikami zatrzaskowymi. Może być gotowany oraz chlorowany. 1 kieszeń na wysokości piersi, 2 kieszenie boczne. Z rozcięciem z tyłu i paskiem na plecach. Krój dopasowany do figury. Rozm. 36 | 4-1385 |  |  |  | 6 | szt. |  |  |  |  |
| 2 |  | Fartuch laboratoryjny damski ze stójką, z włókien mieszanych. Model damski, rozm. 36. Długość: 105 cm, krój dopasowany do figury. Wykonany z włókien mieszanych: 50% bawełny, 50% poliestru. Część bawełniana znajduje się po stronie wewnętrznej, a poliestrowa po stronie zewnętrznej. Z długim rękawem. 1 kieszeń na wysokości piersi i 2 kieszenie boczne. Zakryte zatrzaski. Rozm. 36 | 4-1189 |  |  |  | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 3 |  | Szklana pipeta pomiarowa z tłokiem. Brązowa podziałka. Klasa B. Podział kreskowy. Punkt zerowy na górze. Odpływ częściowy. Kolorowy przycisk. Poj. 25 mL, podziałka 0,1 mL | N-1597 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 4 |  | Butelka oranżowa z korkiem szklanym, szeroka szyja, Wykonana z ciemnego szkła sodowo-wapniowego Poj. 50 mL | S-1357 |  |  |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 5 |  | Butelka oranżowa z korkiem szklanym, szeroka szyja, Wykonana z ciemnego szkła sodowo-wapniowego Poj. 125 mL | S-1358 |  |  |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 6 |  | Kolba miarowa kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP. Wykonana ze szkła borokrzemowego. Wzorcowana na „In”, Ppoj. 25 mL | S-1004 |  |  |  | 6 | szt. |  |  |  |  |
| 7 |  | Parafilm, szerokość 55 mm, długość 75 m | B-1502 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 8 |  | Końcówki epTIPS w worku – bezbarwne 2-200 µl 2 x 500 szt. | K-6378 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 9 |  | Końcówki epTIPS w worku – bezbarwne 50-1000 µl 2 x 500 szt. | K-6380 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 10 |  | Końcówki epTIPS w worku – niebieskie, Poj.: 50-1000 µl, dł.: 71 mm, Szt./Op.: 2x500 szt. Zapakowane w workach z możliwością wielokrotnego zamykania. Zgodne z normą EN ISO 8655. Nadają się do sterylizacji w autoklawie w 121oC | K-6803 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 11 |  | Ręczniki higieniczne bezpyłowe, Kintech Science lub równoważne. Rozmiar 11 x 21 cm | 1-5302 |  |  |  | 3 | op. |  |  |  |  |
| 12 |  | Probówki wirówkowe, stożkowe, 15 ml; Wykonane z PP. Z precyzyjną, dobrze widoczną skalą i białym polem do opisu. Sterylizowane promieniami gamma. Wolne od DNA i RNA. Poziom zawartości endotoksyn <0,5 EU/ml. Odporność temperaturowa: od -80°C do +121°C; Możliwość wirowania do 12000 x g; Pakowane w workach po 25 szt. | C-8117 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 13 |  | Probówki wirówkowe, stożkowe, 50 ml Wykonane z PP. Z precyzyjną, dobrze widoczną skalą i białym polem do opisu. Sterylizowane promieniami gamma. Wolne od DNA i RNA. Poziom zawartości endotoksyn <0,5 EU/ml. Odporność temperaturowa: od -80°C do +121°C; Możliwość wirowania do 12000 x g; Pakowane w workach po 25 szt. | C-8118 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 14 |  | Kieszonkowy pH-metr z dużym wyświetlaczem LCD. Możliwość zastosowania różnych elektrod pH. Zakresy pomiaru pH: 0-14. Rozdzielczość: 0,01. Dokładność: 0,2. Żywotność baterii: ok. 800 h. W zestawie 2 baterie 1,5 V. pH-metr w komplecie z elektrodą | N-1106 |  |  |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 15 |  | Elastyczne naczynka wagowe przeznaczone do substancji ciekłych i stałych. Wykonane z PS. Kolor czarny. Odporne na temp. do +93°C. Antystatyczne. 100 szt., wymiary 41 x 41 x wys. 8 mm. Poj. 7 mL | B-3314 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 16 |  | Naczynka wagowe jednorazowego użytku. Wykonane z PS. Stabilna konstrukcja umożliwia zastosowanie naczynek także do cieczy. Odporne na temperatury do +60°C. Prostokątny kształt. Jedna strona zakończona dzióbkiem. Antystatyczne. Wymiary 56 x 41 x 8 mm, 250 szt. | 1-1136 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 17 |  | Papier filtracyjny w arkuszach - porowaty. 100 szt. Typ 603/N - parametry: - gramatura: 75 g/m², - szybkość filtracji: 8 s, - wytrzymałość na przedarcie (mokry): ≥50 kPa, - grubość: 0,25 mm. Wymiary: 58 x 58 cm | E-1423 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 18 |  | Rotator ze stałą prędkością obrotową 10 obr./min - bez talerza obrotowego Przeznaczony do mieszania próbek w naczynkach reakcyjnych i probówkach, przytrzymywanych przez uchwyty ze stali sprężynowej pokrytej winylem. Talerz obrotowy można ustawiać między 27º a 90º oraz bez trudu wymieniać. W komplecie kabel instalacyjny. Zasilanie: 230 V/50 Hz Wymiary: 210 x 200 x 220 mm (dł. x szer. x wys.) Ciężar: nie więcej niż 2,6 kg | 2-1175 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 19 |  | Talerz obrotowy na 20 probówek o Ø 14-18 mm | 2-1177 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 20 |  | Talerz obrotowy na 12 probówek o Ø 26-32 mm | 2-1182 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 21 |  | Adapter na 2 talerze obrotowe | 2-1183 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 22 |  | Kompletny statyw, w którym poszczególne części mogą być mocowane według zapotrzebowania. Stabilny i ciężki. Zestaw - płyta statywu z powlekanej stali, wymiary: 245 x 145 mm; - pręt statywu ze stali szlachetnej, wymiary: 720 x 12 mm; - 3 podwójne mufki z aluminium, rozpiętość 15 mm; - 3 uchwyty na lejki z aluminium pokrytego warstwą tworzywa sztucznego, w różnych rozmiarach; - 1 uchwyt z aluminium na 2 biurety; - 1 uchwyt na termometr; - 3 dwupalczaste łapy wykonane z aluminium. | 2-2288 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 23 |  | Statyw laboratoryjny z podstawowym wyposażeniem: - pręt z podstawą L=90 cm, - łącznik krzyżowy (5 szt.), - łapa do biuret podwójna, - pierścień o średnicy 90 mm zamknięty, - pierścień otwarty o średnicy 60 mm, - łapa do chłodnic, - łapa do kolb mała, - łapa do kolb duża. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej, podstawa statywu lakierowana. | B-3258 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 24 |  | Fiolki ND13 - 4 ml I klasa hydrolityczna. Z gwintem. 200 sztuk w opakowaniu. | ### E-2070 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 25 |  | Zakrętki do fiolek 4 ml bez otworu. Gwint ND13. Opakowanie zawiera 200 szt. | ### E-2075 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 26 |  | Bagietka do mieszadełek magnetycznych o długości 450 mm, wykonana z PTFE. Z magnesem na końcu. | 2-7272 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 27 | J.SZ. | Biureta 10ml z paskiem Schellbacha, szkło bezbarwne, kran szklany, klasa A-AS, pojemność 25 ml, podziałka 0,05ml, kwaso i zasadoodporna z certyfikatem indywisualnym, | S-1568 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 17. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu UNIFORMIX lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | M.SZ. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zapropo-nowanego towaru | Nr katalogowy zapropono-wanego towaru | Nazwa producenta zapropono-wanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Klasyczny fartuch damski zapinany na napy. Dwie kieszenie na wysokości bioder plus jedna na piersi. Fason taliowany, dopasowany do sylwetki. Długi rękaw. Kolor biały. Skład: 35% bawełny, 65% poliestru, gramatura 205g/m2. Rozm. XS/34 | JC117 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 18. Dostawa moździerza porcelanowego według katalogu MERXAM ENOLOGY lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | M.SZ. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zapropono-wanego towaru | Nr kat. Zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zapropono-wanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Moździerz porcelanowy (średnica 160 mm) w kolorze białym z wylewem i tłuczkiem. | ME206030 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 19. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego według katalogu CONBEST lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | M.SZ. M.SZ. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr kat. Zapropono-wanego towaru | Nazwa producenta zapropono-wanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Pipeta automatyczna jednokanałowa z kolorowym trzonem, o zmiennej pojemności, zakres pojemności 0.5-10 µl, blokada nastawy pojemności, rękojeść wyposażona w podpórkę palca, wbudowany mechanizm samodzielnej rekalibracji, konstrukcja umożliwiająca autoklawowanie pipety w całości, wyrzutnik pipety z możliwością regulacji, kolor czerwony pierścienia i fragmentów obudowy umożliwiający łatwą identyfikację pipety, na końcówki 10 µl | HTL SA 310-12-0010D |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 2 |  | Pipeta automatyczna jednokanałowa z kolorowym trzonem, o zmiennej pojemności, zakres pojemności 10-100 µl, blokada nastawy pojemności, rękojeść wyposażona w podpórkę palca, wbudowany mechanizm samodzielnej rekalibracji, konstrukcja umożliwiająca autoklawowanie pipety w całości, wyrzutnik pipety z możliwością regulacji, kolor żółty pierścienia i fragmentów obudowy umożliwiający łatwą identyfikację pipety, na końcówki 100 µl | HTL SA 310-12-0100D |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 3 |  | Pipeta automatyczna jednokanałowa z kolorowym trzonem, o zmiennej pojemności, zakres pojemności 100-1000 µl, blokada nastawy pojemności, rękojeść wyposażona w podpórkę palca, wbudowany mechanizm samodzielnej rekalibracji, konstrukcja umożliwiająca autoklawowanie pipety w całości, wyrzutnik pipety z możliwością regulacji, kolor niebieski pierścienia i fragmentów obudowy umożliwiający łatwą identyfikację pipety, na końcówki 1000 µl | HTL SA 310-12-1000D |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 4 |  | Pipeta automatyczna jednokanałowa z kolorowym trzonem, o zmiennej pojemności, zakres pojemności 1000-10000 µl, blokada nastawy pojemności, rękojeść wyposażona w podpórkę palca, wbudowany mechanizm samodzielnej rekalibracji, konstrukcja umożliwiająca autoklawowanie pipety w całości, wyrzutnik pipety z możliwością regulacji, kolor biały pierścienia i fragmentów obudowy umożliwiający łatwą identyfikację pipety, na końcówki 10000 µl | HTL SA 310-12-10000D |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 5 |  | Statyw do pipet automatycznych, 4-stanowiskowy z PC, z możliwością sterylizacji alkoholem, liniowy | HTL SA 310-90-401 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 6 |  | Końcówki do pipet bezbarwne, krótkie 10 000 μl w woreczku (100 szt.) | 310-80-10000 |  |  |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 7 | J.SZ. | Uchwyt z PP na 1 biuretę do prętów o średnicy od 8mm do 14 mm | 9624-1 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 20. Dostawa wagi technicznej według katalogu OHAUS lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | M.SZ. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zapropono-wanego towaru | Nr kat. zapropono-wanego towaru | Nazwa producenta zapropono-wanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Waga techniczna, max. zakres pomiarowy 2100g, czas stabilizacji ~1sek., działka elementarna 0,1g, rozmiar szalki 190x138mm, temp. pracy: od +10°C do +40°C, wymiary wagi (szer. x dług. x wys.): nie mniej niż 204 x 212 x 58mm, zewnętrzny zasilacz sieciowy. | NV2101 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 21. Dostawa szkła laboratoryjnego według katalogu ALLCHEMIKPL lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | M.SZ. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Butelka szklana, apteczna do roztworów, szkło brązowe, z kroplomierzem i nakrętką z pierścieniem gwarancyjnym. pojemnośc 5 ml, pojemność całkowita 8, 5 ml, wysokość 5 cm, średnica 2,25 cm, gwint 18, 340 sztuk (zgrzewka) | BPL5 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 22. Dostawa wytrząsarki według katalogu BIOGENET lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | M.SZ. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Wytrząsarka Worteks MSV-3500 Multi Speed z kompletem platform; worteks z regulowaną prędkością 300-3500 obr/min, regulacją czasu pracy 0-60 min i trybem pracy ciągłej (non stop - do 8 godz.), wyświetlaczem LCD pokazującym nastawioną i rzeczywistą prędkość, 4 mm ϕ ruchu, obciążeniem max do 0,2 kg, wymiary (WxDxH) nie większe niż 180x170x145 mm, max. waga 3 kg, z 4 platformami (na mikroprobówki typu Eppendorf, probówki 10/15/ 50 mL (ϕ 12/16/30 mm). | BS-010210-TAH |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 23. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego według katalogu CHEMLAND lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | M.SZ. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zapropono-wanego towaru | Nr katalogowy zapropono-wanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Tryskawka laboratoryjna z LDPE, bez nadruku, czerwona nakrętka, pojemność 500 ml | 06-56T0700500C |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 2 |  | Suszarka laboratoryjna 32-stanowiskowa ze stali pokrytej PCV, komplet z płytą dolną (z ociekaczem), ilość bolców 32, odstępy między bolcami 30 mm. Wymiary: szerokość 350mm, wysokość 450mm. | 03-312.107.00 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 3 |  | Zestaw filtracyjny (kolba 1000ml , lejek 300ml i klamra ) | 06-074.1000 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 24. Dostawa kuwety szklanej według katalogu A.P. INSTRUMENTS lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | M.SZ. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zapropono-wanego towaru | Nr katalogowy zapropono-wanego towaru | Nazwa producenta zapropono-wanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Kuweta szklana, wszystkie ścianki przezroczyste, kwadratowy otwór i plastikowa kwadratowa zatyczka, objętość próbki około 1 ml, kuweta do pomiarów wielkości cząstek i elektroforezy w urządzeniu Zetasizer | PCS1115 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 25. Dostawa kuwet kwarcowych według katalogu BIOSENS lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | M.SZ. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zapropono-wanego towaru | Nr katalogowy zapropono-wanego towaru | Nazwa producenta zapropono-wanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Kuweta kwarcowa z korkiem teflonowym, dł. drogi optycznej 10 mm. Obj. 3500 μL. Wymiary: wys. x szer. x gł. (45 x 12,5 x 12,5 mm), zakres pomiaru, co najmniej 200-2500 nm | 21QS10 |  |  |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 26. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu WHATMAN lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | M.SZ. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Filtr strzykawkowy, Whatman Puradisc, średnica 25 mm, wielkość porów 1.0 μm, niesterylny, GD 1, GMF 150, 100 sztuk w opakowaniu | 6783-2510 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 27. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego według katalogu ALCHEM lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | M.SZ. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr kat. Zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Butelka szklana z niebieską nakrętką PP i pierścieniem wylewowym. Z możliwością autoklawowania. Rozmiar: D/H 36/74 Poj. 25 mL | 236-21801145 |  |  |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 2 |  | Szalka Petriego dwuelementowa wykonana ze szkła sodowo-wapniowego. Podstawa i przykrywka są całkowicie płaskie, zwarte i pozbawione ostrych krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych. Rozmiar D/H: 120/20 | 287-632492004120 |  |  |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 28. Dostawa pojemników autoklawowalnych według katalogu PROFILAB lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | M.SZ. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr kat. Zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Autoklawowalny pojemnik z PP na 96 sztuk końcówek o pojemności 200 µl | 381 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 2 |  | Autoklawowalny pojemnik z PP na 96 sztuk końcówek o pojemności 1000 µl. | 382 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 3 |  | Autoklawowalny pojemnik z PP na 25 sztuk końcówek o pojemności 10 ml | 386 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 29. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu OMNITIP lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | M.SZ. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr kat. Zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Końcówki do pipet OMNITIP o pojemności 0,1 – 10 µl, bezbarwne, długość 38 mm; worek 1000 szt. | OM81110 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 2 |  | Końcówki do pipet OMNITIP o pojemności 1 – 200 µl, żółte, długość 50 mm; worek 1000 szt. | OM83110 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 3 |  | Końcówki do pipet OMNITIP o pojemności 100 –1000 µl, niebieskie, długość 84 mm; worek 250 szt. | OM85110 |  |  |  | 2 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 30. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego według katalogu POL-EKO lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | M.SZ. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | pH Tester Spear z elektrodą nakłuciową; tester pH; zakr. pom. -1.0- +15.0; rozdzielczość 0.01; dokładność ±0.01,; 3 pkt. kalibracja; kompensacja temp. dla 25 oC, zasilanie bateryjne, możliwość wymiany elektrody. | PHSPEAR |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 31. Dostawa pompy próżniowej według katalogu  AGA LABOR lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | M.SZ. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Pompa próżniowa, Basic 36, wydajność 36 l/min; zakres regulacji podciśnienia od 0,1 do 0,85 bar; ciśnienie bezwzględne (150 mbar); głośność max 53 dB; waga nie więcej niż 4,2 kg; zasilanie 230V / 50Hz | PL 2/1 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 32. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego według katalogu TA Waters lub równoważne

| 1 | M.SZ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zapropono-wanego towaru | Nr katalogowy zapropono-wanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Naczynka do DSC TZERO PANS, z oznaczeniem Clean for DSC zakres temperatur nie mniejszy niż -180oC +600oC, 100 sztuk w opakowaniu | ### 901683.901 |  |  |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 2 |  | Nakrywki do naczynek do DSC hermetyczne, z oznaczeniem Clean for DSC, zakres temperatur nie mniejszy niż od -180oC do 600oC, zakres ciśnień <2 atm, 100 sztuk w opakowaniu | 901684.901 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 3 |  | Nakrywki do naczynek do DSC niehermetyczne, z oznaczeniem Clean for DSC, zakres temperatur nie mniejszy niż od -180oC do 600oC, 100 sztuk w opakowaniu | 901671.901 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 33. Dostawa lampy fluorescencyjnej według katalogu Philips lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | J.Sicin | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Lampa fluorescencyjna | TL5 HO 80W/840 |  |  |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 34. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych do systemu wymiany gazowej GFS-3000 posiadanego przez

Zamawiającego, według katalogu Walz lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | J.Siecin | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Filtr pasujący do: pompy, kuwety i wejściowy | 000140301225 |  |  |  | 4 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 |  | Pojemnik na absorbery z przyłączeniami | 3000-C/ABS |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 |  | Filtr powietrza wejściowy | 3000-C/FF |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 35. Dostawa kuwety spektrofotometrycznej według katalogu Hellma Analytics lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | J.Sicin | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Kuweta spektrofotometryczna do fluorymetru, szklana, wymiary: szerokość 10 mm, wysokość 45 mm, bez matowych boków, z plastikową zatyczką, objętość 3,5 ml., długość drogi optycznej 10 mm | 101-10-40 |  |  |  | 1 |  | Szt. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 36. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Avantor Performance lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | J.Sicin | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Toluen | 837040114 |  |  |  | 1 | l |  |  |  |  |
| 2 |  | Kwas slufosalicylowy | 575640115 |  |  |  | 100 | g |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 37. Dostawa sit do młynka laboratoryjnego CT293 Cyclotec posiadanego przez Zamawiającego według katalogu FOSS lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | A.S. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sita do młynka laboratoryjnego CT293 Cyclotec firmy FOSS posiadanego przez zamawiającego o kalibrowanych wielkościach oczek: 2,0 mm | 60076050 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 |  | 1,0 mm | 60074527 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 |  | 0,5 mm | 60074893 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy