Załącznik 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz cenowy:

| Część1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa odczynników do biologii molekularnej i podłoży mikrobiologicznych według katalogu A&A Biotechnology lub równoważne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru |  | Nr kat. |  | Opis oferowanego towaru |  |  |  |  |  |  | Ilość |  | jm |  | Cena netto |  | Wartość netto |  | VAT | Wartość brutto |  |
|  |  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru |  | Nr katalogowy zaproponowanego towaru |  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |
| 1 | StayRNA, 500 ml, bufor do przechowywania świeżych próbek przed izolacją RNA. Przechowywanie prób w roztworze nie wpływa na jakość i ilość izolowanego RNA. |  | 038-500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Marker wielkości DNA, 50-1000 pz |  | 3005-500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Marker wielkości DNA, 100-1000 pz |  | 3000-500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Środek czyszczący do usuwania enzymów o aktywności DNAz i RNAz, LabZap |  | 040-500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Clean UP. Zestaw do oczyszczania DNA po reakcjach enzymatycznych. 50 izolacji |  | 021-50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Gel-Out. Zestaw do izolacji DNA z żelu agarozowego, 50 izolacji, oparty o złoże krzemionkowe |  | 023-50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Multiplex PCR Mix Probe 4x, 200 reakcji w 25 µl, Gotowa mieszanina do real-time PCR o podwyższonej czułości w technice Hot Start do użycia z sondami znakowanymi barwnikami fluorescencyjnymi |  | 2017-2004PM |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kompletny zestaw odczynników do przeprowadzenia reakcji PCR w technice Hot Start: polimeraza Taq HS-RUN (stężenie: 1U/µl), mieszanina dNTPs, Bufor Ku, Bufor PCR z jonami Mg2+, Bufor PCR bez jonów Mg2+, MgCl2, Bufor |  | 1201-200H |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Potato Dextrose Agar (PDA agar), pożywka mikrobiologiczna do zliczania drożdzy i pleśni - 1000 g |  | 2031-1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Potato Dextrose Broth (PDB), pożywka mikrobiologiczna do namnażania drożdzy i pleśni - 1000 g |  | 2030-1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  |  |  | Łącznie wartość brutto: |  |  |

| Część2: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu ABO lub równoważne. |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | FastDNA SPIN for feces kit 50 preps - Zestaw do izolacji DNA z próbek środowiskowych, w tym z gleby, ścieków i osadów kompatybilny z posiadanym urządzeniem Fast Prep do izolacji DNA. Oparty na zasadzie mechanicznej homogenizacji z wykorzystaniem cząstek ceramicznych i silikonowych oraz lizie biochemicznej, opakowanie na 50 prób | 116570200 |  |  |  | 5 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | GelRED™ for Agarose or Page Gels (10000 X in water) 2,5ml | S425 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | FastDNA™-96 Fungal/Bacterial DNA Kit 2x96 preps - Zestaw do izolacji DNA z bakterii i grzybów kompatybilny z posiadanym urządzeniem Fast Prep do izolacji DNA. | 119696300 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

| Część 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Axygen lub równoważne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru |  |  | Nr kat. |  | Opis oferowanego towaru |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | jm |  |  | Cena netto |  | Wartość netto |  | VAT |  | Wartość brutto |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru |  |  | Nr katalogowy zaproponowanego towaru |  |  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rezerwuary, 1 kanał, dno 96-dzielne, niski profil pojemność 86 ml, pakowane po 25 sztuk |  |  | RES-SW96-LP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Folia do płytek PCR i przechowywania w niskiej temperaturze, aluminiowa, gr 35 um, opakowanie 100 sztuk |  |  | PCR-AS-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Folia do płytek PCR i przechowywania w niskiej temperaturze, opakowanie 500 sztuk |  |  | HS-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówka wirówkowa typu Falkon 50ml, stożkowe, z nakrętką, sterylne, pakowane po 25 szt |  |  | SCT-50ML-25-S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówka wirówkowa typu Falkon 15ml, stożkowe, z nakrętką, sterylne, pakowane po 25 szt |  |  | SCT-15ML-25-S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówki typu Eppendorf, o poj. 1.5 ml, przezroczyste, 500 szt. |  |  | MCT-150-C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki typu Eppendorf, o poj. 2.0 ml, przezroczyste, 500 szt. |  |  | MCT-200-C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówki typu Eppendorf, o poj. 5.0 ml, przezroczyste, 250 szt. |  |  | MCT-500-C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  |  |  | Łącznie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dostawa rękawic laboratoryjnych, ręczników papierowych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego według katalogu Bionovo lub równoważne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Rękawice bezpudrowe lateksowe Vasco® sensitive, niesterylne, wykonane z naturalnej gumy lateksowej, jednorazowe. Muszą posiadać ściągacz, pasować na lewą i prawą rękę. Muszą gwarantować maksymalną ochronę, bezpieczeństwo, komfort noszenia oraz wytrzymałość na rozerwanie, nie powodujące alergii. EN 374, Opakowanie 100 szt. w rozmiarze S. | 9.405 289 |  |  |  | 70 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice bezpudrowe lateksowe Vasco® sensitive, niesterylne, wykonane z naturalnej gumy lateksowej, jednorazowe. Muszą posiadać ściągacz, pasować na lewą i prawą rękę. Muszą gwarantować maksymalną ochronę, bezpieczeństwo, komfort noszenia oraz wytrzymałość na rozerwanie, nie powodujące alergii. EN 374, Opakowanie 100 szt. w rozmiarze M. | 9.405 290 |  |  |  | 40 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | Katrin Plus Hand Towel C-fold 2 - Pojedyncze ręczniki BIAŁE, dwuwarstwowe, gofrowane, opakowanie zbiorcze zawiera co najmniej 3000 ręczników, w kartonie jest co najmniej 20 paczek po co najmniej 150 ręczników papierowych, składane w C | 344388 |  |  |  | 20 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw szczotek laboratoryjnych, szczotki przeznaczone do czyszczenia naczyń laboratoryjnych. Wyposażone w druciany trzonek pokryty tworzywem sztucznym, chroniący szkło przed zarysowaniami. Zestaw 10 szczotek o śr. 10 – 80 mm, m.in. ze szczotki z drewnianym trzonkiem i szczotki zmywającej. | 1-7032 |  |  |  | 1 | zestaw |  |  |  |  |
| 5 | Adapter do nabojów CV 360 dla palnika Fuego | B-1347 |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| 6 | Naboje gazowe CV 360 dla palnika Fuego, wymiary 37 x 140 mm, opakowanie 6 sztuk | B-1346 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 7 | Ekonomiczne papierki do pomiaru pH, zakres pomiaru: pH=1,0 - 14,0 | B-0135 |  |  |  | 2 | sztuka |  |  |  |  |
| 8 | Kulki zapachowe do autoklawu Anabac®, zapach cytrynowy, 100 szt. w opakowaniu | K-1122 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 9 | Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji parowej w autoklawie, rolka 50 m | P-7005 |  |  |  | 2 | sztuka |  |  |  |  |
| 10 | Torebki płaskie z PP, autoklawowalne, 100 sztuk | 1-7075 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 11 | Worki na odpady (PP), 20 x 30 cm z polipropylenu. Nadają się również do przechowywania odpadów biologicznie niebezpiecznych. Autoklawowalne do 121°C, pakowane po 100 szt | 1-7105 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 12 | Worki na odpady niebezpieczne BIOHAZARD - Worki jednorazowe na odpady wykonane z polipropylenu. Z mocnym szwem na spodzie. Z nadrukiem BIOHAZARD, autoklawowalne. Przeznaczone do sterylizacji i usuwania niebezpiecznych materiałów, wymiary 30 x 50 cm, opakowanie 100 szt | B-1542 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 13 | Worki na odpady (PE), niebieskie, 120 l 70 x 110 cm rolka 25 sztuk | 1-7097 |  |  |  | 10 | opakowanie |  |  |  |  |
| 14 | Końcówki typu Cristal 0,1-10 μl. Końcówki do pipet automatycznych. Końcówki typu Cristal. Bezbarwne. Kompatybilne z pipetami Eppendorf®, Socorex®, Nichiryo®, Jencons®, Biohit® (dawne modele), Elkay®, HTL® oraz Finnpipette®. 1000 szt w op. | B-2423 |  |  |  | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
| 15 | Końcówki z filtrem Gilson DF200ST Tipack Rack, 20-200 μl, pakowane po 10x96 sztuk | K-4441 |  |  |  | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
| 16 | Końcówki do pipety wielokanałowej Sartorius Biohit eLine 1200, 50-1200 μl w pudełkach | 791211 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 17 | Pipety Pasteura o poj. 3 ml, z bańką ssącą ok 7 ml, sterylne, 5x10 mm, 500 szt w opakowaniu, z podziałką 0.5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 ml | B-2438 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 18 | Szalki Petriego o średnicy 35mm z wentylacją, sterylizowane promieniami Gamma, 25x20sztuk = 500 sztuk | C-8111 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 19 | Sterylne głaszczki wykonane z polistyrenu. L-kształtna, gładka końcówka posiada delikatne zakrzywienie ku górze, co zmniejsza ryzyko przypadkowego uszkodzenia powierzchni agaru. Głaszczki z PS - sterylne - 10 x 10 szt. | B-0366 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 20 | Ezy z polistyrenu o poj. 1 µl - sterylne, 100 szt. (20 x 5 szt.) | B-2411 |  |  |  | 15 | opakowanie |  |  |  |  |
| 21 | Ezy z polistyrenu o poj. 10 µl - sterylne, 100 szt. (20 x 5 szt.) | B-2412 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 22 | Skrobaczki z PE do kultur komórkowych - sterylne - ind. pak.18 cm, 100 sztuk | B-0362 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 23 | Uniwersalna, funkcjonalna folia do zabezpieczania probówek i innych naczyń reakcyjnych typu parafilm dająca się rozciągnąć do 200%. Przylegająca szczelnie nawet do nieregularnych kształtów. Odporna na roztwory solne, kwasy nieorganiczne i ługi do 48 godzin, 75 m | B-1501 |  |  |  | 2 | sztuka |  |  |  |  |
| 24 | Statyw pływający z PCV. Wykonany z piankowego PCV. Odporny na temperatury: od -196°C do +93°C. Posiada otwory na probówki: 1,5 ml, niebieski, 36 miejsc | 7-1713 |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| 25 | Statyw pływający z PCV, Wykonany z piankowego PCV. Odporny na temperatury: od -196°C do +93°C. Posiada otwory na probówki: 15 ml 24 miejsca | 7-1709 |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| 26 | Pudełko chłodzące ThermoCooler PCR, różowy i żółty, 2 szt/ opakowaniu | A-733359 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 27 | Pudełko chłodzące na probówki 0,5-2,0 ml, Utrzymuje temperaturę poniżej 4°C przez 3-4 godziny. Przy podwyższeniu temperatury ≥ 7°C płyn izolujący zmienia kolor z zielonego na żółty lub z fioletowego na różowy. Zmiana koloru widoczna jest przy każdym stanowisku. Wymiary pudełka w pokrywką: 70 x 105 x 146 mm | A-733375 |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| 28 | Bagietka do mieszadełek magnetycznych wykonana z PTFE. 450 mm, Z silnym magnesem na końcu. Powłoka z PTFE. Bardzo elastyczny i poręczny trzonek. Gładka powierzchnia, łatwa do czyszczenia. Nie powoduje kontaminacji. | 2-7272 |  |  |  | 2 | sztuka |  |  |  |  |
| 29 | Mieszadełka magnetyczne,Teflon, 10 sztuk | 6-1999 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 30 | Mieszadełko magnetyczne o kształcie promienistym, 1 sztuka, | B-4092 |  |  |  | 2 | sztuka |  |  |  |  |
| 31 | Bagietka magnetyczna z PTFE, 300 mm, 1 sztuka | 2-7271 |  |  |  | 2 | sztuka |  |  |  |  |
| 32 | Łyżeczka profilowana, wymiary łyżeczki (dł x szer) 35 x15 mm, długość 180 mm | 2-6601 |  |  |  | 4 | sztuk |  |  |  |  |
| 33 | Tacka z melaminy, 190 x 150 x 17 mm, 2 szt | B-0445 |  |  |  | 2 | zestaw |  |  |  |  |
| 34 | Tacka z melaminy, 240 x 180 x 17 mm, 2 szt | B-0446 |  |  |  | 2 | zestaw |  |  |  |  |
| 35 | Tacka z melaminy, 268 x 208 x 17 mm, 2 szt | B-0447 |  |  |  | 2 | zestaw |  |  |  |  |
| 36 | Tacka z melaminy, 355 x 240 x 17 mm, 2 szt | B-0448 |  |  |  | 2 | zestaw |  |  |  |  |
| 37 | Tacka z melaminy, 428 x 288 x 17 mm, 2 szt | B-0449 |  |  |  | 2 | zestaw |  |  |  |  |
| 38 | Sterylne butelki na pożywki z PETG, kwadratowe, 125 ml, 52 x 52 x 108 mm, 24 szt., | B-4014 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 39 | Butla z kranem - śr. 165 mm, pojemność 5 l Wykonana z HDPE. Z podziałką, kranem i uchwytem. Butla E-1673 posiada podwójny uchwyt | E-1671 |  |  |  | 3 | sztuka |  |  |  |  |
| 40 | Butla z kranem - śr. 210 mm pojemność 10 l, Wykonana z HDPE. Z podziałką, kranem i uchwytem. Butla E-1673 posiada podwójny uchwyt | E-1672 |  |  |  | 2 | sztuka |  |  |  |  |
| 41 | Zestaw pipet Eppendorf Research® Plus (0,5–10 μl, 10–100 μl, 100–1000 μl) | K-1946 |  |  |  | 1 | zestaw |  |  |  |  |
| 42 | Zestaw pipet Eppendorf Research® Plus (2–20 µl, 20–200 µl, 100–1000 µl) | K-1947 |  |  |  | 1 | zestaw |  |  |  |  |
| 43 | Zestaw pipet Eppendorf Research® Plus (100–1000 µl, 0,5–5 ml, 1–10 ml) | K-1948 |  |  |  | 1 | zestaw |  |  |  |  |
| 44 | Rozdzielacz szklany, stożkowy, ze szkła Duran, z kurkiem szklanym, 500 ml, bez podziałki, szlif NS 29, Lenz, 2 szt. w opakowaniu | E-1522 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 45 | Zlewka szklana niska z wylewem 1000 ml SIMAX | S-2020 |  |  |  | 4 | sztuka |  |  |  |  |
| 46 | Zlewka szklana niska z wylewem 2000 ml SIMAX | S-2021 |  |  |  | 4 | sztuka |  |  |  |  |
| 47 | Zlewka szklana niska z wylewem 600 ml SIMAX | S-2018 |  |  |  | 4 | sztuka |  |  |  |  |
| 48 | Zlewka szklana niska z wylewem 800 ml SIMAX | S-2019 |  |  |  | 4 | sztuka |  |  |  |  |
| 49 | Kolba miarowa kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP; wyprodukowana zgodnie z normą DIN EN ISO 1042; poj. 20 ml | S-1003 |  |  |  | 5 | sztuka |  |  |  |  |
| 50 | Butelka laboratoryjna z szeroką szyją wykonana ze szkła Duran (duża odporność na nagłe zmiany temperatury oraz znakomita odporność chemiczna). Posiada naniesioną skalę poglądową w kolorze białym. W zestawie z niebieską zakrętką z PP i pierścieniem wylewowym. Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z szeroką szyją, 250 ml, śr. x wys. 105 x 95 mm | B-0318 |  |  |  | 10 | sztuka |  |  |  |  |
| 51 | Butelka laboratoryjna z szeroką szyją wykonana ze szkła Duran (duża odporność na nagłe zmiany temperatury oraz znakomita odporność chemiczna). Posiada naniesioną skalę poglądową w kolorze białym. W zestawie z niebieską zakrętką z PP i pierścieniem wylewowym. Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z szeroką szyją, 500 ml, śr. x wys. 152 x 101 mm | B-0305 |  |  |  | 10 | sztuka |  |  |  |  |
| 52 | Butelka laboratoryjna z szeroką szyją wykonana ze szkła Duran (duża odporność na nagłe zmiany temperatury oraz znakomita odporność chemiczna). Posiada naniesioną skalę poglądową w kolorze białym. W zestawie z niebieską zakrętką z PP i pierścieniem wylewowym. Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z szeroką szyją, 1000 ml, śr. x wys. 222 x 101 mm | B-0306 |  |  |  | 5 | sztuka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

| Część 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Eppendorf lub równoważne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru |  | Nr kat. |  | Opis oferowanego towaru |  |  |  |  |  | Ilość |  | jm |  | Cena netto | Wartość netto |  | VAT |  | Wartość brutto |  |
|  |  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru |  | Nr katalogowy zaproponowanego towaru |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |
| 1 | Eppendorf Research® plus, 8-kanałowa, zmienna, zawiera pudełko epT.I.P.S.®, 0.5 – 10 µL, szary pośredni |  | 3125000010 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Eppendorf Research® plus, 8-kanałowa, zmienna, zawiera pudełko epT.I.P.S.®, 10 – 100 µL, żółty |  | 3125000036 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Eppendorf Research® plus, 12-kanałowa, zmienna, zawiera pudełko epT.I.P.S.®, 0.5 – 10 µL, szary pośredni |  | 3125000028 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Eppendorf Research® plus, 12-kanałowa, zmienna, zawiera pudełko epT.I.P.S.®, 10 – 100 µL, żółty |  | 3125000044 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Eppendorf Research® plus, jednokanałowa, zmienna, zawiera pudełko epT.I.P.S.®, 0.1 – 2.5 µL, ciemnoszary |  | 3123000012 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Statyw karuzelowy 2, na 6 szt. Eppendorf Research® plus |  | 3116000015 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | epT.I.P.S. Standard, 1-10 ml, w workach, bez filtra, 200 sztuk (po 100 sztuk w worku) |  | 22492098 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | epT.I.P.S. Standard, 0,1-5 ml, w worku, bez filtra, 500 sztuk |  | 22492080 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | epT.I.P.S. Standard, 20-300 ul, w worku, bez filtra, 1000 sztuk |  | 22492047 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | epT.I.P.S. Standard, 0.5-20 ul, w workach, bez filtra, 200 sztuk (po 100 sztuk w worku) |  | 22492021 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | epT.I.P.S. Standard, 2-200 ul, w workach, bez filtra |  | 22492039 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  |  | Łącznie wartość brutto: |  |  |  |

| Część6: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Carolina biosystems lub równoważne. |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | 96 dołkowa płytka do PCR, niska boczna ramka (ang. semi skirted), z bocznym kołnierzem kompatybilna z sekwenatorem AppliedBiosystems 3130, pakowane po 25 sztuk | GMC-MP100C |  |  |  | 5 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | Septamat do 96 dołkowych płytek do analizatora genetycznego 3130, pakowane po 20 sztuk | GMC-SP96-20 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | Reservoir Septa dla ABI 3130, opakowanie 20 sztuk | GMC-SP16-20 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

| Część 7: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu CleanNA lub równoważne. |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | CleanDTR 50ml, kulki paramagnetyczne do oczyszczania produktów reakcji sekwencjonowania z wykorzystaniem BigDye Terminator v1.1 i v3.1 | CDTR-0050 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | CleanPCR 50ml, kulki paramagnetyczne do oczyszczania produktów reakcji PCR | CPCR-0050 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | CleanNGS 50ml kulki paramagnetyczne do oczyszczania DNA | CNGS-0050-D |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

| Część 8: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu EURx lub równoważne. |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Agaroza (500g) | E0301-500 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | 50xTAE 1l, 50x stężony bufor Tris-Octan-EDTA do elektroforezy agarozowej | E0220-02 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | 5xTBE 1l, 5x stężony bufor Tris-Boran-EDTA do elektroforezy agarozowej | E0230-01 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Agarose-Out DNA Purification Kit, 150 próbek | E3540-02 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 5 | Exo BAP mix, 500 reakcji, zestaw do oczyszczania produktów reakcji PCR za pomocą egzonukleazy I oraz alkalicznej fosfatazy | E1012-02 |  |  |  | 10 | opakowanie |  |  |  |  |
| 6 | Plant & fungi DNA isolation kit, zestaw do izolacji DNA z roślin oraz grzybów metodą kolumienkową. 150 izolacji. | E3595-02 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 7 | MP qPCR Master Mix (2x), plus ROX Solution, 1000 reakcji x25 ul | E0425-03 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 8 | Perpetual OptiTaq PCR Master Mix (2x), 500 reakcji | E2770-03 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 9 | Enzym restrykcyjny PstI, 50 000U, wraz z buforem reakcyjnym | E2300-02 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 10 | Ligaza T4, 100 000U wraz z buforem reakcyjnym | E1060-02 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 11 | SG qPCR mix EURx (Vf 1,25 ml), 1000 reakcji | E0401-03 |  |  |  | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
| 12 | SG qPCR mix EURx (Vf 1,25 ml), 200 reakcji | E0401-02 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 13 | SimplySafe, nietoksyczny barwnik do detekcji kwasów nukleinowych w żelu agarozowym, 1ml | E4600-01 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

| Część 9: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu Illumina lub równoważne. |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Nextera XT Index Kit v2 Set A (96 indexes, 384 samples) | FC-131-2001 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | Nextera XT Index Kit v2 Set B (96 indexes, 384 samples) | FC-131-2002 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | Nextera XT Index Kit v2 Set C (96 indexes, 384 samples) | FC-131-2003 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Nextera XT Index Kit v2 Set D (96 indexes, 384 samples) | FC-131-2004 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 5 | Nextera XT Index Kit (96 indexes, 384 samples) | FC-131-1002 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 6 | PhiX Control v3 | FC-110-3001 |  |  |  | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
| 7 | Nextera Flex (96), zestaw do przygotowywania bibliotek do sekwencjonowania metodą SBS (Illumina). Biblioteki przygotowywane transpozazami immobilizowanymi na kulkach paramagnetycznych | 20018705 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 8 | MiSeq Reagent Kit v2 (500 cycle) | MS-102-2003 |  |  |  | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
| 9 | MiSeq Reagent Kit v3 (600 cycle) | MS-102-3003 |  |  |  | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
| 10 | MiSeq Reagent Kit v2 (300 cycle) | MS-102-2002 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 11 | MiSeq Reagent Kit v3 (150 cycle) | MS-102-3001 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

| Część 10: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu McLAB lub równoważne. |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | NanoPop7 28ml, polimer przystosowany do sekwencjonowania DNA oraz rozdziału fragmentów w analizatorze genetycznym ABI 3130 | NP7-300 |  |  |  | 2 | sztuka |  |  |  |  |
| 2 | 10x Running Buffer (z EDTA) 500ml, 10X stężony bufor do elektroforezy kapilarnej, kompatybilny z analizatorem genetycznym ABI 3130 | NPB-500 |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

| Część 11: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu NewEnglandBiolabs lub równoważne. |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Gel Loading Dye, Purple, No SDS, 4ml | B7025s |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | Quick-Load® Purple 100 bp DNA Ladder | N0551S |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | NEBNext® Ultra II Q5® Master Mix | M0544L |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | ProtoScript® II First Strand cDNA Synthesis Kit (150 reakcji) zestaw do przeprowadzania reakcji odwrotnej transkrypcji | E6560L |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 5 | Enzym restrykcyjny MseI, 2500U, wraz z buforem reakcyjnym | R0525L |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

| Część 12: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu Novazym lub równoważne. |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Isothermal Mastermix, Gsp SSD polymerase, fluorescent dye (400 rxn) | ISO-001 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | Isothermal Mastermix - no dye, no pyrophosphatase (400rxn) | ISO-001t |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | Bufor TE, pH 8,0, 500 ml | BF0500-03 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Kalceina, 1ml | KL-1000 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

| Część13: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa odczynników do biologii molekularnej oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Promega lub równoważne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | QuantiFluor ONE dsDNA System, do fluorometryczneo pomiaru stężenia dsDNA, kompatybilne z fluorymetrem Quantus, na 500 pomiarów | E4870 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | QuantiFluor(R) ssDNA System, do fluorometryczneo pomiaru stężenia ssDNA, kompatybilne z fluorymetrem Quantus, na 500 pomiarów | E3190 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | QuantiFluor(R) RNA System, do fluorometryczneo pomiaru stężenia RNA, kompatybilne z fluorymetrem Quantus, na 500 pomiarów | E3310 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Probówki 0,5ml, cienkościenne kompatybilne z fluorymetrem Quantus, 200 sztuk | E4942 |  |  |  | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

| Część14: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa odczynników chemicznych oraz odczynników do biologii molekularnej według katalogu SIGMA-ALDRICH lub równoważne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | 4-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside (PNG) - opakowanie 5 g | N7006-5G |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | Sodu węglan bezwodny, CZDA, 1kg | 791768-1KG |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | Casein sodium salt from bovine milk, 500g | C8654-500G |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Biotin, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99% | B4639-100MG |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 5 | Thiamine hydrochloride, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture | T1270-25G |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 6 | Pimaricin, Pimaricin for biochemistry. CAS 7681-93-8, molar mass 665.73 g/mol., for biochemistry, 1g | 1.07360 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 7 | Rifampicin, ≥97% (HPLC), powder, 1g | R3501-1G |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 8 | 3-Hydroxy-5-methylisoxazole ≥90%, Synonym: Hymexazol, 50 mg | H3275-50MG |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 9 | Pentachloronitrobenzene, plant cell culture tested, BioReagent, ≥94% (GC), powder, 100g | P8556-100G |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 10 | Potasu sodu winian 4 hydrat, 500g | 217255-500G |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 11 | 2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride (TTC), opakowanie 10 g | T8877-10G |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 12 | 2-Merkaptoetanol, 99% do biologii molekularnej, 100ml | M3148-100ML |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 13 | Sodium hydroxide solution BioUltra, for molecular biology, 10 M in H2O (100ml) | 72068-100ML |  |  |  | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
| 14 | Oxalic acid, puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (RT), 50g | 75688-50G |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 15 | Ammonium oxalate monohydrate, 500g | 221716-500G |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 16 | Liquified Phenol, 100ml | P9346-100ML |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 17 | Sodium borohydride, 25g | 71320-25G |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 18 | Maleic acid, 100g | M0375-100G |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 19 | Zinc chloride, 100g | 793523-100G |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 20 | Alcohol Oxidase solution from Pichia pastoris, 250UN | A2404-250UN |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 21 | Ammonium acetate, 250g | A1542-250G |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 22 | Readymix REDTAQ PCR Reactive mix – master mix do przeprowadzania reakcji PCR - opakowanie na 100 reakcji | R2523-100RXN |  |  |  | 80 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

| Część 15: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Avantor lub równoważne. |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Gliceryna bezwodna CZDA, 1 l | 443320113 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | Dimetylu sulfotlenek CZDA, ODCZ. FP, 1 l | 363550117 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | Metanol CZDA, ODCZ. FP, 1 l x 6 szt | 621990110 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Chloroform CZDA 1l,, 1 opakowanie | 234431116 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 5 | Aceton CZDA, ODCZ. FP, 5 dm3 | 102480111 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 6 | Etylowy alkohol 96% CZDA, 5 dm3 | 396420113 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 7 | Potasu węglan bezwodny CZDA, 250 g | 746570114 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 8 | Acetonitryl DO HPLC - GRADIENT GRADE, 2,5 dm3 | 102654156 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 9 | Potasu chlorek 3 mol/l roztwór mianowany, 250 cm3 | 739740161 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 10 | Woda DO HPLC - SUPER GRADIENT, 2,5 dm3 | 885061151 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 11 | Kwas siarkowy (VI) min. 95% CZDA, 5 dm3 | 575000115 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 12 | 1-Butanol CZDA, ODCZ. FP, 1 dm3 | 203230115 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 13 | 2-Propanol (Izopropanol) CZDA, ODCZ. FP, 2,5 dm3 | 751500111 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 14 | 2-Propanol (Izopropanol) CZDA, ODCZ. FP 1l | 751500111 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 15 | Kwas trichlorooctowy, TCA, CZDA, 500 g | 577970115 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 16 | Etylowy alkohol bezwodny 99,8% CZDA, ODCZ. FP , 0,5l x 6 szt | 396480111 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 17 | Etylowy alkohol 96% CZDA, 0,5l x 6 szt | 396420113 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

| Część 16: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu SSIBio lub równoważne. |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Końcówki z filtrem Vertex, niskoretencyjne, z filtrem, pakowane po 10x 96 sztuk, 10 ul | 4117NSFS |  |  |  | 5 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki z filtrem Vertex, niskoretencyjne, z filtrem, pakowane po 10x 96 sztuk, 20 ul | 4237NAFS |  |  |  | 4 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki z filtrem Vertex, niskoretencyjne, z filtrem, pakowane po 10x 96 sztuk, 100 ul | 4237NBFS |  |  |  | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Końcówki z filtrem Vertex, niskoretencyjne, z filtrem, pakowane po 10x 96 sztuk, 200ul | 4237NSFS |  |  |  | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
| 5 | Końcówki z filtrem Vertex, niskoretencyjne, z filtrem, pakowane po 10x 96 sztuk, 1000 ul | 4337NSFS |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

| Część17: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa odczynników do biologii molekularnej oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu ThermoFisherScientific lub równoważne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit, 100 reakcji, zestaw odczynników do reakcji sekwencjonowania | 4337450 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | 5xSequencing Buffer 1.1 & 3.1 (28ml) 5x stężony bufor do reakcji sekwencjonowania z wykorzystaniem BigDyeTerminator v1.1 i v3.1 | 4336699 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | 5xSequencing Buffer 1.1 & 3.1 (1ml) 5x stężony bufor do reakcji sekwencjonowania z wykorzystaniem BigDyeTerminator v1.1 i v3.1 | 4336697 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | TaqMan™ Fast Universal PCR Master Mix (2X), no AmpErase™ UNG, 250 reakcji | 4352042 |  |  |  | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
| 5 | Sondy TaqMan-MGB - 6 pmol, sekwencje sond zostaną podane przed złożeniem zamówienia | 4316034 |  |  |  | 4 | sztuka |  |  |  |  |
| 6 | Losowe Hexamery (50 µM), | N8080127 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 7 | BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit, 100 reakcji | 4337455 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 8 | Nuclease-Free Water (not DEPC-Treated), 1 x 500 mL | AM9930 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 9 | Fast MicroSEQ® D2 Fungal rDNA PCR Kit - Zestaw do szybkiej amplifikacji fragmentu D2 LSU rDNA grzybów. Musi być kompatybilny ze zwalidowaną procedurą identyfikacji grzybów MICROSEQ. W zestawie wystarczająca ilość odczynników do amplifikacji DNA z minimum 50 organizmów. | 4382397 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 10 | MicroSEQ D2 LSU rDNA Fungal Sequencing Kit - Zestaw do sekwencjonowania fragmentu D2 LSU rDNA grzybów. Musi być kompatybilny ze zwalidowaną procedurą identyfikacji grzybów MICROSEQ. W zestawie wystarczająca ilość odczynników do sekwencjonowania DNA z minimum 50 organizmów. | 4347481 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 11 | PrepMan® Ultra Sample Preparation Reagent - Odczynnik do szybkiej izolacji DNA z bakterii, drożdzy i grzybów strzępkowych. Musi być kompatybilny ze zwalidowaną procedurą identyfikacji bakterii i grzybów MICROSEQ. W zestawie wystarczająca ilość na co najmniej 200 izolacji. | 4318930 |  |  |  | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
| 12 | Fast MicroSEQ™ 500 16S rDNA PCR Kit | 4370489 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 13 | MicroSEQ™ 500 16S rDNA Sequencing Kit | 4346480 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 14 | Enzym restrykcyjny - Csp6I (CviQI) (10U/µl) 1500 U | ER0211 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 15 | Enzym restrykcyjny - AluI (10U/µl) 3000 U | ER0012 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 16 | Hi-Di™ Formamide - wysokodejonizowany formamid do sekwencjonowania DNA, kompatybilny z sekwenatorem ABI 3130, 25 ml | 4311320 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 17 | GeneScan™ 600 LIZ® Size Standard - standard wielkości do analizy fragmentów metodą t-RFLP, do aplikacji znakowanych fluorescencyjnie. Umożliwiający analizę fragmentów w zakresie od 20 do 600 pz., 200 µl | 4408399 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 18 | Marker wielkości DNA MassRuler™ DNA Ladder, High Range, ready-to-use, 1500-10.000 pz | SM0393 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 19 | 50-centymetrowy układ 4-kapilarny (niepowleczony wewnętrznie) dla 3130 i 3100 Avant ™ analizatorów genetycznych, służący do analizy fragmentów i sekwencjonowania - 3130/3100-Avant Genetic Analyzer 4-Capillary Array, długość 50 cm | 4333466 |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| 20 | Grzebienie do MagMax, pakowane po 50 sztuk | 4388452 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 21 | Płytki do MagMax, pakowane po 50 sztuk | 4388474 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 22 | MicroAmp™ Fast 8-Tube Strip, 0.1 mL, pakowane po 125 stripów | 4358293 |  |  |  | 10 | opakowanie |  |  |  |  |
| 23 | MicroAmp™ Optical 8-Cap Strips, pakowane po 300 stripów | 4323032 |  |  |  | 4 | opakowanie |  |  |  |  |
| 24 | MicroAmp™ Fast Optical 96-Well Reaction Plate, 0.1 mL, pakowane po 10 sztuk | 4346907 |  |  |  | 12 | opakowanie |  |  |  |  |
| 25 | MicroAmp™ Clear Adhesive Film, pakowane po 100 sztuk | 4306311 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 26 | MicroAmp™ Optical Adhesive Film - folia adhezyjna do real-timePCR, 100 sztuk w opakowaniu, 1 opakowanie | 4311971 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 27 | Anode Buffer Reservoir Jar kompatybilny z aparatem ABI 3130, 16 ml | 5402 |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| 28 | Wieczka w paskach do probówek w paskach o pojemności 0,1 ml, po 8 wieczek w pasku, kompatybilnych z posiadanym termocyklerem VERITI FAST | N8010535 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

| Część 18: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego według katalogu BIO-RAD. |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Aparat małego formatu do elektroforezy poziomej na żelu agarozowym. Mini-Sub® Cell GT Horizontal Electrophoresis System, 7 x 10 cm tray, with mini-gel caster. Przewód zasilający musi pasować do gniazd posiadanego zasilacza: PowerPac Basic, BIO-RAD | 1704467 |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

| Część19: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa materiałów eksploatacyjnych do systemu Biolog, pożywek mikrobiologicznych oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Biomaxima lub równoważne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | MT2 MicroPlate - Mikropłytki do badań metabolicznych - 96-dołkowe mikropłytki, zawierające w każdym dołku barwnik tetrazoliowy oraz zbuforowane podłoże, niezawierające źródeł węgla. Płytki do badania zdolności mikroorganizmów i ich zbiorowisk do rozkładu różnych związków, zanieczyszczeń, ksenobiotyków. Płytki przeznaczone do badań bioremediacyjnych lub metabolicznych, sterylne, kompatyblilne z systemem Biolog – opakowanie 10 szt. | 1013 |  |  |  | 5 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | ECO Micro Plate - Mikropłytki z pożywką do badania mikroorganizmów w próbkach środowiskowych, zawierające trzy powtórzenia 31 substratów węglowych i wody, sterylne, kompatyblilne z systemem Biolog – opakowanie 10 szt. | 1506 |  |  |  | 5 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | FF MicroPlate dla grzybów - Mikropłytki z pożywką do badania zbiorowisk grzybów w próbkach środowiskowych oraz charakterystyki metabolicznej grzybów, zawierające 95 substratów węglowych i wodę, sterylne, kompatybilne z systemem Biolog - opakowanie 10 szt. | 1006 |  |  |  | 20 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Płytki Biolog GENIII - Mikropłytki z pożywką do identyfikacji bakterii, kompatybilne z systemem Biolog - opakowanie 10 szt. | 1030 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 5 | Płytki Biolog YT - Mikropłytki z pożywką do identyfikacji drożdży, kompatybilne z systemem Biolog - opakowanie 10 szt. | 1005 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 6 | Płytki do mikromacierzy fenotypowych, metaboliczne oraz do oceny wrażliwości chemicznej: PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM7, PM8, PM9, PM10, PM11, PM12, PM13, PM14, PM15, PM16, PM17, PM18, PM19, PM20, PM21, PM22, PM23,PM24, PM25, kompatybilne z systemem Biolog, do wyboru w zależności od potrzeb, 1 sztuka w opakowaniu | - |  |  |  | 100 | sztuka |  |  |  |  |
| 7 | Płyn inokulacyjny do hodowli grzybów, do inokulacji mikropłytek FF, sterylny w probówkach szklanych kompatybilnych z posiadanym turbidymetrem firmy Biolog, każda probówka zawiera 16 ml płynu inokulacyjnego, zawierającego w składzie tween 40 i fytagel – (IF-FF inoculating fluid) opakowanie 20 szt | 72106 |  |  |  | 10 | opakowanie |  |  |  |  |
| 8 | Płyn inokulacyjny do hodowli większości bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, do inokulacji mikropłytek GENIII, sterylny w probówkach szklanych kompatybilnych z posiadanym turbidymetrem firmy Biolog – (IF-A inoculating fluid) opakowanie 20 szt. | 72401 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 9 | IF-10b GN/GP Base (1.2x) (płyn inokulacyjny dla bakterii Gram (+) i Gram (-), do użycia z płytkami PM 9-20) | 72266 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 10 | IF-10a GN Base (1.2x) (płyn inokulacyjny dla bakterii Gram (-), do użycia z płytkami PM 9-20) | 72264 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 11 | IF 0a GN/GP Base (1.2x) (płyn inokulacyjny dla bakterii Gram (+) i Gram (-), do użycia z płytkami PM 1-8). | 72268 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 12 | Plate Count Agar PCA LAB-AGAR™ 0,5 kg | PS 37 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 13 | Rose Bengal LAB-AGAR™, 0,5 kg | PS66 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 14 | DRBC LAB-AGAR selektywna pożywka przeznaczona do oznaczania liczby drożdży i pleśni w próbkach żywności i innych (Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol) | PS136 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 15 | Malt Ekstrakt Agar 0,5 kg | PS77 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 16 | Purified LAB-AGAR™, 0.5 kg | AB06 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 17 | Płytka Petriego, 90 mm, pakowane po 600 sztuk, z wentylacją, kompatybilne z rozlewarką APS One | - |  |  |  | 10 | opakowanie |  |  |  |  |
| 18 | Płytka Petriego, 55 mm, pakowane po 1008 sztuk, z wentylacją, kompatybilne z rozlewarką APS One | - |  |  |  | 5 | opakowanie |  |  |  |  |
| 19 | Sterylne woreczki z filtrem na całej ściance, BagPag, pakowane po 25 sztuk, pojemność 100 ml, pudełko 500 sztuk | 121025 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 20 | Sterylne woreczki z filtrem na całej ściance, BagPag, pakowane po 25 sztuk, pojemność 400 ml, pudełko 500 sztuk | 122025 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 21 | Sterylne woreczki z filtrem na całej ściance, BagPag 400R , pakowane po 25 sztuk, pojemność 400 ml, pudełko 500 sztuk | 161025 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 22 | Agar marchewkowo-ziemniaczany, 500g | - |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 23 | Yeast mold agar, 500g | - |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 24 | Yeast mold broth, 500g | - |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 25 | V8 juice agar, 500g | - |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 26 | Cornmeal agar, 500g | - |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 27 | Limabean agar, 500g | - |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 28 | Potato sucrose agar, 500g | - |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 29 | Bulion odżywczy, 500g | - |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 30 | Agar odżywczy, 500g | - |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 31 | Microbank zawierający 80 kriofiolek w pojemniku o wymiarach (133 mm x 133 mm x 55 mm). W skład każdej 2 ml kriofiolki wchodzi 25 porowatych kapsułek (perełek), pokrytych unikatowym płynem (kriokonserwantem), do przechowywania mikroorganizmów | PL.170/M |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 32 | Inokulatory pakowane pojedynczo, opakowanie 100 szt. | 3323 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 33 | Końcówki pasujące do posiadanych pipet automatycznych ośmiokanałowych Ovation, o pojemności 25-1250 µl. Pakowane w pudełka. Sterylne. Opakowanie zbiorcze 960 szt. (10 x 96 szt.) | 3201 |  |  |  | 5 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

| Część20: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa odczynników do biologii molekularnej oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Genoplast lub równoważne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Zestaw do oczyszczania GEL/PCR Purfication GPB Mini Kit - 300 izolacji, przeznaczony do odzyskiwania i koncentracji fragmentów DNA (50 pz do 10 kpz) z żelu agarozowego, z produktów reakcji PCR lub innych reakcji enzymatycznych. Zanieczyszczenia w postaci soli, enzymów czy nukleotydów są skutecznie usuwane z mieszaniny reakcyjnej bez użycia fenolu i alkoholu | BMGPB0059-2 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki 1000µl typu Eppendorf, niebieskie, w worku/1000szt, bez filtra | GP401 |  |  |  | 15 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | Sterylne końcówki 300µl, uniwersalne, nisko adhezyjne, GOLD Line, w workach, SUPREME, 1000szt | GPNW046 |  |  |  | 15 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Końcówki 200 µl typu Eppendorf, żółte, w worku/ 1000 szt | GP403 |  |  |  | 5 | opakowanie |  |  |  |  |
| 5 | NISKO ADHEZYJNE MIKROKOŃCÓWKI 10μl, Nest Scientific Biotechnology, uniwersalne, bezbarwne, w workach, bez filtra, pakowane po 1000szt, | 301006/ HKGPB181 |  |  |  | 15 | opakowanie |  |  |  |  |
| 6 | Probówki typu Eppendorf do PCR o pojemności 1,5 ml ze skalą objętości oraz z zabezpieczeniem typu "SAVE LOCK" z płaskim wieczkiem, skalowane, matowe pole do opisu, sterylne, autoklawowalne. Probówka ze stożkowym dnem, kolor przezroczysty. Cienkie ścianki muszą umożliwiać równomierny i szybki transfer ciepła. Wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Wielkość opakowania: 500 sztuk | GP306S |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 7 | Probówki typu Eppendorf do PCR o pojemności 2 ml ze skalą objętości oraz z zabezpieczeniem typu "SAVE LOCK" z płaskim wieczkiem, skalowane, matowe pole do opisu, sterylne, autoklawowalne. Probówka ze stożkowym dnem, kolor przezroczysty. Cienkie ścianki muszą umożliwiać równomierny i szybki transfer ciepła. Wykonane z bezbarwnego polipropylenu. | GP307S |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 8 | Sterylne probówki wirówkowe 5.0ml, typu Eppendorf, nisko adhezyjne, GOLD Line, w worku, SUPREME, 2x100szt/200szt | GP2103DR |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 9 | Probówki typu Eppendorf do PCR o pojemności 0,5 ml ze skalą objętości oraz z zabezpieczeniem typu "SAVE LOCK" z płaskim wieczkiem, skalowane, matowe pole do opisu, sterylne, autoklawowalne. Probówka ze stożkowym dnem, kolor przezroczysty. Cienkie ścianki muszą umożliwiać równomierny i szybki transfer ciepła. Wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Wielkość opakowania: 1000 sztuk | GP305S |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 10 | Sterylne probówki wirówkowe 15ml, typu Falcon, nisko adhezyjne, w workach, 500 szt | GP319SK |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 11 | Sterylne probówki wirówkowe 50ml, typu Falcon, wolnostojące, nisko adhezyjne, GOLD Line, w workach, SUPREME, 20x25szt/500szt | GP320SS |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 12 | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE mikrokońcówki 1000μl, Nest Scientific Biotechnology, z PP, uniwersalne, niebieskie, w pudełkach, 10x100szt/ 1000szt, pudełka kompatybilne z końcówkami: 303206 | 303216/ HKGPB188 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 13 | NISKO ADHEZYJNE końcówki 1000μl, Nest Scientific Biotechnology, uniwersalne, niebieskie, w workach, 1x1000szt/1000szt, końcówki kompatybilne z pudełkami 303216 | 303206/ HKGPB187 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 14 | Końcówki typu Gilson, 200 ul, w workach, bez filtra | GP406B |  |  |  | 10 | opakowanie |  |  |  |  |
| 15 | Uniwersalne mikrokońcówki nisko adhezyjne, 100-1000 ul, w workach, bez filtra | GP1000NW |  |  |  | 10 | opakowanie |  |  |  |  |
| 16 | Universal Pipette Tips, 200 ul, w workach, 1x1000szt/1000szt, bez filtra | 302106 |  |  |  | 15 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

| Część 21: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu EdgeBio lub równoważne. |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Performa® DTR Ultra 96-Well Plates (no receiver plates), 10 plates | 74251 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | Performa® DTR Gel Filtration Cartridges, 108 szt., kolumienki żelowe | 42453 |  |  |  | 8 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

| Część22: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu ALCHEM lub równoważne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Klasyczne mieszadło magnetyczne z grzaniem MS-H-S, temperatura pracy do 340°C, prędkość mieszania do 1500 obr./min., płyta grzewcza ze stali nierdzewnej, z pokryciem ceramicznym, umożliwia szybkie nagrzewanie, zapewnia odporność na chemikalia i zarysowania, oddzielny obwód bezpieczeństwa, automatyczne zatrzymanie grzania po przekroczeniu temperatury 350°C. Wymiary platformy ø co najmniej 120 mm i nie więcej niż ø 135 mm. Maksymalna objętość mieszanego roztowu nie mniej niż 20 l. | 395-811121057777 |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| 2 | Waga precyzyjna 600g/0,01g z legalizacją, temperatura pracy w zakresie co najmniej - +15° - +30° C, szalka o wymiarze co najmniej 128×128mm, posiadająca kalibrację wewnetrzną (wbudowany wzorzec masy, który kalibruje wagę automatycznie po włączeniu wagi), możliwość zmiany jednostek odczytowych w menu wagi na: g (gram) lub ct (karat); wyposażona w wewnetrzny akumulator oraz złącze RS 232. Waga musi posiadać następujące parametry techniczne: Obciążenie maksymalne co najmniej 0,6 kg; dokładność odczytu co najmniej [d] 0,01 g; zakres tary co najmniej -0,6 kg; czas stabilizacji 3 s, adiustacja wewnętrzna (automatyczna), wyświetlacz LCD (z podświetleniem); stopień ochrony IP 43, zasilanie 100 ÷ 240 V, C 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator, czas pracy z zasilaniem akumulatorowym 45 godzin (średni czas), wymiar szalki: 128×128 mm, wymiary opakowania 470×380×336, masa 3,6/5,6 kg | WLC0,6/A1/C/2 |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| 3 | Biureta automatyczna z przyciskiem spustowym i mikrośrubą. Biureta ma być odporna na uszkodzenia, ze szklaną rurką typu Schillinga, skalowaną na wypływ, z podziałką niebieską doskonale widoczną na tle paska Schellbacha, z prostym odpowietrzeniem, bez wystających rurek szklanych, ze stabilną podstawką. Biureta ma zapewniać proste i dokładne miareczkowanie. Biureta o pojemności 15 ml, z podziałką 0,1 ml, dokładność 0,045 ml, z jasną butelką o pojemności 500 ml | 684-3600164 |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| 4 | Vortex laboratoryjny przeznaczony do mieszania substancji w probówkach V-1 PLUS. Posiadający funkcje: mieszanie ciągłe i mieszanie przerywane. Tryb mieszania przerywanego jest aktywowany poprzez dociśnięcia probówki do podstawki. Prędkość obrotowa: max. 3000 obr/min | 582-BS-010203-AAG |  |  |  | 3 | sztuka |  |  |  |  |
| 5 | pH-metr laboratoryjny CP-511 z elektrodą EPS-1 i czujnikiem temperatury | 397-CP-511 |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda zespolona z membraną kulistą, uzupełniana 3 M KCl, nieruchomy łącznik szlifowy | 663-ERH-112S |  |  |  | 2 | sztuka |  |  |  |  |
| 7 | Kosz ze stali nierdzewnej (AISI 304) pełny typ BG32 do autoklawu Fedegari FVG2 | 433-BG32 |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| 8 | Neodisher LaboClean FLA - Wysoko alkaliczny środek myjący do szkła laboratoryjnego - 5 l | 342-461333 |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| 9 | Neodischer Z, 5 l, Środek myjący, płynny koncentrat, nie zawiera fosforu i środków utleniających | 342-475233 |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| 10 | Folia aluminowa o grubości minimum 20 µm, rolka szerokości 450 mm i długości 150 m | 496-0954.1 |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

| Część 23: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Rajapack lub równoważne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru |  | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  |  |  | Ilość |  | jm |  | Cena netto | Wartość netto |  | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru |  | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Woreczki strunowe z polem do podpisu CZARNE, 100mmx150mm (500 sztuk) |  | RGP1015N |  |  |  |  |  | 3 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Torebka strunowa z polem do opisu 100x150mm (1000 sztuk) |  | PBAG8B |  |  |  |  |  | 1 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Torebka strunowa z polem do opisu 160x220mm (1000 sztuk) |  | PBAG14B |  |  |  |  |  | 1 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Torebka strunowa z polem do opisu 80x120mm (1000 sztuk) |  | PBAG6B |  |  |  |  |  | 1 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Woreczki strunowe z polem do opisu 230x320 (1000 sztuk) |  | PBAG18B |  |  |  |  |  | 1 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Woreczki strunowe z polem do opisu 350x450mm (1000 sztuk) |  | PBAG22B |  |  |  |  |  | 1 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  |  | Łącznie wartość brutto: |  |

| Część 24: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa rękawiczek nitrylowych, środków czystości, skalpeli według katalogu dezynfekcja24 lub równoważne. |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Nitrylex Classic (Nitrylex PF) 100 szt. rękawice nitrylowe, rozmiar S | - |  |  |  | 52 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | Skalpel Nr 18 D/S (op. 10 szt.) | - |  |  |  | 5 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | Nitrylex Classic (Nitrylex PF) 100 szt. rękawice nitrylowe, rozmiar M | - |  |  |  | 40 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Incidin Foam® Ecolab 750 ml z atomizerem pianowym - Gotowy do użycia preparat w postaci piany do szybkiej dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Musi posiadać bardzo dobre właściwości myjące i szerokie spektrum działania obejmujące bakterie, grzyby i wirusy. Oparty na bazie glukoprotaminy - substancji aktywnej opartej na surowcach naturalnych, nie zawiera aldehydów, nie wytwarza aerozolu, posiada świeży cytrynowy zapach. Butelka 750 ml ze spryskiwaczem pianowym. | - |  |  |  | 20 | sztuka |  |  |  |  |
| 5 | Incidin Foam 5 L. | - |  |  |  | 3 | sztuka |  |  |  |  |
| 6 | Incidin Liquid Spray 650 ml. (ze spryskiwaczem), bezaldehydowy preparat w spray'u do szybkiej dezynfekcji powierzchni, stosowany wszędzie tam, gdzie konieczne jest szybkie działanie i błyskawiczne schnięcie powierzchni. Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie, grzyby i wirusy. | - |  |  |  | 10 | sztuka |  |  |  |  |
| 7 | Incidin Liquid spray, 5 l | - |  |  |  | 3 | sztuka |  |  |  |  |
| 8 | Podkład podfoliowany w rolce, 60x50 cm, 80 sztuk | - |  |  |  | 5 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

| Część 25: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Genore lub równoważne. |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Kolumna chromatograficzna Cosmosil Sugar D 4,6x250mm | 05397-51 |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

| Część 26: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Waters lub równoważne. |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | HPLC Column XBridge BEH Amid 100 mm 3 mm 2.5 µm 130 Å | 186006095 |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

| Część 27: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Agilent lub równoważne. |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Kolumna chromatograficzna ZORBAX Carbohydrate, 5um, 4.6x250mm, Agilent | 840300-908 |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Lublin, dn. …………………..

………………………….……………………………………..

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

- OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 20 grudnia 2018 r. w postępowaniu 
o zamówienie publiczne (znak: A-2401-50/2018) na Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej, podłoży mikrobiologicznych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych, rękawic laboratoryjnych, ręczników papierowych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych, materiałów eksploatacyjnych do systemu Biolog, rękawiczek nitrylowych, środków czystości, skalpeli oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz:

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | NIP | REGON | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer tel i faksu, adres e:mailowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

Część 1 – Dostawa odczynników do biologii molekularnej i podłoży mikrobiologicznych według katalogu A&A Biotechnology lub równoważne.

CENA BRUTTO OFERTY (włącznie z VAT) *………………………….………….… PLN (słownie: *……………………………………..……………..………………PLN) W pozycjach nr: *…………. Opisu przedmiotu zamówienia / Formularza cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ), obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego – (Wypełnić jeśli dotyczy) (UWAGA: cena brutto oferty stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………*.. dni od dnia podpisania umowy.

Część 2 – Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu ABO lub równoważne.

CENA BRUTTO OFERTY (włącznie z VAT) *………………………….………….… PLN (słownie: *……………………………………..……………..………………PLN) W pozycjach nr: *…………. Opisu przedmiotu zamówienia / Formularza cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ), obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego – (Wypełnić jeśli dotyczy) (UWAGA: cena brutto oferty stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………*.. dni od dnia podpisania umowy.

Część 3 – Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Axygen lub równoważne.

CENA BRUTTO OFERTY (włącznie z VAT) *………………………….………….… PLN (słownie: *……………………………………..……………..………………PLN) W pozycjach nr: *…………. Opisu przedmiotu zamówienia / Formularza cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ), obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego – (Wypełnić jeśli dotyczy) (UWAGA: cena brutto oferty stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………*.. dni od dnia podpisania umowy. UWAGA!!! *NALEŻY WPISAĆ TERMIN OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ (UWAGA: termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Część 4 – Dostawa rękawic laboratoryjnych, ręczników papierowych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego według katalogu Bionovo lub równoważne.

CENA BRUTTO OFERTY (włącznie z VAT) *………………………….………….… PLN (słownie: *……………………………………..……………..………………PLN) W pozycjach nr: *…………. Opisu przedmiotu zamówienia / Formularza cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ), obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego – (Wypełnić jeśli dotyczy) (UWAGA: cena brutto oferty stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………*.. dni od dnia podpisania umowy.

Część 5 – Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Eppendorf lub równoważne.

CENA BRUTTO OFERTY (włącznie z VAT) *………………………….………….… PLN (słownie: *……………………………………..……………..………………PLN) W pozycjach nr: *…………. Opisu przedmiotu zamówienia / Formularza cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ), obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego – (Wypełnić jeśli dotyczy) (UWAGA: cena brutto oferty stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………*.. dni od dnia podpisania umowy.

Część 6 – Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Carolina biosystems lub równoważne.

CENA BRUTTO OFERTY (włącznie z VAT) *………………………….………….… PLN (słownie: *……………………………………..……………..………………PLN) W pozycjach nr: *…………. Opisu przedmiotu zamówienia / Formularza cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ), obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego – (Wypełnić jeśli dotyczy) (UWAGA: cena brutto oferty stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………*.. dni od dnia podpisania umowy.

Część 7 – Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu CleanNA lub równoważne.

CENA BRUTTO OFERTY (włącznie z VAT) *………………………….………….… PLN (słownie: *……………………………………..……………..………………PLN) W pozycjach nr: *…………. Opisu przedmiotu zamówienia / Formularza cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ), obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego – (Wypełnić jeśli dotyczy) (UWAGA: cena brutto oferty stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………*.. dni od dnia podpisania umowy.

Część 8 – Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu EURx lub równoważne.

CENA BRUTTO OFERTY (włącznie z VAT) *………………………….………….… PLN (słownie: *……………………………………..……………..………………PLN) W pozycjach nr: *…………. Opisu przedmiotu zamówienia / Formularza cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ), obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego – (Wypełnić jeśli dotyczy) (UWAGA: cena brutto oferty stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………*.. dni od dnia podpisania umowy. UWAGA!!! *NALEŻY WPISAĆ TERMIN OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ (UWAGA: termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Część 9 – Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu Illumina lub równoważne.

CENA BRUTTO OFERTY (włącznie z VAT) *………………………….………….… PLN (słownie: *……………………………………..……………..………………PLN) W pozycjach nr: *…………. Opisu przedmiotu zamówienia / Formularza cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ), obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego – (Wypełnić jeśli dotyczy) (UWAGA: cena brutto oferty stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………*.. dni od dnia podpisania umowy.

Część 10 – Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu McLAB lub równoważne.

CENA BRUTTO OFERTY (włącznie z VAT) *………………………….………….… PLN (słownie: *……………………………………..……………..………………PLN) W pozycjach nr: *…………. Opisu przedmiotu zamówienia / Formularza cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ), obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego – (Wypełnić jeśli dotyczy) (UWAGA: cena brutto oferty stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………*.. dni od dnia podpisania umowy.

Część 11 – Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu NewEnglandBiolabs lub równoważne.

CENA BRUTTO OFERTY (włącznie z VAT) *………………………….………….… PLN (słownie: *……………………………………..……………..………………PLN) W pozycjach nr: *…………. Opisu przedmiotu zamówienia / Formularza cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ), obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego – (Wypełnić jeśli dotyczy) (UWAGA: cena brutto oferty stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………*.. dni od dnia podpisania umowy.

Część 12 – Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu Novazym lub równoważne.

CENA BRUTTO OFERTY (włącznie z VAT) *………………………….………….… PLN (słownie: *……………………………………..……………..………………PLN) W pozycjach nr: *…………. Opisu przedmiotu zamówienia / Formularza cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ), obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego – (Wypełnić jeśli dotyczy) (UWAGA: cena brutto oferty stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………*.. dni od dnia podpisania umowy.

Część 13 – Dostawa odczynników do biologii molekularnej oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Promega lub równoważne.

CENA BRUTTO OFERTY (włącznie z VAT) *………………………….………….… PLN (słownie: *……………………………………..……………..………………PLN) W pozycjach nr: *…………. Opisu przedmiotu zamówienia / Formularza cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ), obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego – (Wypełnić jeśli dotyczy) (UWAGA: cena brutto oferty stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………*.. dni od dnia podpisania umowy. UWAGA!!! *NALEŻY WPISAĆ TERMIN OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ (UWAGA: termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Część 14 – Dostawa odczynników chemicznych oraz odczynników do biologii molekularnej według katalogu SIGMA-ALDRICH lub równoważne.

CENA BRUTTO OFERTY (włącznie z VAT) *………………………….………….… PLN (słownie: *……………………………………..……………..………………PLN) W pozycjach nr: *…………. Opisu przedmiotu zamówienia / Formularza cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ), obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego – (Wypełnić jeśli dotyczy) (UWAGA: cena brutto oferty stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………*.. dni od dnia podpisania umowy.

Część 15 – Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Avantor lub równoważne.

CENA BRUTTO OFERTY (włącznie z VAT) *………………………….………….… PLN (słownie: *……………………………………..……………..………………PLN) W pozycjach nr: *…………. Opisu przedmiotu zamówienia / Formularza cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ), obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego – (Wypełnić jeśli dotyczy) (UWAGA: cena brutto oferty stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………*.. dni od dnia podpisania umowy.

Część 16 – Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu SSIBio lub równoważne.

CENA BRUTTO OFERTY (włącznie z VAT) *………………………….………….… PLN (słownie: *……………………………………..……………..………………PLN) W pozycjach nr: *…………. Opisu przedmiotu zamówienia / Formularza cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ), obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego – (Wypełnić jeśli dotyczy) (UWAGA: cena brutto oferty stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………*.. dni od dnia podpisania umowy.

Część 17 – Dostawa odczynników do biologii molekularnej oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu ThermoFisherScientific lub równoważne.

CENA BRUTTO OFERTY (włącznie z VAT) *………………………….………….… PLN (słownie: *……………………………………..……………..………………PLN) W pozycjach nr: *…………. Opisu przedmiotu zamówienia / Formularza cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ), obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego – (Wypełnić jeśli dotyczy) (UWAGA: cena brutto oferty stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………*.. dni od dnia podpisania umowy.

Część 18 – Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego według katalogu BIO-RAD.

CENA BRUTTO OFERTY (włącznie z VAT) *………………………….………….… PLN (słownie: *……………………………………..……………..………………PLN) W pozycjach nr: *…………. Opisu przedmiotu zamówienia / Formularza cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ), obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego – (Wypełnić jeśli dotyczy) (UWAGA: cena brutto oferty stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………*.. dni od dnia podpisania umowy. UWAGA!!! *NALEŻY WPISAĆ TERMIN OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ (UWAGA: termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Część 19 – Dostawa materiałów eksploatacyjnych do systemu Biolog, pożywek mikrobiologicznych oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Biomaxima lub równoważne.

CENA BRUTTO OFERTY (włącznie z VAT) *………………………….………….… PLN (słownie: *……………………………………..……………..………………PLN) W pozycjach nr: *…………. Opisu przedmiotu zamówienia / Formularza cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ), obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego – (Wypełnić jeśli dotyczy) (UWAGA: cena brutto oferty stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………*.. dni od dnia podpisania umowy.

Część 20 – Dostawa odczynników do biologii molekularnej oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Genoplast lub równoważne.

CENA BRUTTO OFERTY (włącznie z VAT) *………………………….………….… PLN (słownie: *……………………………………..……………..………………PLN) W pozycjach nr: *…………. Opisu przedmiotu zamówienia / Formularza cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ), obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego – (Wypełnić jeśli dotyczy) (UWAGA: cena brutto oferty stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………*.. dni od dnia podpisania umowy.

Część 21 – Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu EdgeBio lub równoważne.

CENA BRUTTO OFERTY (włącznie z VAT) *………………………….………….… PLN (słownie: *……………………………………..……………..………………PLN) W pozycjach nr: *…………. Opisu przedmiotu zamówienia / Formularza cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ), obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego – (Wypełnić jeśli dotyczy) (UWAGA: cena brutto oferty stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………*.. dni od dnia podpisania umowy.

Część 22 – Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu ALCHEM lub równoważne.

CENA BRUTTO OFERTY (włącznie z VAT) *………………………….………….… PLN (słownie: *……………………………………..……………..………………PLN) W pozycjach nr: *…………. Opisu przedmiotu zamówienia / Formularza cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ), obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego – (Wypełnić jeśli dotyczy) (UWAGA: cena brutto oferty stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………*.. dni od dnia podpisania umowy.

Część 23 – Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Rajapack lub równoważne.

CENA BRUTTO OFERTY (włącznie z VAT) *………………………….………….… PLN (słownie: *……………………………………..……………..………………PLN) W pozycjach nr: *…………. Opisu przedmiotu zamówienia / Formularza cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ), obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego – (Wypełnić jeśli dotyczy) (UWAGA: cena brutto oferty stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………*.. dni od dnia podpisania umowy. UWAGA!!! *NALEŻY WPISAĆ TERMIN OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ (UWAGA: termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Część 24 – Dostawa rękawiczek nitrylowych, środków czystości, skalpeli według katalogu dezynfekcja24 lub równoważne.

CENA BRUTTO OFERTY (włącznie z VAT) *………………………….………….… PLN (słownie: *……………………………………..……………..………………PLN) W pozycjach nr: *…………. Opisu przedmiotu zamówienia / Formularza cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ), obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego – (Wypełnić jeśli dotyczy) (UWAGA: cena brutto oferty stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………*.. dni od dnia podpisania umowy.

Część 25 – Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Genore lub równoważne.

CENA BRUTTO OFERTY (włącznie z VAT) *………………………….………….… PLN (słownie: *……………………………………..……………..………………PLN) W pozycjach nr: *…………. Opisu przedmiotu zamówienia / Formularza cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ), obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego – (Wypełnić jeśli dotyczy) (UWAGA: cena brutto oferty stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………*.. dni od dnia podpisania umowy.

Część 26 – Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Waters lub równoważne.

CENA BRUTTO OFERTY (włącznie z VAT) *………………………….………….… PLN (słownie: *……………………………………..……………..………………PLN) W pozycjach nr: *…………. Opisu przedmiotu zamówienia / Formularza cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ), obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego – (Wypełnić jeśli dotyczy) (UWAGA: cena brutto oferty stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………*.. dni od dnia podpisania umowy.

Część 27 – Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Agilent  lub równoważne

CENA BRUTTO OFERTY (włącznie z VAT) *………………………….………….… PLN (słownie: *……………………………………..……………..………………PLN) W pozycjach nr: *…………. Opisu przedmiotu zamówienia / Formularza cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ), obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego – (Wypełnić jeśli dotyczy) (UWAGA: cena brutto oferty stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………*.. dni od dnia podpisania umowy.

UWAGA!!!

*NALEŻY WPISAĆ TERMIN OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ

(UWAGA: termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

UWAGA!!!

- Zamawiający informuje, że w przypadku określenia przez Wykonawcę terminu dostawy krótszego niż 2 dni, Zamawiający przyjmie do obliczeń w kryterium oceny ofert „Termin dostawy” wartość 2 dni, natomiast termin wskazany przez Wykonawcę będzie wiążący do realizacji przez Niego zamówienia.

- W przypadku określenia przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 14 dni, oferta będzie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ.

- Termin dostawy będzie liczony od dnia zawarcia umowy.

- Brak wskazania/wpisania w Formularzu oferty terminu dostawy, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najdłuższy (maksymalny akceptowany przez Zamawiającego) termin dostawy, czyli 14 dni.

Zaoferowanie terminu realizacji niezgodnego z wytycznymi Zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wyrazić oferowany termin realizacji w dniach. 
W przypadku podania terminu realizacji w innej postaci Zamawiający dokona stosownych przeliczeń opierając się na postanowieniach Kodeksu cywilnego dotyczących tygodnia, miesiąca.

Wykonawca w oferowanym terminie realizacji zamówienia musi uwzględnić wszelkie ryzyka jakie mógł przewidzieć doświadczony Wykonawca, a w szczególności ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w SIWZ.

7. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę konsorcjum lub inną równoważną umowę, zgodnie z treścią SIWZ (dotyczy Wykonawców wspólnie składających ofertę).

9. Oświadczam, że wypełniłam/em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

10. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W myśl art. 8 ust. 3 ustawy konieczne jest, aby Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert w danym postępowaniu zastrzegł, że konkretne informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie mogą zostać udostępnione jak również wykazał, iż informacje te rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Nie wykazanie, iż informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkować będzie ujawnieniem tych informacji.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………..……………………….......................

12. Oferta została złożona na ........ stronach.

13. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres

…………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………….. r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

- Załącznik nr 3 A do SIWZ

Oświadczenie wykonawcy

Instrukcja wypełniania:

1. Dokument „Oświadczenie Wykonawcy” obejmuje oficjalne oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z udziału w postepowaniu.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie niniejsze składa każdy Wykonawca.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniu.

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy zamieszcza informacje o tych podwykonawcach 
w oświadczeniu.

5. Wykonawca powinien wyraźnie zaznaczyć jeden z wariantów wyboru (np. „tak/nie/nie dotyczy/pełnomocnikiem/Liderem) najlepiej poprzez wykreślenie odpowiedzi niewłaściwej.

* niepotrzebne skreślić

| Nazwa zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej, podłoży mikrobiologicznych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych, rękawic laboratoryjnych, ręczników papierowych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych, materiałów eksploatacyjnych do systemu Biolog, rękawiczek nitrylowych, środków czystości, skalpeli oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych A-2401-50/2018 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Informacje wymagane przez Zamawiającego |  |  | Wypełnia Wykonawca |
| SEKCJA I: INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCY |  |  |  |  |
| A | Informacje na temat Wykonawcy |  |  |  |
| 1. | Nazwa Wykonawcy/ Imię i nazwisko |  |  |  |
| 2. | Adres pocztowy |  |  |  |
| 3. | Telefon |  |  |  |
| 4. | Adres e:mail |  |  |  |
| 5. | Faks |  |  |  |
| 6. | NIP |  |  |  |
| 7. | REGON |  |  |  |
| 8. | Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą? | *TAK / *NIE |  |  |
| B | Informacje na temat wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego |  |  |  |
| 9. | Czy Wykonawca bierze udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wspólnie i innymi Wykonawcami? | *TAK / *NIE |  |  |
| 10. | Jeżeli w ww. punktach odpowiedź jest twierdząca, należy wskazać pozostałych Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego |  |  |  |
| 11. | W przypadku Wykonawców występujących wspólne – w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, należy wskazać pełnomocnika lub lidera (wypełnić jeżeli dotyczy) | *Pełnomocnikiem / * Liderem |  |  |
| C | Informacje na temat przedstawicieli prawnych Wykonawcy |  |  |  |
| 12. | Pełnomocnik(-cy), osoby uprawnione: Należy podać osobę(-y) – imię(-iona) i nazwisko(-a) osoby (osób) upoważnionej (-ych) do prawnego reprezentowania Wykonawcy (-ów) na potrzeby niniejszego postepowania |  |  |  |
| 13. | Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Wykonawcy, w tym do otrzymywania i wymiany korespondencji w ramach niniejszego postępowania: Imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe, teleadresowe |  |  |  |
| D | Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów |  |  |  |
| 14 | Czy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych poniżej w sekcji II | *TAK / *NIE |  |  |
| 15 | Jeżeli w ww. pkt. odpowiedź jest twierdząca, Wykonawca winien przedstawić: - dane tych podmiotów - informacje wymagane w sekcji II oraz sekcji IV oświadczenia - dla każdego z podmiotów, których to dotyczy (sekcję II i sekcję IV należy wypełnić w odniesieniu do każdego podmiotu osobno) |  |  |  |
| Sekcja II: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Wypełnić, gdy Wykonawca spełnia warunki samodzielnie. Jeżeli Wykonawca samodzielnie spełnia jedynie jeden z niżej wymienionych warunków, należy wykreślić warunek którego Wykonawca nie spełnia. W przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego w trybie art. 22a ustawy Pzp, sekcję II należy wypełnić osobno w odniesieniu do tego podmiotu wypełniając wiersze dotyczące warunku wykazywanego przez ten podmiot a wykreślając pozostałe warunki W przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego w trybie art. 22a ustawy, do oświadczenia dotyczącego podmiotu, Wykonawca winien dołączyć dowody, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu (tych podmiotów), w szczególności przedstawiając zobowiązanie tego podmiotu (tych podmiotów) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia |  |  |  |  |
|  | Oświadczam, że Wykonawca: (Wpisać Wykonawcę, jeśli wykonawca samodzielnie spełnia warunek. Jeśli warunek będzie wykazywany przez podmiot trzeci w trybie art. 22a Pzp, sekcję II należy wypełnić osobno w odniesieniu do tego podmiotu podając tu podmiot, którym Wykonawca wykazuje spełnienie warunku) |  |  |  |
| SEKCJA III: PODSTAWY WYKLUCZENIA W przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego w trybie art. 22 a ustawy Pzp do oświadczenia Wykonawca powinien dołączyć dowody, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia |  |  |  |  |
|  | Oświadczam, że Wykonawca: |  |  |  |
| 16. | Czy Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie któregokolwiek z przepisów wskazanych: - w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz - w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp | *TAK / *NIE |  |  |
| 17. | Jeżeli w ww. pkt. odpowiedź jest twierdząca, należy wskazać na podstawie której przesłanki Wykonawca podlega wykluczeniu oraz uzasadnić (podać przyczyny faktyczne) |  |  |  |
| 18. | Czy Wykonawca w przypadku występowania przesłanek wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp podejmuje próbę wykazania rzetelności określoną w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp? | *TAK / *NIE / *NIE DOTYCZY |  |  |
| 19. | Jeżeli w ww. pkt odpowiedź jest twierdząca, należy wskazać dowody wykazujące rzetelność Wykonawcy (art. 24 ust. 8 Pzp) |  |  |  |
| SEKCJA IV: PODWYKONAWSTWO Sekcję wypełnia Wykonawca tylko wtedy, gdy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (-om) |  |  |  |  |
| 20. | Realizację zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcy (-om) w części wg zakresu robót/prac: (Wypełnić jeżeli dotyczy – należy podać proponowanego podwykonawcę/ów oraz wskazać zakres robót przewidzianych do wykonania prze tego podwykonawcę/-ów) | - ………………… - ……………… - …………………. - ………………. |  |  |
| 21. | Czy podwykonawca wskazany w ww. punkcie podlega wykluczeniu na podstawie któregokolwiek z przepisów wskazanych w art.: - w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy Pzp oraz - art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp (W przypadku pozytywnej odpowiedzi, należy wskazać, których podwykonawców dotyczy wykluczenie, jeśli wykonawca przewiduje więcej niż jednego podwykonawcę.) | *TAK / *NIE w odniesieniu do podwykonawcy(-ów): |  |  |
| 22. | Jeżeli w ww. pkt. odpowiedź jest twierdząca, należy wskazać na podstawie której przesłanki podwykonawca podlega wykluczeniu oraz uzasadnić (podać przyczyny faktyczne) |  |  |  |
| 23. | Czy podwykonawca, w przypadku występowania przesłanek wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp podejmuje próbę wykazania rzetelności określoną w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp?: (W przypadku pozytywnej odpowiedzi, należy wskazać, których podwykonawców dotyczy) | *TAK / *NIE / *NIE DOTYCZY |  |  |
| 24. | Jeżeli w ww. pkt. odpowiedź jest twierdząca, należy wskazać dowody wykazujące rzetelność (art. 24 ust. 8 Pzp) wykonawcy |  |  |  |
| Sekcja V: WSKAZANIE PRZEZ WYKONAWCĘ DOSTĘPNOŚCI OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW (wypełnić o ile dotyczy) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów |  |  |  |  |
| 25. | Jeśli oświadczenie lub dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp dostępny jest w formie elektronicznej proszę wskazać: | adres internetowy pod którym Zamawiający może uzyskać bezpłatny dostęp do dokumentu: KRS* -………………, CEIDG* -……………… inne (…)*-……………… |  |  |
| 26. | Jeśli oświadczenie lub dokument potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia (o ile będą one aktualne) znajdują się w posiadaniu Zamawiającego proszę wskazać: | Numer sprawy / postępowania do którego Wykonawca złożył wskazane oświadczenia i dokumenty: - Nr sprawy ………… Wymienić oświadczenie/dokument …….. - Nr sprawy ………… Wymienić oświadczenie/dokument …….. - Nr sprawy ………… Wymienić oświadczenie/dokument …….. |  |  |
| SEKCJA VI: OŚWIADCZENIA KOŃCOWE |  |  |  |  |
| 27. | Ja, niżej podpisany, oświadczam, że informacje podane przeze mnie są dokładne i prawidłowe oraz, że jestem świadomy konsekwencji podania nieprawdziwych informacji. Zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn.zm.): „Kto, w celu uzyskania od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi zamówienia publicznego, przedkłada poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. |  |  |  |

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………..…………………………………

(czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

- Załącznik nr 3 B do SIWZ

Oświadczenie wykonawcy

Instrukcja wypełniania:

Dokument „Oświadczenie Wykonawcy” obejmuje oficjalne oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, że spełnia warunki udziału w postępowaniu

* niepotrzebne skreślić

| Nazwa zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej, podłoży mikrobiologicznych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych, rękawic laboratoryjnych, ręczników papierowych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych, materiałów eksploatacyjnych do systemu Biolog, rękawiczek nitrylowych, środków czystości, skalpeli oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych A-2401-50/2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Informacje wymagane przez Zamawiającego |  | Wypełnia Wykonawca |
| SEKCJA I: SPEŁENIENIE WARUNKÓW |  |  |  |
|  | Oświadczam, że Wykonawca: |  |  |
| 1. | Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt V specyfikacji istotnych warunków zamówienia. | *TAK / *NIE |  |
| SEKCJA IV: OŚWIADCZENIA KOŃCOWE |  |  |  |
| 2. | Ja, niżej podpisany, oświadczam, że informacje podane przeze mnie są dokładne i prawidłowe oraz, że jestem świadomy konsekwencji podania nieprawdziwych informacji. Zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn.zm.): „Kto, w celu uzyskania od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi zamówienia publicznego, przedkłada poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. |  |  |

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………..…………………………………

(czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

NALEŻY PRZEKAZAĆ ZAMAWIAJACEMU  W  CIĄGU  3 DNI OD DNIA PRZEKAZANIA INFORMACJI, O KTÓRYCH  MOWA  W  ART.  86 UST. 5 USTAWY PZP

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | NIP | REGON | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer tel i faksu, adres e:mailowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej, podłoży mikrobiologicznych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych, rękawic laboratoryjnych, ręczników papierowych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych, materiałów eksploatacyjnych do systemu Biolog, rękawiczek nitrylowych, środków czystości, skalpeli oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, prowadzonego przez Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

- Oświadczam(y), że:

☐   Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu*;

☐  Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu*:

- Nazwa podmiotu (wykonawcy): ……………………………………………….……..;

- Nazwa podmiotu (wykonawcy): ……………………………………………..…….……..;

(rozszerzyć listę w razie potrzeby)

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia (należy wymienić dowody i je załączyć):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

*Zaznaczyć właściwe

UWAGA!

a) Wykonawca przekazuje dokument Zamawiającemu bez wzywania

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze oświadczenie powinien złożyć każdy z tych Wykonawców