znak sprawy: A-2401-18/2020

## Załącznik nr 1.3 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Bionovo lub równoważne

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |  |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Okrągłe filtry z włókna kwarcowego – typ MN QF-10 | B-2597 |  |  |  | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Okrągłe filtry z włókna szklanego – typ 85/70 | B-2572 |  |  |  | 300 | szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Okrągłe filtry z włókna szklanego – typ 85/70BF | B-2586 |  |  |  | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | zestaw do filtracji próżniowej na szlif dla filtrów 47mm ze spiekiem (lejek 300ml, zacisk sprężynowy 47mm, Nasadka ze spiekiem 47mm, Kolba filtracyjna 1000ml) | - |  |  |  | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | końcówki do pipet z filtrem 2-100 ul | K-6511 |  |  |  | 960 | szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | końcówki do pipet z filtrem 2-200 ul | K-6519 |  |  |  | 960 | szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | końcówki do pipet z filtrem 50-1250 ul | K-6530 |  |  |  | 960 | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |  |

…………………..............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-18/2020

## Załącznik nr 1.8 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 8: Dostawa wagi laboratoryjnej

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | waga laboratoryjna (zakres ważenia min. do 620 g, dokładność min. 0,001 g, powtarzalność min. 0,001 +/-g; liniowość min. 0,004 +/-g). Wyświetlacz LCD, nadstawka ochronna szklana, możliwość podłączenia do komputera, komunikacyjny port szeregowy, gwarancja min. 24 miesiące | - |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-18/2020

## Załącznik nr 1.14 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 14: Dostawa portu nastrzykowego do posiadanego chromatografu Shimadzu GC-2010 Plus

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | port nastrzykowy typu merlin microseal zestaw dla chromatografu Shimadzu GC-2010 Plus (część zestawu GCMS QP2010Ultra) oraz 5 wymiennych sept – port i septy kompatybilne z posiadanym chromatografem Shimadzu GC-2010 Plus. Okres udzielonej gwarancji: min. 6 miesięcy | - |  |  |  | 1 | kpl |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-18/2020

## Załącznik nr 1.16 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 16: Dostawa rotora kątowego do posiadanej wirówki Sigma

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rotor kątowy 6x50 ml, o maksymalnej RCF nie mniejszej niż 10000xg, z 6 zestawami adapterów do probówek typu falcon o pojemności 15 ml. Rotor musi być w pełni kompatybilny z wirówką Sigma 2-16 KL, Okres udzielonej gwarancji: min. 12 miesięcy | - |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………..............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)