znak sprawy: A-2401-14/2021

## Załącznik nr 1 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Drukarka 3D z systemem dwóch niezależnych ekstruderów |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |

| ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostawa zestawu obejmującego wytrząsarkę z inkubacją powietrzną oraz systemem chłodzenia - 1 szt. |  |  |  |
| Lp. | PARAMETR WYMAGANY (MINIMALNY): | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI/ MODEL (wypełnia wykonawca): |
| 1. | Dostawa drukarki 3D z dwoma ekstruderami, spełniającej poniższe wymagania: | Warunek konieczny |  |
| 1.1. | Drukarka musi umożliwiać druk 3D w technologii FFF (Fused Filament Fabrication) | Warunek konieczny |  |
| 1.2 | Drukowanie w obszarze roboczym o wymiarach co najmniej: 420mm x 300mm x 400mm | Warunek konieczny |  |
| 1.3 | Druk z użyciem filamentów o średnicy: 2.85 mm (+/- 0.1 mm) | Warunek konieczny |  |
| 1.4 | Możliwość druku z użyciem materiałów takich jak: PLA / ABS / Nylon / PET-G / TPU / PVA / PP/ Kompozyty Materiały z domieszkami włókien: PP GF30, PAHT CF15 (otwarta polityka materiałowa - możliwość używania filamentów różnych producentów) | Warunek konieczny |  |
| 1.5 | Wyposażona w system co najmniej dwóch niezależnych ekstruderów z radełkami ze stali utwardzanej z systemem IDEX | Warunek konieczny |  |
| 1.6 | Umożliwiająca pracę z dyszami o średnicach: 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm, 1 mm, obraz obsługę dysz utwardzanych | Warunek konieczny |  |
| 1.7 | Rozdzielczość warstw co najmniej 0.05 – 0.5 mm (zależnie od średnicy używanej dyszy) | Warunek konieczny |  |
| 1.8 | Maksymalna temperatura dyszy co najmniej 300 ºC | Warunek konieczny |  |
| 1.9 | Wyposażona aluminiowa platformę z grzałką silikonową oraz szklaną powierzchnię drukowania | Warunek konieczny |  |
| 1.10 | Max. temperatura platformy drukowania co najmniej 120 ºC | Warunek konieczny |  |
| 1.11 | Max. temperatura komory roboczej co najmniej 60 ºC | Warunek konieczny |  |
| 1.12 | Umożliwiająca kalibrację półautomatyczną z asystentem | Warunek konieczny |  |
| 1.13 | Umożliwiająca druk w trybach zwykłym, duplikacji oraz w trybie druku lustrzanego | Warunek konieczny |  |
| 1.14 | Wyposażona w wyświetlacz dotykowy | Warunek konieczny |  |
| 1.15 | Wyposażona w filtr HEPA, w raz z filtrem węglowym | Warunek konieczny |  |
| 1.16 | Umożliwiająca łączność za pośrednictwem kart SD, złącza USB, komunikacji bezprzewodowej WiFi | Warunek konieczny |  |
| 1.17 | Wyposażana w dedykowane oprogramowanie producenta, kompatybilne z Slic3r, Simplify3D | Warunek konieczny |  |
| 1.18 | Obsługiwane modeli zapisanych w plikach formatu STL, OBJ, AMF, GCODE | Warunek konieczny |  |
| 1.19 | Współpraca z systemami operacyjnymi, takimi jak: Windows, Mac, Linux | Warunek konieczny |  |
| 1.20 | Wyposażona w czujnik końca filamentu | Warunek konieczny |  |
| 1.21 | Dokładność pozycjonowania X/Y/Z co najmniej: 1.25 µm / 1.25 µm / 0.1 µm | Warunek konieczny |  |
| 1.22 | Max pobór mocy co najwyżej 840 W | Warunek konieczny |  |
| 1.23 | Temperatura otoczenia pracy co najmniej od 15°C do 35°C | Warunek konieczny |  |
| 1.24 | Waga co najwyżej 37 kg (+/- 1 kg) | Warunek konieczny |  |
| 1.25 | Wymiary zewnętrzne z kablami co najwyżej: 530 mm x 690 mm x 900 mm | Warunek konieczny |  |
| 1.26 | Umożliwiająca pracę w chmurze - możliwość uruchamiania i monitoringu wydruków przez oprogramowanie typu cloud, możliwość tworzenia farm urządzeń kontrolowanych przez chmurę | Warunek konieczny |  |
| 1.27 | Typ obudowy - zamknięta, stalowa, system automatycznego wstrzymania pracy przy otwarciu drzwi | Warunek konieczny |  |
| 1.27 | Karetki z wbudowanym mechanizmem czyszczenia dyszy i pojemnikami na odpady | Warunek konieczny |  |
| 1.28 | System filamentów - szpule przechowywane wewnątrz komory drukującej, możliwość montażu szpul do 3kg na uchwytach z tyłu urządzenia | Warunek konieczny |  |
| 2. | Pozostałe wymagania: |  |  |
| 2.1 | Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim lub angielskim – po dwa egzemplarze w dla Zamawiającego | Warunek konieczny |  |
| 2.2 | Dostarczona w zestawie zawierającym: przewód zasilający, karta sd, szpachelka, komplet kluczy imbusowych, szczelinomierz, filament PLA 500g x2szt, filament czyszczący, instrukcja obsługi, uchwyty na szpule filamentów | Warunek konieczny |  |
| 2.3 | Dostarczenie, zainstalowanie, uruchomienie i przetestowanie zestawu w siedzibie Zamawiającego | Warunek konieczny |  |
| 2.4 | Przeprowadzenie szkolenia w zakresie instalacji, obsługi i użytkowania przedmiotu zamówienia | Warunek konieczny |  |
| 2.5 | Okres gwarancji producenta: min. 24 miesiące gwarancji producenta Uwaga! Parametr stanowi kryterium oceny ofert | Warunek konieczny |  |
| 2.6 | Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę: min. 24 miesiące |  |  |
| 2.7 | Serwis: certyfikowany serwis producenta na terenie Polski | Warunek konieczny |  |
| 2.8 | Pochodzenie urządzenia - urządzenie nowe z oficjalnej polskiej dystrybucji zapewniającej autoryzowany serwis, | Warunek konieczny |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności

znak sprawy: A-2401-14/2021

# Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

- Nazwa wykonawcy: ….........................................................................................................................

- NIP wykonawcy: …..............................................................................................................................

- REGON wykonawcy: ….......................................................................................................................

- KRS wykonawcy (jeżeli posiada): ........................................................................................................

- Dane osoby upoważnionej do kontaktów: …........................................................................................

- adres wykonawcy: ….............................................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ………....................................................................................................

- województwo: …....................................................................................................................................

- telefon: …...............................................................................................................................................

- faks: …....................................................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): …............................................................................................................

- adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych zawierającej dokument - informację z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru (w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania):……………………………………………………

przystępując do prowadzonego przez Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Dostawa drukarki 3 D z systemem dwóch niezależnych ekstruderów”, składamy niniejszą wykonanie zamówienia i:

- Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach przedstawionych w niniejszej ofercie oraz w załączonym (załączonych) Kosztorysie ofertowym (Kosztorysach ofertowych):

Drukarka 3 D z systemem dwóch niezależnych ekstruderów

| Cena brutto …………………………….zł W tym stawka VAT … % | Słownie: ………………………………………………………………… |
| --- | --- |

UWAGA: należy podać stawkę podatku VAT oraz cenę brutto zgodnie z załączonym do niniejszej oferty kosztorysem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ..

Kryterium „Okres gwarancji producenta” zostanie ocenione na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ)

- Oświadczamy, że w ww. cenie uwzględniliśmy wszelkie koszty niezbędne do pełnej i terminowej realizacji zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Kosztorysie ofertowym i wzorze umowy.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą w terminie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych we Wzorze Umowy.

- Oświadczamy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i których dane pozyskaliśmy i przekazaliśmy Zamawiającemu.

- Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................ do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne**.

W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Oświadczam/y, że zamierzamy powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom**

| Lp. | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy | Nazwa/firma podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie**:

……………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam (y), że wybór oferty prowadzi/nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług:

    - Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego**:

……………………..……………………………………………………………………………………

    - Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT**:

……………..………………………………………………………………………………………

    - Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie**:

……………..………………………………………………………………………………………

- Rodzaj wykonawcy (właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe wykreślić):

mikroprzedsiębiorstwo

małe przedsiębiorstwo

średnie przedsiębiorstwo

jednoosobowa działalność gospodarcza

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

inny rodzaj

Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

- do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,

- małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,

- mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR

- Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:

1) Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1;

2) oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;

4) ……………………………………………………………………………………….……………

5) ……………………………………………………………………………………….……………

* Niepotrzebne skreślić.

** Jeżeli dotyczy. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego, wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji ppkt 1, 2 i 3 w pkt 9 formularza oferty.

*** Wypełnia wykonawca.

**** Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności

ZAŁĄCZNIK SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

znak sprawy: A-2401-14/2021

## Załącznik nr 3 do SWZ

Zamawiający:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

ul. Doświadczalna 4,

20–290 Lublin

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(nazwa/firma, adres, NIP/ KRS/ REGON)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn zm.), zwanej ustawą Pzp

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.  „Dostawa drukarki 3 D z systemem dwóch niezależnych ekstruderów”, oświadczam, co następuje:

*Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.* …………………………..……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy Pzp)

* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………… (dotyczy wyłącznie podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*Zaznaczyć właściwe oświadczenie. Dopuszczalne jest wykreślenie treści niemającej zastosowania do Wykonawcy.

**Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

***W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dot. także wspólników spółki cywilnej), ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców.