[image: image1.png]INSTYTUT
AGROFIZYKI
P A N








Załącznik nr 1.1 do SWZ
Wersja jednolita po zmianie z dnia 10.03.2026 r.

Znak sprawy: A-2401-11/2026
Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia
	Część 1: Dostawa sprzętu laboratoryjnego według katalogu Genore 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Nazwa i opis zamawianego towaru
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	%
	

	1
	Głowica analityczna do pomp serii S1125/1130 stal nierdzewna, z tłokami i uszczelkami (bez zaworów zwrotnych) z wymianą w siedzibie użytkownika. 1 szt. Zakres przepływu: 0.001 - 10.000 ml/min, Materiały w kontakcie z rozpuszczalnikami: Stal nierdzewna, PEEK, Teflon AF®, PVDF, Ceramik, szafir, rubin, Dokładność przepływu: ± 1.0 % 1.000 ml / min, Prezycja przepływu: ± 0.1 % RSD 1.000 ml/min, Zakres ciśnień: 0 - 400 bar.
	SYKAM-S005809G
	 
	 
	 
	1
	sztuka
	
	
	
	

	2
	Zawór zwrotny górny/dolny (Check valve) do głowicy pompy S2100 S4300 i S1132/25, (potrzebne dwie sztuki do pełnej wymiany w 1 głowicy). 1 szt.
	SYKAM-S000320
	 
	 
	 
	1
	sztuka
	
	
	
	

	3
	YL9120 Deuterium Lamp. 1 pc.
	YCM-1201533150
	 
	 
	 
	1
	sztuka
	
	
	
	

	4
	Frits seal assy for In-line filter Assembly. 1 szt.
	YCM-1351620040
	 
	 
	 
	1
	sztuka
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	 
	Łącznie wartość netto:
	
	Łącznie wartość brutto:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji na przedmiot zamówienia (w szczególności sprzęt laboratoryjny) na minimum 6 miesięcy liczonych od dnia dostawy.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
1

