Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Sigma Aldrich lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wnio-sko-dawca | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | M.CH | Kuwety spektrofotometryczne, BRAND® standard disposable cuvettes, materiał: PMMA, rozmiar: H×W×D -45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm, wielkość okienka: 4.5 mm × 23 mm, droga wiązki: 10mm, pojemność: 1.5-3.0 mL | Z330388-1PAK |  |  |  | 1 | Op. (1000szt) |  |  |  |  |
| 2 | M.CH | Polyvinylpyrrolidone K 90, powder, average Mw 360,000 | 81440-1KG |  |  |  | 1 | kg |  |  |  |  |
| 3 | M.CH | Fluo 3-AM solution, 1mM in DMSO, ≥99.0% (TLC); fluorescence: λex 506 nm; λem 525.0; nm±5.0 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase | 39294-1ML |  |  |  | 1 | mL |  |  |  |  |
| 4 | M.CH | Thiourea, ACS reagent, ≥99.0%, (Tiomocznik) | T8656-100G |  |  |  | 100 | g |  |  |  |  |
| 5 | M.CH | Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, ≥99.0% (Amonu żelaza (II) siarczan 6 hydrat) | 09719-250G |  |  |  | 250 | g |  |  |  |  |
| 6 | A.S | Glukoza jednowodna | 16301-250G |  |  |  | 250 | g |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

……………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu AVANTOR lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wnio-sko-dawca | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A.S. | Potasu heksacyjanożelazian (III) CZDA | 746940115 |  |  |  | 100 | g |  |  |  |  |
| 2 | A.S. | Amonu żelaza (III) siarczan 12. hydrat CZDA | 136740111 |  |  |  | 100 | g |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

……………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wnio-sko-dawca | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A.S. | Rękawice bezpudrowe lateksowe, medyczne, niesterylne, wykonane z naturalnej gumy lateksowej, jednorazowe, pasujące na lewą i prawą dłoń. Muszą gwarantować maksymalną ochronę, bezpieczeństwo, komfort noszenia oraz wytrzymałość na rozerwanie, nie powodujące alergii. Opakowanie 100 sztuk, rozmiar M. |  |  |  | 3 | Op. (100 szt) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

……………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa odczynników według katalogu EURx lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wnio-sko-dawca | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A.S. | SG qPCR Master Mix (2x), z barwnikiem fluorescencyjnym SybrGreen, Gotowa do użycia mieszanina odczynników do reakcji qPCR (bufor reakcyjny, MgCl2, dNTPs, Polimeraza). Wystarczająca na 1000 reakcji | E0401-03 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

……………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 5. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu ALCHEM lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wnio-sko-dawca | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | M.CH | Aceton, cz.d.a. | 363-111024800-1L |  |  |  | 5 | L |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

……………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 6. Dostawa sprzętu laboratoryjnego według katalogu Olympus Polska Sp. z o.o. lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wnios-kodawca | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | M.CH. | Filtr do badań fluoroscencji do Mikroskopu Konfokalnego Laserowego FluoView300: U-MNB2 Kostka z filtrami do fluorescencji wzbudzanej wąskopasmowym światłem niebieskim; filtr wzbudzający BP470-490, zwierciadło dichroiczne DM500, filtr zaporowy BA515 | 037051 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

……………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 7. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych BIONOVO lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wnios-ko-dawca | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | M.CH. | Fartuch laboratoryjny damski ze stójką, z włókien mieszanych. Model damski, rozm. 36. Długość: 105 cm, krój dopasowany do figury. Wykonany z włókien mieszanych: 50% bawełny, 50% poliestru. Część bawełniana znajduje się po stronie wewnętrznej, a poliestrowa po stronie zewnętrznej. Z długim rękawem. Zakryte zatrzaski. Jedna kieszeń na wysokości piersi i dwie kieszenie boczne. | 4-1189 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 2 | K.J. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe. Końcówki palców teksturowane. Bezlateksowe Rozmiar S, w opakowaniu 100 szt. | B-0191 |  |  |  | 10 | Op. |  |  |  |  |
| 3 | K.J. | Szalki Petriego autoklawowalne, ze szkła sodowo-wapniowego, średnica zewnętrzna 100 mm, wysokość 10 mm | D-1134 |  |  |  | 30 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

……………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 8. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu BioMaxima lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wnios-kodaw-ca | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K.J. | ECOplate 1op=10szt Płytki do badania różnorodności mikroorganizmów występujących w różnych środowiskach (ściekach) Płytka zawiera 31 związków węgla Każde ze źródeł węgla naniesione na płytkę w trzech powtórzeniach. Płytki do odczytu w systemie Biolog - Microstation ID | 1506 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 2 | K.J. | AN Microplate 1op=10szt Mikropłytka do identyfikacji szerokiego spektrum bakterii beztlenowych i mikroaerofilnych. Płytka obejmuje 95 testów fenotypowych, opartych o metabolizm różnych źródeł węgla. Płytki do odczytu w systemie Biolog - Microstation ID | 1007 |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

……………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 9. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu ROTH lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wnios-kodawca | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K.J. | roztwór buforowy pH= 4,00 ±0,02 (20oC) | P712.3 |  |  |  | 1 | 1 op= 500 ml |  |  |  |  |
| 2 | K.J. | roztwór buforowy pH= 7,00 ±0,02 (20oC) | A518.3 |  |  |  | 1 | 1 op= 500 ml |  |  |  |  |
| 3 | K.J | roztwór buforowy pH= 10,00 ±0,02 (20oC) | P716.2 |  |  |  | 1 | 1 op= 500 ml |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

……………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 10. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Plant Probes lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wnios-kodawca | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | M.CH. | MONOCLONAL ANTIBODY to PROCESSED ARABINAN - RG-I / LM16 | LM16 |  |  |  | 1 | mL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

……………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 11. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych CEDAR LANE lub równoważne

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wnios-kodawca | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | M.CH. | PAP PEN/ LIQUID BLOCKER PEN, Mini Size, Tip Diameter: 1/10”, 3 mL, Shelf Life: 3 years | MU22 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

……………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy