Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Dostawa części do reometru Discovery Hybrid Rheometer HR-1 posiadanego przez Zamawiającego według katalogu TA Instruments (https://www.tainstruments.com/)  lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr kat. zapropo-nowanego towaru | Nazwa producenta zapropono-wanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Double Gap Rotor, DHR & AR-G2, HA Aluminum (Inner Radius = 16 mm, Outer Radius = 17.5 mm, Height = 53 mm) | 546049.901 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Double Gap Concentric Cylinder, HA Aluminum Cup for HR x0, DHR & AR-Series Peltier Jacket (Inner Rad = 15.1 mm, Outer Rad = 18.5 mm for HR x0, DHR & AR-Series Peltier Jacket) | 546050.901 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Concentric Cylinder Peltier Jacket, HR x0, DHR, Smart Swap 2, (Plugs into any HR x0 or DHR and automatically configures the software for immediate use. Maximum temperature is 150 °C. Jacket requires concentric cylinder cup and rotor for rheological measurements.) | 533201.901 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 4 | 50 mm Plate, DHR & AR-G2, Stainless Steel (Upper plate for use with lower Standard Peltier Plate and Advanced Peltier Plate. Smart Swap geometry for use with DHR & AR-G2 instruments only) | 511500.905 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 5 | 50 mm Quick Change Plate, HR x0, DHR, ARES-G2, APS, Stainless Steel (For use with ARES-G2, APS,Standard Flat Plate (P/N: 402619.901) | 402622.901 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 6 | 20 mm Plate, Cross Hatched, DHR & AR-G2, Stainless Steel (Upper plate for use with lower Peltier plate. Smart Swap geometry for use with DHR & AR-G2 instruments only. (Cross Hatching 1 mm deep, 1 mm peak-to-peak) | 517200.905 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 7 | 20 mm Quick Change Plate, Cross Hatched, HR x0, DHR, ARES-G2, APS, Stainless Steel | 402492.901 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                           		……………………………………………………….

Podpis osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia

w imieniu wnioskodawcy