Załącznik nr 1.1 do SWZ

znak sprawy: A-2401-65/2022

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

|  | Część 1: Dostawa lejków laboratoryjnych szklanych, sączków filtracyjnych z bibuły, rękawic nitrylowych, woreczków strunowych, nakrętek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |
| Lp. |  | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  |  |  |  | Ilość |  | jm |  | Cena netto |  | Wartość netto |  | VAT |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru |  | Nr katalogowy zaproponowanego towaru |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | Wartość brutto |  |  |  |
| 1 |  | Sączki filtrujące bibułowe 125 mm średnicy, kształt okrągły, materiał – celuloza, szybkość filtracji – średnia, 100 sztuk w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Rękawice gumowe M, surowiec – nitryl, bez pudru, 100 sztuk w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rękawice gumowe L, surowiec – nitryl, bez pudru 100 sztuk w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Lejek laboratoryjny szklany średnica 9-10 cm |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Worki strunowe foliowe, wymiary: min. 10 cm x 10 cm, max. 15 cm x 15 cm; 1000 sztuk w opakowaniu. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Worki strunowe foliowe, wymiary: min. 20 cm x 30 cm max. 30 cm x 45 cm; 1000 sztuk w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Nakrętki gwintowane ND24 z septą PTFE (otwór centralny o średnicy 15 mm); 100 sztuk w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  |  |  | Łącznie wartość brutto: |  |  |  |  |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Wymagany termin gwarancji - minimum 12 miesięcy. Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących minimalnej gwarancji zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.