- Załącznik nr 1.5 do SWZ

znak sprawy: A-2401-53/2023

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 5: Dostawa zużywalnych materiałów laboratoryjnych według katalogu Polgen lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Probówki typu Eppendorf, o poj. 1.5 ml, przezroczyste, 500 szt. | MCT-150-C |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | Probówki typu Eppendorf, o poj. 0.5 ml, przezroczyste, łącznie 1000 szt. | CL05.001.0500 |  |  |  | 2 lub 1* | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki Vertex o poj. 10 ul, wydłużone, niskoretencyjne, sterylne, z filtrem, w rakach,10x96 szt. | 4137NSFS |  |  |  | 4 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy.

Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji na przedmiot zamówienia inny niż określony w zdaniu poprzednim (w szczególności drobny sprzęt laboratoryjny) na minimum 12 miesięcy liczonych od dnia dostawy.

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności lub okresu gwarancji zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

*Zgodnie z pismem Zamawiającego z dnia 16.10.2023 r.