## Załącznik nr 1.1 do SWZ

znak sprawy: A-2401-7/2023

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 1:

Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu BIOMAXIMA lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płytki Biolog® PM1 | 12111 |  |  |  | 30 | sztuk |  |  |  |  |
| 2 | Płytki Biolog® PM3B | 12121 |  |  |  | 30 | sztuk |  |  |  |  |
| 3 | Płytki Biolog® PM5 | 12141 |  |  |  | 30 | sztuk |  |  |  |  |
| 4 | Płytki Biolog® PM11C | 12211 |  |  |  | 10 | sztuk |  |  |  |  |
| 5 | PM21D | 12221 |  |  |  | 20 | sztuk |  |  |  |  |
| 6 | Płytki Biolog® FF, 10 sztuk w opakowaniu | 1006 |  |  |  | 2 | opakowania |  |  |  |  |
| 7 | Płytki Biolog® GENIII, 10 sztuk w opakowaniu | 1030 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 8 | IF-0a GN/GP Base inoculating fluid (1.2x) (125 ml) | 72268 |  |  |  | 4 | opakowania |  |  |  |  |
| 9 | IF-10b GN/GP Base inoculating fluid (1.2x) (125 ml) | 72266 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 10 | Biolog Inc IF-A,GEN III INOCULATING FLUID | 72401 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 11 | Biolog Redox Dye Mix F (100x) | 74226 |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| 12 | Końcówki pasujące do posiadanych pipet automatycznych ośmiokanałowych Ovation, o pojemności 25-1250 µl. Pakowane w pudełka. Sterylne. Opakowanie zbiorcze 960 szt. (10 x 96 szt.) | 3201 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy.

Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji na przedmiot zamówienia inny niż określony w zdaniu poprzednim (w szczególności drobny sprzęt laboratoryjny) na minimum 24 miesiące liczone od dnia dostawy.

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności lub okresu gwarancji zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.