znak sprawy: A-2401-22/2020

## Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa odczynników do biologii molekularnej do kontynuacji badań z wykorzystaniem poniższych odczynników według katalogu ABO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru (parametry wymagane - minimalne) | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | LYSING MATRIX E - Odporne na uszkodzenia 2 ml probówki wraz z macierzą składającą się z 1,4 mm ceramicznych kuleczek, 0,1 mm krzemionkowych kuleczek oraz jednej 4 mm szklanej kuleczki. Lysing Matrix E posiadają fioletowe nakrętki i wchodzą także w skład zestawów FastDNA® SPIN Kit for Soil do izolacji DNA wszelkiego rodzaju z gleby oraz innych próbek środowiskowych, opakowanie 100 x 2 ml tubes. Muszą być kompatybilne z posiadanym aparatem FastPrep. | 116914100 |  |  |  | 6 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | SPIN Filters - kolumienki do izolacji DNA wraz z probówkami, wchodzące w skład zestawów FastDNA® SPIN Kit for Soil do izolacji DNA 50 szt. w opakowaniu. Muszą być kompatybilne z posiadanym zestawem FastDNA® SPIN Kit for Soil. | 116560210 |  |  |  | 12 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | MT Buffer Lysis Solution, bufor do lizy gleby, 8 mL, wchodzący także w skład zestawów FastDNA® SPIN Kit for Soil do izolacji DNA wszelkiego rodzaju z gleby oraz innych próbek środowiskowych. Muszą być kompatybilne z posiadanym zestawem FastDNA® SPIN Kit for Soil. | 116511202 |  |  |  | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Sodium Phosphate Buffer, 100 mL, bufor wchodzący także w skład zestawów FastDNA® SPIN Kit for Soil do izolacji DNA wszelkiego rodzaju z gleby oraz innych próbek środowiskowych. Muszą być kompatybilne z posiadanym zestawem FastDNA® SPIN Kit for Soil. | 116570205 |  |  |  | 6 | opakowanie |  |  |  |  |
| 5 | Binding Matrix, 2 x 30 mL, bufor wiążący kwasy nukleinowe, wchodzący także w skład zestawów FastDNA® SPIN Kit for Soil do izolacji DNA wszelkiego rodzaju z gleby oraz innych próbek środowiskowych. Muszą być kompatybilne z posiadanym zestawem FastDNA® SPIN Kit for Soil. | 116540408 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 6 | FastDNA SPIN for feces kit 50 preps - Zestaw do izolacji DNA z próbek środowiskowych, w tym z gleby, ścieków i osadów kompatybilny z posiadanym urządzeniem FastPrep do izolacji DNA. Oparty na zasadzie mechanicznej homogenizacji z wykorzystaniem cząstek ceramicznych i silikonowych oraz lizie biochemicznej, opakowanie na 50 próbek. | 116570200 |  |  |  | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
| 7 | FASTDNA™ SPIN KIT FOR SOIL (50 ML TUBES) Zestaw do izolacji DNA z gleby, kompatybilny z posiadanym urządzeniem FastPrep do izolacji DNA. Opakowanie na 10 próbek. | 116560600 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-22/2020

## Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa robota planetarnego, blendera i kuchenki mikrofalowej z katalogu RTV EURO AGD lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru (parametry wymagane - minimalne) | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Robot planetarny z krajarką w kostkę, wbudowaną wagą i timerem, moc silnika min. 1500W, elektroniczny wyświetlacz, obudowa metalowa, gumowe nóżki antypoślizgowe, pojemność misy roboczej min. 5,5L, misa wykonana ze stali. Liczba poziomów obrotów minimum: 7, Dodatkowe funkcje: Wbudowana waga, timer z funkcją programowania czasu pracy, automatyczne dostosowanie prędkości obrotów do wyposażenia, automatyczne zwijanie kabla zasilającego, co najmniej 3 programy mieszania, system zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem, wyposażenie: co najmniej 3 rodzaje mieszadeł, maszynka do mielenia z co najmniej trzema rodzajami sitek, mieszadło elastyczne, rozdrabniacz, co najmniej 5 stalowych tarcz do krojenia, osłona misy. Elementy wyposażenia nadają się do mycia w zmywarce. | 1133642 (Bosch MUM9BX5S61) |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| 2 | Blender ręczny, silnik o mocy 750W, nóż z co najmniej czterema ostrzami, końcówka miksująca wykonana ze stali szlachetnej, może pracować w rozgrzanych naczyniach, nadaje się do mycia w zmywarce, antypoślizgowy uchwyt blendera | 1066165 (Bosch MaxoMixx MSM87110) |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| 3 | Młynek do kawy, moc 180 W, pojemność 75 g, nóż dwuskrzydłowy ze stali szlachetnej, przycisk zabezpieczający przed przypadkowym włączeniem, możliwość pracy pulsacyjnej (udarowej), zabezpieczenie przed pracą bez pokrywy. | BOSCH TSM6A011W |  |  |  | 2 | sztuka |  |  |  |  |
| 4 | Kuchenka mikrofalowa, pojemność min. 20L, moc mikrofal 700W, sterowanie mechaniczne, Funkcje podstawowe: podgrzewanie, rozmrażania | 116570200 (Amica AMMF20M1W) |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-22/2020

## Załącznik nr 1.3 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Bionovo lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru (parametry wymagane - minimalne) | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | NISKO ADHEZYJNE końcówki 100-1000 µl, niebieskie, niesterylne, uniwersalne, w workach, 1x1000szt, końcówki typu Eppendorf | B-2426 |  |  |  | 7 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | Eza ze stali szlachetnej pętla Ø 3 mm, opakowanie 1 sztuka | 1-2116 |  |  |  | 5 | sztuka |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawki jednorazowe - zielone - końcówka typu Luer 2 ml, opakowanie 200 sztuk | B-0162 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Igły jednorazowe nr 2 (0,80 x 40 mm), opakowanie 100 sztuk | E-1506 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 5 | Probówki Eppendorf Tubes® - Eppendorf Quality 5,0 ml, opakowanie 200 sztuk | K-0751 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 6 | Końcówki epTIPS w worku - bezbarwne, 0,5-10 ml, opakowanie 2 x 100 sztuk | K-6809 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 7 | Folia aluminiowa 30 cm, 150 m, 1 sztuka | B-6598 |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| 8 | Fiolki z zakrętką gwintową, 2,5 ml, opakowanie 100 sztuk | 2-1006 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 9 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką, 2000 ml, 1 sztuka | D-1464 |  |  |  | 2 | sztuka |  |  |  |  |
| 10 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką, 3500 ml, 1 sztuka | D-1499 |  |  |  | 2 | sztuka |  |  |  |  |
| 11 | Kolba miarowa kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP 2000 ml, 1 sztuka | S-1015 |  |  |  | 2 | sztuka |  |  |  |  |
| 12 | Adapter do szlifów ekspansywny Szlif zew. NS 34/35 Szlif wew. 29/32, 1 sztuka | S-1622 |  |  |  | 2 | sztuka |  |  |  |  |
| 13 | NISKO ADHEZYJNE końcówki 5-200 µl, żółte, niesterylne, uniwersalne, w workach, 1x1000szt, końcówki typu Eppendorf | B-2424 |  |  |  | 10 | opakowanie |  |  |  |  |
| 14 | Torebka strunowa z polem do podpisu, rozmiar torebki 100x150 mm (opakowanie: 100 sztuk) | B-7092 |  |  |  | 10 | opakowanie |  |  |  |  |
| 15 | Woreczki strunowe z polem do opisu, rozmiar woreczka: 230x320±10 mm (opakowanie: 100 sztuk) | L-0055 |  |  |  | 10 | opakowanie |  |  |  |  |
| 16 | Torebka strunowa z polem do opisu, rozmiar torebki: 80x120 mm (opakowanie: 100 sztuk) | L-0053 |  |  |  | 10 | opakowanie |  |  |  |  |
| 17 | Probówka wirówkowa typu Falkon, 50 ml, stożkowe, z nakrętką, sterylne, opakowanie 25 sztuk | B-0342 |  |  |  | 15 | opakowanie |  |  |  |  |
| 18 | Probówki typu Eppendorf, o poj. 5.0 ml, przezroczyste, z dużym - matowym polem do opisu, stopień czystości PCR clean -wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR. Przeznaczone o izolacji kwasów nukleinowych, do analizy wrażliwych próbek kwasów nukleinowych. Opakowanie 2 x 100 sztuk | K-0158 |  |  |  | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
| 19 | Probówka wirówkowa typu Falkon, 15 ml, stożkowe, z nakrętką, sterylne, opakowanie 25 sztuk | B-0340 |  |  |  | 25 | opakowanie |  |  |  |  |
| 20 | Kuwety jednorazowe półmikro 1,5-3 ml PMMA, opakowanie 100 sztuk | E-1643 |  |  |  | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-22/2020

## Załącznik nr 1.4 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa odczynników chemicznych według katalogu POL-AURA lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru (parametry wymagane - minimalne) | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Kwas octowy lodowaty, 1 l | chem*115687607*1l |  |  |  | 11 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | Formaldehyd (formalina r-r 40%) cz.d.a., 500 ml | chem*114321733*500ml |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | METANOL cz.d.a., 1 l | PA-11-0026-1L |  |  |  | 16 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Metanol CZDA, 5 l, | chem*116219904*5l |  |  |  | 6 | opakowanie |  |  |  |  |
| 5 | ADONITOL 99%, 10 g | PA-07-16703-10G |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 6 | Amonu azotan CZDA, 1 kg | 111369900*1kg |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 7 | N-Acetylo-D-glukozamina ≥ 98.0%, 250 g | PA-03-7987-C-250G |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 8 | Potato Dextrose Agar, 500 g | CM0139B |  |  |  | 6 | opakowanie |  |  |  |  |
| 9 | Chlorek wapnia, bezwodny, 5 kg | PA-03-3739-5KG |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 10 | Kwas solny 35-38%, 1l | chem*115752837*1l |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 11 | Odczynnik Folina i Ciocalteu'a, 100 ml | chem*116943507*100ml |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 12 | ALKOHOL ETYLOWY 96% cz.d.a., 5 l | PA-11-0003-5L |  |  |  | 20 | opakowanie |  |  |  |  |
| 13 | Wodoru nadtlenek, 30%, 100 ml | PA-03-1911-E-100ML |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 14 | Acetonitryl do HPLC, 2,5 l | chem*611026403*2,5l |  |  |  | 5 | opakowanie |  |  |  |  |
| 15 | Woda HPLC, 2,5 l | PA-06-885060156-2,5L |  |  |  | 8 | opakowanie |  |  |  |  |
| 16 | Metanol do HPLC, 2,5 l | chem*616219904*2,5l |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 17 | Ksylen cz.d.a., 1 l | chem*115208603*1l |  |  |  | 7 | opakowanie |  |  |  |  |
| 18 | Amoniak r-r 30-32% cz.d.a., 1 l | chem*111349644*1l |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 19 | Alkohol etylowy 99,7 % - 500 ml | PA-11-0004-500ML |  |  |  | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Część 5:

znak sprawy: A-2401-22/2020

## Załącznik nr 1.5 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Megazyme lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru (parametry wymagane - minimalne) | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Total Starch Assay Kit (AA/AMG) 100 assays | K-TSTA-100A |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-22/2020

## Załącznik nr 1.6 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Linegal Chemicals lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru (parametry wymagane - minimalne) | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Kamyki wrzenne z PTFE, opakowanie 50 g | ROTH-L429.1-OS |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-22/2020

## Załącznik nr 1.7 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego według katalogu CNC Ultrasonic lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru (parametry wymagane - minimalne) | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA, wyposażenie: WANNA, KOSZ, 2L Płynu do mycia Moc ultradźwięków: 240W Moc grzania: 300W Częstotliwość: 40 Khz WYMIAR WEWN. WANNY: 300x240x150 mm CYFROWA REGULACJA MOCY ULTRADŹWIĘKÓW ORAZ GRZANIA | 10L PS-40A |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-22/2020

## Załącznik nr 1.8 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 8: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa odczynników chemicznych do kontynuacji badań z wykorzystaniem poniższych odczynników według katalogu Eurx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru (parametry wymagane - minimalne) | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Soil DNA Purification Kit, Zestaw do kontynuacji rozpoczętych badań z wykorzystaniem Soil DNA Purification Kit, Opakowanie 100 sztuk | E3570 |  |  |  | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-22/2020

## Załącznik nr 1.9 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 9: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa odczynników chemicznych według katalogu A&A Biotechnology lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru (parametry wymagane - minimalne) | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | 3color RT HS-PCR Mix SYBR®Gotowa mieszanina do real-time Hot Start PCR z SYBR® Green. Zawiera barwniki ułatwiające obserwację pipetowania. 2x stężona, 2500 reakcji w 20 µl | 2000-2500S |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-22/2020

## Załącznik nr 1.10 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 10: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa odczynników chemicznych do kontynuacji badań z wykorzystaniem poniższych odczynników według katalogu Roche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru (parametry wymagane - minimalne) | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Kapa Biosystems - KAPA HiFi HotStart ReadyMix (500 x 25 µl reactions). Odczynnik do kontynuacji rozpoczętych badań z wykorzystaniem KAPA HiFi HotStart ReadyMix. | KK2602 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-22/2020

## Załącznik nr 1.11 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 11: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa wirówki laboratoryjnej lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru (parametry wymagane - minimalne) | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Miniwirówka laboratoryjna z wymiennymi rotorami umożliwiającymi wirowanie probówek typu Eppendorf, minimum: 6 x 1,5/2 ml, 16 x 0,2 ml 2 x pasek 8-probówkowy 0,2ml Prędkość obrotowa minimum 2000 G Maksymalne wymiary zewnętrzne: (WxSxG) 15 cm x 15cm x 18cm | - |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-22/2020

## Załącznik nr 1.12 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 12: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Sigma-Aldrich lub równoważne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru (parametry wymagane - minimalne) | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Polyethylene glycol 1500, 1 kg | 8074891000 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | Pectin from citrus peel, 100 g | P9135-100G |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | 2,2-Dimethoxypropane, 500 ml | D136808-500ML |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Trichloroacetic acid, 100 g | T6399-100G |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 5 | 2-Thiobarbituric acid, 25 g | T5500-25G |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 6 | 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl, 1 g | D9132-1G |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 7 | Hydrogen chloride – methanol solution, 250 ml | 17935-250ML |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

znak sprawy: A-2401-22/2020                                                                                                                                                       Załącznik nr 1.13 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

|  | Część 13: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego – garnkowych sterylizatorów parowych według katalogu Prestige Medical lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
|  | Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru (parametry wymagane - minimalne) |  | Nr kat. |  | Opis oferowanego towaru |  |  |  |  |  | Ilość |  | jm |  | Cena netto |  | Wartość netto |  | VAT |  | Wartość brutto |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru |  | Nr katalogowy zaproponowanego towaru |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |
|  | 1 | Mały podręczny garnkowy sterylizator parowy do postawienia na stole laboratoryjnym. Pojemność komory nie mniejsza niż 12 l. Maksymalna waga sterylizowanego materiału nie mniejsza niż 4 kg. Wymiary komory sterylizacji nie mniejsze niż średnica 210 mm, wysokość 328 mm. Wymiary zewnętrzne nie większe niż: szerokość 400 mm, wysokość 500 mm. Minimalna temperatura sterylizacji 121°C. Pokrywa z termometrem i manometrem wyposażona w wygodne uchwyty pozwalające na łatwe przenoszenie urządzenia. Wyposażony w koszyk. Łatwy w obsłudze. Możliwość wykonania wielu sterylizacji w ciągu dnia. Ochrona przed niekontrolowanym wzrostem temperatury i ciśnienia, sterylizacją przy niewystarczającej ilości wody oraz otwarciem pokrywy w czasie trwania cyklu sterylizacji. Na wyposażeniu dodatkowa, zapasowa uszczelka pokrywy. |  | 210004 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  |  |  | Łącznie wartość brutto: |  |  |  |

…………………...............................................................................................

(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)