Znak sprawy: A-2401-35/2021

Załącznik nr 1

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa miernika laboratoryjnego multifunkcjonalnego – 1 szt.

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (model/typ/producent/kraj pochodzenia/rok produkcji* | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto (pln) | Cena netto (pln) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (pln) | Cena brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Miernik laboratoryjny wielofunkcyjny |  | 1 |  |  |  |  |  |

| Minimalne wymagania | Parametry oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| --- | --- |
| Miernik przenośny z zasilaniem bateryjnym* |  |
| Możliwość podpięcia zasilacza* |  |
| Pomiar pH w minimalnym zakresie -2,000 - 16,000 z dokładnością od ±0,001 do ±0,005 i kompensacją temperatury w minimalnym zakresie -5 do 100 °C |  |
| Pomiar potencjału redox w minimalnym zakresie ±1999,9 mV z dokładnością od ± 0,1 do ± 0,2 mV |  |
| Pomiar przewodności w minimalnym zakresie 0 - 1999,9 mS/cm z dokładnością od ± 0,1 do ± 1 mS/cm i kompensacją temperatury |  |
| Pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl lub KCl w minimalnym zakresie 0 – 200 g/l lub 0 – 230 g/l |  |
| Pomiar temperatury w minimalnym zakresie -40 – 199,9 °C z dokładnością ±0,1°C |  |
| Pomiar natlenienia w minimalnym zakresie 0 do 60 mg/l z dokładnością od ±0,1 do ±0,2 mg/l i kompensacją temperatury w minimalnym zakresie 0 do 40°C |  |
| Gwarancja – co najmniej 24 miesiące |  |

*UWAGA

Zaoferowanie urządzenia z zasilaniem bateryjnym stanowi kryterium oceny ofert – 10 punktów

Zaoferowanie urządzenia z możliwością podpięcia zasilacza stanowi kryterium oceny ofert – 10 punktów

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 2. Dostawa zamrażarki – 1 szt.

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (model/typ/producent/kraj pochodzenia/rok produkcji* | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto (pln) | Cena netto (pln) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (pln) | Cena brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Zamrażarka |  | 1 |  |  |  |  |  |

| Minimalne wymagania | Parametry oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| --- | --- |
| Całkowita pojemność użytkowa: 280 l – 320 l (+/- 10 l) |  |
| Minimalna temperatura mrożenia -25OC |  |
| Wskaźnik temperatury: cyfrowy lub analogowy |  |
| Kółka do przesuwania zamrażarki* |  |
| Zintegrowany zamek |  |
| Zasilanie: 220-240 V 50/60 Hz |  |
| Gwarancja – co najmniej 24 miesiące |  |

*UWAGA

Zaoferowanie urządzenia na kółkach do przesuwania stanowi kryterium oceny ofert – 20 punktów

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

…..................................

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ OFERTOWY

My niżej podpisani

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….

w odpowiedzi na Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1, na:

Dostawę miernika laboratoryjnego multifunkcjonalnego – 1 szt. oraz zamrażarki– 1 szt.,

znak A-2401-35/2021

składamy niniejszą ofertę i oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Część 1. Dostawa miernika laboratoryjnego multifunkcjonalnego – 1 szt.

Cena netto …………….- słownie: .....................................................................................................

Cena brutto - …………- słownie:.......................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

w tym kwota podatku VAT …………………………………………………………………………

(słownie....................................................................................................)

Oferujemy urządzenie z zasilaniem bateryjnym – 10 pkt.

Tak / nie*

Oferujemy urządzenie z możliwością podpięcia zasilacza – 10 pkt.

Tak / nie*

Oferujemy termin dostawy ……………….. dni.

*niepotrzebne skreślić.

Część 2. Dostawa zamrażarki – 1 szt.

Cena netto …………….- słownie: .....................................................................................................

Cena brutto - …………- słownie:.......................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

w tym kwota podatku VAT …………………………………………………………………………

(słownie....................................................................................................)

Oferujemy urządzenie na kółkach do przesuwania – 20 pkt.

Tak / nie*

Oferujemy termin dostawy ……………….. dni.

*niepotrzebne skreślić.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zaproszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz posiadamy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także przyjmujemy bez zastrzeżeń warunki i postanowienia oraz akceptujemy treść wzoru umowy.

Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte

w Zaproszeniu.

Na dostarczony Przedmiot umowy (dot. 1 i 2 części) Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcy gwarancji od dnia

dostawy.

Akceptujemy termin płatności 30 dni od daty wpłynięcia faktury VAT do Zamawiającego, wystawionej po wykonaniu dostawy i odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

Deklarujemy stałość cen ofertowych w PLN przez okres realizacji zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.

Oświadczamy, że w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach o których mowa w Załączniku nr 4 do Zaproszenia.

………………………………………….

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

/miejscowość i data/

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki 
im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1 na:

Dostawę miernika laboratoryjnego multifunkcjonalnego – 1 szt. oraz zamrażarki – 1 szt.,

znak A-2401-35/2021

oświadczamy, że firma ..........................................................................................

/nazwa Wykonawcy/

.................................................................................................................................

posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………………………

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

/miejscowość i data/