Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa agregatu prądotwórczego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Agregat prądotwórczy: - moc maksymalna 3,0kW, - moc nominalna 2,6kW, 96dB(A), - zbiornik paliwa: 9,7 l (czas pracy: do 6 h), - waga max 32 kg, - gniazdo prądu stałego, - gniazda prądu zmiennego, - amortyzowany układ silnika i prądnicy, - olej silnikowy w zestawie. |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu WITKO lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa- nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rękawice bezpudrowe lateksowe BBraun Vasco sensitive, medyczne, niesterylne, wykonane z naturalnej gumy lateksowej, jednorazowe. Muszą posiadać ściągacz, pasować na lewą i prawą rękę. Muszą gwarantować maksymalną ochronę, bezpieczeństwo, komfort noszenia oraz wytrzymałość na rozerwanie, nie powodujące alergii. Opakowanie 100 sztuk, rozmiar S. | 9.405 289 |  |  |  | 6 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, "Soft Nitril", Niesterylne, z podwiniętymi mankietami. Wyprodukowane zgodnie z normą EN 455 T 1-3, AQL 1.5. Badane zgodnie z normą EN 374. Dozwolony kontakt z żywnością. Kat. III dla niewielkich zagrożeń chemicznych. Dostarczane w podajnikach zawierających 100 rękawic. Rozmiar M | 9.005 313 |  |  |  | 6 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych wg. katalogu Genoplast lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Końcówki do pipet typu Gilson, poj. 200 ul, ŻÓŁTE, z żebrowaniem zewnętrznym, 1000 sztuk w worku | GP406G |  |  |  | 3 | op. |  |  |  |  |
| 2 | Sterylne końcówki do pipet 0.5-10µl z pojedynczym filtrem, długie, uniwersalne, nisko adhezyjne, ,wolne od ludzkiego DNA, Dnaz, Rnaz i inhibitorów PCR, ATP, Pyrogenów, Endotoksyn, pakowane w pudełkach po 96 tipów w pudełku, opakowanie 10 pudełek | GP122010DRPP |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 3 | Sterylne końcówki do pipet 100µl z pojedynczym filtrem, uniwersalne, nisko adhezyjne, wolne od ludzkiego DNA, Dnaz, Rnaz i inhibitorów PCR, ATP, Pyrogenów, Endotoksyn, pakowane w pudełkach po 96 tipów w pudełku, opakowanie 10 pudełek | GP121100DRPP |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                               ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu EURx lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SimplySafe, nietoksyczny barwnik do detekcji kwasów nukleinowych w żelu agarozowym, 1ml | E4600-01 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 2 | EXO-BAP - gotowy do użycia odczynnik do enzymatycznego oczyszczania produktów PCR do sekwencjonowania, 500 reakcji | E1012-02 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 3 | Enzym restrykcyjny RsaI 5’-G T ¦A C-3’; 3’-C A¦ T G-5’, wraz z buforem reakcyjnym; 1000U | E2340-01 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 4 | Enzym restrykcyjny HinfI 5’-G¦ANTC-3’; 3’-CTNA¦G-5’, wraz z buforem reakcyjnym; 5000U | E2240-01 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 5 | Enzym restrykcyjny HaeIII 5’-GG¦CC- 3’; 3’-CC¦ GG-5’, wraz z buforem reakcyjnym; 3000U | E2180-01 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                               ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 5. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Biomaxima  lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Końcówki pasujące do posiadanych pipet automatycznych ośmiokanałowych Ovation, o pojemności 25-1250 µl. Pakowane w pudełka. Sterylne. Opakowanie zbiorcze 960 szt. (10 x 96 szt.) | 3201 |  |  |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 2 | FF microplate dla grzybów - Mikropłytki z pożywką do badania zbiorowisk grzybów w próbkach środowiskowych oraz charakterystyki metabolicznej grzybów, zawierające 95 substratów węglowych i wodę, sterylne, kompatyblilne z systemem Biolog (FFPlates) – opakowanie 10 szt. | 1006 |  |  |  | 4 | op. |  |  |  |  |
| 3 | Panel do oceny wrażliwości chemicznej drożdży i grzybów strzępkowych, zawierający 24 związki w 4 różnych stężeniach, sterylny, kompatybilny z systemem Biolog, związki umieszczone są na płytce zgodnie ze specyfikacją płytki PM24 | 12224 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Panel do oceny wrażliwości chemicznej drożdży i grzybów strzępkowych, zawierający 24 związki w 4 różnych stężeniach, sterylny, kompatybilny z systemem Biolog, związki umieszczone są na płytce zgodnie ze specyfikacją płytki PM25 | 12225 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | FF microplate dla grzybów - Mikropłytki z pożywką do badania zbiorowisk grzybów w próbkach środowiskowych oraz charakterystyki metabolicznej grzybów, zawierające 95 substratów węglowych i wodę, sterylne, kompatyblilne z systemem Biolog (FFPlates) – opakowanie 10 szt. | 1006 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                               ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 6. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu EdgeBio lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Performa® DTR Gel Filtration Cartridges, 108 szt., kolumienki żelowe | 42453 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                               ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 7. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Bionovo lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Szalki Petriego o średnicy 35mm z wentylacją, sterylizowane promieniami Gamma, 40x10sztuk | C-8111 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 2 | Płytki Petriego sterylne, wykonane z tworzywa, średnica płytki 90mm, wysokość 14 mm, płytki z wentylacją, opakowanie 600 sztuk | B-8007 |  |  |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki typu Cristal 0,1-10 μl , do pipet automatycznych, bezbarwne. Kompatybilne z pipetami Eppendorf®, Socorex®, Nichiryo®, Jencons®, Biohit® (dawne modele), Elkay®, HTL® oraz Finnpipette®. Opakowanie 1000 sztuk | B-2423 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 4 | Skrobaczki z PE do kultur komórkowych - sterylne - indywidualnie Pakowane, 18 cm, opakowanie 100 szt. | B-0362 |  |  |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 5 | Woreczki strunowe z możliwością opisu 120 mm/80 mm, opakowanie 100 szt. | L-0053 |  |  |  | 5 | op. |  |  |  |  |
| 6 | Markery permanentne Sharpie Twin Tip, Markery do trwałego opisywania przedmiotów wykonanych ze szkła, metalu i tworzywa sztucznego z tuszem wodoodpornym, szybkoschnącym, z końcówkami zapobiegającymi rozmazywaniu. Markery dwustronne z dwoma końcówkami o różnych średnicach (1 mm i 0,5 mm). Czarny | B-1690 |  |  |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 7 | Markery permanentne Sharpie Twin Tip, Markery do trwałego opisywania przedmiotów wykonanych ze szkła, metalu i tworzywa sztucznego z tuszem wodoodpornym, szybkoschnącym, z końcówkami zapobiegającymi rozmazywaniu. Markery dwustronne z dwoma końcówkami o różnych średnicach (1 mm i 0,5 mm). Czerwony | B-1691 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 8 | Markery permanentne Sharpie Twin Tip, Markery do trwałego opisywania przedmiotów wykonanych ze szkła, metalu i tworzywa sztucznego z tuszem wodoodpornym, szybkoschnącym, z końcówkami zapobiegającymi rozmazywaniu. Markery dwustronne z dwoma końcówkami o różnych średnicach (1 mm i 0,5 mm). Niebieski | B-1692 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 9 | Fiolki headspace kapslowane ND20 do samplera Shimadzu - 20ml, przeźroczyste | 7-0792 |  |  |  | 900 | sztuk |  |  |  |  |
| 10 | Korki butylowe szare, do fiolek headspace wydrążone w środku, śr. 20mm ND20 - 20ml | 7-0807 |  |  |  | 4500 | sztuk |  |  |  |  |
| 11 | Kapsle aluminiowe 20mm na fiolki, jednoczęściowe, z otworem 10mm, bez septy do fiolek ND20 | L-0303 |  |  |  | 4500 | sztuk |  |  |  |  |
| 12 | Rękawice ochronne odporne na rozpuszczalniki i kwasy, nitrylowe wielorazowe, rozmiary M i L lub 9 i 10 (po 5 par każdy rozmiar), długość min. 30cm | 3-0010 3-0011 |  |  |  | 10 | par |  |  |  |  |
| 13 | Kapsle aluminiowe 20mm na fiolki, jednoczęściowe, z otworem 10mm, bez septy do fiolek ND20 | L-0303 |  |  |  | 2000 | sztuk |  |  |  |  |
| 14 | Korki butylowe szare, do fiolek headspace wydrążone w środku, śr. 20mm ND20 - 20ml | 7-0807 |  |  |  | 500 | sztuk |  |  |  |  |
| 15 | Septy silikon / PTFE na fiolki headspace ND20 | 7-0804 |  |  |  | 100 | sztuk |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                               ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 8. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Micropore lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLASTER HYPOALERGICZNY WŁÓKNINOWY BIAŁY 3M , 1.25 cm x 9.14 m | 1530-0 |  |  |  | 40 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                               ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 9. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Katrin lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pojedyncze ręczniki celulozowe BIAŁE, składane w C-fold, dwuwarstwowe, bezpyłowe, gofrowane, Ilość bind w kartonie: 24 | 34430 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                               ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 10. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu AVANTOR lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dodecylosiarczan sodu/SDS/ CZ. 100 g | 796630425 |  |  |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 2 | Aceton cz.d.a. poj. 1 L | 102480111 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 3 | 2-Propanol (Izopropanol) CZDA, ODCZ. FP , 1L | 751500111 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 4 | Chloroform cz.d.a. poj. 1L | 234430111 |  |  |  | 6 | op. |  |  |  |  |
| 5 | Kwas askorbinowy cz.d.a. 50 g | 529150113 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                               ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 11. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Sigma Aldrich lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bromek cetylotrimetyloamioniowy /CTAB/ >=96%, 1 op.=100 g | 52370-100G |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 2 | Metanol czda –basic 99,8% - 1 op. = 1L | 32213-M |  |  |  | 10 | l |  |  |  |  |
| 3 | TTC (2,3,5 – trifenylotetrazolinowy chlorek) czda; 1 op.=10 g | T8877 |  |  |  | 3 | Op. |  |  |  |  |
| 4 | Kwas tiobarbiturowy czda; 1 op.=25 g | T5500 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                               ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 12. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Adapter do tygli filtracyjnych szklanych, o średnicy 40 mm, ze szkła bromokrzemowego |  |  |  |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw 8 uszczelek gumowych o śred. zewn. (dolnej): 12 mm, 17 mm, 21 mm, 27.5 mm, 33 mm, 48 mm, 58 mm i 66 mm |  |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 3 | Tygiel filtracyjny ze szkła spiekanego, ze spiekiem G3, cylindryczny, poj. Min. 50 ml, średnica 40 mm |  |  |  |  | 5 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                               ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 13. Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu  ThermoFischer lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | Jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zapropono-wanego towaru | Nazwa producenta zapropono-wanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MicroAmp® Fast 8-Tube Strip, 0.1 mL, stripy po 8 probówek, pakowane po 125 stripów | 4358293 |  |  |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 2 | High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit-opakowanie na 200 reakcji | 4368814 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 3 | Tin capsules (kapsułki/kubeczki cynowe) 3,3x5mm do analiz izotopowych lub równoważne | 240 053 00 |  |  |  | 300 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Tin capsules (kapsułki/kubeczki cynowe) 5x8mm lub 5x9mm do analiz izotopowych | 240 064 00 |  |  |  | 300 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                               ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 14. Dostawa laboratoryjnego przetwornika analogowego przeznaczonego do obsługi termopar USB-TC Series

| Laboratoryjny przetwornik analogowy przeznaczony do obsługi termopar USB-TC Series |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ……………………………………………………………………………….. Typ / model: ……………………………………………………………………………… |  |  |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań: | Oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| 1. | 8 wejść analogowych przeznaczonych do obsługi termopar J, K, R, S, T, N, E oraz B |  |
| 2. | 8 we/wy binarnych, 1 licznik 32 bitowy |  |
| 3. | Izolacja galwaniczna 500Vdx |  |
| 4. | Interfejs USB 1.1 & 2.0 |  |
| 5. | Typ USB: 2.0 USB full speed |  |
| 6. | Zasilanie z USB |  |
| 7. | Temperatura pracy od 0 do 70oC |  |
| 10. | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 15: Dostawa żywicy do generatora wodoru CINEL AD-500 posiadanego przez zamawiającego lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Żywica jonowymienna do generatora wodoru Cinel AD-500 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

……………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                               ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 16: Dostawa kwasu solnego technicznego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kwas solny techniczny min. 30%; 1 op.= 1 l |  |  |  | 15 | l |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

……………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                               ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 17. Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | Jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zapropono-wanego towaru | Nazwa producenta zapropono-wanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Worki strunowe przeźroczyste 500x450mm |  |  |  | 1400 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Tacki plastikowe jednorazowe 155x225x22mm |  |  |  | 500 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Plastikowe skrzynki do transportu próbek, z uchwytami, 60x40cm, o wysokości 17-20cm |  |  |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                               ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 18: Dostawa sept do chromatografu gazowego Shimadzu GC2014 posiadanego przez zamawiającego lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Septy thermogreen LB-2 (Supelco 20633) lub równoważne, do injectora Shimadzu GC2014 | Supelco 20633 |  |  |  | 100 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                               ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 19: Dostawa filtrów do generatora azotu CINEL Zefiro 5HP posiadanego przez zamawiającego lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Filtry do genratora azotu CINEL Zefiro 5HP - komplet |  |  |  |  | 1 | kpl |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                               ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 20: Dostawa sita do młyna Retsch SM100 posiadanego przez zamawiającego lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sito do młyna Retsch SM100 o oczkach 4 mm |  |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                               ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 21: Dostawa stoperów elektronicznych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stoper z funkcją minutnika (odliczanie w górę i w dół) z alarmem dźwiękowym, z dokładnością do 1/100 sek. I pamięcią min. 10 czasów, gwarancja 12 miesięcy |  |  |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                               ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy