## Załącznik nr 1

znak sprawy: A-2401-22/2026

Kosztorys ofertowy/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa komputerowo sterowanego regulatora ciśnienia – model: Brokhorst  P-602CV-6K0A-AAD-00-V – 2 sztuki

| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Komputerowo sterowany regulator ciśnienia – model: Brokhorst P-602CV-6K0A-AAD-00-V |  |  |  | 2 | sztuka |  |  |  |  |

| ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Komputerowo sterowany regulator ciśnienia – model: Brokhorst P-602CV-6K0A-AAD-00-V – 2 sztuki |  |  |  |
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE – MINIMALNE* | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |
| 1. | Możliwość pracy z czynnikiem w postaci sprężonego powietrza (ze sprężarki bezolejowej bez osuszacza). | Warunek konieczny |  |
| 2. | Zakres regulowanych ciśnień: 0.125 – 2.5 bar abs. | Warunek konieczny |  |
| 3. | Dokładność: 0.5% zakresu pomiarowego. | Warunek konieczny |  |
| 4. | Przyłącze: gwintowane ¼”. | Warunek konieczny |  |
| 5. | Interfejs sterowania: RS232. | Warunek konieczny |  |
| 6. | Protokół sterowania RS232 zgodny z interfejsem regulatora Brokhorst P-602CV-6K0A-AAD-00-V z uwagi na napisane już oprogramowanie sterujące. | Warunek konieczny |  |
| 7. | W zestawie zasilacz pozwalający na pracę regulatora. | Warunek konieczny |  |
| 8. | W zestawie kabel RS232 pasujący do regulatora. | Warunek konieczny |  |
| 9. | Bezterminowa licencja oprogramowania pozwalającego na sterowanie regulatorem, jeżeli producent nie oferuje darmowego oprogramowania. | Warunek konieczny |  |
| 10. | Gwarancja nie krótsza niż 36 miesięcy. Zamawiający wskazuje, że gwarancja jest kryterium jakościowym – kryterium punktowanym przy składaniu ofert. | Warunek konieczny UWAGA! Kryterium oceny ofert | WYKONAWCA WYPEŁNIA W FORMULARZU OFERTOWYM |

*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona.

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy