znak sprawy: A-2401-60/2019

Załącznik nr 1

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa obiektywu makro – 2 szt.

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (model/typ/producent/kraj pochodzenia/rok produkcji* | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto (pln) | Cena netto (pln) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (pln) | Cena brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Obiektyw makro |  | 2 |  |  |  |  |  |

| OBIEKTYW MAKRO Przeznaczenie przedmiotu zamówienia: obiektyw będzie wykorzystywany do kamery Vision Research MIRO M310 posiadanej przez Zamawiającego. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ……………. Model: ……………………… |  |  |
| Nazwa podzespołu / parametry: |  | Parametry oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| Typ obiektywu: Teleobiektyw stałoogniskowy | warunek konieczny |  |
| Minimalny otwór względny przysłony: f/22 | warunek konieczny |  |
| Wartość światłosiły: minimum f/2,8 | warunek konieczny |  |
| Ostrość od odległości minimum: 0,5 m | warunek konieczny |  |
| *Ogniskowa: minimum 100 mm | warunek konieczny |  |
| Maksymalna skala odwzorowania: 1:1 | warunek konieczny |  |
| Wymiary: maksymalna średnica 100 mm maksymalna długość 250 mm | warunek konieczny |  |
| Maksymalna waga: 1750 g | warunek konieczny |  |
| Tryb Makro | warunek konieczny |  |
| Mocowanie: Nikon F | warunek konieczny |  |
| Telekonwerter o powiększeniu x1,4 i mocowaniu Nikon F w zestawie dopasowany do zamawianego obiektywu | warunek konieczny |  |
| *Gwarancja: minimum 12 miesięcy | warunek konieczny |  |

*UWAGA:

Ogniskowa: minimum 100 mm – stanowi kryterium oceny ofert:

Zaoferowanie ogniskowej 150 mm – 20 punktów

*Uwaga:

Gwarancja minimum 12 miesięcy – stanowi kryterium oceny ofert:

Rozszerzenie gwarancji do 24 miesięcy:* - 20 punktów

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 2. Dostawa oświetlacza LED – 3 szt.

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (model/typ/producent/kraj pochodzenia/rok produkcji* | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto (pln) | Cena netto (pln) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (pln) | Cena brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Oświetlacz LED |  | 3 |  |  |  |  |  |

| OŚWIETLACZ LED Przeznaczenie przedmiotu zamówienia: oświetlacz będzie wykorzystywany do kamery Vision Research MIRO M310 posiadanej przez Zamawiającego. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ……………. Model: ……………………… |  |  |
| Nazwa podzespołu / parametry: |  | Oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| Rodzaj oświetlenia: LED (ilość dowolna) | warunek konieczny |  |
| Minimalna moc świetlna: 60W | warunek konieczny |  |
| Możliwość pracy w trybie ciągłym i przesterowanym | warunek konieczny |  |
| Strumień światła zapewniający minimum 6000 lumenów w trybie ciągłym | warunek konieczny |  |
| *Minimalne natężenie światła z odległości 1 m: 50000 lux | warunek konieczny |  |
| Możliwość mechanicznej regulacji natężenia światła | warunek konieczny |  |
| Maksymalne wymiary: 120 mm x 220 mm x 160 mm | warunek konieczny |  |
| Maksymalna waga: 1600 g | warunek konieczny |  |
| Klasa szczelności: IP20 | warunek konieczny |  |
| Mocowanie: gwint 1/4" | warunek konieczny |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy | warunek konieczny |  |
| Ochrona przed przegrzewaniem (np. wentylator) | warunek konieczny |  |

*UWAGA:

Minimalne natężenie światła z odległości 1 m: 50000 lux – stanowi kryterium oceny ofert:

Zaoferowanie natężenia 65000 lux - 20 punktów

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

znak sprawy: A-2401-60/2019

Załącznik nr 2

…..................................

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ OFERTOWY

My niżej podpisani

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….

w odpowiedzi na Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  procedurze uproszczonej na podstawie art. 4d, ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w zw. z art. 469 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) na:

Dostawę obiektywu makro – 2 sztuki oraz oświetlacza LED – 3 sztuki, zamówienie finansowane z projektu Preludium UMO-2018/31/N/ST10/01757

składamy niniejszą ofertę i oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Część 1.  Dostawa obiektywu makro – 2 sztuki*

Cena netto …………….- słownie: ........................................................................................................................

Cena brutto - …………- słownie:.........................................................................................................................

w tym kwota podatku VAT ………… (słownie....................................................................................................)

Oferujemy obiektyw z ogniskową: …………… mm (min. 100 mm).

Udzielamy gwarancji na okres: …………… miesięcy (min. 12 miesięcy) od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

Część 2. Dostawa oświetlacza LED – 3 sztuki*

Cena netto …………….- słownie: ...........................................................................................................................

Cena brutto - …………- słownie:............................................................................................................................

w tym kwota podatku VAT …………… (słownie: ..................................................................................................)

Oferujemy oświetlacz z natężeniem światła z odległości 1 m ……………… lux (min. 50000 lux).

Oferujemy możliwość synchronizacji światła za pomocą sygnału TTL:  TAK / NIE*

*niepotrzebne skreślić

Na dostarczony produkt udzielamy gwarancji na okres wskazany w Kosztorysie ofertowym/opisie przedmiotu zamówienia dot. Części 2 od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zaproszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia oraz akceptujemy treść wzoru umowy.

Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zaproszeniu.

Akceptujemy termin płatności 30 dni od daty wpłynięcia faktury VAT do Zamawiającego, wystawionej po wykonaniu dostawy i odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

Akceptujemy termin realizacji zamówienia maksymalnie do 30 dni od dnia podpisania umowy,

Deklarujemy stałość cen ofertowych w PLN przez okres realizacji zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na okres 30 dni.

Oświadczamy, że w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach o których mowa w Załączniku nr 4 do Zaproszenia.

………………………………………….

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

/miejscowość i data/

znak sprawy: A-2401-60/2019

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 4d, ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w zw. z art. 469 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) na:

Dostawę obiektywu makro – 2 sztuki oraz oświetlacza LED – 3 sztuki zamówienie finansowane z projektu Preludium UMO-2018/31/N/ST10/01757

oświadczamy, że firma ..........................................................................................

/nazwa Wykonawcy/

.................................................................................................................................

posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………………………

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

/miejscowość i data/