Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa podzespołów oraz narzędzi montażowych do urządzenia pomiarowego do detekcji dynamicznie rozpraszanego światła laserowego według katalogu https://www.uctronics.com/ lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr kat. Zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moduł kamery cyfrowej, monochromatycznej, opartej na matrycy OV7251 0.3MP, z globalną migawką, bez filtra podczerwieni (NoIR), współpracujący z Raspberry Pi 4/3B+/3 (Arducam OV7251 0.3MP Global Shutter Monochrome IR Sensitive Camera Module (NoIR) for Raspberry Pi 4/3B+/3) Typ sensora (Sensor): Monchromatyczny, migawka globalna, model OV7251 (Monochrome global shutter OV7251) Wielkość piksela (Pixel size): 3 μm x 3 μm Wielkość aktywnej matrycy (Active array size): 640*480 Rozmiar optyczny (Optical Size): 1/7.5 cala (1/7.5 inch) EFL: 1.3mm F.NO: 2.2 Czułość na podczerwień (IR sensitivity): sensitive to IR, without IR filter FOV: D86.5 Deg./H72.9 Deg./V57.7 Deg. Głębia ostrości (Focusing range): 65mm ~ infinite Interfejs komunikacyjny (Output interface): 2-torowe wyjście szeregowe MIPI z oficjalnym sterownikiem; 1-torowe wyjście szeregowe MIPI z pakietem Arducam SDK (2-lane MIPI serial output with the official driver; 1-lane MIPI serial output with Arducam SDK) Format wyjściowy (Output format): RAW Maksymalna szybkośc transmisji obrazów: 640 x 480@30fps with the official driver; 640 × 480@120fps with Arducam SDK Przyłącze kamery (Camera connector): BBR43-24KB533 Przyłącze płytki (Board connector): BBR13-24K6417 | B0206 |  |  |  | 20 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                           		……………………………………………………….

Podpis osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia

w imieniu wnioskodawcy

Część 2. Dostawa podzespołów oraz narzędzi montażowych do urządzenia pomiarowego do detekcji dynamicznie rozpraszanego światła laserowego

według katalogu (http://www.roithner-laser.com/) lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr kat. Zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Laser diodowy czerwony RLDE635-10-3, 635 nm, 10 mW, sm, Ø14 x 45 mm, focusable, 3 VDC | RLDE635-10-3 |  |  |  | 12 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | - Laser diodowy czerwony RLDH650-24-3-LI, 655 nm, 24 mW, sm, Ø14 x 45 mm, focusable, 3 VDC, wires only | RLDH650-24-3-LI |  |  |  | 12 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Laser diodowy – bliska podczerwień - RLDH830-30-3, 830 nm, 30 mW, focusable, ARC glass collimator, Ø14 x 43 mm, 3 VDC | RLDH830-30-3 |  |  |  | 12 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

……………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                           		……………………………………………………….

Podpis osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia

w imieniu wnioskodawcy

Część 3. Dostawa podzespołów oraz narzędzi montażowych do urządzenia pomiarowego do detekcji dynamicznie rozpraszanego światła laserowego

według katalogu BOTLAND (https://botland.com.pl/ ) lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr kat. zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moduł sterujący urządzenia pomiarowego do badania dynamicznie rozpraszanego światła laserowego, bazujący na minikomputerze z 64-bitowym procesorem 1,5 GHz, 8 GB pamięci RAM oraz wbudowanym modułem WiFi Dual Band i Bluetooth 5.0; wyposażony w: - Zasilacz - o napięciu wyjściowym 5 V oraz wydajności prądowej 3 A ze złączem USB C. - Czarna obudowa z wentylatorem do Raspberry Pi 4B - pozwala aktywnie chłodzić minikomputer dzięki zastosowanemu wentylatorowi, daje dostęp do złącz audio, wideo, karty microSD, zasilania oraz złącz GPIO. - Przewód microHDMI - HDMI - o długości 1,5 m do połączenia Raspberry Pi z monitorem. - Karta microSD 32 GB klasa 10 - z oprogramowaniem NOOBs. - Przewód sieciowy - Ethernet Patchcord UTP 5e o długości powyżej 1 m. | RPI-16851 |  |  |  | 6 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Moduł kamery ArduCam OV7675 0,3MPx 640x480px 60fps | ACM-06840 |  |  |  | 20 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Adapter MIPI do nakładki USB dla kamer ArduCam - ArduCam B0123 | ACM-16903 |  |  |  | 20 | Szt. |  |  |  |  |
| 4 | Nakładka USB 3.0 dla kamer - ArduCam B0111 | ACM-17657 |  |  |  | 20 | Szt. |  |  |  |  |
| 5 | Nakładka USB dla kamer ArduCAM | ACM-11732 |  |  |  | 20 | Szt. |  |  |  |  |
| 6 | Czujnik tlenu z komunikacją I2C - DFRobot SEN0322 | DFR-17378 |  |  |  | 6 | Szt. |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw przewodów połączeniowych - żeńsko-żeńskie 20cm - 40szt. | KAB-01021 |  |  |  | 6 | Opak. |  |  |  |  |
| 8 | Przewody połączeniowe żeńsko-męskie 30cm kolorowe - 50szt. | KAB-01438 |  |  |  | 6 | Opak. |  |  |  |  |
| 9 | Przewody połączeniowe żeńsko-męskie 30cm kolorowe - 50szt. | KAB-01438 |  |  |  | 6 | Opak. |  |  |  |  |
| 10 | Ekspander wyprowadzeń GPIO dla Raspberry Pi 4/3/2/B+ z szybkozłączami | MOD-07151 |  |  |  | 6 | Szt. |  |  |  |  |
| 11 | Płytka prototypowa THT 26pin ze złączami śrubowymi dla Raspberry Pi | MOD-05662 |  |  |  | 5 | Szt. |  |  |  |  |
| 12 | AHT20 - czujnik temperatury i wilgotności I2C - Adafruit 4566 | ADA-17199 |  |  |  | 8 | Szt. |  |  |  |  |
| 13 | Gniazdo AC IEC męskie na zatrzask - z bezpiecznikiem i wyłącznikiem | KAB-09457 |  |  |  | 6 | Szt. |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw konektorów i tulejek - 150szt. | KAB-03530 |  |  |  | 1 | Opak. |  |  |  |  |
| 15 | Kostka elektryczna 2pin 250V - pomarańczowa | LEC-09989 |  |  |  | 30 | Szt. |  |  |  |  |
| 16 | Przewody krokodylkowe 22AWG 27mm - 40cm kolorowe - 12szt | ODS-13806 |  |  |  | 2 | Opak. |  |  |  |  |
| 17 | Zworka, jumper czerwony - 10szt. | KAB-09755 |  |  |  | 20 | Szt. |  |  |  |  |
| 18 | Zestaw rezystorów CF THT 1/4W opisany - 200szt. | PAS-01268 |  |  |  | 2 | Opak. |  |  |  |  |
| 19 | Kostka elektryczna samozaciskowa WAGO 2pin 4mm 32A/450V | KAB-09725 |  |  |  | 20 | Szt. |  |  |  |  |
| 20 | Kostka elektryczna samozaciskowa WAGO 3pin 4mm 32A/450V | KAB-09726 |  |  |  | 20 | Szt. |  |  |  |  |
| 21 | Kostka elektryczna samozaciskowa WAGO 5 pin 4mm 20A/450V | KAB-09727 |  |  |  | 20 | Szt. |  |  |  |  |
| 22 | S9V11MA - przetwornica step-up/step-down - regulowana 2,5-9V 1,5A - Pololu 2869 | PLL-10672 |  |  |  | 8 | Szt. |  |  |  |  |
| 23 | Pin żeński do obudowy gniazda raster 2,54mm - 10szt. | KAB-06889 |  |  |  | 30 | Opak. |  |  |  |  |
| 24 | Złącze raster 2,54mm - obudowa gniazda 2-pinowa - 5szt. | KAB-06784 |  |  |  | 20 | Opak. |  |  |  |  |
| 25 | Złącze raster 2,54mm - wtyk 2-pinowy - 5szt. | KAB-06776 |  |  |  | 20 | Opak. |  |  |  |  |
| 26 | Złącze raster 2,54mm - obudowa gniazda 3-pinowa - 5szt. | KAB-06783 |  |  |  | 20 | Opak. |  |  |  |  |
| 27 | Złącze raster 2,54mm - wtyk 3-pinowy - 5szt. | KAB-06775 |  |  |  | 20 | Opak. |  |  |  |  |
| 28 | Złącze raster 2,54mm - obudowa gniazda 4-pinowa - 5szt. | KAB-06782 |  |  |  | 20 | Opak. |  |  |  |  |
| 29 | Złącze raster 2,54mm - wtyk 4-pinowy - 5szt. | KAB-06774 |  |  |  | 20 | Opak. |  |  |  |  |
| 30 | Złącze raster 2,54mm - wtyk 5-pinowy - 5szt. | KAB-06773 |  |  |  | 20 | Opak. |  |  |  |  |
| 31 | Złącze raster 2,54mm - obudowa gniazda 5-pinowa - 5szt. | KAB-06781 |  |  |  | 20 | Opak. |  |  |  |  |
| 32 | Złącze Amphenol FCI Clincher - 2 wtyki - męskie - SparkFun COM-14195 | SPF-09140 |  |  |  | 10 | Opak. |  |  |  |  |
| 33 | Złącze Amphenol FCI Clincher - 2 wtyki - żeńskie - SparkFun COM-14194 | SPF-09139 |  |  |  | 10 | Opak. |  |  |  |  |
| 34 | Złącze Amphenol FCI Clincher - 3 wtyki - żeńskie - SparkFun COM-14196 | SPF-09141 |  |  |  | 10 | Opak. |  |  |  |  |
| 35 | Złącze Amphenol FCI Clincher - 3 wtyki - męskie - SparkFun COM-14197 | SPF-09142 |  |  |  | 10 | Opak. |  |  |  |  |
| 36 | Stacja lutownicza ZD-8936 - 48W | LUT-08721 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 37 | Organizer Multicase Cargo NS303 | PRP-09954 |  |  |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
| 38 | Organizer NORT14 | NSZ-02821 |  |  |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
| 39 | Szufladka warsztatowa - 94x78x45mm - moduł 10szt. | NSZ-07204 |  |  |  | 4 | Opak. |  |  |  |  |
| 40 | Odsysacz do cyny OD-25 | LUT-00630 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 41 | Gąbka do czyszczenia grotu - okrągła - 5szt. | LUT-00638 |  |  |  | 3 | Opak. |  |  |  |  |
| 42 | Czyścik do grotów z podstawką | LUT-00613 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 43 | Cyna Cynel LC60 250g / 0,38mm | NSZ-03247 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 44 | Kalafonia 40g | NSZ-00169 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 45 | Velleman K/MOW - zestaw przewodów drucianych PVC / linka - 10 kolorów - 60m | VEL-13012 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 46 | Przewód druciany PCV 0,25mm - 8 kolorów - rolka 250m | GRL-12584 |  |  |  | 1 | Opak. |  |  |  |  |
| 47 | Przewód instalacyjny LgY 1x1,5 H07V-K - czarny - rolka 100m | KAB-06696 |  |  |  | 1 | Opak. |  |  |  |  |
| 48 | Kostka elektryczna 12pin 4mm 3A/250V | KAB-06894 |  |  |  | 10 | Szt. |  |  |  |  |
| 49 | Zestaw rurek termokurczliwych 100szt. - różne kolory | NSZ-05375 |  |  |  | 3 | Opak. |  |  |  |  |
| 50 | Opalarka na gorące powietrze ZD-510 | NSZ-09396 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 51 | Uchwyt z lupą i podświetleniem LED - trzecia ręka ZD10M | NSZ-01527 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 52 | Szczypce wydłużone proste 160mm VDE Yato YT-21154 | TOY-16783 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 53 | Szczypce tnące czołowe HY-21T 110mm | PRO-11384 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 54 | Ściągacz izolacji HY-369A | NSZ-04006 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 55 | USB Hub Hat - 4-portowy hub - nakładka do Raspberry Pi 4B/3B+/3B/Zero - Waveshare 12694 | WSR-08870 |  |  |  | 5 | Szt. |  |  |  |  |
| 56 | Klawiatura bezprzewodowa Bluetooth 3.0 z Touchpad - czarna - 10 cali | DNG-13215 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                              		……………………………………………………….

Podpis osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia

w imieniu wnioskodawcy

Część 4. Dostawa podzespołów oraz narzędzi montażowych do urządzenia pomiarowego do detekcji dynamicznie rozpraszanego światła laserowego

według katalogu BASLER (https://www.baslerweb.com/  ) lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr kat. Zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kamera USB 3.0 z sensorem ON Semiconductor PYTHON 300 CMOS, 751 klatek na sekundę przy rozdzielczości VGA. Sensor (Sensor): PYTHON 300 Shutter (Migawka): Global Shutter Max. Image Circle: 1/4" Sensor Type (Typ sensora): CMOS Sensor Size (Rozmiar sensora): 3.1 mm x 2.3 mm Resolution (HxV) (Rozdzielczość): 640 px x 480 px Resolution (Rozdzielczość): VGA Pixel Size (H x V) (Wielkość piksela): 4.8 µm x 4.8 µm Frame Rate (Liczba klatek na sekundę): 751 fps Mono/Color: Mono Interface (Interfejs): USB 3.0 Pixel Bit Depth: 10 bits Synchronization (Synchronizacja): software trigger, hardware trigger, free-run Exposure Control (Kontrola ekspozycji): programmable via the camera API, hardware trigger Digital Input (Wejścia cyfrowe): 1 Digital Output (Wyjścia cyfrowe): 1 General Purpose I/O: 2 Power Supply (Źródło zasilania): Via USB 3.0 interface Power Requirements (Zapotrzebowanie na moc): 3 W | acA640-750um |  |  |  | 4 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                           		……………………………………………………….

Podpis osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia

w imieniu wnioskodawcy

Część 5.  Dostawa podzespołów oraz narzędzi montażowych do urządzenia pomiarowego do detekcji dynamicznie rozpraszanego światła laserowego

według katalogu EDMUND OPTICS (www.edmundoptics.com) lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr kat. Zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lustro kątowe, kąt prosty, 5mm, powierzchnia refleksyjna ze srebra, podłoże N-BK7 (5mm Protected Silver Coated, N-BK7 Right Angle Mirror) Type (Typ lustra): Right Angle Mirror Surface Flatness (Gładkość/Chropowatość pow.): λ/8 Substrate (Podłoże): N-BK7 Surface Quality (Jakość powierzchni): 20-10 Length of Legs (mm) (): 5.0 Dimensional Tolerance (mm) (Tolerancja wymiarowa): ±0.1 Coating Specification (Specyfikacja powłoki refleksyjnej): Ravg >98% @ 450 - 2000nm Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm Coating (Pokrycie): Protected Silver (450-10000nm) Coating Type (Rodzaj materiału pokrycia): Metal Angle Tolerance (arcmin) (Tolerancja wymiarowa kąta nachylenia): ±2 Clear Aperture CA (mm): 4.5 x 6.3 Length of Hypotenuse (mm) (Długość przeciwprostokątnej): 7.00 Typical Energy Density Limit (Graniczna wartość energii wiązki światła): 0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns Wavelength Range (μm) (Długość fali świetlnej): 0.45 - 10 Wavelength Range (nm) (Długość fali świetlnej): 450 - 10000 | #89-624 |  |  |  | 20 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                           		……………………………………………………….

Podpis osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia

w imieniu wnioskodawcy

Część 6. Dostawa podzespołów oraz narzędzi montażowych do urządzenia pomiarowego do detekcji dynamicznie rozpraszanego światła laserowego

według katalogu KAMAMI (https://kamami.pl/) lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr kat. Zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | USB 3.2 Gen1 HUB HAT - 4-portowy HUB USB 3.2 dla Raspberry Pi | 583761 |  |  |  | 5 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

……………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                           		……………………………………………………….

Podpis osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia

w imieniu wnioskodawcy

Część 7. Dostawa filamentów do druku 3D według katalogu GLOBAL 3D S.C.  lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr kat. Zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Filament do druku 3D Materiał: PLA Średnica: 2,85 mm Kolor: czarny Waga: 0,75 kg Tolerancja średnicy: +/- 5% Zastosowanie: w drukarkach 3D w technologii FFF (np. w drukarkach BCN3D) | Filament BCND3D PLA |  |  |  | 8 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

……………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                           		……………………………………………………….

Podpis osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia

w imieniu wnioskodawcy