## Załącznik nr 1.17 do SWZ

znak sprawy: A-2401-18/2024

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 17: Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu GENOPLAST lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Niesterylne probówki wirówkowe typu Falcon z zakrętką Flat-Top – o poj. 15ml, pakowane w worki, 10x50szt/500szt, nr kat. 10-9815 | 10-9815 |  |  |  | 12 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | Niesterylne probówki wirówkowe typu Falcon z zakrętką Flat-Top – o poj. 50ml, pakowane w worki, 10x50szt/500szt lub 20x25szt./500 sz.* | 10-9850 |  |  |  | 12 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | Nisko adhezyjne końcówki 200 µl, Professional Line Tips, uniwersalne, żółte, w workach, 1x1000szt/1000szt | GBPT0200-B-Y-LB |  |  |  | 30 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Nisko adhezyjne końcówki 10µl, LONG TIPS, Professional Line Tips, uniwersalne, bezbarwne, w workach, 1x1000szt/1000szt | GBPT0010-B-N-LB |  |  |  | 30 | opakowanie |  |  |  |  |
| 5 | Nisko adhezyjne końcówki 1000µl, Professional Line Tips, uniwersalne, bezbarwne, w workach, 1x1000szt/1000szt | GBPT1000-B-N-LB |  |  |  | 30 | opakowanie |  |  |  |  |
| 6 | Sterylne probówki typu Falcon 50ml, do 12500g, w workach, 20x25szt/500szt | 602052 |  |  |  | 5 | opakowanie |  |  |  |  |
| 7 | Sterylne probówki typu Falcon 15ml, pakowane w statywy z PS, 10x50szt/500szt | 601051 |  |  |  | 5 | opakowanie |  |  |  |  |
| 8 | Wolne od Dnaz i Rnaz probówki wirówkowe 0,5ml typu Eppendorf z Lock Cap, bezbarwne, w worku, 1x1000szt / 1000szt | 605001 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy.

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

nieważności.

*Zgodnie z pismem Zamawiającego z dnia 26.04.2024 r.