Załącznik nr 6A do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI I :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BILANSOMIERZ PROMIENIOWANIA – 2 SZT. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1. | Radiometr różnicowy o parametrach: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Czujnik składający się z dwóch pyranometrów i dwóch pyrgeomoetrów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Zakres spektralny: 290-3000 nm, 4.5-40 µm. KRYTERIUM JAKOŚCIOWE - PODLEGA OCENIE | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Czujnik temperatury w zestawie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Zakres temperatury pracy: -40 do 80ºC. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Długość kabla: min 5 m. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | W zestawie elementy montażowe do montażu czujnika na maszcie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Gwarancja – minimum 36 miesięcy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2017 r.

…………………………………………………………………………………

Załącznik nr 6B do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI II:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOLARYMETR – 1 SZT. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |
|  | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1. | Pyranometr | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Zakres spektralny 380 - 1120 nm. KRYTERIUM JAKOŚCIOWE - PODLEGA OCENIE | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Zakres pomiarowy 0 - 1750 W/m2. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Dokładność pomiaru 5%. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Zakres temperatury pracy: -40 ºC do +60 ºC. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Zestaw z płytą poziomującą do montażu na maszcie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Gwarancja – minimum 36 miesięcy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2017 r.

…………………………………………………………………………………

Załącznik nr 6C do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI III:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STACJA METEOROLOGICZNA – 2 ZESTAWY Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |
|  | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
|  | W skład jednego zestawu wchodzi: |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1. | Wielokanałowy rejestrator danych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | 12 kanałów analogowych. KRYTERIUM JAKOŚCIOWE - PODLEGA OCENIE | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | 4 kanały liczące. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | 2 przekaźniki. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Pamięć na ponad 2 miliony pomiarów. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | W zestawie oprogramowanie do programowania rejestratora i sczytywania danych. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Instrukcja w języku polskim. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Zamykana obudowa na rejestrator w zestawie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2. | Maszt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Wysokość: 2m. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Ramiona, kotwy i odciągi w zestawie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3. | System zasilania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | Panel słoneczny o mocy około 20 W | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | W zestawie akumulator żelowy i regulatorem napięcia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3 | W zestawie uchwyty montażowe do masztu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4. | Modem GPRS | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.1 | W zestawie antena i kabel zasilający | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.2 | Karta SIM z uruchomioną pakietową transmisją danych GPRS | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.3 | Komunikacja urządzenia z serwerem internetowym przez protokół GPRS w celu automatycznego pobierania danych. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5. | Czujnik prędkości i kierunku wiatru. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.1 | Zakres pomiarowy prędkości wiatru: 0.4-76 m/s. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.2 | Dokładność pomiaru prędkości: ±0.12 m/s (przy prędkości <10 m/s). KRYTERIUM JAKOŚCIOWE - PODLEGA OCENIE | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.3 | Zakres pomiaru kierunku wiatru 0-360st. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.4 | Dokładność pomiaru kierunku wiatru: ±4 st. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.5 | Długość kabla: 3m. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6. | Deszczomierz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.1 | Powierzchnia: 200 cm2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.2 | Rozdzielczość: 0.1 mm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.3 | W komplecie zestaw do montażu na wysokości 1m. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7. | Konfiguracja stacji i instruktaż. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8. | Jednostka sterująca. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.1 | Komputer przenośny typu notebook (ultrabook) z ekranem 12,5" o rozdzielczości FHD (1920 x 1080), matryca matowa. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.2 | Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2 GHz, pamięcią cache CPU co najmniej 3 MB L2 lub równoważny procesor klasy x86 zapewniający spełnienie poniższych kryteriów wydajności: - wydajność całego oferowanego systemu komputerowego min 1060 pkt w teście BAPCo SYSMark 2014. Test SYSMark 2014 Rating powinien być wykonany w konfiguracji całego komputera identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu co najmniej 1366x768 pikseli i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.3 | Pamięć RAM – 8GB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.4 | Dysk twardy zbudowany w oparciu o pamięć flash co najmniej 256 GB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.5 | Karta graficzna: grafika zintegrowana z procesorem ze wsparciem dla DirectX 11.1, OpenGL 4.1, Shader 5.0 – z możliwością dynamicznego przydzielenia co najmniej do 1,7GB pamięci. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.6 | Typ ekranu: 12,5 cala, 1920 x 1080 (FullHD), | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.7 | Interfejsy komunikacyjne: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, LAN 1Gb | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8 | Złącza. Wyjścia: VGA, mini DP, 2 USB 3.0, zintegrowana kamera internetowa, czytnik kart pamięci SD, czytnik linii papilarnych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.9 | Wymiary: waga max 1,6 kg suma wymiarów laptopa nie powinna przekroczyć 535,5 mm (np. 306 mm+ 209 mm+ 20,5 mm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.10 | Typ baterii: 9-komorowa (3+6) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.11 | Praca na baterii: 15 h | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.12 | System operacyjny: Zainstalowany stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.13 | Wyposażenie dodatkowe: Dodatkowa oryginalna bateria 6-komorowa tego samego producenta co notebook | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9. | Gwarancja na elementy wyposażenia stacji meteorologicznej: minimum 36 miesięcy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2017 r.

…………………………………………………………………

Załącznik nr 6 D do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI IV:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYSTEM DO MONITOROWANIA TEMPERATURY POWIETRZA I GLEBY – 2 ZESTAWY Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |
|  | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
|  | Jeden zestaw składa się z: |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1. | Czujnik temperaturowy gleby (2 sztuki) o parametrach: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Zakres pomiarowy: -50 do 150ºC. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Dokładność pomiaru: 0.2 ºC KRYTERIUM JAKOŚCIOWE - PODLEGA OCENIE | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Długość kabla: 5m. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2. | Czujnik temperatury i wilgotności względnej powietrza (1 sztuka) o parametrach: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Zakres pomiaru temperatury: -30 do +70ºC. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Dokładność pomiaru temperatury: 2 ºC. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Zakres pomiaru wilgotności względnej: 0-100%. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | Dokładność pomiaru wilgotności względnej: 2%. KRYTERIUM JAKOŚCIOWE - PODLEGA OCENIE | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | Osłona przeciwsłoneczna czujnika w zestawie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6 | Długość kabla: 2m. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.7 | Zestaw z elementami montażowymi do masztu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.8 | Gwarancja – minimum 36 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

Załącznik nr 6 E do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI V:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYSTEM DO POMIARU POWIERZCHNI LIŚCI (LAI) – 1 ZESTAW Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |
|  | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
|  | Jeden zestaw składa się z: |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1. | Miernik do pomiaru promieniowania PAR i szacowania współczynnika LAI w komplecie z zewnętrznym czujnikiem PAR. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Możliwość pomiaru ręcznego i bezobsługowej rejestracji danych. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Ilość sensorów: 80. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Zakres pomiarowy: 0 – 2500 µmol m-2 s-1. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Rozdzielczość: 1 µmol m-2 s-1. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Długość sondy: 83 cm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Pamięć wewnętrzna: 1MB RAM. KRYTERIUM JAKOŚCIOWE - PODLEGA OCENIE | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Zakres temperatury pracy: 0 – 50 ºC (wilgotność 0-100%). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Długość przewodu zewnętrznego czujnika PAR: 5 m. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Zasilanie bateriami. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Walizka transportowa dołączona do zestawu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Gwarancja: minimum 36 miesięcy. Dodatkowy czas gwarancji - KRYTERIUM JAKOŚCIOWE - PODLEGA OCENIE | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Jednostka sterująca o parametrach: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Komputer przenośny typu notebook (ultrabook) z ekranem 12,5" o rozdzielczości FHD (1920 x 1080), matryca matowa. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2 GHz, pamięcią cache CPU co najmniej 3 MB L2 lub równoważny procesor klasy x86 zapewniający spełnienie poniższych kryteriów wydajności: - wydajność całego oferowanego systemu komputerowego min 1060 pkt w teście BAPCo SYSMark 2014. Test SYSMark 2014 Rating powinien być wykonany w konfiguracji całego komputera identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu co najmniej 1366x768 pikseli i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Pamięć RAM – 8GB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | Dysk twardy zbudowany w oparciu o pamięć flash co najmniej 256 GB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | Karta graficzna: grafika zintegrowana z procesorem ze wsparciem dla DirectX 11.1, OpenGL 4.1, Shader 5.0 – z możliwością dynamicznego przydzielenia co najmniej do 1,7GB pamięci. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6 | Typ ekranu: 12,5 cala, 1920 x 1080 (FullHD), | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.7 | Interfejsy komunikacyjne: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, LAN 1Gb | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.8 | Złącza. Wyjścia: VGA, mini DP, 2 USB 3.0, zintegrowana kamera internetowa, czytnik kart pamięci SD, czytnik linii papilarnych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9 | Wymiary: waga max 1,6 kg suma wymiarów laptopa nie powinna przekroczyć 535,5 mm (np. 306 mm+ 209 mm+ 20,5 mm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.10 | Typ baterii: 9-komorowa (3+6) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.11 | Praca na baterii: 15 h | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12 | System operacyjny: Zainstalowany stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.13 | Wyposażenie dodatkowe: Dodatkowa oryginalna bateria 6-komorowa tego samego producenta co notebook | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.14 | Gwarancja: minimum 36 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

Załącznik nr 6 F do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VI:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYSTEM DO POMIARU WILGOTNOŚCI GLEBY TDR – 2 SZT. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |
|  | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
|  | Jeden zestaw składa się z: |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1. | Zestaw polowy do pomiaru wilgotności gleby o parametrach: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Jednoczesny (z tej samej objętości gleby w tym samym czasie) pomiar objętościowej wilgotności gleby z dokładnością min. ±2% v/v, zasolenia wody glebowej z dokładnością min. ±10%, temperatury gleby z dokładnością min. ±0.5°C, pomiar co minimum 3 min. KRYTERIUM JAKOŚCIOWE - PODLEGA OCENIE | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Praca w trybie automatycznego zasilania przy wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych (np.: panel słoneczny) przez okres minimum 3 lat. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Komunikacja urządzenia z serwerem internetowym przez protokół GPRS w celu automatycznego pobierania danych i zdalnej rekonfiguracji urządzenia. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Temperaturowy zakres pracy przyrządu 0-85°C. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Powiadamianie e-mail i SMS o zaistniałych sytuacjach awaryjnych (utrata zasilania; problemy z połączeniem z serwerem internetowym). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Pamięć urządzenia umożliwiająca gromadzenie danych z okresu minimum 2 miesiące w przypadku braku połączenia z serwerem internetowym. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Reakcja serwisu w czasie do 24 godzin. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Usunięcie usterek urządzeń elektronicznych i sond pomiarowych w czasie do 48 godzin. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Gwarancja – minimum 36 miesiące. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Przenośny miernik do pomiaru wilgotności gleby (1 sztuka na 2 zestawy TDR) o parametrach: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Jednoczesny (z tej samej objętości gleby w tym samym czasie) pomiar objętościowej wilgotności gleby z dokładnością min. ±2% v/v, zasolenia wody glebowej z dokładnością min. ±10%, temperatury gleby z dokładnością min. ±0.5°C, pomiar co minimum 3 min. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Pamięć urządzenia umożliwiająca gromadzenie do 1000 odczytów na nośniku pamięci wewnętrznej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Połączenie z komputerem za pomocą złącza USB. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | Możliwość połączenia sond tak polowych, jak i laboratoryjnych. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | Waga poniżej 0,5 kg. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6 | Wymienna bateria Li-Polymer umożliwiająca pracę urządzenia przez minimum 2h. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.7 | Czas pojedynczego pomiaru wilgotności i zasolenia 1 s, a temperatury 3 s. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.8 | Wbudowana klawiatura. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9 | Sonda polowa w zestawie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.10 | Gwarancja minimum 36 miesiące. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | Jednostka sterująca o parametrach: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | Komputer przenośny typu notebook (ultrabook) z ekranem 12,5" o rozdzielczości FHD (1920 x 1080), matryca matowa. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2 GHz, pamięcią cache CPU co najmniej 3 MB L2 lub równoważny procesor klasy x86 zapewniający spełnienie poniższych kryteriów wydajności: - wydajność całego oferowanego systemu komputerowego min 1060 pkt w teście BAPCo SYSMark 2014. Test SYSMark 2014 Rating powinien być wykonany w konfiguracji całego komputera identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu co najmniej 1366x768 pikseli i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3 | Pamięć RAM – 8GB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.4 | Dysk twardy zbudowany w oparciu o pamięć flash co najmniej 256 GB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.5 | Karta graficzna: grafika zintegrowana z procesorem ze wsparciem dla DirectX 11.1, OpenGL 4.1, Shader 5.0 – z możliwością dynamicznego przydzielenia co najmniej do 1,7GB pamięci. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.6 | Typ ekranu: 12,5 cala, 1920 x 1080 (FullHD), | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.7 | Interfejsy komunikacyjne: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, LAN 1Gb | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.8 | Złącza. Wyjścia: VGA, mini DP, 2 USB 3.0, zintegrowana kamera internetowa, czytnik kart pamięci SD, czytnik linii papilarnych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.9 | Wymiary: waga max 1,6 kg suma wymiarów laptopa nie powinna przekroczyć 535,5 mm (np. 306 mm+ 209 mm+ 20,5 mm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.10 | Typ baterii: 9-komorowa (3+6) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.11 | Praca na baterii: 15 h | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.12 | System operacyjny: Zainstalowany stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.13 | Wyposażenie dodatkowe: Dodatkowa oryginalna bateria 6-komorowa tego samego producenta co notebook | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.14 | Gwarancja: minimum 36 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2017 r.

………………………………………………………………

Załącznik nr 6 G do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VII:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WIELOASPEKTOWY SYSTEM POMIARU FOTOSYNTEZY LIŚCI I RESPIRACJI Z GLEBY – 1 SZT. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |
|  | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
|  | Jeden zestaw składa się z: |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1. | Miernik do pomiaru wymiany gazowej z liści (fotosyntezy) i respiracji gleby | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Zakres (rozdzielczość) pomiaru CO2: 0-2000 ppm (1 ppm). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Zakres (rozdzielczość) pomiaru H2O: 0-75mbar ppm (0,1 mbar). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Zakres pomiaru PAR: 0-3000 µmol m-2 s-1. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Sterowanie przepływem do komory pomiarowej w zakresie 100-500 ml/min. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Gotowość miernika do pomiaru (czas nagrzewania): nie więcej niż 6 minut (w 20ºC). KRYTERIUM JAKOŚCIOWE - PODLEGA OCENIE | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Zapis danych: Wymienna karta pamięci SD o pojemności 1 Gb | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Wyjścia: USB i RS232 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Zasilanie pozwalające na wykonywanie pomiarów przez co najmniej 9 godzin z ładowarką w zestawie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Temperatura pracy: 5 – 45 ºC. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Masa konsoli pomiarowej z wyświetlaczem graficznym nie większa niż 2.5kg. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Komora do pomiaru liści wąskich (szer. liścia mniejsza niż 1 cm) oraz komora z okienkiem pomiarowym o powierzchni min. 6 cm2 w zestawie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Komora do pomiaru respiracji gleby, wraz z czujnikiem temperatury. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Komora do zerwanych owoców o pojemności 1l. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Kołnierz do komory pomiarowej stopnia respiracji gleby z uszczelnianą podstawą do pomiarów próbek gleby w laboratorium. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Sonda teleskopowa powietrza referencyjnego w zestawie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Gwarancja – minimum 36 miesięcy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Jednostka sterująca o parametrach: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Komputer przenośny typu notebook (ultrabook) z ekranem 12,5" o rozdzielczości FHD (1920 x 1080), matryca matowa. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2 GHz, pamięcią cache CPU co najmniej 3 MB L2 lub równoważny procesor klasy x86 zapewniający spełnienie poniższych kryteriów wydajności: - wydajność całego oferowanego systemu komputerowego min 1060 pkt w teście BAPCo SYSMark 2014. Test SYSMark 2014 Rating powinien być wykonany w konfiguracji całego komputera identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu co najmniej 1366x768 pikseli i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Pamięć RAM – 8GB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | Dysk twardy zbudowany w oparciu o pamięć flash co najmniej 256 GB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | Karta graficzna: grafika zintegrowana z procesorem ze wsparciem dla DirectX 11.1, OpenGL 4.1, Shader 5.0 – z możliwością dynamicznego przydzielenia co najmniej do 1,7GB pamięci. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6 | Typ ekranu: 12,5 cala, 1920 x 1080 (FullHD), | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.7 | Interfejsy komunikacyjne: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, LAN 1Gb | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.8 | Złącza. Wyjścia: VGA, mini DP, 2 USB 3.0, zintegrowana kamera internetowa, czytnik kart pamięci SD, czytnik linii papilarnych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9 | Wymiary: waga max 1,6 kg suma wymiarów laptopa nie powinna przekroczyć 535,5 mm (np. 306 mm+ 209 mm+ 20,5 mm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.10 | Typ baterii: 9-komorowa (3+6) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.11 | Praca na baterii: 15 h | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12 | System operacyjny: Zainstalowany stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.13 | Wyposażenie dodatkowe: Dodatkowa oryginalna bateria 6-komorowa tego samego producenta co notebook | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.14 | Gwarancja: minimum 36 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2017 r.

…………………………………………………………