Załącznik nr 2 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

- OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 12 października 2018 r. w postępowaniu 
o zamówienie publiczne (znak: A-2401-36/2018) na Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, składamy ofertę 
o treści odpowiadającej treści SIWZ:

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | NIP | REGON | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer tel i faksu, adres e:mailowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

Część I – Rejestrator danych (2 szt.)

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot | Ilość [szt] | Cena jednostkowa netto [PLN]* | Wartość netto [PLN]* | Stawka podatku VAT (%)* | Wartość podatku VAT [PLN]* | Wartość brutto [PLN]* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F= D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Rejestrator danych (2 szt.) | - Nazwa:*…………………………..…. - Model*:………………………..…. - Producent *……………………… - Kraj i rok produkcji *…………… | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | ŁĄCZNIE |  | --- | --- |  | --- |  |  |

(CENA OFERTY BRUTTO tj. WARTOSĆ BRUTTO OFERTY, zwana również wartością ceny całkowitej - stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ)

W pozycjach nr: *……………………. ww. tabeli obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego –  (*Wypełnić jeśli dotyczy)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………..* dni od dnia podpisania umowy. UWAGA!!! - Zamawiający informuje, że w przypadku określenia przez Wykonawcę terminu dostawy krótszego niż 30 dni, Zamawiający przyjmie do obliczeń w kryterium oceny ofert „Termin dostawy” wartość 30 dni, natomiast termin wskazany przez Wykonawcę będzie wiążący do realizacji przez Niego zamówienia. - W przypadku określenia przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 60 dni, oferta będzie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ. - Termin dostawy będzie liczony od dnia zawarcia umowy. - Brak wskazania/wpisania w Formularzu oferty terminu dostawy, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najdłuższy (maksymalny akceptowany przez Zamawiającego) termin dostawy, czyli 60 dni. Zaoferowanie terminu realizacji niezgodnego z wytycznymi Zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wyrazić oferowany termin realizacji w dniach. W przypadku podania terminu realizacji w innej postaci Zamawiający dokona stosownych przeliczeń opierając się na postanowieniach Kodeksu cywilnego dotyczących tygodnia, miesiąca. Wykonawca w oferowanym terminie realizacji zamówienia musi uwzględnić wszelkie ryzyka jakie mógł przewidzieć doświadczony Wykonawca, a w szczególności ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia. UWAGA!!! *NALEŻY WPISAĆ TERMIN OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ (UWAGA: termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

- Dodatkowy czas gwarancji Zamawiający przyzna dodatkowych 20 punktów za zaoferowanie przez Wykonawcę dodatkowego czasu gwarancji – rozszerzenie do 24 miesięcy - Punkty liczone będą w następujący sposób: Dodatkowy czas gwarancji; Punkty. Zaoferowanie rozszerzenia gwarancji do 24 miesięcy*; 20 pkt.. Niezaoferowanie rozszerzenia gwarancji do 24 miesięcy*; 0 pkt.. UWAGA!!! Zamawiający informuje, że kryterium ma charakter zero/jedynkowy, tzn. jeżeli Wykonawca oświadczy w złożonej ofercie, że oferuje „rozszerzenie gwarancji do 24 miesięcy” wówczas Zamawiający przyzna 20 pkt. Brak wskazania/wpisania w Formularzu oferty powyższego kryterium, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca jego nie oferuje, więc nie otrzyma punktów w tym kryterium. Zaoferowanie kryterium jakościowego niezgodnego z wytycznymi Zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodnej z treścią SIWZ. *UWAGA! ZAZNACZYĆ OFEROWANE!

Część II – Rejestrator danych (3 szt.)

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot | Ilość [szt] | Cena jednostkowa netto [PLN]* | Wartość netto [PLN]* | Stawka podatku VAT (%)* | Wartość podatku VAT [PLN]* | Wartość brutto [PLN]* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F= D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Rejestrator danych (3 szt.) | - Nazwa:*…………………………..…. - Model*:………………………..…. - Producent *……………………… - Kraj i rok produkcji *…………… | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | ŁĄCZNIE |  | --- | --- |  | --- |  |  |

(CENA OFERTY BRUTTO tj. WARTOSĆ BRUTTO OFERTY, zwana również wartością ceny całkowitej - stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ)

W pozycjach nr: *……………………. ww. tabeli obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego –  (*Wypełnić jeśli dotyczy)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………..* dni od dnia podpisania umowy. UWAGA!!! - Zamawiający informuje, że w przypadku określenia przez Wykonawcę terminu dostawy krótszego niż 30 dni, Zamawiający przyjmie do obliczeń w kryterium oceny ofert „Termin dostawy” wartość 30 dni, natomiast termin wskazany przez Wykonawcę będzie wiążący do realizacji przez Niego zamówienia. - W przypadku określenia przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 60 dni, oferta będzie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ. - Termin dostawy będzie liczony od dnia zawarcia umowy. - Brak wskazania/wpisania w Formularzu oferty terminu dostawy, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najdłuższy (maksymalny akceptowany przez Zamawiającego) termin dostawy, czyli 60 dni. Zaoferowanie terminu realizacji niezgodnego z wytycznymi Zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wyrazić oferowany termin realizacji w dniach. W przypadku podania terminu realizacji w innej postaci Zamawiający dokona stosownych przeliczeń opierając się na postanowieniach Kodeksu cywilnego dotyczących tygodnia, miesiąca. Wykonawca w oferowanym terminie realizacji zamówienia musi uwzględnić wszelkie ryzyka jakie mógł przewidzieć doświadczony Wykonawca, a w szczególności ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia. UWAGA!!! *NALEŻY WPISAĆ TERMIN OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ (UWAGA: termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

- Dodatkowy czas gwarancji Zamawiający przyzna dodatkowych 20 punktów za zaoferowanie przez Wykonawcę dodatkowego czasu gwarancji – rozszerzenie do 24 miesięcy - Punkty liczone będą w następujący sposób: Dodatkowy czas gwarancji; Punkty. Zaoferowanie rozszerzenia gwarancji do 24 miesięcy*; 20 pkt.. Niezaoferowanie rozszerzenia gwarancji do 24 miesięcy*; 0 pkt.. UWAGA!!! Zamawiający informuje, że kryterium ma charakter zero/jedynkowy, tzn. jeżeli Wykonawca oświadczy w złożonej ofercie, że oferuje „rozszerzenie gwarancji do 24 miesięcy” wówczas Zamawiający przyzna 20 pkt. Brak wskazania/wpisania w Formularzu oferty powyższego kryterium, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca jego nie oferuje, więc nie otrzyma punktów w tym kryterium. Zaoferowanie kryterium jakościowego niezgodnego z wytycznymi Zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodnej z treścią SIWZ. *UWAGA! ZAZNACZYĆ OFEROWANE!

Część III – Czujnik wilgotności, temperatury i przewodności elektrycznej gleby (28 szt.)

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot | Ilość [szt] | Cena jednostkowa netto [PLN]* | Wartość netto [PLN]* | Stawka podatku VAT (%)* | Wartość podatku VAT [PLN]* | Wartość brutto [PLN]* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F= D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Czujnik wilgotności, temperatury i przewodności elektrycznej gleby (28 szt.) | - Nazwa:*……………………..…. - Model*:……………………..…. - Producent *……………………… - Kraj i rok produkcji *………… | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | ŁĄCZNIE |  | --- | --- |  | --- |  |  |

(CENA OFERTY BRUTTO tj. WARTOSĆ BRUTTO OFERTY, zwana również wartością ceny całkowitej - stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ)

W pozycjach nr: *……………………. ww. tabeli obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego –  (*Wypełnić jeśli dotyczy)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………..* dni od dnia podpisania umowy. UWAGA!!! - Zamawiający informuje, że w przypadku określenia przez Wykonawcę terminu dostawy krótszego niż 30 dni, Zamawiający przyjmie do obliczeń w kryterium oceny ofert „Termin dostawy” wartość 30 dni, natomiast termin wskazany przez Wykonawcę będzie wiążący do realizacji przez Niego zamówienia. - W przypadku określenia przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 60 dni, oferta będzie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ. - Termin dostawy będzie liczony od dnia zawarcia umowy. - Brak wskazania/wpisania w Formularzu oferty terminu dostawy, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najdłuższy (maksymalny akceptowany przez Zamawiającego) termin dostawy, czyli 60 dni. Zaoferowanie terminu realizacji niezgodnego z wytycznymi Zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wyrazić oferowany termin realizacji w dniach. W przypadku podania terminu realizacji w innej postaci Zamawiający dokona stosownych przeliczeń opierając się na postanowieniach Kodeksu cywilnego dotyczących tygodnia, miesiąca. Wykonawca w oferowanym terminie realizacji zamówienia musi uwzględnić wszelkie ryzyka jakie mógł przewidzieć doświadczony Wykonawca, a w szczególności ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia. UWAGA!!! *NALEŻY WPISAĆ TERMIN OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ (UWAGA: termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

- Dodatkowy czas gwarancji Zamawiający przyzna dodatkowych 20 punktów za zaoferowanie przez Wykonawcę dodatkowego czasu gwarancji – rozszerzenie do 24 miesięcy - Punkty liczone będą w następujący sposób: Dodatkowy czas gwarancji; Punkty. Zaoferowanie rozszerzenia gwarancji do 24 miesięcy*; 20 pkt.. Niezaoferowanie rozszerzenia gwarancji do 24 miesięcy*; 0 pkt.. UWAGA!!! Zamawiający informuje, że kryterium ma charakter zero/jedynkowy, tzn. jeżeli Wykonawca oświadczy w złożonej ofercie, że oferuje „rozszerzenie gwarancji do 24 miesięcy” wówczas Zamawiający przyzna 20 pkt. Brak wskazania/wpisania w Formularzu oferty powyższego kryterium, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca jego nie oferuje, więc nie otrzyma punktów w tym kryterium. Zaoferowanie kryterium jakościowego niezgodnego z wytycznymi Zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodnej z treścią SIWZ. *UWAGA! ZAZNACZYĆ OFEROWANE!

Część IV – Terenowy miernik pH gleby z czujnikiem temperatury (3 szt.)

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot | Ilość [szt] | Cena jednostkowa netto [PLN]* | Wartość netto [PLN]* | Stawka podatku VAT (%)* | Wartość podatku VAT [PLN]* | Wartość brutto [PLN]* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F= D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Terenowy miernik pH gleby z czujnikiem temperatury (3 szt.) | - Nazwa:*……………………..…. - Model*:……………………..…. - Producent *……………………… - Kraj i rok produkcji *………… | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | ŁĄCZNIE |  | --- | --- |  | --- |  |  |

(CENA OFERTY BRUTTO tj. WARTOSĆ BRUTTO OFERTY, zwana również wartością ceny całkowitej - stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ)

W pozycjach nr: *……………………. ww. tabeli obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego –  (*Wypełnić jeśli dotyczy)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………..* dni od dnia podpisania umowy. UWAGA!!! - Zamawiający informuje, że w przypadku określenia przez Wykonawcę terminu dostawy krótszego niż 30 dni, Zamawiający przyjmie do obliczeń w kryterium oceny ofert „Termin dostawy” wartość 30 dni, natomiast termin wskazany przez Wykonawcę będzie wiążący do realizacji przez Niego zamówienia. - W przypadku określenia przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 60 dni, oferta będzie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ. - Termin dostawy będzie liczony od dnia zawarcia umowy. - Brak wskazania/wpisania w Formularzu oferty terminu dostawy, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najdłuższy (maksymalny akceptowany przez Zamawiającego) termin dostawy, czyli 60 dni. Zaoferowanie terminu realizacji niezgodnego z wytycznymi Zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wyrazić oferowany termin realizacji w dniach. W przypadku podania terminu realizacji w innej postaci Zamawiający dokona stosownych przeliczeń opierając się na postanowieniach Kodeksu cywilnego dotyczących tygodnia, miesiąca. Wykonawca w oferowanym terminie realizacji zamówienia musi uwzględnić wszelkie ryzyka jakie mógł przewidzieć doświadczony Wykonawca, a w szczególności ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia. UWAGA!!! *NALEŻY WPISAĆ TERMIN OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ (UWAGA: termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

- Dodatkowy czas gwarancji miernika pH Zamawiający przyzna dodatkowych 20 punktów za zaoferowanie przez Wykonawcę dodatkowego czasu gwarancji – rozszerzenie do 24 miesięcy - Punkty liczone będą w następujący sposób: Dodatkowy czas gwarancji; Punkty. Zaoferowanie rozszerzenia gwarancji miernika pH do 24 miesięcy*; 20 pkt.. Niezaoferowanie rozszerzenia gwarancji miernika pH do 24 miesięcy*; 0 pkt.. UWAGA!!! Zamawiający informuje, że kryterium ma charakter zero/jedynkowy, tzn. jeżeli Wykonawca oświadczy w złożonej ofercie, że oferuje „rozszerzenie gwarancji miernika PH do 24 miesięcy” wówczas Zamawiający przyzna 20 pkt. Brak wskazania/wpisania w Formularzu oferty powyższego kryterium, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca jego nie oferuje, więc nie otrzyma punktów w tym kryterium. Zaoferowanie kryterium jakościowego niezgodnego z wytycznymi Zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodnej z treścią SIWZ. *UWAGA! ZAZNACZYĆ OFEROWANE!

Część V – Laboratoryjny miernik pH i Redox (1 szt.)

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot | Ilość [szt] | Cena jednostkowa netto [PLN]* | Wartość netto [PLN]* | Stawka podatku VAT (%)* | Wartość podatku VAT [PLN]* | Wartość brutto [PLN]* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F= D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Laboratoryjny miernik pH i Redox (1 szt.) | - Nazwa:*……………………..…. - Model*:……………………..…. - Producent *……………………… - Kraj i rok produkcji *………… | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | ŁĄCZNIE |  | --- | --- |  | --- |  |  |

(CENA OFERTY BRUTTO tj. WARTOSĆ BRUTTO OFERTY, zwana również wartością ceny całkowitej - stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ)

W pozycjach nr: *……………………. ww. tabeli obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego –  (*Wypełnić jeśli dotyczy)

Termin dostawy: Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………..* dni od dnia podpisania umowy. UWAGA!!! - Zamawiający informuje, że w przypadku określenia przez Wykonawcę terminu dostawy krótszego niż 30 dni, Zamawiający przyjmie do obliczeń w kryterium oceny ofert „Termin dostawy” wartość 30 dni, natomiast termin wskazany przez Wykonawcę będzie wiążący do realizacji przez Niego zamówienia. - W przypadku określenia przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 60 dni, oferta będzie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ. - Termin dostawy będzie liczony od dnia zawarcia umowy. - Brak wskazania/wpisania w Formularzu oferty terminu dostawy, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najdłuższy (maksymalny akceptowany przez Zamawiającego) termin dostawy, czyli 60 dni. Zaoferowanie terminu realizacji niezgodnego z wytycznymi Zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wyrazić oferowany termin realizacji w dniach. W przypadku podania terminu realizacji w innej postaci Zamawiający dokona stosownych przeliczeń opierając się na postanowieniach Kodeksu cywilnego dotyczących tygodnia, miesiąca. Wykonawca w oferowanym terminie realizacji zamówienia musi uwzględnić wszelkie ryzyka jakie mógł przewidzieć doświadczony Wykonawca, a w szczególności ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia. UWAGA!!! *NALEŻY WPISAĆ TERMIN OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ (UWAGA: termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ)

- Dodatkowy czas gwarancji miernika pH Zamawiający przyzna dodatkowych 20 punktów za zaoferowanie przez Wykonawcę dodatkowego czasu gwarancji – rozszerzenie do 48 miesięcy - Punkty liczone będą w następujący sposób: Dodatkowy czas gwarancji; Punkty. Zaoferowanie rozszerzenia gwarancji do 48 miesięcy*; 20 pkt.. Niezaoferowanie rozszerzenia gwarancji do 48 miesięcy*; 0 pkt.. UWAGA!!! Zamawiający informuje, że kryterium ma charakter zero/jedynkowy, tzn. jeżeli Wykonawca oświadczy w złożonej ofercie, że oferuje „rozszerzenie gwarancji miernika PH do 48 miesięcy” wówczas Zamawiający przyzna 20 pkt. Brak wskazania/wpisania w Formularzu oferty powyższego kryterium, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca jego nie oferuje, więc nie otrzyma punktów w tym kryterium. Zaoferowanie kryterium jakościowego niezgodnego z wytycznymi Zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodnej z treścią SIWZ. *UWAGA! ZAZNACZYĆ OFEROWANE!

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej żadnych uwag 
i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w SIWZ.

7. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę konsorcjum lub inną równoważną umowę, zgodnie z treścią SIWZ (dotyczy Wykonawców wspólnie składających ofertę).

9. Oświadczam, że wypełniłam/em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

10. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W myśl art. 8 ust. 3 ustawy konieczne jest, aby Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert w danym postępowaniu zastrzegł, że konkretne informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie mogą zostać udostępnione jak również wykazał, iż informacje te rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Nie wykazanie, iż informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkować będzie ujawnieniem tych informacji.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ……………………..……………………….......................

- ……………………..……………………….......................

- ……………………..……………………….......................

- ……………………..……………………….......................

12. Oferta została złożona na ........ stronach.

13. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres: ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2018r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

NALEŻY PRZEKAZAĆ ZAMAWIAJACEMU  W  CIĄGU  3 DNI OD DNIA PRZEKAZANIA INFORMACJI, O KTÓRYCH  MOWA  W  ART.  86 UST. 5 USTAWY PZP

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | NIP | REGON | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer tel i faksu, adres e:mailowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-36/2018, prowadzonego przez Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

przedkładam informację, w trybie art. 24 ust. 11 ustawy PZP o tym, że na dzień składania ofert:

 nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP; *

 należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. *

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy): …………………………………………

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy): …………………………………………

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy): …………………………………………

- ……

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia (należy wymienić dowody i je załączyć):

………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

*Skreślić niewłaściwe

UWAGA!

a) Wykonawca przekazuje dokument Zamawiającemu bez wzywania

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze oświadczenie powinien złożyć każdy z tych Wykonawców

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | NIP | REGON | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer tel i faksu, adres e:mailowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-36/2018, prowadzonego przez Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oświadczam, co następuje:

      - Oświadczam, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i w świetle powyższego nie podlegam wykluczeniu;

w przypadku wydania ww. wyroku lub decyzji

W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające, że  dokonałem płatności należnych podatków opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarłem wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

2) Oświadczam, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

3)  Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

Załącznik nr 6A do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI I :

| Lp. | PARAMETR: |  | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REJESTRATOR DANYCH – 2 SZTUKI Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  | ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE PARAMERTRY PRZEZ SIEBIE OFEROWANE: |  |
| 1. | Co najmniej 5 kanałów wejściowych umożliwiających podłączenie różnego rodzaju czujników środowiskowych (wilgotność, temperatura, przewodność elektryczna gleby, wilgotność względna i temperatura powietrza, deszczomierz, wiatromierz, itp.); |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2. | Czujniki podłączane za pomocą wtyczek (np. stereo lub podobnych) umożliwiających szybkie ich podłączeni i odłączenie, |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3. | Możliwość zaprogramowania interwałów rejestracji danych w zakresie od minimum 1 minuty do minimum 24 godzin, |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4. | Domyślne próbkowanie minimum co 1 minutę niezależnie od ustawionych interwałów rejestracji danych, |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5. | Pojemność pamięci pozwalająca na zapisanie co najmniej 36000 zestawów pomiarowych; |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6. | Możliwość pracy w temperaturach w zakresie od –40oC do +60oC i w środowisku do 100% wilgotności względnej; |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7. | Zasilanie z wewnętrznych, wymiennych baterii pozwalających na bezobsługową pracę przez okres minimum 8 miesięcy; |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8. | Obudowa kroploszczelna wykonana z materiału odpornego na uderzenia i promieniowanie UV, pozwalająca na instalację rejestratora w środowisku otwartym bez dodatkowych zabezpieczeń; |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9. | Wymiary rejestratora: max. 13 cm (+/- 1,5 cm) x 21 cm (+/- 2 cm) x 5,5 cm (+/- 0,5 cm), waga max. do 0,5 kg |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10. | Połączenie z komputerem za pomocą złącza USB; |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11. | Oprogramowanie pozwalające na skonfigurowanie rejestratorów i sczytanie danych do komputera pracujące w posiadanym przez Zamawiającego środowisku Windows 7/8/10; |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12. | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  | Warunek konieczny | UWAGA! Kryterium oceny ofert | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2018 r.

……………………………………………………………………………

Załącznik nr 6B do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI II:

| Lp. | PARAMETR: |  | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REJESTRATOR DANYCH – 3 SZTUKI Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  | ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE PARAMERTRY PRZEZ SIEBIE OFEROWANE: |  |
| 1. | Co najmniej 6 kanałów wejściowych umożliwiających podłączenie różnego rodzaju czujników środowiskowych (wilgotność, temperatura, przewodność elektryczna gleby, wilgotność względna i temperatura powietrza, deszczomierz, wiatromierz, itp.) |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2. | Czujniki podłączane za pomocą wtyczek (np. stereo lub podobnych) umożliwiających szybkie ich podłączeni i odłączenie |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3. | Możliwość zaprogramowania interwałów rejestracji danych od minimum 1 minuty do minimum 12 godzin |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4. | Domyślne próbkowanie minimum co 1 minutę niezależnie od ustawionych interwałów rejestracji danych |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5. | Pojemność pamięci pozwalająca na zapisanie co najmniej 40000 zestawów pomiarowych |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6. | Możliwość pracy w temperaturach w zakresie co najmniej od –40oC do +60oC i w środowisku do 100% wilgotności względnej |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7. | Zasilanie z wewnętrznych akumulatorów doładowywanych ze zintegrowanego panelu słonecznego pozwalającego na bezobsługową pracę rejestratora. Możliwość zastosowania baterii alkalicznych zapewniających pracę przez minimum. 18 miesięcy |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8. | Obudowa kroploszczelna wykonana z materiału odpornego na uderzenia i promieniowanie UV, pozwalająca na instalację rejestratora w środowisku otwartym bez dodatkowych zabezpieczeń |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9. | Wymiary rejestratora: max. 13 (+/- 1,5 cm) x 21 (+/- 2 cm) x 5,5 cm (+/- 0,5 cm), waga max. do 0,5 kg |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10. | Połączenie z komputerem za pomocą złącza USB |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11. | Oprogramowanie pozwalające na skonfigurowanie rejestratorów i sczytanie danych do komputera pracujące w posiadanym przez Zamawiającego środowisku Windows 7/8/10 |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12. | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  | Warunek konieczny | UWAGA! Kryterium oceny ofert | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2018 r.

………………………………………………………………………………

Załącznik nr 6C do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI III :

| Lp. | PARAMETR: |  | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZUJNIK WILGOTNOŚCI, TEMPERATURY I PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ GLEBY – 28 SZTUK Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  | ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE PARAMERTRY PRZEZ SIEBIE OFEROWANE: |  |
| 1. | Sonda przeznaczona do stałej instalacji w glebie |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2. | Konstrukcja igłowa ułatwiająca wprowadzanie sondy i poprawiająca kontakt elementów pomiarowych z podłożem |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3. | Pomiar wilgotności w zakresie 0 – 100% wilgotności objętościowej z minimalną dokładnością ±3% w typowych glebach mineralnych |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4. | Pomiar temperatury w zakresie co najmniej od –40o do +60oC z minimalną dokładnością±1oC |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5. | Czujnik temperatury wbudowany w jedną z igieł zapewniający szybką reakcję na zmiany temperatury badanego medium; |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6. | Pomiar przewodności elektrycznej (EC) w zakresie co najmniej 0 – 20 dS/m, minimalna dokładność pomiaru +/-3%, minimalna rozdzielczość 0,001 dS/m |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7. | Pomiar uśredniony z objętości co najmniej 1 litra |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8. | Czas pomiaru maksymalnie do 50 ms |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9. | Sygnał wyjściowy cyfrowy |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10. | Zasilanie prądem o napięciu w zakresie od 4 do 15 VDC, pobór mocy nie więcej niż 0,03 mA w stanie spoczynku i nie więcej niż 16 mA w trakcie wykonywania pomiarów |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11. | Kabel o długości minimum 5 metrów |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12. | Wymiary sondy: max. 10 cm (+/- 1,5 cm) x 2,5 cm (+/- 0,5 cm) x 7,5 cm (+/- 1 cm) (długość igieł pomiarowych nie krótsza niż 5 cm), |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 13. | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  | Warunek konieczny | UWAGA! Kryterium oceny ofert | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2018 r.

………………………………………………………………………………

Załącznik nr 6D do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI IV :

| Lp. | PARAMETR: |  | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERENOWY MIERNIK PH GLEBY Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY – 3 SZTUKI Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  | ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE PARAMERTRY PRZEZ SIEBIE OFEROWANE: |  |
| 1. | Zakres pomiarowy pH co najmniej od 0 do 14 |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2. | Zakres pomiarowy temperatury co najmniej od –5oC do +70oC |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3. | Dokładność pomiaru pH minimum 0,01 pH |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4. | Dokładność pomiaru temperatury minimum 1oC |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5. | Elektroda pomiarowa zintegrowana z miernikiem |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6. | Możliwość wykonania co najmniej 3-punktowej kalibracji pH |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7. | Pamięć podręczna co najmniej 15 pomiarów |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8. | Funkcja przypominania o konieczności wykonania kalibracji oraz wymiany elektrody w przypadku jej zużycia, |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9. | Wymiary miernika nie większe niż 173 mm (+/- 20 mm) x 41 mm (+/-10 mm) |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10. | Waga maksymalna do 150 g |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11. | W zestawie zapasowa elektroda pH |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12. | W zestawie komplet buforów kalibracyjnych oraz walizka transportowa |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 13. | Gwarancja: minimum 12 miesięcy na miernik i minimum 6 miesięcy na elektrodę |  | Warunek konieczny | UWAGA! Kryterium oceny ofert Dot. miernika | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2018 r.

………………………………………………………………………………

Załącznik nr 6E do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI V :

| Lp. | PARAMETR: |  | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LABORATORYJNY MIERNIK PH I REDOX – 1 SZTUKA Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  | ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE PARAMERTRY PRZEZ SIEBIE OFEROWANE: |  |
| 1. | Zakres pomiarowy pH co najmniej od -2 do 16 |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2. | Zakres pomiarowy Redox co najmniej 1999 mV |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3. | Zakres pomiarowy temperatury co najmniej od –20oC do +100oC |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4. | Minimalna dokładność pomiaru pH 0,01 pH |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5. | Minimalna dokładność pomiaru Redox 0,2 mV |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6. | Minimalna dokładność pomiaru temperatury 0,4oC |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7. | Automatyczna kompensacja temperatury |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8. | Możliwość wykonania co najmniej 3-punktowej kalibracji pH (bufory w pamięci miernika) |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9. | Możliwość wykonania pomiarów jonoselektywnych |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10. | Pamięć co najmniej 50 pomiarów |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11. | Funkcja GLP |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12. | Interfejs RS232/USB – w zestawie kabel do połączenia z komputerem oraz oprogramowanie |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 13. | W zestawie elektrody pH (2 szt.), Redox i temp. oraz uchwyt do elektrod |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 14. | Komplet buforów kalibracyjnych: pH4 / pH7 i pH10, roztwór do napełniania elektrody pH i roztwór do przechowywania elektrod |  |  |  |  |
| 15. | Miernik z wbudowanym wyświetlaczem LCD |  |  |  |  |
| 16. | Wymiary miernika: maksymalnie 230 mm (+/- 20 mm) x 160 mm (+/- 15 mm) x 95 mm (+/- 15 mm), waga maksymalnie do 1 kg |  |  |  |  |
| 17. | Zasilanie sieciowe (odpowiedni zasilacz w zestawie) |  |  |  |  |
| 18. | Gwarancja: minimum 36 miesięcy na miernik i minimum 6 miesięcy na elektrody |  |  | UWAGA! Kryterium oceny ofert Dot. miernika |  |

………………………………………………., dnia: ………………………………2018 r.

…………………………………………………………………