Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa odczynników chemicznych wg katalogu POCH lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zapropono-wanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kwas solny 35-38% CZDA (1 dm3) | 575283115 |  |  |  | 24 | L |  |  |  |  |
| 2 | TitraQuick(TM) Plus NIST standard Srebra azotan 0,1 mol/l (0,1N) r-r mianowany (1 dm3) | 814336167 |  |  |  | 1 | L |  |  |  |  |
| 3 | Sodu podchloryn (zaw. chloru akt. min 100 g/l) (5 dm3) | 806722992 |  |  |  | 2 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Sigma Aldrich lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chitosan from shrimp shells | 50494-100G-F |  |  |  | 100 | g |  |  |  |  |
| 2 | LR white acrylic resins | L9774-100G |  |  |  | 100 | g |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego według katalogu CarlRoth lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zapropono-wanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Korki z gumy naturalnej typu Rotilabo® lub równoważne - Ø dolna: 10.5 (mm), Ø górna: 14,5 (mm), Wys:20. (mm), 25 szt. w opakowaniu | C378.2 |  |  |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 2 | Tryskawki z wentylem bezpieczeństwa typu Rotilabo® lub równoważne. Pojemność: 500 ml, Materiał: LDPE, Napis na tryskawce: ‘Woda destylowana’ | HL52.1 |  |  |  | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Roztwory buforowe pH, gotowe do użycia. Zakres pH: 4,00 ±0,02 (20 °C) Pojemność: 250 ml, butelka twin neck | A517.3 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 4 | Roztwory buforowe pH, gotowe do użycia. Zakres pH: 7,00 ±0,02 (20 °C) Pojemność: 250 ml, butelka twin neck | P713.3 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 5 | Roztwory buforowe pH, gotowe do użycia. Zakres pH: 9,00 ±0,02 (20 °C) Pojemność: 250 ml, butelka twin neck | P714.3 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda pH serii InLab® z zintegowanym czujnikiem temperatury. Zakres pH: 0-14. Zakres zastosowania: od 0°C do +100°C. Długość montażowa: 120 mm, Ø trzonka: 12 mm. Diafragma: ceramiczna. Elektrolit /roztwór do przechowywania elektrod: 3 mol/l KCl. Czujnik temperatury: NTC 30 kΩ. Materiał trzonka: szkło. Zastosowanie: standardowe roztwory wodne | N504.1 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu BIONOVO lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr kat. Zapropono-wanego towaru | Nazwa producenta zapropono-wanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fartuch laboratoryjny damski ze stójką, z włókien mieszanych. Model damski, rozm. 36. Długość: 105 cm, krój dopasowany do figury. Wykonany z włókien mieszanych: 50% bawełny, 50% poliestru. Część bawełniana znajduje się po stronie wewnętrznej, a poliestrowa po stronie zewnętrznej. Z długim rękawem. Zakryte zatrzaski. Jedna kieszeń na wysokości piersi i dwie kieszenie boczne. | 4-1189 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki epTIPS w worku – niebieskie, Poj.: 50-1000 µl, dł.: 71 mm, Szt./Op.: 2x500 szt. Zapakowane w workach z możliwością wielokrotnego zamykania. Zgodne z normą EN ISO 8655. Nadają się do sterylizacji w autoklawie w 121oC | K-6803 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 3 | Ręczniki higieniczne, Kimtech Science (Kimberly Clark) Rozmiar 20,5 x 20 cm, 200 szt. w opakowaniu | 1-5301 |  |  |  | 5 | op. |  |  |  |  |
| 4 | Roztwory do przechowywania, neutralizacji i miareczkowania kompleksów metali. Roztwór elektrolitowy KCl - 3 mol/dm³ | 4-1068 |  |  |  | 1 | L |  |  |  |  |
| 5 | Rękawiczki nitrylowe Kimtech Purple Nitrile - jednorazowe - bezpudrowe - Kimberly Clark. rozmiar S. 100 szt. w opakowaniu. Wym. opakowania (wys. x szer. x gł.): 130 x 245 x 80 mm | B-1387 |  |  |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 6 | Uchwyt z PP do biuret – pojedynczy. Do prętów o śr. 10-12 mm | S-1594 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 7 | Biureta prosta kl. AS - szkło bezbarwne. Kran PTFE prosty, BORO 3.3, szkło jasne z paskiem Schellbacha. Pojemność: 25mL, Tolerancja: 0,03mL; Podziałka: 0,05mL | S-1568 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 8 | Trilux. Uniwersalny detergent do mycia szkła laboratoryjnego |  |  |  |  | 15 | L |  |  |  |  |
| 9 | Sączki membranowe typu Durapore® lub równoważne, z PVDF, hydrofilowe, 90 mm średnica, wielkość porów 0,65 µm, 50 szt. w opakowaniu | B-2043 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 10 | Filtry do strzykawek o śr. 25 mm, z membraną z Nylonu (niesterylne). Rozmiar porów: 0,45 µm. 100 szt. w opakowaniu | B-1853 |  |  |  | 3 | op. |  |  |  |  |
| 11 | Filtracyjne sączki z bibuły – karbowane. Typ: MN 615 ¼, Średnica 185mm, 100 szt. w opakowaniu | B-2605 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 12 | Butelki zakręcane z szeroką szyjką (PP), z podziałką. Okrągłe butelki z szeroką szyjką. Wykonane z PP. Z podziałką. Autoklawowalne do 121°C. Mogą być napełniane substancjami o wysokich temperaturach. Dostarczane wraz z zakrętkami. Poj. 1000mL, Ø x wys.: 96 x 206 mm | 1-3253 |  |  |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 13 | Butelki zakręcane z szeroką szyjką (PP), z podziałką. Okrągłe butelki z szeroką szyjką. Wykonane z PP. Z podziałką. Autoklawowalne do 121°C. Mogą być napełniane substancjami o wysokich temperaturach. Dostarczane wraz z zakrętkami. Poj. 500mL, Ø x wys.: 77,5 x 155 mm | 1-3252 |  |  |  | 15 | szt. |  |  |  |  |
| 14 | Butelki zakręcane z szeroką szyjką (PP), z podziałką. Okrągłe butelki z szeroką szyjką. Wykonane z PP. Z podziałką. Autoklawowalne do 121°C. Mogą być napełniane substancjami o wysokich temperaturach. Dostarczane wraz z zakrętkami. Poj. 250mL, Ø x wys.: 64,5 x 121 mm | 1-3251 |  |  |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 15 | Butla z kranem. Wykonana z HDPE. Z podziałką, kranem i uchwytem. Butla z kranem - śr. 165 mm. Pojemność 5L. Śr. zewn. kranu: ok. 15 mm | N-0346 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 16 | Kuweta UV makro ze szkła kwarcowego; płaska pokrywka ze szwem. Do pomiarów w zakresie długości fali: 190 nm - 2700 nm. Długość drogi optycznej: 10 mm. Przepuszczalność: >80% Pojemność: 3,5 ml, szerokość wewnętrzna: 10 mm | B-0533 |  |  |  | 6 | szt. |  |  |  |  |
| 17 | Ekonomiczne papierki wskaźnikowe do pomiaru pH; rolka o dł. 5 m i szer. 7 mm; zakres pomiarowy 1-14; podziałka pH: 1-2 pH | B-0135 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 18 | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix - Macherey-Nagel; zakres pH: 0-14 pH; podziałka pH: 1 pH; szt. 100 | B-0120 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 5. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu IKA lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mieszadło magnetyczne z grzaniem C-MAG HS 7 kompletny zestaw Płyta grzejna ze szkła ceramicznego, Ustawianie temperatury na wyświetlaczu cyfrowym (LED), Cyfrowy wskaźnik zadanej temperatury płyty grzejnej, Wyświetlany kod błędu w razie zakłóceń, Stały obwód ,bezpieczeństwa do 550°C, Hot Top Indicator (ostrzeżenie, gdy powierzchnia płyty jest gorąca), Możliwość podłączenia termometru kontaktowego ETS-D5. Zakres prędkości obrotowej 100-1500 min-1, Moc grzania: 1000 W, Zakres temperatury: 50-500°C, Dokładność regulacji ±10 K, Powierzchnia płyty (szer. x gł.): 180 x 180 mm, Wymiary (szer. x gł. x wys.) 220 x 330 x 105 mm Masa 5 kg, Zasilanie sieciowe 230 V, 50/60 Hz | Ident. No. 0009015900 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 2 | Czujnik temperatury pokryty szkłem borokrzemowym, kompatybilny z termometrem ETS-D5 i ETS-D6; z sensorem, głębokość zanurzenia nie mniejsza niż 230 mm, długość czujnika nie mniejsza niż 260 mm, średnica czujnika nie większa niż 7 mm, zakres temperatur od -10 do 400 °C | Ident. No. 0002735551 |  |  |  | 2 | szt |  |  |  |  |
| 3 | Czujnik temperatury stalowy (materiał AISI 316 Ti) kompatybilny z termometrem ETS-D5 i ETS-D6; z sensorem PT1000, głębokość zanurzenia nie mniejsza niż 230 mm, długość czujnika nie mniejsza niż 260 mm, średnica czujnika nie większa niż 3 mm, zakres temperatur od -10 do 400 °C | Ident. No. 0002735451 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 4 | Termometr ETS-D5 kompatybilny z mieszadłami magnetycznymi C-Mag HS 7, zakres temp od -50 do 450 °C | Ident. No. 0003378000 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 5 | Mieszadło typu Vortex. Idealne do mieszania małych objętości. Płynna regulacja prędkości. Włączenie urządzenia odbywa się poprzez dociśnięcie nasadki. Śred. orbity: 4,5 mm; na małe pojemniki (średnica do 30 mm), np.: próbówki laboratoryjne, probówki do wirówki, pojemniki typu Eppendorf; Maks. wytrząsana próbka: 100 mL; Moc znamionowa wejście/wyjście: 1,2 / 0,8W; Zakres obrotów: 1000 do 2800 obr/min. | Ident. No. 0004047700 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 6. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego według katalogu MALVERN lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kwadratowe kuwety polistyrenowe 12 mm - 100 szt. z zatyczkami/ 1 opak. | DTS0012 |  |  |  | 5 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | Kuweta szklana | PCS1115 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 7. Dostawa aparatury wg katalogu LABINDEX lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Titromatic 2S –AT 1000 – Titrator uniwersalny, wielozadaniowy aparat w zestawie do automatycznego miareczkowania: potencjometrycznego i pH-metrycznego. W zestawie: Titrator z dwiema biuretami wymiennymi każda o pojemności 10ml oraz dwie pompy perystaltyczne. Możliwość miareczkowania z odpowiednimi sensorami DEP i CEP: 1/ pH-metryczne [pH/ml], 2/ potencjometryczne [1o/ml], W zestawie podstawowym: - Jednostka TitroMatic 2S AT1000 z 2 biuretami 10ml, zasilaczem oraz kablem do podłączenia elektrody. - Statyw, uchwyt na elektrody i sensory wraz z mieszadłem magnetycznym. - 2 x butelka GL45 o pojemności 1 litra ze szkła oranżowego na titranty i odczynniki. - 2 x złączka na butelkę GL45 z rurką odpowietrzającą do wypełnienia porcją osuszacza. - 2 komplety przewodów z PTFE do miareczkowania oraz dozowania lub poziomowania próbki. - Specjalistyczna elektroda |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 2 | Oprogramowanie wraz z licencją (jest dożywotnia na nieograniczoną liczbę komputerów) pozwalające sterować pracą Titratora z poziomu komputera oraz umożliwiające pełną archiwizację wyników oraz krzywych miareczkowania. Raporty dla jednej lub kilku próbek jednocześnie, generowane bezpośrednio z poziomu oprogramowania. Raport ograniczony do wydruku wskazanej próbki lub kompletny, zawierający pełny wykaz analiz z punktami oraz krzywą miareczkowania. Zapisywanie na dysku komputera PC metody analizy zaprogramowane na poziomie urządzenia. Zapisane metody można wymieniać pomiędzy jednostkami urządzenia. Oprogramowanie pośredniczące w przesłaniu przez wagę analityczną naważkę oddzielnie, dla każdego z przyłączonych urządzeń. Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 8: Dostawa aparatury pomiarowej według katalogu TECHNOLUTIONS lub równoważne

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zapropono-wanego towaru | Nazwa producenta zapropono-wanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ND-ES Lab Electrospinning Unit producent NADETECH INNOVATIONS Urządzenie typu electro-spinner (elektro-przędzarka) do wytwarzania nano-włókien na różnego rodzaju podłożach. Parametry: -Napięcia pracy systemu:0 - 30 kV – (dwa sposoby zadawania napięcia +30V/-30V) -Odległość elektrod: 50-200mm -Moc urządzenia Min. 50 W -Rozmiar kolektora (płaskiego): Minimum 200mm x 200mm -Zestaw dysz: minimum 8 dysz o numerach wzorców 19, 20, 21, 22, 23- zgodnie ze standardami dotyczącymi dysz i igieł przędzalniczych - Pojemność iniektora: Minimum 50 ml -Przepływ: 0 do 0,005 ml/h do 1000 ml/h - Sterowanie: + Kontrolowanie pozycji emitera + Wybór napięcia – manualnie oraz z poziomu oprogramowania + Czas depozycji + Prędkość kolektora bębnowego (jeśli zaoferowano) + Współczynnik przepływu materiału -Połączenie z komputerem: USB -Podwójne możliwości konfiguracyjne: Możliwość prowadzenia procesu w konfiguracji horyzontalnej i wertykalnej w jednym systemie -Bezpieczeństwo: System blokowanie drzwi w trakcie procesu -Materiał kabiny urządzenia: PMMA i Nylon - Kontroler: Minimum 7-calowy dotykowy tablet z dedykowanym softwarem do obsługi systemu |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 9. Dostawa aparatury pomiarowej wg katalogu KLIMATEST lub równoważne

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  | Nazwa i opis zaproponowa- nego towaru | Nr kat. zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Goniometr do pomiaru statycznego kąta zwilżania i wyznaczania energii powierzchniowej Rame-Hart model 200 Std Podstawowe własności: Zakres pomiaru kąta zwilżania od 0 do 180 °, Rozdzielczość pomiaru 0.1°, dokładność pomiaru ±0.1 °, Kamera CCD o szybkości min. 100 klatek/sek, Oświetlacz światłowodowy o zmiennym natężeniu (tzw. zimne światło, nie wpływające na temperaturę badanych próbek), Ława optyczna o długości min. 406,5 mm, Stolik o wymiarach min. 51 x 76 mm z precyzyjną regulacją w 3 osiach, Maksymalna szerokość próbki 76 mm, długość bez ograniczeń, Precyzyjny układ manualnego dozowania kropli z mikro strzykawką, Możliwość łatwego montażu, demontażu mikro strzykawki np. do badania innej cieczy, Zawarty wzorzec do kalibracji układu optycznego, W dostawie zawarty komputer PC z kartą sterującą kamerą, monitor LCD, MS. Windows 7, Oprogramowanie do pomiaru statycznego kąta zwilżania, Wyznaczanie energii powierzchniowej następującymi metodami: Metoda Kwasowo-Zasadowa - Acid – Base (3 ciecze), Metoda Energii Powierzchniowej - Surface Energy (2 ciecze), Metoda Energii Powierzchniowej - Surface Energy (Wiele cieczy), Metoda Energii Powierzchniowej dla jednej cieczy - One Liquid, Metoda Pracy Adhezji - Work of Adhesion Tool (1 ciecz), Metoda wykresu Zisman’a - Zisman’s Plot, Metoda Ciało Stałe-Ciecz-Ciecz - Solid-Liquid-Liquid, Modułowa konstrukcja aparatu pozwalająca na jego przyszłą rozbudowę (pochylna podstawa, automatyczny system dozowania, komora środowiskowa Peltiera, podgrzewana podstawa „hot plate”), Wymiary maks 48 x 50 x 28 cm, Waga maks. 6,3 kg, Zasilanie 230 V / 50 Hz. |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zawierający: - 1 zapasowa mikro strzykawka, - 1 opakowanie (6 sztuk) zapasowych uszczelek Viton o-ring do mikro strzykawki, - 1 opakowanie (4 sztuki) igieł dozujących 22G wielokrotnego użytku, stal nierdzewna 304, - 1 opakowanie (10 sztuk) igieł dozujących 22G jednokrotnego użytku, stal nierdzewna 304, - 1 zapasowa żarówka do systemu oświetlenia. |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 3 | Uchwyt do folii kompatybilny z dostarczonym goniometrem |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 4 | Mikro strzykawka z prostą igłą ze stali nierdzewnej |  |  |  | 2 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy