Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa materiałów zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego według katalogu Bionovo lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ręczniki wielokrotnego użytku. Wykonane na bazie włókniny. Do uniwersalnego zastosowania. Nie strzępiące się. Służące do czyszczenia rozpuszczalnikami oraz do czyszczenia na mokro gładkich powierzchni. Wymiary: 40 x 38 cm, złożone w kształcie litery Z. Opakowanie zbiorcze: 50 sztuk | 1-6047 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | Kuwety laboratoryjne wykonane z melaminy. Odporne na działanie temperatury w zakresie od -40 do +110 °C. Z oznaczeniem CE. Dł. x szer. x wys.: 340 x 245 x 100 mm | B-0460 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 3 | Kuwety laboratoryjne wykonane z melaminy. Odporne na działanie temperatury w zakresie od -40 do +110 °C. Z oznaczeniem CE. Dł. x szer. x wys.: 350 x 250 mm x 40 mm | B-0459 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 4 | Pokrywka z PS Dł. x szer. 340 x 245 mm | B-0463 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 5 | Butelki laboratoryjne z szeroką szyją wykonane ze szkła Duran (duża odporność na nagłe zmiany temperatury oraz wysoka odporność chemiczna). Posiadające naniesioną skalę w kolorze białym. W zestawie z zakrętką z PP i pierścieniem. Możliwość autoklawowania do 20 minut w 140°C. Gwint GLS 80 umożliwiający wygodne i szybkie napełnianie oraz opróżnianie. Pojemność 250 ml | B-0318 |  |  |  | 3 | szt |  |  |  |  |
| 6 | Butelki laboratoryjne z szeroką szyją wykonane ze szkła Duran (duża odporność na nagłe zmiany temperatury oraz wysoka odporność chemiczna). Posiadające naniesioną skalę w kolorze białym. W zestawie z zakrętką z PP i pierścieniem. Możliwość autoklawowania do 20 minut w 140°C. Gwint GLS 80 umożliwiający wygodne i szybkie napełnianie oraz opróżnianie. Poj. 500 ml | B-0305 |  |  |  | 3 | szt |  |  |  |  |
| 7 | Woreczki z zamknięciem typu zip. Przeźroczyste woreczki wykonane z tworzywa sztucznego (LDPE). Wielokrotnego użytku. Mogą być stosowane w zakresie temperatur od -50 do 75°C. Grubość folii 60 µm, wymiary 150 x 220 mm. Kolor zamknięcia zielony, szt./op. 5×20 szt. | 1-7327 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 8 | # Miski laboratoryjne. Zestaw 4-częściowy misek laboratoryjnych o średnicy 20 / 24 / 28 / 32 cm. # Okrągłe miski, stabilne i odporne na pęknięcia, posiadające wywiniętą krawędź. Największa miska z zestawu dodatkowo wyposażona w przezroczystą pokrywkę. | 8-1206 |  |  |  | 1 | zestaw |  |  |  |  |
| 9 | # Miski laboratoryjne. Zestaw 4-częściowy misek laboratoryjnych o średnicy: 24 / 32 / 28 / 36 cm. # Okrągłe miski, stabilne i odporne na pęknięcia, posiadające wywiniętą krawędź. Największa miska z zestawu dodatkowo wyposażona w przezroczystą pokrywkę. | 8-1207 |  |  |  | 1 | zestaw |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw 12 narzędzi preparacyjnych w etui zamykanym na zamek błyskawiczny. W skład zestawu wchodzą: – nożyczki – dł. 140 mm, – nożyczki – dł. 110 mm, – uchwyt skalpela nr 4, – 5 ostrzy skalpeli typ 23, – 2 spiczaste igły preparacyjne, – pinceta – dł. 140 mm, – pinceta spiczasta – dł. 110 mm. | B-0399 |  |  |  | 1 | zestaw |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa mikropłytek z pożywką według katalogu BioMaxima lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ECO MicroPlate - Mikropłytki z pożywką do badania mikroorganizmów w próbkach środowiskowych, zawierające trzy powtórzenia 31 substratów węglowych i wody, sterylne, kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego systemem Biolog, wymagany okres przydatności min. 12 miesięcy | 1506 |  |  |  | 10 | szt |  |  |  |  |
| 2 | FF MicroPlate - Mikropłytki z pożywką do badania zbiorowisk grzybów w próbkach środowiskowych oraz charakterystyki metabolicznej grzybów, zawierające 95 substratów węglowych i wodę, sterylne, kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego systemem Biolog, wymagany okres przydatności min. 12 miesięcy | 1006 |  |  |  | 20 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy