## Załącznik nr 1.1 do SWZ

znak sprawy: A-2401-18/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa zużywalnych materiałów laboratoryjnych według katalogu SSIBIo lub równoważny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Końcówki Vertex lub równoważny o poj. 10 ul, wydłużone, niskoretencyjne, (specjalna żywica NoStick® lub równoważny) przezroczyste, worek 1000 szt., Wolne od RNaz, DNaz, DNA inhibitorów PCR i pirogenów, kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego pudełkami Vertex | 4130N00S lub równoważny |  |  |  | 25 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki Vertex lub równoważny o poj. 10 ul, krótkie, niskoretencyjne (specjalna żywica NoStick® lub równoważny) przezroczyste, worek 1000 szt., Wolne od RNaz, DNaz, DNA inhibitorów PCR i pirogenów, kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego pudełkami Vertex | 4110N00S lub równoważny |  |  |  | 25 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki Vertex lub równoważny o poj. 200 ul, niskoretencyjne (specjalna żywica NoStick® lub równoważny) przezroczyste, worek 1000 szt., Wolne od RNaz, DNaz, DNA inhibitorów PCR i pirogenów, kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego pudełkami Vertex | 423N00S lub równoważny |  |  |  | 50 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Końcówki Vertex lub równoważny o poj. 1000 ul, niskoretencyjne (specjalna żywica NoStick® lub równoważny) przezroczyste, worek 1000 szt., Wolne od RNaz, DNaz, DNA inhibitorów PCR i pirogenów | 4330N00S lub równoważny |  |  |  | 25 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności

## Załącznik nr 1.2 do SWZ

znak sprawy: A-2401-18/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa zużywalnych materiałów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych według katalogu Polgen, EdgeBio lub równoważne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu |  | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Probówki typu Eppendorf, o poj. 1.5 ml, przezroczyste, 500 szt./opak. |  | MCT-150-C lub równoważny |  |  |  | 100 | Opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | Probówki typu Eppendorf, o poj. 2.0 ml, przezroczyste, 500 szt./opak. |  | MCT-200-C lub równoważny |  |  |  | 100 | Opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | Sterylne probówki wirówkowe 5.0ml, typu Eppendorf, nisko adhezyjne, 200 szt/opak. |  | 1410-00 lub równoważny |  |  |  | 15 | Opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Performa® DTR Gel Filtration Cartridges lub równoważny, 108 szt./opak., kolumienki do oczyszczania produktów reakcji sekwencjonowania |  | 42453 lub równoważny |  |  |  | 2 | Opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności

## Załącznik nr 1.3 do SWZ

znak sprawy: A-2401-18/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu Roche lub równoważny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu |  | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Kapa Biosystems KAPA HiFi HotStart ReadyMix lub równoważny, 500 reakcji w 25 ul, umożliwiający kontynuacje prowadzonych badań rozpoczętych z wykorzystaniem Kapa Biosystems KAPA HiFi HotStart ReadyMix |  | KK2602 lub równoważny |  |  |  | 2 | Opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności

## Załącznik nr 1.4 do SWZ

znak sprawy: A-2401-18/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu A&A Biotechnology lub równoważny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Marker wielkości DNA, 50-1000 pz | 3005-500 lub równoważny |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | Marker wielkości DNA, 100-1000 pz | 3000-500 lub równoważny |  |  |  | 3 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | PCR Mix Plus, Gotowa mieszanina do PCR o podwyższonej specyficzności (2,5 ml). Zawiera antyinhibitor reakcji PCR i polimerazę DNA Taq oraz barwniki ułatwiające obserwację elektroforezy. | 2005-100P lub równoważny |  |  |  | 5 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | PCR Mix Plus HGC, Gotowa mieszanina do PCR o podwyższonej specyficzności (2,5 ml). Zawiera antyinhibitor reakcji PCR i polimerazę DNA Taq oraz barwniki ułatwiające obserwację elektroforezy | 2005-100G lub równoważny |  |  |  | 5 | opakowanie |  |  |  |  |
| 5 | 3color Sensitive RT HS-PCR Mix SYBR, Gotowa mieszanina hot-start o podwyższonej czułości do qPCR. Zawiera barwniki ułatwiające obserwację pipetowania, 250 reakcji x20 ul | 2000-250SM lub równoważny |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności