## Załącznik nr 1

A-2401-21/2026

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pompa perystaltyczna programowalna – 3 sztuki

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Cena jednostkowa netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |
| 1. | Pompa perystaltyczna programowalna – trzy sztuki – model: 200EVO |  |  |  |  |  |  |  |

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

| ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pompa perystaltyczna programowalna |  |  |  |
| Lp. | MINIMALNY PARAMETR WYMAGANY: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI/MODEL (wypełnia wykonawca): |
| 1. | Minimalna szybkość dozowania płynu: 0 ml/min (maksimum) | Warunek konieczny |  |
| 2. | Maksymalna szybkość dozowania płynu: 650 ml/min (minimum) | Warunek konieczny |  |
| 3. | Głowica dozując napędzana silnikiem krokowym | Warunek konieczny |  |
| 4. | Zasilanie pompy: 230V – zintegrowany z obudową zasilacz | Warunek konieczny |  |
| 5. | Programowalny harmonogram dozowania (tj. możliwość zaprogramowania co jaki czas i na jak długo z jaką wydajnością pompa będzie dozowała płyn) | Warunek konieczny |  |
| 6. | Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy. | Warunek konieczny |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona.

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy