Znak sprawy: A-2401-63/2022

Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  - Usługa wykonania długoterminowych testów porównawczych:

Przedmiotem usługi jest wykonanie testów prototypów urządzenia pomiarowego, wytworzonego w ramach projektu LIDER XI 0032/L-11/2013. Testy mają polegać na przeprowadzeniu długoterminowych testów technologii biospeckli w warunkach przechowalniczych.

W ramach usługi przewidziane jest wykonanie testów przechowalniczych na owocach jabłoni (trzy odmiany). Testy polegały będą na umieszczeniu reprezentatywnej ilości owoców w komorach testowych, a następnie zastosowaniu protokołu przechowalniczego w atmosferze o obniżonej zawartości tlenu. Wraz z owocami, w komorze umieszczony ma zostać prototyp urządzenia do detekcji stresu beztlenowego metodą biospeckli. Metodą referencyjną w planowanych badaniach będzie metoda bazująca na detekcji fluorescencji chlorofilu.

| Zakres usługi / wymagania | Oferowane warunki wykonania usługi– wypełnia Wykonawca: |
| --- | --- |
| W ramach eksperymentu przewidzianych jest łącznie 6 wariantów procedury przechowalniczej: - O1 – KA - O2 – KA - O3 – KA - O1 – KA + MCP - O2 – KA + MCP - O3 – KA + MCP gdzie: O1, O2, O3 – oznacza odmiany owoców KA – kontrolowana atmosfera MCP – przechowywanie w atmosferze z dodatkiem 1-metylocyklopropenu |  |
| Przed umieszczaniem w chłodni, owoce mają zostać poddane charakterystyce jakościowej. Dla owoców zostaną wyznaczone takie parametry jak: masa, tempo produkcji etylenu, tempo produkcji CO2, stężenie etylenu w komorach nasiennych, indeks skrobiowy, zawartość ekstraktu, kwasowość miareczkowa, jędrność, barwa rumieńca. |  |
| Owoce mają być przechowywane przez co najmniej 4 miesiące. |  |
| Po okresie przechowalniczym, wykonana zostanie procedura polegająca na możliwie szybkim wywołaniu stresu beztlenowego w badanych owocach, a następnie utrzymaniu owoców w tym stanie przez założony czas. Przewidywane są dwa zakresy czasowe, utrzymywania stanu stresu beztlenowego, kolejno przez 24 i 72 godziny. Próbą kontrolną mają być owoce, które nie zostały poddane stresowi beztlenowemu. Wykonawca usługi musi posiadać co najmniej 5 kontenerów doświadczalnych do badań z dynamicznie kontrolowaną atmosferą. |  |
| Kontenery doświadczalne do badań powinny posiadać aparaturę umożliwiającą dokonywanie zmian oraz rejestracji składu atmosfer przechowalniczych. |  |
| Kontenery doświadczalne do badań powinny posiadać aparaturę umożliwiającą kontrolę temperatury. |  |
| Kontenery doświadczalne do badań powinny być wyposażone w urządzenia do detekcji stresu beztlenowego bazujące na zjawisku fluorescencji chlorofilu, np. DCA HarvestWatch lub równoważne. |  |
| Kontenery doświadczalne do badań powinny umożliwić umieszczenie w nich co najmniej dwóch prototypów urządzenia do detekcji stresu beztlenowego metodą biospeckli (wymiary urządzenia 28 x 26 x 14 cm), wraz z partią testowanych owoców. |  |
| Kontrolę warunków przechowywania utrzymywać powinien automatyczny układ sterowania. |  |

2. 	Usługa konsultacji specjalistycznych dotyczących długoterminowych testów porównawczych:

Przedmiotem usługi są konsultacje specjalistyczne dotyczące technicznych aspektów długoterminowych testów przechowalniczych, z wykorzystaniem prototypów urządzenia pomiarowego, wytworzonego w ramach projektu LIDER XI 0032/L-11/2013.

Usługa ma polegać na doradztwie dotyczącym doboru odmian testowanych owoców, sposobu montażu urządzeń pomiarowych, doboru parametrów atmosfery przechowalniczej, dynamiki zmian składu atmosfery. Konsultacje mają usprawnić proces planowania wdrożenia nowego systemu pomiarowego w technice przechowalniczej. Do zadań ekspertów należeć będzie opracowanie zakresu oraz optymalnego podejścia, wraz z analizą metodyki eksperymentu pod względem wykonalności, oraz pracochłonności.

Konsultacje mają dotyczyć testów polegających na umieszczeniu reprezentatywnej ilości jabłek w komorach testowych, a następnie zastosowaniu protokołu przechowalniczego w atmosferze o obniżonej zawartości tlenu. Wraz z owocami, w komorze umieszczony ma zostać prototyp urządzenia do detekcji stresu beztlenowego metodą biospeckli.

Docelowo testy mają być wykonane na owocach jabłoni (trzy odmiany). Po okresie przechowalniczym, wykonana zostanie procedura polegająca na możliwie szybkim wywołaniu stresu beztlenowego w badanych owocach, a następnie utrzymaniu owoców w tym stanie przez założony czas. Przewidywane są dwa zakresy czasowe, utrzymywania stanu stresu beztlenowego, kolejno przez 24 i 72 godziny. Próbą kontrolną mają być owoce, które nie zostały poddane stresowi beztlenowemu.

| Zakres usługi / wymagania | Oferowane warunki wykonania usługi– wypełnia Wykonawca: |
| --- | --- |
| W ramach konsultacji przewidzianych jest łącznie 6 wariantów procedury pomiarowej: - O1 – KA - O2 – KA - O3 – KA - O1 – KA + MCP - O2 – KA + MCP - O3 – KA + MCP gdzie: O1, O2, O3 – oznacza odmiany owoców KA – kontrolowana atmosfera MCP – przechowywanie w atmosferze z dodatkiem 1-metylocyklopropenu |  |
| Wiedza ekspercka z zakresu działania i obsługi komór doświadczalnych (laboratoryjnych) z dynamicznie kontrolowaną atmosferą. |  |
| Wiedza z zakresu przechowalnictwa owoców jabłoni. |  |
| Wiedza z zakresu obsługi komór przechowalniczych wyposażonych w urządzenia do detekcji stresu beztlenowego bazujące na zjawisku fluorescencji chlorofilu, np. DCA HarvestWatch lub równoważne. |  |
| Wiedzę z zakresu automatycznych układów sterowania temperatury, wilgotności oraz składu atmosfer przechowalniczych. |  |
| Doświadczenie z zakresu planowania i wykonawstwa eksperymentów naukowych. |  |

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

…..................................

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ OFERTOWY

My niżej podpisani

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….

w odpowiedzi na Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na:

Usługa wykonania długoterminowych testów porównawczych oraz konsultacji specjalistycznych dotyczących długoterminowych testów porównawczych

składamy niniejszą ofertę i oferujemy realizację zamówienia za cenę:

  - Długoterminowe testy porównawcze:

Cena netto …………….- słownie: .....................................................................................................

Cena brutto  ….…………- słownie:.......................................................................................................

w tym kwota podatku VAT …………………………………………     słownie....................................................................................

  - Konsultacje specjalistyczne dotyczące długoterminowych testów porównawczych

Cena netto …………….- słownie: .....................................................................................................

Cena brutto  ….…………- słownie:.......................................................................................................

w tym kwota podatku VAT …………………………………………     słownie....................................................................................

CO DAJE ŁĄCZNĄ CENĘ:

Łączna cena netto …………….- słownie: .....................................................................................................

Łączna cena brutto ….…………- słownie:.......................................................................................................

w tym kwota podatku VAT ………………………………………………………  słownie........................................................................

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zaproszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz posiadamy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także przyjmujemy bez zastrzeżeń warunki i postanowienia oraz akceptujemy treść wzoru umowy.

Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zaproszeniu.

Akceptujemy termin płatności 30 dni od daty wpłynięcia do Zamawiającego faktury VAT, wystawionej po wykonaniu usługi i jej odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

Deklarujemy stałość cen ofertowych w PLN przez okres realizacji zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.

Oświadczamy, że w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach o których mowa w Załączniku nr 5 do Zaproszenia.

………………………………………….

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

/miejscowość i data/

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na:

Usługę

wykonania długoterminowych testów porównawczych i konsultacji specjalistycznych dotyczących długoterminowych testów porównawczych, znak A-2401-63/2022

oświadczamy, że .....................................................................................................

.................................................................................................................................

/nazwa Wykonawcy/

posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, będącej przedmiotem zamówienia; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………………………

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

/miejscowość i data/

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r poz. 1710 z późn. zm.) na:

Usługę

wykonania długoterminowych testów porównawczych i konsultacji specjalistycznych dotyczących długoterminowych testów porównawczych, znak A-2401-63/2022

oświadczamy, że ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy)

nie podlega wykluczeniu w postępowaniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

…………………………………………………

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy/

………………………………

/miejscowość, data/