- Załącznik nr 1.6 do SWZ

znak sprawy: A-2401-53/2023

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 6: Dostawa zużywalnych materiałów laboratoryjnych i rękawic ochronnych według katalogu Bionovo lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Probówki wirówkowe typu Falcon, wykonane z medycznego polipropylenu. Posiadają wyraźną, białą, nieścieralną skalę, odporną na czynniki chemiczne oraz duże pole do opisu, z zakrętką Flat-Top, stożkowe dno, pojemność 15 ml, 16 x 120 mm, niesterylne, worek 500 szt. | B-0334 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | Probówki wirówkowe typu Falcon, wykonane z medycznego polipropylenu. Posiadają wyraźną, białą, nieścieralną skalę, odporną na czynniki chemiczne oraz duże pole do opisu, z zakrętką Flat-Top, stożkowe dno, pojemność 15 ml, 16 x 120 mm, sterylne, worek 50 szt. | B-0331 |  |  |  | 20** | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | Probówki wirówkowe typu Falcon, wykonane z medycznego polipropylenu. Posiadają wyraźną, białą, nieścieralną skalę, odporną na czynniki chemiczne oraz duże pole do opisu, z zakrętką Flat-Top, stożkowe dno, pojemność 50 ml, 29 x 115 mm, niesterylne, worek 500 szt. | B-0335 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Probówki wirówkowe typu Falcon, wykonane z medycznego polipropylenu. Posiadają wyraźną, białą, nieścieralną skalę, odporną na czynniki chemiczne oraz duże pole do opisu, z zakrętką Flat-Top, stożkowe dno, pojemność 50 ml, 29 x 115 mm sterylne, worek 50 szt. | B-0333 |  |  |  | 20** | opakowanie |  |  |  |  |
| 5 | Końcówki do pipet automatycznych 100 - 5000 µl Eppendorf Standard (5 worków po 100 szt), 120 mm długości, zapakowane w workach pozwalających na ponowne zamknięcie | K-6805 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 6 | Rękawice Nitrylowe, jednorazowe, bezpudrowe, łącznie 1000 szt. rozmiar M | B-3863 |  |  |  | 5 lub 10* | opakowanie |  |  |  |  |
| 7 | Rękawice Nitrylowe, jednorazowe, bezpudrowe, łącznie 1000 szt. rozmiar S | B-3862 |  |  |  | 5 lub 10* | opakowanie |  |  |  |  |
| 8 | Rękawice bezpudrowe lateksowe Vasco® sensitive, niesterylne, wykonane z naturalnej gumy lateksowej, jednorazowe. Muszą posiadać ściągacz, pasować na lewą i prawą rękę. Muszą gwarantować maksymalną ochronę, bezpieczeństwo, komfort noszenia oraz wytrzymałość na rozerwanie, nie powodujące alergii. EN 374, Opakowanie 100 szt. w rozmiarze S. | B-6162 |  |  |  | 10 | opakowanie |  |  |  |  |
| 9 | Rękawice bezpudrowe lateksowe Vasco® sensitive, niesterylne, wykonane z naturalnej gumy lateksowej, jednorazowe. Muszą posiadać ściągacz, pasować na lewą i prawą rękę. Muszą gwarantować maksymalną ochronę, bezpieczeństwo, komfort noszenia oraz wytrzymałość na rozerwanie, nie powodujące alergii. EN 374, Opakowanie 100 szt. w rozmiarze M. | B-6163 |  |  |  | 10 | opakowanie |  |  |  |  |
| 10 | Katrin Plus Hand Towel C-fold 2 - Pojedyncze ręczniki BIAŁE, dwuwarstwowe, gofrowane, opakowanie zbiorcze zawiera co najmniej 3000 ręczników, w kartonie jest co najmniej 20 paczek po co najmniej 150 ręczników papierowych, składane w C | 344388 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 11 | Torebka strunowa z polem do podpisu, rozmiar torebki 100x150 mm (opakowanie: 1000 sztuk) | B-7092 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 12 | Woreczki strunowe z polem do opisu, rozmiar woreczka: 220x310±10 mm (opakowanie: 1000 sztuk) | L-0055 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 13 | Torebka strunowa z polem do opisu, rozmiar torebki: 80x120 mm (opakowanie: 1000 sztuk) | L-0053 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 14 | Torebka strunowa z polem do opisu 160x220mm (1000 sztuk) | L-0054 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
| 15 | Woreczki strunowe z polem do opisu 350x450mm (1000 sztuk) | B-7098 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy.

Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji na przedmiot zamówienia inny niż określony w zdaniu poprzednim (w szczególności drobny sprzęt laboratoryjny) na minimum 12 miesięcy liczonych od dnia dostawy.

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności lub okresu gwarancji zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

*Zgodnie z pismem Zamawiającego z dnia 16.10.2023 r.

**Zgodnie z pismem Zamawiającego z dnia 19.10.2023 r.