Lublin, dnia 01.02.2023 r.

znak sprawy: A-2401-4/2023

dot. cz. 3 i 5

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji

pn.: Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki

im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 9 części

Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając                 na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wpłynięciem pytań dot. treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), udostępnia treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Dot. cz. 3

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części 3, pozycji 11 kolorowej taśmy do opisywania o szerokości 12,7

mm oraz długości 36,4 m?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę. W związku z powyższym zmienia Załącznik nr 1.3 do SWZ, stanowiący Kosztorys ofertowy w przedmiotowym zakresie (wersja jednolita w załączeniu – zmiany oznaczono kolorem zielonym).

Dot. cz. 3

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części 3, pozycji 12 kolorowej taśmy do opisywania o szerokości 25,4

mm oraz długości 36,4 m?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę. W związku z powyższym zmienia Załącznik nr 1.3 do SWZ, stanowiący Kosztorys ofertowy w przedmiotowym zakresie (wersja jednolita w załączeniu – zmiany oznaczono kolorem zielonym).

Dot. cz. 3

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części 3, pozycji 13 zestawu o poniższej specyfikacji: Zestaw w

przezroczystym pudełku z pokrywką. Składa się z magnesu do usuwania dipoli magnetycznych o długości 245 mm

oraz dipoli (il. x dł. x śred.): 1 x 15 x 6 mm, 2 x 20 x 6 mm, 2 x 25 x 6 mm, 1 x 30 x 6 mm, 2 x 40 x 8 mm, 1 x 50 x

8 mm, 1x 60 x 9 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę. W związku z powyższym zmienia Załącznik nr 1.3 do SWZ, stanowiący Kosztorys ofertowy w przedmiotowym zakresie (wersja jednolita w załączeniu – zmiany oznaczono kolorem zielonym).

Dot. cz. 3

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części 3, pozycji 17 ręczników o wymiarze 200x210 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę. W związku z powyższym zmienia Załącznik nr 1.3 do SWZ, stanowiący Kosztorys ofertowy w przedmiotowym zakresie (wersja jednolita w załączeniu – zmiany oznaczono kolorem zielonym).

Dot. cz. 3

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części 3, pozycji 18 ręczników o wymiarze 112x208 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę. W związku z powyższym zmienia Załącznik nr 1.3 do SWZ, stanowiący Kosztorys ofertowy w przedmiotowym zakresie (wersja jednolita w załączeniu – zmiany oznaczono kolorem zielonym).

Dot. cz. 3

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części 3, pozycji 19 folii aluminiowej o wymiarze 30 cm x 0,015 mm x 150 m (w postaci pudełka z dozownikiem) lub 30 cm x 0,015 mm x 150 m (w postaci rolki – wkład uzupełniający)?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę. W związku z powyższym zmienia Załącznik nr 1.3 do SWZ, stanowiący Kosztorys ofertowy w przedmiotowym zakresie (wersja jednolita w załączeniu – zmiany oznaczono kolorem zielonym).

Dot. cz. 5

Pytanie nr 1:

Wymagany przez Zamawiającego eksykator EKS B11 53l, zawiera 4 półki z PMMA Plexiglass. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia eksykatora oraz 3 dodatkowych półek EKS A 1.05?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający, zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.5 do SWZ, wymaga dostarczenia Eksykatora szafkowego EKS B 11 - 53 litry, ścianki transparentne, wyposażonego w 3 półki PLEXIGLASS (PMMA) EKS A 1.05. Są to minimalne parametry/wymagania określone przez Zamawiającego. Zaproponowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi zawierać co najmniej w/w parametry. Jeżeli w oferowanym przez Wykonawcę Eksykatorze są 4 półki, spełnia on minimalne wymagania w tym zakresie.

W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian.

Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania.

Kierownik Zamawiającego,

Załącznik:

- Załącznik nr 1.3 do SWZ – Kosztorys ofertowy (wersja jednolita)